**Załącznik nr 1 do SWZ - Pakiet nr 3** Sfinkterometr- 1 kpl.

Producent ..……………………………

Rok produkcji …………………………..…

Kraj pochodzenia …………………………..…

Model /typ/ nazwa ……………………………………...…

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Parametry techniczne** | **Parametry wymagane** | | | **Parametry oferowane** |
|  | **Wymagania ogólne** |  | | |  |
|  | Możliwość obiektywnego zmierzenia napięcia mięśniowego zwieracza odbytu w spoczynku oraz w  napięciu. | TAK | | |  |
|  | Rok produkcji : min.2023r. | TAK, podać | | |  |
|  | I klasa wyrobów medycznych | TAK | | |  |
|  | Wymiary:  rączka: ok. średnica 33mm, ok. wysokość 230mm, | TAK, podać | | |  |
|  | Waga ok. 180g; | TAK, podać | | |  |
|  | Sensor: MSM Sensor ciśnienia wypełniany wodą, zakres mierzonego ciśnienia między 0 a  300mmHg, precyzja pomiaru ± 3mmHg; | TAK | | |  |
|  | Stacja ładująca: napięcie: 230v/5v DC;  zasilacz wewnętrzny akumulator NiMH 7, 4v DC/  2300mAh; | TAK | | |  |
|  | Urządzenie automatycznie wyłącza się po 5 minutach; | TAK | | |  |
|  | Połączenie z komputerem: Bluetooth 3.0/ USB | TAK | | |  |
|  | Wyświetlacz LED | TAK | | |  |
|  | Oprogramowanie dostarczone na nośniku USB,  Kabel ładujący/ podłączenie do komputera | TAK | | |  |
|  | 100 szt. gumowych osłonek | TAK | | |  |
|  | Strzykawki do wypełnienia sensora | TAK | | |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK | | |  |
|  | **Warunki gwarancyjne** | | | | |
|  | Okres gwarancji: min. 24 miesiące | | TAK, podać |  | |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym zgodnie z wytycznymi producenta wraz z bezpłatną wymianą części eksploatacyjnych | | TAK |  | |

**Wszystkie oferowane parametry wraz z parametrami technicznymi muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. Karty katalogowe lub foldery producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.**

................................................................

Data, pieczęć i podpis

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

**c.d. Załącznik nr 1 do SWZ: specyfikacja asortymentowo - cenowa**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt. | NazwawłasnaProducentNumerkatalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Sfinkterometr | 1 kpl. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | x | x | x |  |  |

Wartość netto ………………. PLN Wartość brutto …………. PLN