ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

| Pakiet 1 - Probówki z odczynnikiem do stabilizacji płynu mózgowo-rdzeniowego do cytometru przepływowego FACS Canto II oraz FACS Lyric BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa | opis | KLASA | Wielkość opakowania | ILOŚĆ | STATUS | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | wartość bruttto | Numer katalogowy; nazwa asortymenty; producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [8*9] | 11 | 12 [10*11] | 13 |
| 1. | TransFix/EDTA CSF Sample Storage Tubes (10 x 5ml tubes) | probówki kolekcyjne (10x5ml) z odczynnikiem do stabilizacji płynu mózgowo rdzeniowego optymalizowany do badań na cytometrze przepływowym | IgG1 | 10 x 5 ml | 15 op | CE/IVD |  |  | - zł |  | - zł |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA | - zł |  | - zł |  |

| Pakiet 2 - Odczynniki do sekwensjonowania technologią NGS oraz odczynników do przygotowania bibliotek DNA kompatybilnych z aparatem MiSeq (ILLumina ) wraz z analizą danych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP |  | Nazwa | opis |  |  |  | Wielkość opakowania |  | Ilość opakowań na 12 miesięcy |  | Oferowana ilość opakowań |  | Cena jednostkowa netto za opakowanie |  | Wartość netto |  |  | VAT % | wartość bruttto |  |  |  |  | Numer katalogowy; nazwa asortymenty; producent |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 10 [8*9] |  |  | 11 | 12 [10*11] |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 1. |  | Kartridż kompatybilny z sekwenatorem MiSeq (Illumina) | Kit do sekwencjonowania nowej generacji zawierający reagenty gotowe do użycia. Kompletny zestaw odczynników pozwalający na tworzenie klastrów oraz sekwencjonowanie podczas co najmniej 300 cykli i zapewniający uzyskanie do 15 M odczytów w trybie sparowanych końców. Zestaw ma zapewnić pozyskanie do 5,1 Gb danych podczas jednego cyklu pracy sekwenatora. |  |  |  | Op. |  | 6 |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Kartridż kompatybilny z sekwenatorem MiSeq (Illumina) | Kit do sekwencjonowania nowej generacji zawierający reagenty gotowe do użycia. Kompletny zestaw odczynników pozwalający na tworzenie klastrów oraz sekwencjonowanie podczas co najmniej 300 cykli i zapewniający uzyskanie do 8 milionów odczytów w trybie sparowanych końców. Zestaw ma zapewnić pozyskanie do 1,2 Gb danych podczas jednego cyklu pracy sekwenatora. |  |  |  | Op. |  | 10 |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Kartridż kompatybilny z sekwenatorem MiSeq (Illumina) | Kit do sekwencjonowania nowej generacji zawierający reagenty gotowe do użycia. Kompletny zestaw odczynników pozwalający na tworzenie klastrów oraz sekwencjonowanie podczas co najmniej 300 cykli i zapewniający uzyskanie do 2 milionów odczytów w trybie sparowanych końców. Zestaw ma zapewnić pozyskanie do 0,3 Gb danych podczas jednego cyklu pracy sekwenatora. |  |  |  | Op. |  | 3 |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Kontrolny zestaw DNA stanowiący wzorcową bibliotekę dla sekwenatorów NGS Illumina. | Gotowa do użycia biblioteka pochodząca z genu PhiX (biblioteka zligowana z adapterem) stanowiąca kontrolą jakości sekwencjionowania, w różnych aplikacjach. Kontrola kompatibilna z reagentami MiSeq Reagents Kit v2 , MiSeq Reagent Kit v2 Micro oraz MiSeq Reagent Kit v2 Nano stosowanych w systemie MiSeq Illumina |  |  |  | Op. |  | 6 |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Kulki magnetyczne | Kulki magnetyczne, pozwalającym na selekcję fragmentów oraz oczyszczanie reakcji enzymatycznych na poszczególnych etapach przygotowywania bibliotek NGS. Możliwość selekcji długości fragmentów w zakresie od 100 do 1000 par zasad Kompatybilność z platformami do automatyzacji Kompatybilność z gotowymi kitami firmy Archer do przygotowywania bibliotek NGS Opakowanie 5 ml |  |  |  | op. 5 ml |  | 7 |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Celowany panel genowy do diagnostyki AML | Panel genowy w technologii sekwencjonowania następnej generacji przeznaczony do jednoczesnego wykrywania wariantów pojedynczych nukleotydów (SNV) oraz zmian typu indel w obrębie 11 genów związanych z rozwojem ostrej białaczki szpikowej (AML): ASXL1,CEBPA, DNMT3A, FLT3, IDH1, IDH2, JAK2, KIT, NPM1, RUNX1, TP53. Biblioteka kompatybilna z platformą MiSeq (Illumina). Minimalna ilość materiału genetycznego wymagana do zbadania 1 próby nie przekracza 10 ng DNA. Opakowanie na 8 oznaczeń |  |  |  | op. 8 oznaczeń |  | 6 |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Celowany panel genowy do diagnostyki nowotworów mieloproloferacyjnych | Panel genowy w technologii sekwencjonowania następnej generacji przeznaczony do jednoczesnego wykrywania wariantów pojedynczych nukleotydów (SNV) oraz zmian typu indel w obrębie 12 genów związanych z rozwojem nowotworów mieloproliferacyjnych (MPN): ASXL1, CALR, CSF3R, DNMT3A, EZH2, IDH1, IDH2, JAK2, KIT, MPL, SETBP1, TET2. Biblioteka kompatybilna z platformą MiSeq (Illumina). Minimalna ilość materiału genetycznego wymagana do zbadania 1 próby nie przekracza 10 ng DNA. Opakowanie na 8 oznaczeń |  |  |  | op. 8 oznaczeń |  | 6 |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina przeznaczone do dwustronnego wyznakowania materiału genetycznego w każdej z prób typu MBC Pula kombinacji znaczników od A1 do A8. Zestawy adapterów kompatibilne z panelami genowymi Archer FusionPlex™, VariantPlex™. Opakowanie 8 sztuk |  |  |  | op. 8 sztuk |  | 2 |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina przeznaczone do dwustronnego wyznakowania materiału genetycznego w każdej z prób typu MBC. Pula kombinacji znaczników od A9 do A16. Zestawy adapterów kompatibilne z panelami genowymi Archer FusionPlex™, VariantPlex™. Opakowanie 8 sztuk |  |  |  | op. 8 sztuk |  | 2 |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina przeznaczone do dwustronnego wyznakowania materiału genetycznego w każdej z prób typu MBC. Pula kombinacji znaczników od A17 do A24. Zestawy adapterów kompatibilne z panelami genowymi Archer FusionPlex™, VariantPlex™. Opakowanie 8 sztuk |  |  |  | op. 8 sztuk |  | 2 |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina przeznaczone do dwustronnego wyznakowania materiału genetycznego w każdej z prób typu MBC. Pula kombinacji znaczników od A25 do A32. Zestawy adapterów kompatibilne z panelami genowymi Archer FusionPlex™, VariantPlex™. Opakowanie 8 sztuk |  |  |  | op. 8 sztuk |  | 2 |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina przeznaczone do dwustronnego wyznakowania materiału genetycznego w każdej z prób typu MBC Pula kombinacji znaczników od A33 do A40. Zestawy adapterów kompatibilne z panelami genowymi Archer FusionPlex™, VariantPlex™. Opakowanie 8 sztuk |  |  |  | op. 8 sztuk |  | 2 |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina przeznaczone do dwustronnego wyznakowania materiału genetycznego w każdej z prób typu MBC. Pula kombinacji znaczników od A41do A48. Zestawy adapterów kompatibilne z panelami genowymi Archer FusionPlex™, VariantPlex™. Opakowanie 8 sztuk |  |  |  | op. 8 sztuk |  | 2 |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Dostęp do autorskiego oprogramowania producenta w środowisku chmurowym, umożliwiającego przeprowadzenie analiz danych uzyskanych w procesie sekwencjonowania bibliotek NGS. Uwzględnia przynajmniej 1TB przestrzeni dyskowej do przechowywania wyników analiz. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Przeprowadzenie analiz w oprogramowaniu chmurowym. |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Starter Kit w kierunku AML Wyłącznie do jednorazowego użycia | Starter Kit zawiera sładowe umożliwiające przygotowanie bibliotek w kierunku AML oraz analizę danych |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 3 Odczynniki izotopowe do badań diagnostycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. | asortyment - Zestawy do oznaczania: |  |  | ilość oznaczeń | numer katalogowy | nazwa asortymentu/ producent |  | wymagana wielkość opakowania |  | oferowana wielkość opakowania jednostkowego |  | oferowana ilość opakowań |  | cena jednostkowa netto za op. |  | wartość netto |  |  |  | vat % |  | wartość brutto |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 [8*9] |  |  |  | 11 |  | 12[10+11] |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw do oznaczania ACTH pochodzenia przysadkowego metodą RIA + min. 1 surowica kontrolna do każdego zestawu |  |  | 2 200 |  |  |  | 50-100 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  |  |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  |

| Parametry jakościowe dla pakietu nr 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr/warunek | oferowane warunki/opis | ilość punktów |
| I | Metodyka wykonywania badań : |  |  |
| 1 | dwie kontrole |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt |
| 2 | możliwość wykonania w dwóch nastawieniach |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt |
| 3 | gotowa krzywa wzorcowa ( tzn. bez konieczności dodatkowego przygotowania ) |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt |
| II | Dokładność, precyzja i czułość metody : |  |  |
| 4 | dokładność metody sprawdzona przy pomocy testu odzyskania i równoległości, gdzie współczynnik zmienności testu między próbkami wynosi 20 % Współczynnik zmienności <= 20% |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
| 5 | precyzja wyznaczona ze zmienności wewnątrztestowej i międzytestowej |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
| 6 | czułość funkcjonalna testu tzn. najniższy poziom, który jest mierzony z 20 % precyzją zmienności wewnątrztestowej Współczynnik zmienności <= 20% |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
| III | Termin ważności ACTH - 5 tygodni i powyżej |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |

| Pakiet 4 Odczynniki izotopowe do badań diagnostycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | asortyment - Zestawy do oznaczania: | ilość oznaczeń | numer katalogowy | nazwa asortymentu/ producent | wymagana wielkość opakowania | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto |  | vat % |  | wartość brutto |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [8*9] |  | 11 |  | 12[10*11+10] |  |  |
| 1 | hGH IRMA + min. 1 surowica kontrolna do każdego zestawu | 2 304 |  |  | 48-96 oznaczeń |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 2 | Aldosteron RIA CT w surowicy i w moczu + min. 1 surowica kontrolna do każdego zestawu | 2 304 |  |  | 48-96 oznaczeń |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |

| Parametry jakościowe dla pakietu nr 4 poz. 1 |  |  |  |  |  |  | Parametry jakościowe dla pakietu nr 4 poz. 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr/warunek | oferowane warunki/opis | ilość punktów |  |  | Lp. |  | Parametr/warunek |  | oferowane warunki/opis | ilość punktów |
| I | Metodyka wykonywania badań : |  |  |  |  |  | IV |  | Metodyka wykonywania badań : |  |  |
| 1 | dwie kontrole |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt |  |  | 7 |  | dwie kontrole |  |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt |
| 2 | możliwość wykonania w dwóch nastawieniach |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt |  |  | 8 |  | możliwość wykonania w dwóch nastawieniach |  |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt |
| 3 | gotowa krzywa wzorcowa ( tzn. bez konieczności dodatkowego przygotowania ) |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt |  |  | 9 |  | gotowa krzywa wzorcowa ( tzn. bez konieczności dodatkowego przygotowania ) |  |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt |
| II | Dokładność, precyzja i czułość metody : |  |  |  |  |  | V |  | Dokładność, precyzja i czułość metody : |  |  |
| 4 | dokładność metody sprawdzona przy pomocy testu odzyskania i równoległości, gdzie współczynnik zmienności testu między próbkami wynosi 20 % Współczynnik zmienności <= 20% |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |  |  | 10 |  | dokładność metody sprawdzona przy pomocy testu odzyskania i równoległości, gdzie współczynnik zmienności testu między próbkami wynosi 20 % Współczynnik zmienności <= 20% |  |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
| 5 | precyzja wyznaczona ze zmienności wewnątrztestowej i międzytestowej |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |  |  | 11 |  | precyzja wyznaczona ze zmienności wewnątrztestowej i między testowej |  |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
| 6 | czułość funkcjonalna testu tzn. najniższy poziom, który jest mierzony z 20 % precyzją zmienności wewnątrztestowej Współczynnik zmienności <= 20% |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |  |  | 12 |  | czułość funkcjonalna testu tzn. najniższy poziom, który jest mierzony z 20 % precyzją zmienności wewnątrztestowej Współczynnik zmienności <= 20% |  |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
| III | Termin ważności HGH – 9 tygodni i powyżej |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |  |  | VI |  | Termin ważności Aldosteron – 8 tygodni i powyżej |  |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |

| Pakiet 5 Zewnętrzne panele kontroli jakości dla badań wykonywanych metodami biologii molekularnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | asortyment - odczynniki do oznaczania: | ilość zamawiana | numer katalogowy | nazwa asortymentu/ producent | wymagana wielkość panelu | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto |  | vat % |  | wartość brutto |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| I | 1) Dwie dostawy w roku 2) Analiza jakościowa i ilościowa 3) Objętość kazdej próbki dla EBV,CMV,BKV min. 1 ml, dla HCV, HBV min. 1,2 ml 4) Materiał wyjściowy dla EBV - krew pełna,dla CMV,HCV, HBV - osocze, dla BKV - osocze, mocz 5) Każdy panel powinien zawierać 4-10 próbek 6) Materiał próbek powinien pokrywać spektrum kliniczne materiałów badanych 7) Wynik końcowy powinien być wyrażony w kopiach/ml lub IU/ml 8) Dostawca paneli kontrolnych musi zapewniać indywidualne konto do zgłaszania wyników, dostępne przez internet i zabezpieczone hasłem 9) Udział w programie musi być potwierdzony certyfikatem oraz raportem zawierającym analizę statystyczną wyników. Możliwość anonimowego porównywania online własnych wyników z innymi uczestnikami programu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kontrola CMV | 4 panele / 2 lata |  |  | 4-10 próbek |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |
| 2 | Kontrola EBV | 4 panele / 2 lata |  |  | 4-10 próbek |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |
| 3 | Kontrola HCV | 4 panele / 2 lata |  |  | 4-10 próbek |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |
| 4 | Kontrola HBV | 4 panele / 2 lata |  |  | 4-10 próbek |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |
| 5 | Kontrola BKV | 4 panele / 2 lata |  |  | 4-10 próbek |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Z siedzibą:  ……………………………………………………………....................................………………………

NIP ……………………………….............. REGON …………………………......................………………………

Tel. ………………………………..............… email ………………………………………………………………..

Osoba/y reprezentujące firmę ……………… ………………………………………………………………….

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym …………………………………………………………..

Tel …………………   e-mail ………………………………………………………………………………………

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy …………………………………………………….

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………………..

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu w trybie podstawowym pn. odczynniki powtórka oferuję wykonanie zadania na warunkach określonych  w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

## PAKIET nr  …..*

## Cena brutto ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

*(wpisać nr pakietu, którego dotyczy oferta)

Dodatkowe oświadczenia

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy przedsiębiorstw mikro/małych/średnich/dużych/innych (niepotrzebne skreślić)

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji  Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w Rozdziale III ust. 3 SWZ

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu1).

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (niepotrzebne skreślić)

- Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oznaczone są w sposób/za pomocą ……………Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odczynniki powtórzenie w trybie podstawowym, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (wypełnić jedynie jeśli zachodzą przesłanki wykluczenia.)

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Odczynniki powtórzenie prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą, składanym na podstawie art. 125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

są aktualne / są nieaktualne.**

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.