|  |  | ArchiKS Krzysztof Stetkiewicz ul. Chemików 1b/ pok. 406, 32-600 Oświęcim tel. 518 948 155; 531 505 693 e-mail: biuro@archiks.com |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT WYKONAWCZY Projekt technologiczny laboratorium |  |  |  |
| Nazwa: |  |  |  |
| Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjnego na laboratorium diagnostyczne |  |  |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: | XI |  |  |
| Adres inwestycji: |  | Inwestor: |  |
| ul. Dworcowa 31 44-145 Pilchowice nr. dz. 826/48 jedn. ewid.: 240504_2 Pilchowice obręb: nr 0005 Pilchowice |  | Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach. Ul. Dworcowa 31 44-145 Pilchowice |  |
| Projektant: |  |  |  |
| mgr inż. arch. Krzysztof Stetkiewicz upr. projekt. w spec. architektonicznej Nr upr. MPOIA/034/2003 |  |  |  |
| Opracował: |  |  |  |
| inż. arch. Sebastian Hubert |  |  |  |
| Rewizja nr 0 Czerwiec 2024 |  |  |  |

Spis treści

1. Przedmiot opracowania	3

2. Zakres opracowania	3

3. Ogólne przeznaczenie laboratorium	3

4. Opis czynności laboratorium	3

5. Wyposażenie pomieszczeń	4

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

M-01 Aranżacja laboratorium

M-02 Aranżacja laboratorium

M-03 Przekrój PG1

M-04 Przekrój PG2

M-05 Przekrój BCH1

M-06 Przekrój BCH2

ZAŁĄCZNIKI

Zestawienie wyposażenia

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny laboratorium medycznego przy Szpitalu Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach.

## Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wyposażenia laboratorium w stanowiska pracy oraz urządzenia. Projekt nie obejmuje wyposażenia w narzędzia, materiały robocze, sprzęt ochrony osobistej itd. Projekt nie obejmuje ponadto wyposażenia laboratorium genetyki (z wyjątkiem stanowiska komputerowego i śluzy podawczej), przeznaczonego do wyposażenia na podstawie odrębnego opracowania.

## Ogólne przeznaczenie laboratorium

Laboratorium przeznaczone będzie do wykonywania badań biomedycznych na potrzeby szpitala chorób płuc. W laboratorium badane będą gotowe próbki pobrane od pacjentów hospitalizowanych na terenie szpitala oraz próbki pacjentów ambulatoryjnych.

## Opis czynności laboratorium

Do laboratorium trafiać będą pobrane próbki w pojemnikach standardowych. Próbki dostarczane będą ze Szpitala za pomocą podziemnej poczty pneumatycznej. Przyjmowanie próbek odbywa się w wydzielonym pomieszczeniu, gdzie próbki są ewidencjonowane
i przekazywane do badania.

Laboratorium składa się z dwóch niezależnych sekcji laboratoryjnych, tj. z laboratorium biochemicznego oraz laboratorium prątka gruźlicy.

Laboratorium biochemiczne mieści stanowiska do badania moczu i płynów ustrojowych, stanowisko do morfologii oraz stanowisko biochemiczne. Każde ze stanowisk wyposażone jest w zestaw komputerowy pozwalający na ewidencjonowanie i zapisywanie wyników badań w centralnym systemie. Ponadto laboratorium wyposażone jest w lodówkę na odczynniki, cieplarkę do wygrzewania próbek oraz dygestorium.

Laboratorium prątka gruźlicy stanowi wydzielone pomieszczenie, z utrzymywanym podciśnieniem. Dostęp do laboratorium prowadzi przez śluzę umywalkowo-fartuchową. Próbki do laboratorium dostarczane są przez autoklaw przelotowy w pomieszczeniu do dekontaminacji. Laboratorium wyposażone jest w wirówkę, cieplarkę do wygrzewania próbek, lodówkę na odczynniki, komorę laminarną oraz stanowisko komputerowe.

## Wyposażenie pomieszczeń

Meble w pomieszczeniach laboratoryjnych (0/07 laboratorium biochemiczne, 0/09 pom. porządkowe, 0/10 zmywalnia, 0/13 śluza U/F, 0/16 laboratorium prątka gruźlicy) powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie korozji, środków dezynfekcyjnych oraz środków czystości. Stoły laboratoryjne wykonać z ram typu A z profili stalowych malowanych proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, z blatami z żywicy fenolowej SPC o gr. 20mm. W pozostałych pomieszczeniach blaty wykonać ze stelażem stalowym, z blatami z płyt melaminowanych o gr. 20mm.

- 0/01 HOLL

Wyposażenie: gaśnica proszkowa typ GP-4/A,B,C lub gaśnica płynowa, kurtyna powietrzna

- 0/02 POM. TECHNICZNE

Wyposażenie: zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, szafka pod zlew;

- 0/03 SZATNIA BRUDNA

Wyposażenie: szafy ubraniowe min. 3 szt.

- 0/004 POM. HIG.- SANIT.

Wyposażenie: umywalka z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, w kabinie ustępowej miska ustępowa, kabina prysznicowa bezprogowa ze spadkiem posadzki w kierunku odpływu, wydzielona z jednej strony szklaną ścianką.

- 0/05 SZATNIA CZYSTA

Wyposażenie:szafy ubraniowe min. 6 skrytek, umywalka z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą;

- 0/06 JADALNIA:

Wyposażenie: zlewozmywak kuchenny dwukomorowy, lodówka, stół, krzesła;

- 0/07 LABORATORIUM BIOCHEMICZNE

Laboratorium podzielone jest na cztery strefy:

- Stanowisko do badania moczu/ płynów; wyposażenie: stół laboratoryjny, fotel, mikroskop, koagulometr i czytnik pasków moczu

- Stanowisko do morfologii; wyposażenie: stół laboratoryjny wraz z fotelem
i stanowiskiem komputerowym, analizator, mieszadło

- Stanowisko biochemiczne; wyposażenie: stół laboratoryjny wraz z fotelem
i stanowiskiem komputerowym, analizator biochemiczny,

- Urządzenia wspólne; stół z fotelem i stanowiskiem komputerowym, szafka na wirówkę, analizator immunochemiczny, lodówka na odczynniki, dygestorium, sejf, pojemnik na odpady;

- 0/08 ARCHIWUM

Wyposażenie: szafy na dokumenty, biurko wraz z krzesłem i stanowiskiem komputerowym

- 0/09 POM. PORZĄDKOWE

Wyposażenie: zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, szafka pod zlew, szafka wisząca;

- 0/10 ZMYWALNIA

Wyposażenie: zlewozmywak jednokomorowy, szafka pod zlew, szafka wisząca i myjka ultradźwiękowa;

- 0/12 ROZDZIELNIA PRÓBEK/ PUNKT PRZYJĘĆ

Wyposażenie: dwa biurka wraz krzesłami i stanowiskami komputerowymi, szafka wisząca, dwie szafy na dokumenty, gazometr, stacja odbiorcza poczty pneumatycznej, okienko podawcze montowane w ścianie;

- 0/13 ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA

Wyposażenie: umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą, dozownik łokciowy z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dłonią, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki; zamykany pojemnik na brudną bieliznę, miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych;

- 0/14 POM. DO DEKONTAMINACJI

Wyposażenie: autoklaw przelotowy brudny

- 0/15 POM. DO DEKONTAMINACJI

Wyposażenie: autoklaw czysty, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, szafka pod zlew

- 0/16 LABORATORIUM PRĄTKA GRUŹLICY

Wyposażenie: umywalka z doprowadzoną wodą ciepłą, zimną oraz demineralizowaną,

3 stoły laboratoryjne przyścienne, 1 stół laboratoryjny narożny, 1 stół laboratoryjny wyspowy, stoły wyposażone w szafki wg rysunku M-02. Stoły wyposażone w trzy fotele oraz dwa stanowiska komputerowe. W pomieszczeniu znajduje się sprzęt:

- na stołach przyściennych i szafkach: okno podawcze, dwa systemy, aparat do barwienia preparatów, wirówka,

- pozostały sprzęt: dwie komory laminarne, cztery cieplarki, dwie lodówki laboratoryjne, waga analityczna