



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ **SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA**  **w GŁUCHOŁAZACH**  **im. św. Jana Pawła II 48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Mieczysława Karłowicza 40** Tel. 77  43 91 614,  40 80 155; Fax 77 43 93 861 e-mail: dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl www.szpitalmsw-glucholazy.pl  NIP 755-16-33-549 REGON 531172135 | ISO_9001-PL-bw |

Nr sprawy DZP 2377/2/2022 Głuchołazy, dn. 08.02.2022 r.

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

Dotyczy postępowania: **Sukcesywna dostawa oraz montaż wyposażenia sal chorych oddziału rehabilitacji pulmonologicznej SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II, ul. Karłowicza 40, 48-340 Głuchołazy - II i III piętro**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 1 – Meble medyczne

1. Czy Zamawiający dopuści szafki, w których korpus wykonany jest blachy stalowej malowanej farbą proszkową?

**Odpowiedź: Nie.**

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w górną szufladę i dolny kontener zamykany drzwiczkami z zatrzaskiem magnetycznym (z wyciąganą półką wewnątrz kontenerka) oraz przestrzenią pomiędzy nimi, jako rozwiązanie równoważne?

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający dopuści szafki, w których fronty wykonane są z blachy stalowej malowanej farbą proszkową?

**Odpowiedź: Nie.**

1. Czy Zamawiający dopuści szafki, w których blat boczny ma wymiary 550x340mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający dopuści leżankę o wymiarach: długość 1852mm, szerokość 550mm?

**Odpowiedź: Nie.**

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego