Dział Zamówień Publicznych                                       Grodzisk Mazowiecki, 23.09.2024 r.

SPS-V.262.57.2024

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

(Nr sprawy SPSSZ/48/D/24)

Pakiet 3

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pozycji 3 igły Hubera z przedłużeniem wykonanym z PCV "non-DEHP", w którym ftalany (DEHP) zostały zastąpione tworzywem TOTM bezpiecznym do podaży wszelkiego typu płynów, w tym cytostatyków?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 34

2. Czy Zamawiający w zadaniu 34 wymaga zaoferowanie półmasek będących wyrobem medycznym ?

Odpowiedź: TAK, wymagamy zaoferowania półmasek będących wyrobami medycznymi.

Pakiet 8 poz. 3

3. Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania nebulizatora z drenem i ustnikiem o rozmiarze uniwersalnym. Pozostałe parametry jak w SWZ.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 8 poz. 8

4. Prosimy o uściślenie wymogu – czy Zamawiający wymaga drenu tlenowego o długości 200cm +/-10% czy o długości 7,6 m +/-10% , czy obie te długości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyłącznie drenu tlenowego o długości 7,6 m +/-10%

Pakiet 19 poz.1

5. Czy Zamawiający dopuści worki o zakresie ocięcia 13-60-80 mm i pojemności 295ml

Odpowiedź: TAK, dopuści.

Pakiet 19 poz.2

6. Czy Zamawiający dopuści worki o zakresie ocięcia 13-60 mm?

Odpowiedź: TAK, dopuści.

Pakiet 19, poz.3

7. Czy Zamawiający dopuści cewniki pakowane zewnętrzne, 29 mm, pakowane pojedynczo, niesterylne?

Odpowiedź: TAK, dopuści.

Pakiet 19, poz.4

8. Czy Zamawiający dopuści pastę stomijną uszczelniająco-gojącą, bez zawartości alkoholu, w krążkach, w opakowaniach po 20 szt?

Odpowiedź: TAK, dopuści.

Dot. pakietu 21 pozycja 1, 2 i 3

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy wkłady i pojemniki mają być kompatybilne z osprzętem t.j. pojemniki, uchwyty, ssaki elektryczne i próżniowe będącymi na wyposażeniu oddziałów?

Odpowiedź: TAK, i jest to zapisane w opisie SWZ.

Dot. pakietu 21 pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na wkłady bez zawartości PCV, w opakowaniach zbiorczych wyposażonych w dwa dyspensery umieszczone na górnej i bocznej stronie służące do wygodnego i higienicznego pobierania wkładów z opakowania.

Odpowiedź: TAK, i jest to zapisane w opisie SWZ.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.

………………………..