Głogów, dnia 25.11.2024 r.

**DGT.262.6.2024**

**Do wszystkich**

**zainteresowanych Wykonawców**

**Wyjaśnienia treści SWZ nr 2**

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na postawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) - Przebudowa i remont pomieszczeń w obrębie piwnic w budynku głównym Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 Pzp., Zamawiający udostępnia pytania i odpowiedzi:

1. W przypadku różnic pomiędzy Projektem Technicznym a Przedmiarem, prosimy o określenie hierarchii ważności dokumentów do wyceny.

**Odpowiedź:** Njważniejszym dokumentem w hierarchii do wyceny jest przedmiar.

2.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający na własny koszt opróżni pomieszczenia piwnic ze wszelkich mebli, wyposażenia, śmieci itp.

**Odpowiedź:** Zamawiający skalkulował usunięcie zalegajacych sprzętów, rzeczy, materiałów z pomieszczeń w przedmiarze (branża budowlana- Lp. 1 poz. 2 d.1). Jeżeli rzeczy przekroczą wartość z przedmiaru, Zamawiajacy usunie je na własny koszt.

3. W nawiązaniu do ogłoszonej specyfikacji warunków zamówienia w zakresie "Przebudowy i remontu pomieszczeń w obrębie piwnic w budynku głównym PANS w Głogowie" zwracamy się o zmianę warunków udziału w postępowaniu określonych w Dz. VII ust 1 w zakresie wymagania posiadania ubezpieczenia OC na kwotę 5 000 000,00 po przez zmniejszenie wymogu do 3 000 000,00.

Określone wymogi w zakresie wysokości sumy ubezpieczenia są nie proporcjonalne do przedmiotu zamówienia i przekraczają szacowany koszt wykonania zadania ( publikacja BIP -plan zamówień). Zamawiający określając warunki udziału w postępowaniu winien postępować zgodnie z art 112 ust. 1 oraz art 16 ust. ustawy pzp, a więc określać warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Warunek udziału w zakresie wysokości OC nie określą minimalnych wymogów udziału w postępowaniu ale przekracza wartość szacowanego przedmiotu zamówienia i ogranicza w sposób niedozwolony dostęp do zamówienia, gdyż nie ma obiektywnego uzasadnienia dla jego zastosowania czym narusza art 16 i 112 pzp.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę warunku określonego w VII ust 1 aby wykonawca składając ofertę posiadł ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności, na sumę nie mniejszą niż 3 000 000,00

**Odpowiedź**: Zamawiajacy informuje, że określajac wysokość ubepieczenia OC kierował się kryteriami oceny własnego ryzyka wyboru Wykonawcy i konsekwencji z tym związanych. Zamawiajacy dodatkowo informuje, że szacowana wartość zamówienie w wyżej przywołanym planie jest wartością netto co oznacza, że wysokość sumy OC jest proporcjonalna do orientacyjnej wartości zamówienia ustalonej przez Zamawiajacego. Wniosek o zmianę warunków polisy OC nie znajduje uzasadnienia u Zamwiającego. Zapisy SWZ pozstają bez zmian.

**Z uwagi na fakt, że Zamawiający udzielił wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, wskazany w SWZ termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

Rektor

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych

w Głogowie

dr Jarosław Hermaszewski