ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - GRANICZNYCH

WYMAGANY ROK PRODUKCJI – NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2019- DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI

- NR 1- ZESTAW NARZĘDZI DO ARTROSKOPII– 2 szt.

| Producent : …………………………………………………… Nazwa handlowa : …………………………………………… Model : ………………………………………………………… Rok produkcji : ……………………………………………… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK, NIE) | Punktacja | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
| - 1 | Trzonek Nr 3, standardowy, dł. 12 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 2 | Hak do ran Farabeuf, dwustronne, fig. 1, łopatki: 23x16 i 26x16 mm, fig. 2 łopatki: 27x16 i 30x16 mm, dł. 15,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 3 | Dłuto kostne-osteom Lambotte, szer. 13 mm, dł. 24 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 4 | Pęseta chirurgiczna, średnia, 1x2 z., dł. 16 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| - 5 | Kleszcze naczyniowe Pean, końce owalne, proste, dł. 16 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 6 | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Gemini, mocno zagięte, dł. 16 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 7 | Kleszcze preparacyjne Overholt-Geissendoerfer, fig. 2, zagięte, dł. 20 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 8 | Kleszcze naczyniowe Micro-Mosquito, zagięte, dł. 12 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze do wyrostka Mikulicz, 1x2 z., zagięte, dł. 20 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| - 9 | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum-Nelson, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm twarda wkładka – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 15,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne Standard, końce tępo-ostre, proste, dł. 16,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, standard z zapadką, szczeki ząbkowane krzyżowodł. 20 cm z twarda wkładką – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Imadło do igieł Mayo-Hegar, delikatne, wysmukłe, proste, dł. 20,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., zagięte, dł. 16,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | haczyk do artrokopii dł.ok 28-30cm z naniesiona skalą – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x267x143mm +/-5mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna kontenera wykonana z jednego kawałka blachy ze stopu aluminium, pokryta warstwą zwiększającą wytrzymałość na środki chemiczne i zarysowania, brzeg wanny kontenera wywinięty na zewnątrz, wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod katem 90 stopni, uchwyty znaczone kolorem /do wyboru przez Zamawijącegoz min.5 kolorów/, miejsce na tabliczki opisowe z obu stron kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z labirynową płytką bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtra. Bariera mikrobiologiczna z nieograniczoną liczba sterylizacji (zdejmowalna do dezynfekcji przed kolejnym cyklem sterylizacji). Możliwość samodzielnej wymiany uszczelki w pokrywie kontenera – 1 szt.1 | TAK |  |  |
|  | Kosz do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 240X251X64 mm+/-5mm, – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Mata silikonowa typu "jeż" 234x244mm +/-5mm | TAK |  |  |

- NR 2 ZESTAW NARZĘDZI  DO HALUXÓW – 2 szt.

| Producent : …………………………………………………… Nazwa handlowa : …………………………………………… Model : ………………………………………………………… Rok produkcji : ……………………………………………… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK, NIE) | Punktacja | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
| - 1 | Trzonek Nr 3, standardowy, dł. 12 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| - 2 | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 16 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 3 | Pęseta chirurgiczna, średnia, 1x2 z., dł. 16 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| - 4 | Pęseta anatomiczna, prosta, średnia, dł. 16 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 5 | Haczyk do ran dwustronny Senn-Miller, 3-zębny, ostry, łopatka 20x7 mm, zagięta 90°; dł. 16 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 6 | Hak do ran ostry, 4 z., dł. 16,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 7 | Dissektor Olivecrona, dwustronny do opony twardej, dł. 24 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 8 | Podważka kostna Hohmann, mini, ostrze szer. 6 mm, dł. 16 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Podważka kostna Hohmann, mini, ostrze szer. 8 mm, dł. 16 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 9 | Skrobaczka do okostnej Martin-Cushing, szer. 4 mm, dł. 17,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Skrobaczka do okostnej Martin-Cushing, szer. 7 mm, dł. 19,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Dłuto kostne Smith-Petersen, żłobkowe, zagięte, szer. 9 mm, dł. 20,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Młotek kostny Williger, Ø 28 mm/320 g, dł. 24 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | młotek Heath 725g, średnica główki 45mm, dł 200mm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Dłuto kostne-osteom Lambotte, szer. 8 mm, dł. 24 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Dłuto kostne-osteom Lambotte-Mini, szer. 8 mm, dł. 17 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze do polipów i tamponowania-korncang Gross-Maier do opatrunków, proste z zamkiem, dł. 26,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, standard z zapadką, szczeki ząbkowane krzyżowodł. 20 cm z twarda wkładką – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, standard, dł. 18,5 cm twarda wkładka – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Imadło do igieł utwardz. DeBakey, Miniprofil, dł. 20,5cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Adson-Baby, delikatne, mocno zagięte, dł. 18 cm – 2 szt. 2 szt | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Micro-Mosquito, zagięte, 1x2 z., dł. 12 cm , 2 szt | TAK |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum końce tępe, odgięte twarda wkładka , 18 CM 1 szt | TAK |  |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne Standard, końce tępe, proste, dł. 14,5 cm twarda wkładka 1 szt | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., zagięte, dł. 18,5 cm 1 szt | TAK |  |  |
|  | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Gemini, mocno zagięte, dł. 18 cm, 1 szt | TAK |  |  |
|  | Odgryzacz kostny Friedmann, zagięty, dł. 13,5 cm 1 szt | TAK |  |  |
|  | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x267x143mm +/-5mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna kontenera wykonana z jednego kawałka blachy ze stopu aluminium, pokryta warstwą zwiększającą wytrzymałość na środki chemiczne i zarysowania, brzeg wanny kontenera wywinięty na zewnątrz, wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod katem 90 stopni, uchwyty znaczone kolorem /do wyboru przez Zamawijącegoz min.5 kolorów/, miejsce na tabliczki opisowe z obu stron kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z labirynową płytką bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtra. Bariera mikrobiologiczna z nieograniczoną liczba sterylizacji (zdejmowalna do dezynfekcji przed kolejnym cyklem sterylizacji). Możliwość samodzielnej wymiany uszczelki w pokrywie kontenera – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kosz do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 240X251X64 mm+/-5mm, – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Mata silikonowa typu "jeż" 234x244mm +/-5mm – 1 szt. | TAK |  |  |

- NR 3 : ZESTAW NARZĘDZI DO LAPAROTOMII – 4 szt.

| Producent : …………………………………………………… Nazwa handlowa : …………………………………………… Model : ………………………………………………………… Rok produkcji : ……………………………………………… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK,NIE) | Punktacja | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
| - 1 | Trzonek Nr 3, standardowy, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł. 12 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 2 | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 3 | Hak Coryllos, łopatka płaska 108×43 mm, prostokątna, ażurowa, rękojeść płaska, ażur, dł. 24 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 4 | Hak brzuszny Kelly, łopatka wygięta 210x57 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 28 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 5 | Hak dwustronny Richardson-Eastman, fig. 1, łopatki "siodłowe" 25x20 mm+ 30x28 mm, dł. 26 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| - 6 | Hak dwustronny Richardson-Eastman, fig. 2, łopatki "siodłowe" 43x38mm+ 63x44 mm, dł. 27,5 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| - 7 | Hak do ran Kocher, ostry 4 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 8 | Hak do ran Parker-Langenbeck, dwustronne, fig.1, łopatki 21x15 mm/40x15 mm, fig. 2, łopatki 25x15 mm/45x15 mm, dł. 21,5 cm – 4 szt. | TAK |  |  |
|  | Szpatułka REVERDIN 285mm, dwustronna 63mmx45mm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 9 | Hak wątrobowo-brzuszny Mikulicz, łopatka wygięta 160x50 mm, rękojeść płaska ażur, dł. 25 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Hak wątrobowo-brzuszny Mikulicz, łopatka wygięta 125x50 mm, rękojeść płaska ażur, dł. 25 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 16 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Pęseta naczyniowa atraumatyczna DeBakey, 2,7 mm, prosta, dł. 20 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Pęseta naczyniowa atraumatyczna DeBakey, 2,7 mm, prosta, dł. 30 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna, średnia, 1x2 z., dł. 25 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 16 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna, średnia, 1x2 z., dł. 20,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze do polipów i tamponowania-korncang Gross-Maier do opatrunków,odgiete z zamkiem, rowkowane. dł. 26,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., zagięte, dł. 26 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 26 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., proste, dł. 14 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 24 cm – 4 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 26 cm – 4 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 24 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 20,5 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, zagięte, dł. 14 cm – 6 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Pean(rochester) , zagięte, dł. 16,5 cm – 14 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze do polipów, guzów i tamponady Foerster, okienkowe "pętla", – 2 szt.proste, rowkowane, dł. 25 cm | TAK |  |  |
|  | Kleszcze do wyrostka Mikulicz, 1x2 z., lekko zagięte, dł. 18,5 cm – 12 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze preparacyjne Overholt-Geissendoerfer, fig. 3, zagięte, dł. 21,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze preparacyjne Overholt-Geissendoerfer, fig. 1, zagięte, dł. 20,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze preparacyjne Overholt-Geissendoerfer, fig. 3, zagięte, dł. 27,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Imadło do igieł utwardz. DeBakey, Miniprofil,z zapadką, szczęki ząbkowane krzyżowo do igieł dł. 20,5cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, standard z zapadką, szczeki ząbkowane krzyżowo, dł. 24 cm, z twarda wkładką – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, standard z zapadką, szczeki ząbkowane krzyżowodł. 20 cm z twarda wkładką – 3 szt. | TAK |  |  |
|  | Nożyczki utwardz./twarda wkładka Mayo, zagięte, dł. 17 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum końce tępo-tępe, zagięte, dł. 20,5 cm, twarda wkładka – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 26 cm twarda wkładka – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszczyki do jelit i tkanek Allis, 5x6 z., dł. 15,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszczyki do jelit i tkanek Allis, 5x6 z., dł. 19 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszczyki do jelit i tkanek Allis, 5x6 z., dł. 25,5cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Zapinka bezpieczna do papierowych serwet i ubrań operacyjnych, dł. 11,5 cm,branża pracująca zakończona kulką na jednym ramieniu a na drugim lejkiem – 3 szt. | TAK |  |  |
|  | Kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 553x272x164mm +/-5mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna kontenera wykonana z jednego kawałka blachy ze stopu aluminium, pokryta warstwą zwiększającą wytrzymałość na środki chemiczne i zarysowania, brzeg wanny kontenera wywinięty na zewnątrz, wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod katem 90 stopni, uchwyty znaczone kolorem /do wyboru przez Zamawiającego z min.5 kolorów/, miejsce na tabliczki opisowe z obu stron kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwoma labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów. Bariera mikrobiologiczna z nieograniczoną liczba sterylizacji (zdejmowalna do dezynfekcji przed kolejnym cyklem sterylizacji). Możliwość samodzielnej wymiany uszczelki w pokrywie kontenera – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kosz do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 532x251x44 mm +/-5mm, – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Mata silikonowa 524 x 244mm +/-5mm – 2 szt. | TAK |  |  |

- NR 4- ZESTAW DO PLASTYKI KROCZA

| Producent : …………………………………………………… Nazwa handlowa : …………………………………………… Model : ………………………………………………………… Rok produkcji : ……………………………………………… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK,NIE) | Punktacja | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
| - 1 | Trzonek Nr 3, standardowy, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł. 12 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 2 | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm– 1 szt. | TAK |  |  |
| - 3 | Wziernik Kallmorgen, fig. 1 zestaw łopatka 70 x 40 mm i 70 x 37 mm– 1 szt. | TAK |  |  |
| - 4 | Wziernik Kallmorgen, fig. 2 zestaw łopatka 90x40 mm i 90 x 37 mm– 1 szt. | TAK |  |  |
| - 5 | Pęseta anatamoczna średnia 16 cm– 1 szt. | TAK |  |  |
| - 6 | Pęseta chirurgiczna, średnia, 1 x 2 z., dł. 18 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| - 7 | Kleszcze do polipów, guzów i tamponady Foerster, okienkowe "pętla", zagięte, rowkowane, dł. 24,5 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| - 8 | Kleszcze naczyniowe Chaput, szczęki 2x3 z., proste, dł. 12,5 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszczyki do jelit i tkanek Allis, 5x6 z., dł. 15,5 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| - 9 | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., odgięte, dł. 16,5cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe micro Mosquito 12cm, 1x2, odgięte – 10 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 16,5 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Nożyczki utwardz./twarda wkładka Mayo, zagięte, dł. 17 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm– 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 20 cm z twarda wkładką – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Imadło do igieł Mayo-Hegar, standard, proste, dł. 18,5 cm z twarda wkładką – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze preparacyjne Overholt-Geissendoerfer, fig. 4, zagięte, dł. 22 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze haczykowate, ginekologiczne-kulociąg Braun, 1x1 z.,dł. 26 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze do polipów i tamponowania-korncang Gross-Maier, zagięte z zamkiem, dł. 26,5 cm cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x267x143mm +/-5mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna kontenera wykonana z jednego kawałka blachy ze stopu aluminium, pokryta warstwą zwiększającą wytrzymałość na środki chemiczne i zarysowania, brzeg wanny kontenera wywinięty na zewnątrz, wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod katem 90 stopni, uchwyty znaczone kolorem /do wyboru przez Zamawijącegoz min.5 kolorów/, miejsce na tabliczki opisowe z obu stron kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z labirynową płytką bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów. Bariera mikrobiologiczna z nieograniczoną liczba sterylizacji (zdejmowalna do dezynfekcji przed kolejnym cyklem sterylizacji). Możliwość samodzielnej wymiany uszczelki w pokrywie kontenera cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kosz do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 240X251X64 mm+/-5mm, – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Mata silikonowa typu "jeż" 234x244mm +/-5mm – 1 szt. | TAK |  |  |

- NR 5 ZESTAW NARZĘDZIOWY DO PRZEPUKLINY– 2 szt.

| Producent : …………………………………………………… Nazwa handlowa : …………………………………………… Model : ………………………………………………………… Rok produkcji : ……………………………………………… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK, NIE) | Punktacja | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
| - 1 | Trzonek Nr 3, standardowy, dł. 12 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 2 | Trzonek standardowy Nr 4, dł. 13,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 3 | Hak brzuszny samotrzymający Collin, 1 para łopatek bocznych 38x60 (wymienne), dł. 20cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 4 | Hak dwustronny Richardson-Eastman, fig. 1, łopatki "siodłowe" 25x20 mm+ 30x28 mm, dł. 26 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| - 5 | Hak Richardson, łopatka "siodłowa" 38x40 mm, dł. 24 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 6 | Hak do ran Parker-Langenbeck, dwustronne, fig.1, łopatki 21x15 mm/40x15 mm, fig. 2, łopatki 25x15 mm/45x15 mm, dł. 21,5 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| - 7 | Hak do ran Kocher, ostry 6 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 8 | Hak do ran Kocher, ostry 4 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 18 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| - 9 | Pęseta chirurgiczna standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 14,5 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna średnia, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 14,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna, prosta, szczęki 2x3 z., dł. 18 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze do polipów i tamponowania-korncang Gross-Maier, odgiety z zamkiem, dł. 26,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., zagięte, dł. 20 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 20,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 14,5 cm – 6 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 16,5 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 26 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 26 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 16,5 cm – 8 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze do wyrostka Mikulicz, 1x2 z., zagięte, dł. 20 cm– 8 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze preparacyjne Overholt-Geissendoerfer, fig. 3, zagięte, dł. 21,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze preparacyjne Overholt-Geissendoerfer, fig. 1, zagięte, dł. 20,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, standard z zapadką, szczęki ząbkowane krzyżowo, dł. 20 cm twarda wkładka – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Imadło do igieł utwardz. DeBakey, Miniprofil, dł. 20,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm twarda wkładka – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne Mayo, zagięte, końce tępe, dł. 17 cm twarda wkładka – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Zapinka bezpieczna do papierowych serwet i ubrań operacyjnych, dł. 11,5 cm,branża pracująca zakończona kulką na jednym ramieniu a na drugim lejkiem – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 448x272x143mm +/-5mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna kontenera wykonana z jednego kawałka blachy ze stopu aluminium, pokryta warstwą zwiększającą wytrzymałość na środki chemiczne i zarysowania, brzeg wanny kontenera wywinięty na zewnątrz, wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod katem 90 stopni, uchwyty znaczone kolorem /do wyboru przez Zamawijącego z min.5 kolorów/, miejsce na tabliczki opisowe z obu stron kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwoma labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów. Bariera mikrobiologiczna z nieograniczoną liczba sterylizacji (zdejmowalna do dezynfekcji przed kolejnym cyklem sterylizacji). Możliwość samodzielnej wymiany uszczelki w pokrywie kontenera – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kosz do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 410X251X64 mm +/-5mm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Mata silikonowa 394 x 244mm +/-5mm – 1 szt. | TAK |  |  |

- NR 6- ZESTAW NZRZĘDZIOWY DO ŻYLAKÓW – 2 szt.

| Producent : …………………………………………………… Nazwa handlowa : …………………………………………… Model : ………………………………………………………… Rok produkcji : ……………………………………………… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK, NIE) | Punktacja | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
| - 1 | Kleszcze naczyniowe Micro-Mosquito, zagięte, dł. 12 cm typu pean – 10 szt. | TAK |  |  |
| - 2 | Kleszcze naczyniowe Micro-Mosquito, zagięte, dł. 12 cm, 1x2 typu kocher– 10 szt. | TAK |  |  |
| - 3 | Kleszcze preparacyjei i do ligatury Overholt-Martin, fig. 4, delikatne, kształt "S", zagięte, rękojeści lekko wygięte, dł. 21,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 4 | Kleszcze preparacyjne i naczyniowe Mixter, zagięte, dł. 23 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 5 | Zapinka bezpieczna do papierowych serwet i ubrań operacyjnych, dł. 11,5 cm, – 2 szt. | TAK |  |  |
| - 6 | Kleszcze do polipów i tamponowania-korncang Gross-Maier, zagięte z zamkiem, dł. 26,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 7 | Nożyczki preparacyjne Mayo standard, zagięte, końce tępe, dł. 17 cm twarda wkładka – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 8 | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 18 cm twarda wkładka – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna, prosta, średnia, dł. 14,5 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| - 9 | Pęseta chirurgiczna, średnia, 1x2 z., dł. 14,5 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Trzonek Nr 3, standardowy, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł. 12 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Hak do ran Farabeuf, dwustronne, fig. 1, łopatki: 23x16 i 26x16 mm, fig. 2 łopatki: 27x16 i 30x16 mm, dł. 15,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Hak do ran Parker-Langenbeck, dwustronne, fig.1, łopatki 21x15 mm/40x15 mm, fig. 2, łopatki 25x15 mm/45x15 mm, dł. 21,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Hak Kocher-Langenbeck, łopatka 35x15 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | imadło standard Mayo-Hegar, standard, proste, z zapadką szczęki zabkowane krzyżowo, dł. 16 cm twarda wkładka – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | imadło standard Mayo-Hegar, standard, proste, z zapadką szczęki zabkowane krzyżowo,dł. 18,5 cm, twarda wkładka – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Imadło do igieł Mayo-Hegar, delikatne, wysmukłe, proste, dł. 20,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Gemini, mocno zagięte, dł. 13 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze preparacyjne Overholt-Geissendoerfer, fig. 2, zagięte, dł. 20 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Hak do ran ostry, 4 zębny., dł. 16,5 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Haczyk do powiek Dessmares, siodełkowy 14 mm, dł. 16 cm– 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze do wyrostka Mikulicz, 1x2 z., zagięte, dł. 20 cm– 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Kocher-Nippon, 1x2 z., proste, dł. 14,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Kocher-Nippon, 1x2 z., proste, dł. 18,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Instrument do preparacji żylaków Varady, dwustronny, dł. 18 cm, częśc pracująca na obu stronach zagięta, ostra – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Instrument do preparacji żylaków Varady, dwustronny, dł. 18 cm częśc pracująca zagięta ostra na drugim końcu haczyk – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Instrument do preparacji żylaków Varady, dwustronny, dł. 18 cm częśc pracująca zagięta ostra na drugim końcu haczyk – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x267x143mm +/-5mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna kontenera wykonana z jednego kawałka blachy ze stopu aluminium, pokryta warstwą zwiększającą wytrzymałość na środki chemiczne i zarysowania, brzeg wanny kontenera wywinięty na zewnątrz, wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod katem 90 stopni, uchwyty znaczone kolorem /do wyboru przez Zamawijącegoz min.5 kolorów/, miejsce na tabliczki opisowe z obu stron kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z labirynową płytką bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów. Bariera mikrobiologiczna z nieograniczoną liczba sterylizacji (zdejmowalna do dezynfekcji przed kolejnym cyklem sterylizacji). Możliwość samodzielnej wymiany uszczelki w pokrywie kontenera – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kosz do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 240X251X64 mm+/-5mm, – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Mata silikonowa typu "jeż" 234x244mm +/-5mm – 1 szt. | TAK |  |  |

- NR 7- ZESTAW NARTZĘDZIOWY DODATKOWY – 1 szt.

| Producent : …………………………………………………… Nazwa handlowa : …………………………………………… Model : ………………………………………………………… Rok produkcji : ……………………………………………… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK, NIE) | Punktacja | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
| - 1 | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., odgięte, dł. 20 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| - 2 | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., odgięte, dł. 24 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| - 3 | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., odgięte, dł. 26 cm – 4 szt. | TAK |  |  |
| - 4 | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 26 cm – 4 szt. | TAK |  |  |
| - 5 | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 22,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 6 | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., zagięte, dł. 22,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 7 | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 26 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| - 8 | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, zagięte, dł. 14 cm – 10 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, 1x2 z., zagięte, dł. 14,5 cm – 6 szt. | TAK |  |  |
| - 9 | Kleszcze naczyniowe Micro-Mosquito, zagięte, dł. 12 cm typu pean – 12 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Micro-Mosquito, zagięte, dł. 12 cm, 1x2 typu kocher – 10 szt. | TAK |  |  |
|  | Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 20 cm z twarda wkładką – 10 szt. | TAK |  |  |
|  | Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 26,5 cm z twarda wkładką – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Imadło do igieł Mayo-Hegar, delikatne, wysmukłe, branża pracująca proste, dł. 20,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Imadło do igieł Mayo-Hegar, standard, proste, dł. 16 cm z twarda wkładką – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Imadło do igieł utwardz. DeBakey, Miniprofil, dł. 20,5 cm – 2 szt. . | TAK |  |  |
|  | nozyczki standard odgięte 16,5 końce jeden ostry jeden tępy– 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum końce tępo-tępe, zagięte, z twardą wkładką dł. 20,5 cm – 10 szt. | TAK |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum końce tępo-tępe, zagięte, z twardą wkładką dł. 18 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum końce tępo-tępe, zagięte z twardą wkładką, dł. 26 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Nożyczki utwardz. Mayo, zagięte, dł. 17 cm – 10 szt. | TAK |  |  |
|  | Nożyczki ginekologiczne Sims, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 23 cm – 4 szt. | TAK |  |  |
|  | młotek Heath 725g, średnica główki 45mm, dł 200mm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | młotek cottle 300g, średnica główki 30mm, dł 190mm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna Semken, prosta, z prowadnicą 1x2 z., dł. 15 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna, średnia, 1x2 z., dł. 18 cm – 8 szt. | TAK |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna średnia 18cm– 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna średnia 20cm– 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna średnia 23cm– 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna średnia 30cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Podważka kostna Hohmann, mini, ostrze szer. 6 mm, dł. 16 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Odgryzacz kostny Friedmann, zagięty, dł. 12,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Odgryzacz kostny Luer, lekko-zagięty, dł. 14,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Odgryzacz kostny dwudźwigniowy Stille-Luer, prosty, dł. 22,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze do histeroktomii Wertheim, 1x2 z., bardziej zagięte, dł. 22,5 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Odgryzacz kostny Mead, zagięty, dł. 16,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Odgryzacz kostny dwudźwigniowy, zagięty, Stille, dł. 22,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze do drutów ze stali nierdzewnej, masywne, płaskie, z podłużnym rowkiem, dł. 17cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze utwardz. do drutu, płaskie nosy, dł. 18 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Obcęgi utwardz. do cięcia drutów i prętów o średnicy 1,7mm dla twardego i Ф 2,0mm dla miekkiego drutu, dł. 18 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Obcęgi utwardz. do cięcia drutów, dł. 21,5 cm– 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Obcęgi czołowe do cięcia drutów i prętów Martin-Diamant, dł. 16 cm– 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze do chrząstek Bircher-Ganske, proste, dł. 21 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze do chrzastek Bricher-Ganske, zagięte w bok, dł. 20 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Igła typu Deschamps do przeciągnięcia drutu zagieta w lewo lub prawo – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Igła typu Deschamps do przeciągnięcia drutu zagieta do góry – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Wiertło kostne średnica 2,0mm do wiertarki do systemu Jacobs – 5 szt. | TAK |  |  |
|  | Wiertło kostne średnica 2,5mm do wiertarki do systemu Jacobs– 5 szt. | TAK |  |  |
|  | Wiertło kostne średnica 3,0 mm do wiertarki do końcówki systemu Jacobs– 5 szt. | TAK |  |  |
|  | Wiertło kostne średnica 3,2 mm do wiertarki do końcówki systemu Jacobs– 5 szt. | TAK |  |  |
|  | Wiertło kostne średnica 4,0mm do wiertarki do końcówki systemu Jacobs– 5 szt. | TAK |  |  |
|  | Kościotrzymacz /ustalacz kostny Farabeuf, dł. 26 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Łyżeczka maciczna Simon, fig. 2, 12x8 mm, ostra, sztywna, owalna, dł. 23,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Łyżeczka maciczna Simon, fig. 1, 10x7 mm, ostra, sztywna, owalna, dł. 30 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Łyżeczka maciczna Simon, fig. 3, 13x10 mm, ostra, sztywna, owalna, dł. 30 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Łyżeczka kostna Simon, owalna, fig. 2, 3,0 mm, dł. 22,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Łyżeczka kostna Spratt, owalna, fig. 0000, Ø 2,5 mm, dł. 17 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Skrobaczka do okostnej Koenig, 5 mm, dł. 15,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Skrobaczka do okostnej Lambotte, szer. 20 mm, dł.20-21,5cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Raspator Lambotte szer 5mm, dł.21,5cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Raspator Lambotte szer 10mm, dł.21,5cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Hak brzuszny automatyczn Collin 3-łopatkowy, łopatka środkowa "siodłowa" 60x75 i łopatki boczne 60x80mm, dł. 31 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Hak brzuszny samotrzymający Collin, 1 para łopatek bocznych 45x80 i środkowa 50x75, dł. 20cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Rozwieracz nastawny mini Alm, śrubowa regulacja rozwarcia, 4x4 z., ostre, dł. 10 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | igła chirurgiczna trójkąt ostra ½ koła, fig 8 op=12szt – 1 op. | TAK |  |  |
|  | igła chirurgiczna trójkąt ostra ½ koła, fig 10 op=12szt – 1 op. | TAK |  |  |
|  | igła chirurgiczna trójkąt ostra ½ koła, fig 12 op=12szt – 1 op. | TAK |  |  |
|  | igła chirugiczna przekrój okrągły,ostra 1/2 koła fig 5 op=12 szt. – 1 op. | TAK |  |  |
|  | igła chirugiczna przekrój okrągły,ostra 1/2 koła fig 7 op=12szt. – 1 op. | TAK |  |  |
|  | igła chirugiczna przekrój okrągły,ostra 1/2 koła fig 10 op=12szt. – 1 op. | TAK |  |  |
|  | Igła chirurgiczna 3/8 koła, przekrój trójkat,z uszkiem, op=12szt. – 2 op. | TAK |  |  |
|  | Trzonek Nr 3, standardowy, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł. 12 cm – 4 szt. | TAK |  |  |
|  | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm– 4 szt. | TAK |  |  |
|  | Trzonek Nr 4L, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, rękojeść: prosta, masywna z bruzdowaniem, długa, dł. 21 cm– 4 szt. | TAK |  |  |
|  | Trzonek Nr 3L długi, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, rękojeść, prosta, masywna z bruzdowaniem; dł. 21,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Kelly-Rankin, zagięte, dł. 16 cm – 4 szt. | TAK |  |  |
|  | Hak dwustronny Richardson-Eastman, fig. 1, łopatki "siodłowe" 25x20 mm+ 30x28 mm, dł. 26 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Hak dwustronny Richardson-Eastman, fig. 2, łopatki "siodłowe" 43x38mm+ 63x44 mm, dł. 27,5 cm – 4 szt. | TAK |  |  |
|  | Hak wątrobowo-brzuszny Mikulicz, łopatka wygięta 160x50 mm, rękojeść płaska ażur, dł. 25 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Hak wątrobowo-brzuszny Mikulicz, łopatka wygięta 125x50 mm, rękojeść płaska ażur, dł. 25 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Hak wątrobowo-brzuszny Mikulicz, łopatka wygięta 90x35mm, rękojeść płaska ażur, dł. 25 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | hak brzuszny Kelly, łopatka wygięta 205x38 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 28 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Hak brzuszny Mikulicz, łopatka płaska 85x55 mm zagięta , rękojeść płaska, ażur; dł. 26 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Hak do ran Volkmann, ostry 6 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm – 4 szt. | TAK |  |  |
|  | Hak do ran Volkmann, ostry 4 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Hak do ran Volkmann, ostry 2 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm – 4 szt. | TAK |  |  |
|  | Hak do ran Volkmann, ostry 1 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Hak do ran Kocher, ostry 1 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Hak do ran Volkmann, tępy 1 z., szer. 2,3 cm rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Hak do ran Kocher, tępy 1 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Hak do ran Volkmann, tępy 1 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Hak do ran Volkmann, półostry 1 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Hak do ran Parker-Langenbeck, dwustronne, fig.1, łopatki 21x15 mm/40x15 mm, fig. 2, łopatki 25x15 mm/45x15 mm, dł. 21,5 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze do histeroktomii Wertheim, 1x2 z., bardziej zagięte, dł. 22,5 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | igła do przemywań z kulką śr 1,2 odgieta – 10 szt. | TAK |  |  |
|  | igła do przemywań z kulką śr. 1,2 prosta – 10 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszczyki do jelit i tkanek Allis, 5x6 z., dł. 15,5 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszczyki do jelit i tkanek Allis, 5x6 z., dł. 19 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszczyki do jelit i tkanek Allis, 5x6 z., dł. 25,5cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Gemini, mocno zagięte, dł. 16 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Gemini, mocno zagięte, dł. 18 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze preparacyjne Overholt-Geissendoerfer, fig. 2, zagięte, dł. 20 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze preparacyjne Overholt-Geissendoerfer, fig. 4, zagięte, dł. 28 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Klem Guyon, do szypuły nerki, bruzdkowanie skośne, zagięte, dł. 24,5 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze haczykowate, ginekologiczne-kulociąg Braun, 1x1 z.,dł. 26 cm – 8 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze do wyrostka Mikulicz, 1x2 z., zagięte, dł. 20 cm – 8 szt. | TAK |  |  |
|  | Klem naczyniowy atraumatyczny Satinsky, do stycznego zespalania naczyń, rękojeści lekko odgięte, dwukrotnie zagięty, dł. 28,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Klem naczyniowy atraumatyczny Satinsky, do stycznego zespalania naczyń, rękojeści lekko odgięte, dwukrotnie zagięty, dł. 26,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Ti Buldog-mini Glover zacisk atraumatyczny, żylny, lekko zagięty, sprężynowy, dł. branzy pracującej 23mm, dł. 50 mm, siła zacisku 110+/-10g – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Ti Buldog-mini Glover zacisk atraumatyczny, tętniczy, lekko zagięty, sprężynowy, dł. branzy pracującej 23mm, dł. 50 mm, siła zacisku 220+/-10g – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Zapinka bezpieczna do papierowych serwet i ubrań operacyjnych, dł. 11,5 cm,branża pracująca zakończona kulką na jednym ramieniu a na drugim lejkiem – 10 szt. | TAK |  |  |
|  | Kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 448x272x143mm +/-5mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna kontenera wykonana z jednego kawałka blachy ze stopu aluminium, pokryta warstwą zwiększającą wytrzymałość na środki chemiczne i zarysowania, brzeg wanny kontenera wywinięty na zewnątrz, wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod katem 90 stopni, uchwyty znaczone kolorem /do wyboru przez Zamawijącego z min.5 kolorów/, miejsce na tabliczki opisowe z obu stron kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwoma labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów. Bariera mikrobiologiczna z nieograniczoną liczba sterylizacji (zdejmowalna do dezynfekcji przed kolejnym cyklem sterylizacji). Możliwość samodzielnej wymiany uszczelki w pokrywie kontenera – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kosz do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 410X251X64 mm +/-5mm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Mata silikonowa 394x244mm +/-5mm – 1 szt. | TAK |  |  |

- NR 8- ZESTAW NARZĘDZIOWY ORTOPEDYCZNY - ENDOPROTEZA BIODRA – 4 szt.

| Producent : …………………………………………………… Nazwa handlowa : …………………………………………… Model : ………………………………………………………… Rok produkcji : ……………………………………………… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK,NIE) | Punktacja | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
| - 1 | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 2 | Trzonek Nr 4L, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, rękojeść: prosta, masywna z bruzdowaniem, długa, dł. 21 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 3 | Pęseta anatomiczna średnia, prosta, dł. 20 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| - 4 | Pęseta chirurgiczna średnia, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 20,5 cm– 2 szt. | TAK |  |  |
| - 5 | hak kostny Lambota dł. 28cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 6 | Hak do ran Volkmann, ostry 6 zębów, rękojeść płaska, ażur, dł. 22 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| - 7 | Hak Brunner, łopatka płaska 100x25 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 25,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 8 | Hak Brunner, łopatka płaska 80x20 mm, koniec lekko dogięty, dł. 25,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Zapinka Backhaus, do serwet operacyjnych, dł. 11 cm – 4 szt. | TAK |  |  |
| - 9 | Kleszcze Martin, do chrząstki, dł. 18,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 22,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., zagięte, dł. 22,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 22 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 26 cm – 3 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze do polipów i tamponowania-korncang Gross-Maier do opatrunków, proste z zamkiem, dł. 26,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze preparacyjne Overholt-Geissendoerfer, fig. 1, zagięte, dł. 20,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne utwardz. Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 23 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 18 | Nożyczki preparacyjne Mayo, zagięte, końce tępe, dł. 17 cm, twarda wkładka – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Odgryzacz kostny dwudźwigniowy Ruskin, zagięty, dł. 24 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Młotek Ombredanne 520g, dł.24cm, srednica główki 40mm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Skrobaczka do okostnej Martin-Langenbeck, szer. 16 mm, dł. 20 cm, masywna, branża pracująca lekko zaokrąglona – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Dłuto kostne-osteom Lambotte, szer. 13 mm, dł. 24 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Dłuto kostne-osteom Lambotte, szer. 25 mm, dł. 24 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Skrobaczka do okostnej zagięta, mocna, 13 mm, dł. 20 cm, rękojeść pokryta silikonem – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Łyżeczka kostna, owalna, fig. 1, Ø 6,8 mm, dł. 25 cm, rękojeść owalna z bruzdoaniem – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Łyżeczka maciczna Simon, fig. 6, 20x15 mm, ostra, sztywna owalna, dł. 24 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Korkociąg ortopedyczny do resekcji głowy kości udowej dł. min. 24 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Podważka Hohmann Aldinger, ostrze szer. 24 mm, dł. 27 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Podważka kostna ostrze szer. 17 mm, dł. 24 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Podważka kostna Hohmann, ostrze szer. 24 mm, dł. 27,5 cm, końcówka zaokrąglona – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Podważka kostna Hohmann, ostrze szer. 43 mm, wąski koniec, dł. 23,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Podważka kostna Schumacher model Wagner, ostrze szer. 37 mm, koniec szer.18mm zakończony 4ząbkami, dł. 35,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Standard, dł. 20 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Steimann gwóźdz, zakończenie typu trokar 180mm fi 4mm – 10 szt. | TAK |  |  |
|  | Steimann gwóźdz , zakończenie typu trokar 200mm fi 4mm – 10 szt. | TAK |  |  |
|  | Kontener do sterylizacji (bezfiltrowy)rozmiar 1/1 wymiar 553x272x164mm +/-5mm kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna kontenera wykonana z jednego kawałka blachy ze stopu aluminium, pokryta warstwą zwiększającą wytrzymałość na środki chemiczne i zarysowania, brzeg wanny kontenera wywinięty na zewnątrz, wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod katem 90 stopni, uchwyty znaczone kolorem /do wyboru przez Zamawiającego z min 5 kolorów/, miejsce na tabliczki opisowe z obu stron kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwoma labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów. Bariera mikrobiologiczna z nieograniczoną liczba sterylizacji (zdejmowalna do dezynfekcji przed kolejnym cyklem sterylizacji). Możliwość samodzielnej wymiany uszczelki w pokrywie kontenera – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Taca do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 532x251x94 mm +/-5mm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Mata silikonowa typu "jeż"do tacy 524x244 mm +/-5mm – 1 szt. | TAK |  |  |

- NR 9- ZESTAW STRUMA – 2 szt.

| Producent : …………………………………………………… Nazwa handlowa : …………………………………………… Model : ………………………………………………………… Rok produkcji : ……………………………………………… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK, NIE) | Punktacja | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
| - 1 | Trzonek Nr 3, standardowy, – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 2 | Trzonek standardowy Nr 4, , dł. 13,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 3 | Hak do ran Parker-Langenbeck, dwustronne, fig.1, łopatki 21x15 mm/40x15 mm, fig. 2, łopatki 25x15 mm/45x15 mm, dł. 21,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 4 | Hak dwustronny Richardson-Eastman, fig. 1, łopatki "siodłowe" 25x20 mm+ 30x28 mm, dł. 26 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| - 5 | Hak do ran Volkmann, ostry 2 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| - 6 | Hak do ran Volkmann, ostry 4 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm– 2 szt. | TAK |  |  |
| - 7 | Pęseta anatomiczna, prosta, średnia, dł. 16 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| - 8 | Pęseta chirurgiczna, średnia, 1x2 z., dł. 16 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna, średnia, 1x2 z., dł. 18 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| - 9 | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 20 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 16 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Zapinka bezpieczna do papierowych serwet i ubrań operacyjnych, dł. 11,5 cm, – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze do polipów i tamponowania-korncang Gross-Maier, proste z zamkiem, dł. 26,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 26 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 20,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze do wyrostka Mikulicz, 1x2 z., zagięte, dł. 20 cm – 4 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze preparacyjne Overholt-Geissendoerfer, fig. 1, zagięte, dł. 20,5 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze preparacyjnee Adson-Baby, delikatne, mocno zagięte, dł. 18 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste, standard, z zapadką, szczęki ząbkowane krzyżowo, dł. 18,5 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Imadło do igieł utwardz. DeBakey, Miniprofil, z zapdką, szczęki ząbkowane krzyżowo, dł. 20,5cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum-Fino, delikatne, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm twarda wkładka – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne Mayo, zagięte, końce tępe, dł. 17 cm twarda wkładka – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, 1x2 z., zagięte, dł. 12,5 cm – 12 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, typ pean zagięte, dł. 12,5 cm – 6 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, zagięte, dł. 16,5 cm– 6 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze do jelit i tkanek Allis 5x6, proste, 15,5cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x267x143mm +/-5mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna kontenera wykonana z jednego kawałka blachy ze stopu aluminium, pokryta warstwą zwiększającą wytrzymałość na środki chemiczne i zarysowania, brzeg wanny kontenera wywinięty na zewnątrz, wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod katem 90 stopni, uchwyty znaczone kolorem /do wyboru przez Zamawijącegoz min.5 kolorów/, miejsce na tabliczki opisowe z obu stron kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z labirynową płytką bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtra. Bariera mikrobiologiczna z nieograniczoną liczba sterylizacji (zdejmowalna do dezynfekcji przed kolejnym cyklem sterylizacji). Możliwość samodzielnej wymiany uszczelki w pokrywie kontenera – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kosz do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 240X251X64 mm+/-5mm, – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Mata silikonowa typu "jeż" 234x244mm +/-5mm – 1 szt. | TAK |  |  |

DOTYCZY WSZYSTKICH NARZĘDZI- WYMOGI

| L.p. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK, NIE) | Punktacja | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3 | narzędzia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane, produkcja z ostatnic 6 miesięcy potwierdzona przez producenta (data produkcji producenta na każdym oryginalnym opakowaniu), | TAK |  |  |
| - 4 | - narzędzia powinny być pakowane pojedynczo, każde w osobnym opakowaniu. | TAK |  |  |
| - 6 | - narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z DIN 58298, ISO 13402, ISO 7741, ISO 7151, DIN 58295 spełniać standard dla stali ISO 7153-1 oraz dla poszczególnych grup wyrobów, oraz posiadać stal wg norm DIN: | TAK |  |  |
| - 7 | nożyczki- X38CrMoV15 - twardość stali w zakresie 50-58 HRC dla wszystkich rodzai nożyczek | TAK |  |  |
| - 8 | kleszczyki, podważki, klemy, haki- X20Cr13- twardość stali w zakresie 42-50 HRC; | TAK |  |  |
|  | imadła - X20Cr13 - twardość stali w zakresie 42-50 HRC; | TAK |  |  |
| - 9 | Imadła z twardą wkładką - X20Cr13 lub X30Cr13- twardość stali w zakresie 42-50HRC; | TAK |  |  |
|  | retraktory- X20Cr13 lub X5CrNi18-10- twardość stali w zakresie 42-50 HRC; | TAK |  |  |
|  | wymiary nie przekraczają +/- 3 mm na długości i 3 % na pozostałych wymiarach | TAK |  |  |
|  | trwałe oznakowanie narzędzi logo producenta i nr katalogowy kodem literowym zamawiającego (potwierdzić oświadczeniem dołączonym do oferty). Kod zostanie ustalony z Wykonawcą po wyborze oferty. | TAK |  |  |
|  | Znakowanie narzędzi trwałym kodem matrycowym dwuwymiarowym ( kod kreskowy 2D) składający się z czarnych i białych pól / modułów/zamieszczanych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania / Data MATRIX / zawierającym zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia z wyłączeniem narzedzi mikro chirurgicznych igieł ,wierteł,gwoździ , narzedzi z rączkami pokrytymi silikonem / tworzywem. |  |  |  |

- KONTENERY

| Producent : …………………………………………………… Nazwa handlowa : …………………………………………… Model : ………………………………………………………… Rok produkcji : ……………………………………………… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK,NIE)podać. | Punktacja | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
| 1 | Kontenery stosowane jako systemy opakowaniowe wyrobów medycznych sterylizowanych w procesach parowych przeprowadzanych w sterylizatorach zgodnych z normą EN 285 oraz ISO 17 665-1 | TAK |  |  |
| 2 | Kontenery stosowane jako systemy bariery sterylnej do utrzymania sterylności wyrobów w trakcie ich transportu, przechowywania aż do momentu ich użycia do zabiegu | TAK |  |  |
| 3 | Kontenery spełniające wymogi aktualnych norm PN-EN 868-8 oraz ISO 11607-1, ISO 11607-2. Oferent dostarczy również deklarację zgodności, wydaną przez producenta. | TAK |  |  |
| 4 | Wanny kontenerów wykonane z jednego kawałka blachy ze stopu aluminium, pokryte warstwą zabezpieczającą przed czynnikami zewnętrznymi. Nie posiadająca ostrych zakończeń. Łatwo zmywalne. Wanna powinna posiadać gniazda do umieszczenia plomb. Brzeg wanny kontenera wywinięty na zewnątrz. | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość ustawiania kontenerów w stos jeden na drugim | TAK |  |  |
| 6 | Zapewnia poprawność sterylizacji przy całkowitej masie kontenera z narzędziami nie przekraczającej 10 kg przy rozmiarze 1/1 i 7kg przy rozmiarze 3/4 | TAK |  |  |
| 7 | Pokrywa kontenera wykonana z tworzywa sztucznego zapewniająca dużą wytrzymałość | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| 8 | Wlot czynnika sterylizującego ma się odbywać przez otwory w pokrywie kontenera. Czynnik ma przepływać przez barierę mikrobiologiczną z nieograniczoną liczbą sterylizacji (zdejmowalna do dezynfekcji przed kolejnym cyklem sterylizacji) lub filtr zapewniający min. 5000 sterylizacji, do wnętrza kontenera. Zamawiający wyklucza filtry jednorazowe. | Bariera mikrobiologiczną na nieogranicz. liczbą sterylizacji – 10 pkt Filtr zapewniający min. 5000 sterylizacji – 0 pkt |  |  |
| 9 | Uszczelki kontenerów wymienne | Możliwość samodzielnej wymiany przez użytkownika – 10 pkt Wymiana przez serwis – 0 pkt |  |  |
| 10 | Kontenery posiadające wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji | TAK |  |  |
| 11 | Uchwyty wanny kontenera powinny blokować się pod kątem 90° aby chronić ręce przed przytrzaśnięciem | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość znaczenia kontenerów kolorem | Kolory rączek – 10 pkt Kolory pokryw – 5 pkt Kolory wanny – 1 pkt |  |  |
| 13 | Konstrukcja kontenera uniemożliwiająca zbieranie się kondensatu w dolnych partiach wanny. Zamawiający wyklucza zawory odprowadzające kondensat pary wodnej | TAK |  |  |
| 14 | Etykietowanie stałe kontenerów przy użyciu tabliczek identyfikujących po obu stronach pojemnika | TAK |  |  |
| 15 | Etykietowanie czasowe kontenerów po obu stronach pojemnika | TAK |  |  |
| 16 | Kontener rozmiar 1/1 o wymiarach: -272x553x143 – 5 szt -272x553x164– 5 szt -272x553x220 – 1 szt Kontener rozmiar ¾ o wymiarach -272x448x143– 8 szt Kontener rozmiar ½ o wymiarach -272x267x143– 8 szt Dopuszcza się tolerancję +/- 5mm | TAK |  |  |
| 17 | Kontenery wyposażone w tace pasujące do wnętrza wanny oraz silikonowe jeżyki. Tace o wymiarach: Taca kontenera 532x251x44 mm – 10szt Taca kontenera 532x251x64 mm – 5szt Taca kontenera 532x251x94 mm – 1szt Taca kontenera 410x251x64 mm – 8szt Taca kontenera 240x251x64 mm – 8szt Mata o wymiarach: Mata silikonowa do tacy 1/1, 524x244 mm – 16szt Mata silikonowa do tacy 3/4, 394x244 mm – 8szt Mata silikonowa do tacy 1/2, 234x244 mm – 8szt Dopuszcza się tolerancję +/- 5mm | TAK |  |  |
| 18 | Kontenery powinny być przystosowane do procesów sterylizacji wysokotemperaturowej nasycona parą wodną w temp 134 °C | TAK |  |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)