# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50 - 981 Wrocław  ul. R. Weigla 5

Znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.7.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM INSTRUMENTARIUM NA POTRZEBY KLINICZNYCH ODDZIAŁÓW: ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU, CHIRURGII SZCZĘKOWO – TWARZOWEJ

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r.,                                 poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ  139 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Zatwierdził:                                                                                                                                                                                                                                                            dnia ...........................r.                                                    		……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R.Weigla 5

https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej "jednolitym dokumentem" odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej „openNexus”  https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings, zwanej dalej „Platforma zakupowa”.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy zakupowej.

- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przesłania na Platformę zakupową.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów finansowych lub ekonomicznych, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Rozdział I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznych Oddziałów: Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Chirurgii Szczękowo – Twarzowej opisanych w 47 pakietach.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 4 PZP.

- Jeżeli wskazano nazwy towarów pochodzących od konkretnych producentów to określają one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Towary pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące towaru zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

- W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ.

- Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych do opisywanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania/parametry określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy, parametrów technicznych, produktu równoważnego w Załączniku nr 2 do SIWZ oraz wykazanie równoważności oferowanego produktu w stosunku do danej pozycji szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na całe poszczególne Pakiety 1-47. Zamówienie zostanie udzielone bez ograniczeń Wykonawcy na te pakiety, w których jego oferta będzie najkorzystniejsza.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o którym mowa w o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz załączniku nr 2 do SIWZ.

- Istotne elementy umowy zawarte są w załączniku nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania wariantowe spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, (wykonawca nie składa oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia ww. podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia innych dokumentów (o ile ich żądał) dotyczących ww. podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.

- Na treść oferty składa się załącznik nr 1 do SIWZ (Oferta) oraz załącznik nr 2 do SIWZ  (Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia )Pozostałe dokumenty i oświadczenia składane w postępowaniu stanowią załączniki do oferty. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z odpowiednimi dokumentami rejestrowymi lub przez pełnomocnika. Ofertę należy złożyć (wczytać) w oryginale (pod rygorem nieważności) na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i  podpisane  przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy sporządzić w formie elektronicznej i załączyć (wczytać) w oryginale oraz  podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 99 § 1 Kodeksu Cywilnego - t.j. Dz.U. 2019 poz. 1145 ze zm.) lub w elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i opatrzone jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie -  t.j. Dz.U. 2019 poz. 540 ze zm.).

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Do oferty zaleca się  załączyć spis treści.

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1010 ze zm), które nie mogą być udostępniane - powinny być załączone w osobnym pliku i oznaczone klauzulą: „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie do oferty uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Zastrzeżenie należy złożyć (wczytać) w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

ROZDZIAŁ III.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Wykażą brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust 1                       pkt 2 PZP:

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 2 544 500,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych, 00/100). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia,  na poszczególne części w wysokości (PLN):

| PAKIET | MIN. KWOTA [PLN] | PAKIET | MIN. KWOTA (PLN] | PAKIET | MIN. KWOTA PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42700,00 | 17 | 8500,00 | 33 | 36000,00 |
| 2 | 21800,00 | 18 | 5000,00 | 34 | 30500,00 |
| 3 | 18300,00 | 19 | 235000,00 | 35 | 30000,00 |
| 4 | 101000,00 | 20 | 95000,00 | 36 | 1000,00 |
| 5 | 24400,00 | 21 | 95000,00 | 37 | 65800,00 |
| 6 | 6500,00 | 22 | 355000,00 | 38 | 43700,00 |
| 7 | 12400,00 | 23 | 14000,00 | 39 | 22300,00 |
| 8 | 43500,00 | 24 | 66500,00 | 40 | 900,00 |
| 9 | 6500,00 | 25 | 12000,00 | 41 | 16200,00 |
| 10 | 25000,00 | 26 | 30000,00 | 42 | 116000,00 |
| 11 | 113000,00 | 27 | 37500,00 | 43 | 38000,00 |
| 12 | 29500,00 | 28 | 91500,00 | 44 | 15000,00 |
| 13 | 31500,00 | 29 | 143000,00 | 45 | 1100,00 |
| 14 | 9100,00 | 30 | 10500,00 | 46 | 2900,00 |
| 15 | 36000,00 | 31 | 310000,00 | 47 | 74500,00 |
| 16 | 11000,00 | 32 | 9900,00 | ------- | ---------- |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min.                 64 500,00 PLN (42 700,00 PLN + 21 800,00 PLN).

- Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

- DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ze zm.), zwane dalej Rozporządzeniem.

- Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone w postaci elektronicznej (wg wzoru stanowiącego Załącznik  nr 1a do SIWZ), zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ - należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą pod rygorem nieważności w oryginale  na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu). Oświadczenie należy sporządzić w formie elektronicznej i bez dodatkowego wezwania złożyć (wczytać) (pod rygorem nieważności) w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność  z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5PZP (wzór – Załącznik nr 5 do SIWZ);

- informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w przypadku braku możliwości bezpłatnego pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez Wykonawcę;

- oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

- oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

dokumenty, o których mowa w ppkt c) do f) Wykonawca składa (wczytuje) w postaci elektronicznej w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą) przez Zamawiającego (pod rygorem nieważności). Dokumenty te należy złożyć w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w SIWZ, sporządzone w postaci elektronicznej (wg wzoru stanowiącego Załącznik  nr 1a do SIWZ), zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ - należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą pod rygorem nieważności w oryginale na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, sporządzona w postaci elektronicznej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (potwierdzająca warunek opisany w Rozdz. III pkt 2 SIWZ) - należy i złożyć (wczytać) w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą) przez Zamawiającego (pod rygorem nieważności). Dokument te należy złożyć w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia sporządzone w postaci elektronicznej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy))– należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą (pod rygorem nieważności) w oryginale na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub ich zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich zdolność finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 PZP – w tym celu Zamawiający zażąda  dokumentów w takim samym zakresie jak w stosunku do Wykonawcy.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa (wczytuje) wraz z ofertą sporządzony w formie elektronicznej jednolity dokument zamówienia JEDZ dotyczący tych podmiotów (pod rygorem nieważności). Dokument ten należy złożyć w oryginale na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym (przez podmiot udostępniający zasoby).

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 3), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w Rozdziale III pkt. 2

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu .

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) i 2) lit. a) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

- pozostałe oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV składają Wykonawcy wspólnie.

- Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa odpowiednio dokumenty wymienione w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) do  ppkt 9) SIWZ, z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1:

- ppkt 1 lit. c) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez  właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP,

- ppkt 1 lit. d) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP,

dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 lit. c) i d) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Zasady składania dokumentów i oświadczeń dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wykonawców zagranicznych są identyczne jak dla wykonawców ubiegających się samodzielnie o udzielenie zamówienia. Zapisy Rozdziału IV pkt. 1 ppkt 1) do 9) stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, (wykonawca nie składa JEDZ ww. podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia dokumentów o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. a) SIWZ, dotyczących ww. podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.

- Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH :

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, instrukcji obsługi, kart technicznych, itp. w języku polskim –  należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania oraz zaznaczyć gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganych parametrów oraz nr katalogowych zaoferowanych w ofercie (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą).

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 175 ze zm.) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu);

Na żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma obowiązek udostępnić wyżej wymienione dokumenty w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 2 ppkt. 1) i 2) należy sporządzić w formie elektronicznej i złożyć (wczytać) w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą) przez Zamawiającego (pod rygorem nieważności). Dokumenty należy złożyć w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku braku powyższych dokumentów i oświadczeń oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP).

- WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru;

- Wypełnione Zestawienie asortymentowo – cenowe/Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ oraz wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ;

- Zaleca się załączyć do oferty zaakceptowane istotne postanowienia umowy;

- Oryginał gwarancji/poręczenia jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniądz;

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania poprzez załączenie do oferty, dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP . Wykonawca może wykazywać równoważność oferowanych przez siebie produktów za pomocą wszelkich środków dowodowych;

- Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP. Wykonawca może wykazywać równoważność oferowanych przez siebie produktów za pomocą wszelkich środków dowodowych;

- Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa;

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy)

Uwaga!

Dokumenty o których mowa w ppkt. 5), 6), 7) sporządzone w formie elektronicznej należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą pod rygorem nieważności w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- FORMA DOKUMENTÓW

- Postępowanie - wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje - będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny bezpłatny sposób.

- Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości  Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienia były wykonane, a w przypadku zamówień okresowych lub ciągłych są wykonywane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy  złożyć (wczytać) przetłumaczone na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub innych materiałów informacyjnych - jeżeli były one dostępne tylko w językach obcych.

- Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.

- W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

- W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

Rozdział V.	USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznych Oddziałów: Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Chirurgii Szczękowo – Twarzowej opisanych w 47 pakietach.

Kod CPV : 33141770-8, 33183000-6, 33697110-6, 33183100-7, 33183200-8, 33140000-3, 33141700-7, PA01-7

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN ORAZ MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

Dostawy sukcesywne  w okresie: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy:      4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

Rozdział VII.       OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA ICH OCENY

      - Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM ( 1 %=1 pkt) | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % | minimalizacja |
| 2. | Termin dostawy towaru i dostawy reklamacyjnej towaru | 15% | minimalizacja |
| 3. | Termin gwarancji / rękojmi towaru | 15 % | indywidualnie |
| 4. | Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia | 10 % | maksymalizacja |
| OGÓŁEM: | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym powyżej.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

- Punkty za oferowaną cenę  (cena brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Cmin  – cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	   – cena danej oferty

- Punkty za termin towaru i dostawy reklamacyjnej towaru  - (dostawa min. 1 dzień – max. 5 dni) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium %

Tmin   - minimalny termin dostawy towaru i dostawy reklamacyjnej towaru możliwy do zaoferowania (1 dzień)

Tn	    - termin dostawy towaru i dostawy reklamacyjnej towaru w danej ofercie

Zaoferowanie terminu dłuższego niż 5 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin w pełnych dniach.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu dostawy i dostawy reklamacyjnej towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert maksymalną liczbę dni wynoszącą 5 dni i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 5 dni.

- Punkty za termin gwarancji / rękojmi towaru – (min. 12 miesięcy – max. 36 miesiące)

12 miesięcy – 0 pkt

24 miesiące – 7,5 pkt

36 miesięcy – 15 pkt

Zaoferowanie terminu gwarancji towaru krótszego niż 12 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin gwarancji towaru   w  pełnych miesiącach ściśle wg wymagań Zamawiającego.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu gwarancji/rękojmi towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalną liczbę miesięcy t.j. 12 miesięcy i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 12 miesięcy.

W przypadku zaoferowania  innego terminu np. 18 miesięcy – punkty będą zaokrąglane w dół i Wykonawca otrzyma 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany termin gwarancji / rękojmi towaru.

W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 36 miesięcy np. 40 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła nadal możliwe do uzyskania maksimum, natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin gwarancji/rękojmi towaru zaoferowany przez wykonawcę.

- Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia - min. 0,5 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu za dzień opóźnienia – max. 3 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu za dzień opóźnienia) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Kn  – oferowany % kary umownej danej oferty

Kmax – maksymalny % kary umownej możliwy do zaoferowania ( 3 %)

Zaoferowanie kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej towaru i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia poniżej 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

W przypadku zaoferowania kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej towaru i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia powyżej 3% ceny brutto gwarantowanej części pakietu ( np. 5%), do wzoru zostanie podstawiony max. % kary (3%), a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany % kary umownej ( np.5%).

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru  i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalną wysokość kary umownej wynoszącą 0,5% i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 0,5%.

- Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VIII.	ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (essentialia negotii) zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 kodeksu spółek handlowych (przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą) oraz przejęcie przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. k.c. pod warunkiem, że nowy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy.

- W przypadku niewykorzystania wartości umowy Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 36 miesięcy od daty jej zakończenia.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez okres 12 miesięcy. W przypadku przedłużenia umowy wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w: Załączniku nr 3, (wzór umowy) może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy w przypadku

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2177 ze zm.);

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę;

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215 ze zm.);

- waloryzacja nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. W przypadku sporu o zasadność wprowadzenia waloryzacji może zostać wprowadzona waloryzacja sądowa w myśl art. 3571 k.c.

- zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa w pkt. 1 – 3.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmiany umowy w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO, które nakładają szereg szczegółowych obowiązków na administratorów oraz podmioty przetwarzające dane osób fizycznych. W szczególności zmiana umowy może nastąpić w związku z brzmieniem art. 28, 32-36 RODO w zakresie powierzenia przez administratora (zamawiającego) przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi (wykonawcy) i określenia minimalnych standardów powierzenia tych danych. Dane osób fizycznych mogą być powierzane tylko takim podmiotom, które dają

gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

Rozdział IX.		OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) brutto – cyfrowo i słownie z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku. Każda z cen musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) i musi być wyższa od 0.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2 PZP.  Omyłka rachunkowa, którą można poprawić jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość), wartość jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6 PZP.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku, oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny oferty Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami i dopiero sprawdzi czy cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rozdział X. 	INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU  SKŁADANIA OFERT

- Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć (wczytać) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings  do dnia 28.02.2020r. do godz. 10.30.

- Jeżeli oferta zostanie złożona (wczytana) w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert).

- Wykonawca, który złożył ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej może przed upływem terminu składania ofert  zmienić lub wycofać ofertę.

- Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XI.	TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej.

- Na podstawie art. 38 PZP Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ za pośrednictwem Platformy zakupowej, zgodnie z załączoną Instrukcją dla Wykonawców znajdującą się na Platformie.

- Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do systemu Platformy zakupowej.

- Treść pytań (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu zmiany SIWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy zakupowej.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na przedłużenie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

- Do kontaktu z Wykonawcami służy Platforma zakupowa.

Kontaktowanie się z Zamawiającym w inny sposób niż poprzez Platformę zakupową nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP

Rozdział XII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

- W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ należy zaznaczyć źródło tej zmiany (datę wyjaśnień lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Rozdział XIII.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 PZP).

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział XIV.  WARUNKI WPŁATY  I  ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Oferta Wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 99 490,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych , 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części (pakiety) w wysokości:

| PAKIET | MIN. KWOTA [PLN] | PAKIET | MIN. KWOTA (PLN] | PAKIET | MIN. KWOTA PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1600,00 | 17 | 400,00 | 33 | 1500,00 |
| 2 | 900,00 | 18 | 200,00 | 34 | 1200,00 |
| 3 | 700,00 | 19 | 8800,00 | 35 | 1200,00 |
| 4 | 4000,00 | 20 | 3600,00 | 36 | 50,00 |
| 5 | 1000,00 | 21 | 3600,00 | 37 | 2500,00 |
| 6 | 300,00 | 22 | 14000,00 | 38 | 2000,00 |
| 7 | 500,00 | 23 | 600,00 | 39 | 1000,00 |
| 8 | 1800,00 | 24 | 2500,00 | 40 | 40,00 |
| 9 | 300,00 | 25 | 500,00 | 41 | 700,00 |
| 10 | 1000,00 | 26 | 1200,00 | 42 | 4500,00 |
| 11 | 4200,00 | 27 | 1500,00 | 43 | 1500,00 |
| 12 | 1100,00 | 28 | 3500,00 | 44 | 600,00 |
| 13 | 1200,00 | 29 | 5500,00 | 45 | 50,00 |
| 14 | 400,00 | 30 | 400,00 | 46 | 150,00 |
| 15 | 1400,00 | 31 | 12000,00 | 47 | 2900,00 |
| 16 | 500,00 | 32 | 400,00 | ------- | ---------- |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości  2 500,00 PLN, (1600,00 PLN+ 900,00 PLN).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 28.02.2020r. godz. 10:30

- Forma wpłaty wadium.

Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 28.02.2020r. do godz. 10:30 pod rygorem odrzucenia oferty

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr  07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem: ,,Wadium - znak sprawy:  4WSzKzP.SZP.2612.7.2020 ”

Uwaga!

Pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczeniach, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

- Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

- Kwotę gwarancji;

- Termin ważności gwarancji;

- Zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego  (beneficjenta gwarancji).

- Dowód wpłaty wadium w formie przelewu na rachunek Zamawiającego należy sporządzić w postaci elektronicznej i złożyć (wczytać) na Platformie zakupowej razem z ofertą.

- W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach – gwarancjach, poręczeniach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy sporządzić w postaci elektronicznej i złożyć (wczytać) na Platformie zakupowej razem z ofertą pod rygorem nieważności. Dokument ten powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony gwaranta / poręczyciela - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2187 ze zm.) lub art. 4 ust. 7  pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 381 ze zm.). Dokument wadium winien zostać przekazany Zamawiającemu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta.

- Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona. Za nieprawidłową formę wniesienia wadium Zamawiający uzna w szczególności dokument gwarancji/poręczenia wystawiony w formie innej, niż forma elektroniczna.

- Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN

Uwaga!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i/lub w błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP.

- Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział XIV.	MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,  ul. R. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu  28.02.2020r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;

- firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie jeżeli były wymagane.

Rozdział XV.		SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa PZP. Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia) i nie będzie badał wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych w Rozdziale VII SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 PZP), po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) dokona oceny podmiotowej tego Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenia wstępne złożone przy ofercie, a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 PZP przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą, do złożenia dokumentów o których mowa w Rozdziale IV SIWZ o ile takich dokumentów żądał.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2 PZP) o ile takich dokumentów żądał.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 PZP).

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 12 PZP).

- W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżności wynikają z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca będzie wykluczony, gdy spełni warunki wykluczenia określone w Rozdziale III pkt. 1 SIWZ.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 PZP.

Rozdział XVI.	OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 PZP, informacja zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,                                            a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie fatyczne i prawne.

- Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na Platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings.

- Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVII. 	ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby.

Rozdział XVIII.	JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na wniosek wykonawcy.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów                                     i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Załączniki do SIWZ:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – Załącznik nr 1a;

- Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia– Załącznik Nr 2;

- Istotne postanowienia umowy ( Załącznik nr 3)  wraz z załącznikami nr 3a – 3g  (zaleca się złożyć załącznik                     nr 3 wraz z ofertą);

- Oświadczenia dotyczące przedmiotu zamówienia (wzór) - Załączniki nr 4;

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) – Załącznik nr 5;

- Zobowiązanie innego podmiotu (wzór) - Załącznik nr 6;

- Oświadczenie Wykonawcy dot. braku prawomocnego wyroku sądu/ dec. administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków ( wzór) – Załącznik nr 7

- Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne( wzór) – Załącznik nr 8

Członkowie  komisji przetargowej:

- Przewodniczący Komisji - Piotr Strąk			             ……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji –Krzysztof Pakulski		                          ……………………………..

zapoznałam się i akceptuję

- Członek Komisji –Wojciech Sznajder		                          ……………………………..

zapoznałam się i akceptuję

- Członek Komisji – Tomasz Gorczyca                         	             …………………….………..

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji –Karolina Warchoł	                                        …………………….………..

zapoznałam się i akceptuję

- Członek Komisji –Agnieszka Mikulska	                                        …………………….………..

zapoznałam się i akceptuję

- Członek Komisji – Jacek Janiszewski	                                        …………………….………..

zapoznałam się i akceptuję

- Sekretarz –Agnieszka Stanisławska			    	                ……………………………..

zapoznałam się i akceptuję

Załącznik nr 1 do SIWZ

…………………………

(miejscowość i data)

ZAMAWIAJĄCY:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.7.2020

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………….

Adres……………………………………………………………………………………………….

NIP  ………………………………….                    REGON   …………………………………….

tel. ……………    ……………….                    e-mail…………………………………………….

tel / fax/e-mail  (w celu uzupełnienia wzoru umowy ) …………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

nr  konta do zwrotu wadium ………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy dostawę materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznych Oddziałów: Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.7.2020, zgodnie   z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr …..

wartość netto...................... zł  (słownie:…..……....…………………….……złotych)

wartość brutto...................... zł  (słownie:…..……....…………………….……złotych)

Termin dostawy towaru i dostawy reklamacyjnej towaru :  pakiet nr….1 – …. dni

(min. 1 dzień, max. 5 dni - należy wpisać oferowany termin dostawy towaru w pełnych dniach wg. Rozdz. VII SIWZ)

Termin gwarancji / rękojmi towaru:  pakiet nr …..1 – …. miesięcy

(; min. 12 miesięcy, max. 36 miesiące - należy wpisać oferowany termin gwarancji/rękojmi towaru w miesiącach wg. Rozdz. VII SIWZ)

Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia:  pakiet nr ….1. – ….. %

( min. 0,5 % max 3% - należy wpisać oferowaną wysokość kar w procentach wg. Rozdz. VII SIWZ)

- OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni;

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami /z udziałem podwykonawców powierzmy podwykonawcy ……………… (wskazać firmę podwykonawcy o ile jest znany) wykonanie następujących części zamówienia ................... – wartość lub procentowa część zamówienia ………

- wybór mojej/naszej oferty:

będzie / nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Jeżeli będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, należy wypełnić:

- wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze): .....................................................................................................,

- wskazać wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: ......................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- akceptujemy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 3 do SIWZ) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły);

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego ( VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sekretariat Wydziału, ul. Poznańska 16, 53 – 630 Wrocław, pok. 100, piętro I, fax 71/ 7489216, tel. 71/ 748 90 00, e-mail: VIgospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

- Wadium w kwocie …......... zł zostało wniesione w dniu …................ w formie   …....................

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert                              (art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1950 ze zm.).

Załącznik nr 1a do SIWZ

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

/Uwaga: pola zaznaczone na szaro nie dotyczą niniejszego postępowania!/

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S 018 numer 2020/S 018-038826   data  27.01.2020   , strona http://ted.europa.eu/TED,

Numer ogłoszenia w

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM INSTRUMENTARIUM NA POTRZEBY KLINICZNYCH ODDZIAŁÓW: ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU, CHIRURGII SZCZĘKOWO – TWARZOWEJ |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | 4WSzKzP.SZP.2612.7.2020 |

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [] [] |
| Adres pocztowy: | […] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | […] […] […] […] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] […] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do Urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie[] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) […] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): […][…][…][…] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): […][…][…][…] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których)wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | […] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | […] |
| Adres pocztowy: | […] |
| Telefon: | […] |
| Adres e-mail: | […] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | […] |

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(- ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia „samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki | […] |

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a)państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b)jakiej kwoty to dotyczy? c)w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: – Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2)w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie –[] Tak [] Nie –[…] –[…] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie –[] Tak [] Nie –[…] –[…] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: –Proszę podać szczegółowe informacje: –Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie –[……] –[……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: a)nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: KOMPETENCJE

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] []Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):[……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

- najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)]

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Załącznik nr 2

…………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy)

Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia Cenę brutto (PLN), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(PLN) razy Ilość – daje Wartość netto (PLN), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (PLN).

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 1 Śruby kaniulowane CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby |
| 1 | Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, typu Herberta, średnica 2.2 mm oraz 3.0 mm; dł. 10-40mm, z długim oraz z krótkim gwintem; skok co 1 oraz 2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm oraz 1.1 mm. | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 2 | Druty Kirschnera 0.8, 1.1 mm, długość 100 mm | sztuka |  |  | 150 |  |  |  |
| 3 | Śruba tytanowa, kaniulowana, z krótkim i długim gwintem - z efektem kompresji, oraz z pełnym gwintem - bez efektu kompresji; średnica 5.0 mm, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirschnera 1.6 mm. | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 4 | Druty Kirschnera 1.6 mm, długość 200 mm | sztuka |  |  | 300 |  |  |  |
| 5 | Śruba tytanowa, kaniulowana, z krótkim i długim gwintem - z efektem kompresji, oraz z pelnym gwintem - bez efektu kompresji; średnica 7.0 mm, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirchnera 2.2 mm. | sztuka |  |  | 35 |  |  |  |
| 6 | Druty Kirschnera 2.2 mm, długość 250 mm | sztuka |  |  | 350 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 1: |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 2 Zespolenia ortopedyczne - różne CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, PA01-7 – Wynajem |
| 1 | Płytka wyrostka łokciowego L - 88mm - 210mm , odpowiednio od 2 do 10 otworów w części trzonowej. Materiał - tytan. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Paleta na płytki wraz z nasadkami celującymi - w najem na czas trwania umowy- sztuka | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | Gwóźdź piszczelowy rekonstrukcyjny (kompresyjno – rekonstrukcyjny). Długość L=285÷390mm (ze skokiem co 15mm) w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷10mm w wersji kaniulowanej ze skokiem (co 1mm) .Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°.3° zagięcie części dalszej gwoździa. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów , zapewniające co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa . Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoździa w części dalszej zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. Wymagania: W otworach rekonstrukcyjnych gwoździa ø8,ø9 zapewnia alternatywne zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø4,0 jak i ø4,5,w otworach rekonstrukcyjnych dla średnicy gwoździa ø10mm, zamienne stosowanie rygli ø5,0 i ø5,5 Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 4 | Najem Instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 5 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy Wymagania: Krótki - długość L=180÷200mm (ze skokiem co 20mm) z przedłużonym trzpieniem z 6 stopniową antetorsją, pokryty celownikiem, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125º, 130º oraz 135º), wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5mm. Długi - długość L=340÷420mm (ze skokiem co 20mm) z 6 stopniową antetorsją, do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125º, 130º oraz 135º), wersja kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego 6,5mm. System wykonany ze stopu tytanu | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Gwóźdź śródszpikowy udowy. Wymagania: Jeden gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde. Długość L=240÷480mm (ze skokiem co 20mm) do długości 480mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷14mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej, lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa . W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi o średnicy ø6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy ø4,5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy ø6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy ø6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ø4,5 przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy ø4,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalających na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| PŁYTKI BLOKOWANE DO OSTEOTOMII: |
| 7 | Płytka dystansowa piszczelowa | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 8 | Wkręt samogwintujący 5,0 | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 9 | Wkręt gąbczasty 6,5 | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 10 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| ENDOPROTEZA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ : |
| 11 | Endoproteza głowy kości promieniowej. Wymagania: Cementowa, modularna, składana z dwóch części: głowy i trzpienia. Głowa dostępna w trzech średnicach 20 mm, 22 mm, 24 mm i trzech wysokościach 10 mm, 12 mm ,14 mm. Trzpień kompatybilny ze wszystkimi głowami oferowanej endoprotezy. Obie części ( głowa i trzpień) połączone na zasadzie przegubu kulistego. Pełny zakres ruchu odchylenia na boki głowy endoprotezy powinien wynosić 30º.Modułowa konstrukcja implantu powinna umożliwiać w pierwszej kolejności zaimplantowanie trzpienia a następnie głowy endoprotezy o odpowiednim rozmiarze. Głowa wykonana z polietylenu, trzpień w dwóch rozmiarach wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego | komplet |  |  | 4 |  |  |  |
| 12 | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set | najem instrumentarium na zabieg |  |  | 4 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 2: |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 3 PŁYTY wraz z najmem instrumentarium (implanty dostarczane jako sterylne) CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, PA01-7-Wynajem |
| 1 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1 mm, 2 mm lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadające 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238 mm, 278 mm, 317 mm, 355 mm i 393 mm | komplet |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1 mm, 2 mm lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty krętarzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadające 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245 mm, 285 mm, 324 mm, 363 mm i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm. | komplet |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stablilizacji drutami Kirschnera, otwory pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0) | komplet |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Płyty wygięte do trzonu kości udowej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mm, korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1 mm, 2 mm lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadające 10, 12 i 14 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210 mm, 249 mm i 289 mm. | komplet |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Płyty proste wąskie do trzonu kości piszczelowej i ramiennej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mmi korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1 mm, 2 mm lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4 lub 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadające 8, 10, 12 i 14, 16 i 18 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 118 mm, 146 mm, 174 mm, 202 mm, 230 mm i 258 mm. | komplet |  |  | 2 |  |  |  |
| 6 | tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długościach 22 - 50 (co 2 mm) oraz 55-110 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 7 | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50 - 110 mm (co 5 mm) | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 8 | śruby tytanowe jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0 mm w długościach 10 - 20 mm (co 2 mm) | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 9 | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 mm długościach 14 - 50 (co 2 mm) i 55 - 90 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 10 | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 z rzadkim gwintem w długościach 20 - 50 (co 2 mm) oraz 55 - 65 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 11 | tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 12 - 60 mm (co 2 mm) | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 12 | tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12 - 40 mm (co 2 mm) i 45 - 60 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 13 | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 kaniulowane samowiercące w długościach 14 - 50 (co 2 mm) i 55 - 65 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 14 | tytanowa śruba kaniulowana gąbczasta z pełnym gwintem o średnicy 4.5 mm w długościach 30 - 50 (co 2 mm) i 55 - 65 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 15 | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 4.5 mm pełny gwint w długościach 30 - 50 (co 2 mm) i 55 - 65 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 16 | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 4.5 mm, samowiercąca w długościach 30 - 50 mm (co 2 mm) i 55 - 65 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 17 | oczko do kabla blokowane | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 18 | oczko do kabla nieblokowane | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 19 | kabel średnica 1.8 długość 914 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 20 | kabel średnica 1.8 długość 635 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 21 | zaślepka blokująca | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 22 | Spacer 1 mm, 2 mm lub 3 mm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 3: |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 4 MATERIAŁY DO ZESPOLEŃ KOŚCI wraz z najmem instrumentarium CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, PA01-7 Wynajem |
| 1 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej. Zestaw płyt umożliwiających mocowanie techniką 90 stopni od strony tylnobocznej i przyśrodkowej; techniką 180 stopni od strony bocznej i przyśrodkowej oraz płyty do bliższej nasady kości łokciowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm; blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyty tylnoboczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-19, długość 72-280 mm. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 32 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 16 |  |  |  |
| 2 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej. Zestaw płyt umożliwiających mocowanie techniką 90 stopni od strony tylnobocznej i przyśrodkowej; techniką 180 stopni od strony bocznej i przyśrodkowej oraz płyty do bliższej nasady kości łokciowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm; blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyty boczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 5-15, długość 87-217 mm. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 32 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 16 |  |  |  |
| 3 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej. Zestaw płyt umożliwiających mocowanie techniką 90 stopni od strony tylnobocznej i przyśrodkowej; techniką 180 stopni od strony bocznej i przyśrodkowej oraz płyty do bliższej nasady kości łokciowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm; blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyty przyśrodkowe prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 78-234 mm. Płyty przyśrodkowe z krótką głową, prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 74-230 mm. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej. Zestaw płyt umożliwiających mocowanie techniką 90 stopni od strony tylnobocznej i przyśrodkowej; techniką 180 stopni od strony bocznej i przyśrodkowej oraz płyty do bliższej nasady kości łokciowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm; blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyty do bliższej nasady kości łokciowej, prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 77-233 mm. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 5 | Najem instrumentarium poz. 1 - 4 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 6 | Płyty do leczenia złamań w obrębie głowy i szyjki bliższej nasady kości promieniowej. Płyty małe, średnie i duże, tytanowe, otwory pod śruby o średnicy 2.7 mm. W głowie i trzonie otwory pod druty K. W głowie płyty 5 otworów blokująco-kompresyjnych i jeden podłużny otwór kompresyjny. W trzonie płyty od 2 do 4 otworów. W zestawie narzędzie do czasowej stabilizacji głowy kości promieniowej. Możliwość użycia w płycie śruby kaniulowanej o średnicy 2.7 mm. W zestawie również dostępne śruby Herberta o średnicy 3,9 mm |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Śruba Herberta | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 7 | Płyty tytanowe do dalszej nasady kości promieniowej, płyty zakładane z dostępu grzbietowego z możliwością angulacji śrub 15 stopni w każdym kierunku. Otwory pod śruby blokowane o średnicy 2.4 mm i korowe o średnicy 2.4 mm oraz blokowanych pegów o średnicy 1.8 mm. Śruby korowe oznaczone kolorem celem łatwej identyfikacji. Otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji płyty. Do każdego rodzaju płyty możliwość użycia dokręcanego bloku celowniczego. Jedno wiertło do wszystkich rodzaju śrub. Minimalne uwydatnienie głowy śruby minimalizujące możliwość ingerencji w otaczające tkanki. Blokowanie śruby odbywa się na zasadzie dostosowania gwintu śruby do gwintu w płycie, możliwość trzykrotnego wkręcania śruby w każdy otwór celem repozycji bez jego uszkodzenia. Płyty anodowane typ II. -płyta do wyrostka rylcowatego, 3 otworowa, długość 49mm -płyta do kolumny promieniowej, 3 otwory, długość 50,5 mm -płyta do kolumny łokciowej, 3 otwory, długość 42,5 mm |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 8 | Płyty tytanowe do dalszej nasady kości promieniowej, płyty zakładane z dostępu dłoniowego z możliwością angulacji śrub 15 stopni w każdym kierunku. Otwory pod śruby blokowane o średnicy 2.4 mm i korowe o średnicy 2.4 mm oraz blokowanych pegów o średnicy 1.8 mm. Śruby korowe oznaczone kolorem celem łatwej identyfikacji. Otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji płyty. Do każdego rodzaju płyty możliwość użycia dokręcanego bloku celowniczego. Jedno wiertło do wszystkich rodzaju śrub. Minimalne uwydatnienie głowy śruby minimalizujące możliwość ingerencji w otaczające tkanki. Blokowanie śruby odbywa się na zasadzie dostosowania gwintu śruby do gwintu w płycie, możliwość trzykrotnego wkręcania śruby w każdy otwór celem repozycji bez jego uszkodzenia. Płyty anodowane typ II. -płyty wąskie o szerokości głowy 20 mm, dwa rzędy po trzy otwory w głowie płyty, trzy lub pięć otworów w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość odpowiednio 50 mm i 70 mm - płyty standardowe o szerokości głowy 24 mm, dwa rzędy (trzy i czterootworowy) w głowie płyty; 3, 5, 8, 10 i 13 otworów w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość odpowiednio 50 mm, 70 mm, 90 mm, 110 mm i 130 mm - płyty szerokie o szerokości głowy 28 mm, dwa rzędy czterootworowe w głowie płyty; 5 otworów w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość 50 mm -płyty pozastawowe o szerokości głowy 20 mm (wąskie) i 24 mm (standardowe), jeden rząd trzech otworów (wąskie) lub czterech otworów (standardowe), 3 otwory w tym otwór podłużny w trzonie płyty, długość 40 mm. Materiał tytan |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 48 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 16 |  |  |  |
| 9 | Najem instrumentarium poz. 7-8 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1 mm, 2 mm lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie z oczkiem na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty kręatrzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadające 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245 mm, 285 mm, 324 mm, 363 mm i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm. |
| 10 | Płyta | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
|  | płyta na krętarz | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 mm długościach 14 - 50 (co 2 mm) i 55 - 90 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 18 |  |  |  |
|  | tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długościach 22 - 50 (co 2 mm) oraz 55 - 110 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 18 |  |  |  |
|  | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 z rzadkim gwintem w długościach 20 - 50 (co 2 mm) oraz 55 - 65 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 18 |  |  |  |
|  | śruby tytanowe jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0 mm w długościach 10 - 20 mm (co 2 mm) | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50 - 110 mm (co 5 mm) | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
|  | blokowana zaślepka | sztuka |  |  | 32 |  |  |  |
|  | spacer 1 mm, 2 mm i 3 mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | kabel o średnicy 1.8 mm z zaciskiem | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | oczko do kabla blokowane | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1 mm, 2 mm lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie ługośc na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238 mm, 278 mm, 317 mm, 355 mm i 393 mm. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
|  | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 mm długościach 14 - 50 (co 2 mm) i 55 - 90 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 18 |  |  |  |
|  | tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długościach 22 - 50 (co 2 mm) oraz 55 - 110 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 18 |  |  |  |
|  | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 z rzadkim gwintem w długościach 20 - 50 (co 2 mm) oraz 55-65 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 18 |  |  |  |
|  | śruby tytanowe jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0 mm w długościach 10 - 20 mm (co 2 mm) | sztuka |  |  | 18 |  |  |  |
|  | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50 - 110 mm (co 5 mm) | sztuka |  |  | 18 |  |  |  |
|  | blokowana zaślepka | sztuka |  |  | 32 |  |  |  |
|  | spacer 1 mm, 2 mm i 3 mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | kabel o średnicy 1.8 mm z zaciskiem | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | oczko do kabla blokowane | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 12 | Najem instrumentarium poz. 10-11 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 13 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. W głowie płyty 5 otworów na śruby korowe średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym 32 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej), oraz otwór dystalny pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1 mm, 2 mm lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, posiadające 5, 9, 13 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 167 mm, 246 mm i 324 mm. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
|  | tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długościach 22-50 (co 2 mm) oraz 55-110 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 18 |  |  |  |
|  | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50-110 mm (co 5 mm) | sztuka |  |  | 18 |  |  |  |
|  | Śruby korowe 3.5 w długości 50-85 mm | sztuka |  |  | 18 |  |  |  |
|  | blokowana zaślepka | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
|  | spacer 1, 2 i 3 mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 14 | Najem instrumentarium poz. 13 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 15 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 5.5 mm, kaniulowanych konikalnych 5.5 mm, blokowanych 4.5 mm, oraz korowych 4.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 16, długość 104-224 mm. Możliwość założenia płyty techniką miniinwazyjną przy użyciu zewnętrznej przeziernej prowadnicy. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 16 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek - przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 16, długość 104-224 mm. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 17 | PŁYTKA ANATOMICZNA O KSZTAŁCIE ZMNIEJSZAJĄCYM KONTAKT Z KOŚCIĄ, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2,7/3.5 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych. Materiał stal. Różne rodzaje płyt: Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 120-264 mm. Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony bocznej W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 94-237 mm. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 18 | Najem instrumentarium poz. 17 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 19 | Płyty tytanowe piętowe, prawe i lewe, blokująco- kompresyjne pod śruby korowe i blokowane średnicy 3.5 mm, grubość płyty 1.3 mm. Płyta w rozmiarach XS, S, M, L. Ramiona płyty mogą być doginane do anatomii kości piętowej. Możliwość użycia śrub kaniulowanych 3.5 mm |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 32 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 20 | Najem instrumentarium poz. 19 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 4: |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 5 MATERIAŁY DO ZESPOLEŃ KOŚCI wraz z najmem instrumentarium CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty PA01-7-Wynajem |
| 1 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera i przyszycie nićmi stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia w płycie śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 4- 16, długość 90-234 mm. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 16 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 2 | Płyty stalowe blokująco- kompresyjne, wyposażone w podwójne otwory obustronnie blokowane, nie wymagające zaślepek/przejściówek. Możliwość zastosowania śrub korowych 3.5, blokowanych 3.5 i gąbczastych 4.0. Otwory podwójne obustronnie blokowane z możliwością użycia śrub blokowanych lub korowych. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Możliwość założenia miniinwzyjnego wszystkich rodzajów płyt za pomoc a zewnętrznej przeziernej dla promieni RTG prowadnicy. płyty proste, ilość otworów 4 - 20, długość 53 - 261 mm płyty 1/3 tubular blokowane, ilość otworów 3 - 14, długość 42 - 185 mm płyty proste rekonstrukcyjne, ilość otworów 3 - 22, długość 40 - 287 mm |
| a | Płyta prosta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| b | Płyta prosta rekonstrukcyjna | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| c | Płyta prosta tubularna | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Najem instrumentarium poz.1, 2 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 4 | Płytka anatomiczna z otworami w płycie zmienno-kątowymi do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Płyta do złamań w bocznej części obojczyka posiadająca w części bocznej 5 zagęszczonych otworów z możliwością wprowadzenia śrub pod różnymi kątami i w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. W części trzonowej płytki 4 lub 6 otworów. Każdy z otworów nie wymaga zaślepek/przejściówek, dając możliwość zastosowania alternatywnie śrub blokowanych i zwykłych (korowych i gąbczastych), o średnicy 3.5mm. Otwór pozwala blokowanych i zwykłych (korowych i gąbczastych), o średnicy 3.5mm. Otwór pozwala na wprowadzenie śruby blokowanej wielokątowo, z odchyleniem kierunku wprowadzenia śruby od osi głównej o 15 stopni w każdym kierunku. Śruby blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokręta dynamometrycznego. Płyta do złamań trzonu obojczyka, uniwersalna, wyposażona w 6-10 otworów niewymagających zaślepek/przejściówek, dających możliwość zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płycie i korowych/gąbczastych, o średnicy 3.5mm. Otwór pozwala na wprowadzenie śruby blokowanej wielokątowo, z odchyleniem kierunku wprowadzenia śruby od osi głównej o 15 stopni w każdym kierunku. Materiał: tytan. Śruby blokowane w płycie, korowe oraz gąbczaste samogwintujące z gniazdami sześciokątnym, średnica Ø3.5mm. Materiał: stop tytanu. Płyta obojczykowa rekonstrukcyjna, górna, bez bocznego przedłużenia, 6, 8, 10 otw. Płyta obojczykowa, górna, bez bocznego przedłużenia, 6 – 10 otw. Płyta obojczykowa, górna, z przedł. bocznym, prawa, lewa, 4 otw., grubość 2.5mm. Płyta obojczykowa, górna, z przedł. bocznym, prawa, lewa, 4 otw., grubość 2.5/3.5 mm |
|  | Płyta obojczykowa | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Śruba kompresyjna 2.7/3.5/4.2 | sztuka |  |  | 36 |  |  |  |
| 5 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 5: |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 6 Systemy do pozyskiwania autologicznych czynników wzrostu, komórek macierzystych, trombiny z krwi pacjenta CPV 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne PA01-7-Wynajem |
| 1 | Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno - płytkowego umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta (z 27 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 3 ml koncentratu płytkowego) odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi, x9 koncentracja płytek krwi, wysoka mechaniczna powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego, niska zawartość erytrocytów. Zestaw złożony z: 1 separator PRP 30ml, posiadający 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawionym do ścianek separatora, który mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje się komora na odwirowane PRP. 1 strzykawka pobraniowa 30ml, 1 strzykawka transportowa 30ml, 1 strzykawka transportowa 10m, igła 18 - 30 ml ACD-A zestaw do pobrania krwi | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 2 | Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno - płytkowego umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 54 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 6 ml koncentratu płytkowego) odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi, x9 koncentracja płytek krwi, wysoka mechaniczna powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego, niska zawartość erytrocytów. Zestaw złożony z:- 1 separator PRP 60ml, posiadający 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawionym do ścianek separatora, który mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje się komora na odwirowane PRP- 1 strzykawka pobraniowa 60ml, 1 strzykawka transportowa 30ml, 1 strzykawka transportowa 10m - igła 18, 30 ml ACD-A, zestaw do pobrania krwi | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 3 | Grawitacyjny zestaw do pozyskania i separacji autologicznej trombiny z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 11ml krwi uzyskuje się do 6 ml trombiny). Zestaw złożony z: 1 system mieszający 30ml, posiadający 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, podanie odczynnika TPD Thrombin oraz pobranie trombiny, przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty oznaczone różnymi kolorami. 2 strzykawki pobraniowa 12ml, igła 18, odczynnik TPD Thrombine . | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 4 | Zestaw sterylny do przygotowania i podawania PRP wraz z trombiną | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 5 | Końcówka - trójnik do podawania zmieszanego PRP i trombiny | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 6 | Grawitacyjny system separacji koncentratu komórek macierzystych - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych. - ponad x6 zagęszczanie komórek jądrzastych - odzysk 79% wszystkich komórek jądrzastych. Zestaw złożony z:- koncentrator szpiku 60ml, posiadający 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie koncentratora szpikiem, pobranie CPC (Cell Poor Plasma) oraz pobranie NCC (Nucleated Cell Concentrate) koncentratu komórek jądrzastych przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się NCC z erytrocytami i CPC system zabezpieczony pływakiem-przegrodą, który oddziela uzyskane frakcje, strzykawka 10ml, cztery strzykawki 30 ml, igła 18g, igła 18g z motylkiem 30 ml substancji anty-zakrzepowej, trokar do pobrania szpiku kostnego | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 25 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 6: |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 7 Proteza odwrotna stawu ramiennego CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, PA01-7 Wynajem |
| 1 | Proteza urazowa: trzpień urazowy monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, rozmiary 4-14mm, każdy może być zastosowany do protezy odwróconej- dwa boczne skrzydełka, po trzy otwory w każdym, do odpowiedniego mocowania guzków - regulacja wysokości osadzenia trzpienia za pomocą wkręcanego w kanał szpikowy pozycjonera - głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokość 18-27- znaczniki głębokości w części bliższej trzpienia | komplet |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Proteza połowicza: -beztrzpieniowa podstawa głowy, 6 ramion napylonych porowatym stopem tytanu, rozmiary 30 - 40mm lub - trzpień monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiar 4 - 20mm, skok co 1 mm- część ramienna może być zastosowana do protezy odwróconej;- głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokość 18 - 27mm | komplet |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Panewka cementowana dla protezy anatomicznej:- wykonana z PE - trzy cementowane kołki w podstawie- centralny trzpień z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Panewka hybrydowa dla protezy anatomicznej - wykonana z PE - trzy cementowane kołki w podstawie - centralny trzpień z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Proteza odwrócona - beztrzpieniowa podstawa głowy, 6 ramion napylonych porowatym stopem tytanu, rozmiary 30 - 40mm lub- bezcementowy trzpień monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiary 4 - 20mm, skok co 1mm- mocowanie części panewkowej za pomocą centralnej śruby kompresyjnej i czterech obwodowych - podstawa części panewkowej napylona porowatym stopem tytanu pokrytym HA- średnica głowy części panewkowej 36 i 41 mm, każda w trzech wysokościach- metalowa taca części ramiennej w trzech wysokościach- wkład tacy części ramiennej w trzech wysokościach, wykonany z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo | komplet |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set . | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 1 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 7: |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 8 Cementy kostne CPV 33697110-6 Cementy do rekonstrukcji kości PA01-7-Wynajem |
| 1 | Cement kostny z 1 antybiotykiem 1x40g | sztuka |  |  | 300 |  |  |  |
| 2 | Cement kostny z 2 antybiotykami 1x40g | sztuka |  |  | 75 |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy mieszalnik do mieszania próżniowego ze strzykawką do podawania cementu, pojedynczy, z możliwością wymieszania cementu o gramaturze 40g do 80g zawierający dysze do endoprotez stawu kolanowego | sztuka |  |  | 300 |  |  |  |
| 4 | Mieszalnik do mieszania próżniowego ze strzykawką do podawania cementu, automatycznie sprężający cement przed podaniem-nie za pomocą pistoletu, podwójny, z możliwością wymieszania cementu o gramaturze 40g do 80g zawierający 2 strzykawki i 2 dysze do endoprotez stawu biodrowego | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Najem instrumentarium zapewniające podanie cementu (pistolet do wyciskania cementu, system zapewniający wytworzenie próżni). | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 8: |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 9 ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO wraz z najmem instrumentarium CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne , PA01-7 Wynajem |
| 1 | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego w wersji przyśrodkowej i pobocznej. Komponent udowy ze stopu CoCr w minimum 5 rozmiarach. Komponent piszczelowy ze stopu CoCr w minimum 7 rozmiarach. Możliwość użycia wersji bezcementowej oraz wersji ze stopu TiNbN (antyalergicznej). Wkładka stawowa polietylenowa w minimum 7 grubościach. Wkładka ruchoma poruszająca się swobodnie pomiędzy komponentem udowym i piszczelowym. System musi posiadać możliwość zastosowania przymiarów nawigowanych dedykowanych do konkretnego pacjenta na bazie skanu MRI i CT. | komplet |  |  | 3 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium. | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | Wiertarka i piła akumulatorowa wraz z ładowarką i osprzętem pozwalającym na wykonanie w/w zabiegu - najem | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 4 | Ostrza do w/w piły o rozmiarze pozwalającym na wykonanie w/w zabiegu | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 9: |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 10 Endoproteza stawu biodrowego z trzpieniem krótkim-przynasadowy, z polietylenem z głową ceramiczną- CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Trzpień przynasadowy, posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, konus 12/14, pokryty tytanem, w minimum 13 rozmiarach w wersji standard i high offset, zamiennie wymagany trzpień prosty, posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, konus 12/14, w minimum 17 rozmiarach w wersji high offset, wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą lub hydroksyapatytem. Panewka bez cementowa typu press-fitt wykonana ze stopu tytanu i warstwą hydroksyapatytu, w rozmiarach od minimum 46 mm do minimum 70 mm, oraz wymagana panewka w 15 stopniowym okapem. Wkład panewkowy z polietylenu z antyutleniaczem. System zawiera głowy ceramiczne 28,32,36 mm | sztuka |  |  | 7 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | Wiertarka i piła akumulatorowa wraz z ładowarką i osprzętem pozwalającym na wykonanie w/w zabiegu - najem | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 4 | Ostrza do w/w piły o rozmiarze pozwalającym na wykonanie w/w zabiegu. | sztuka |  |  | 7 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 10: |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 11 Endoproteza całkowita pierwotna stawu kolanowego cementowana i antyalergiczna CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Endoproteza całkowita pierwotna stawu kolanowego Endoproteza kłykciowa tylnie związana (opcjonalnie wersja zachowująca tylne więzadło krzyżowe), modularna-trzyczęściowa (część udowa, część piszczelowa, wkładka stawowa). Komponent udowy anatomiczny (prawy i lewy) ze stopu CoCr w minimum 9 rozmiarach. Opcjonalnie możliwość użycia wersji bezcementowej oraz wersji ze stopu TiNbN (antyalergicznej). Komponent piszczelowy ze stopu CoCr w minimum 7 rozmiarach. Opcjonalnie możliwość użycia komponentu piszczelowego z ruchomą wkładką stawową (typu „mobile-bearing”), komponentu piszczelowego metalowego zintegrowanego na stałe z wkładką polietylenową (typu monoblok) i możliwość użycia wersji bezcementowej oraz wersji ze stopu TiNbN (antyalergicznej). Wkładka stawowa z polietylenu stabilizowanego przeciwutleniaczem w minimum 6 grubościach blokowana w tacy piszczelowej specjalną zawleczką, opcjonalnie możliwość użycia wkładki polietylenowej. Możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki: wkładki zachowującej PCL, wkładki z tylną stabilizacją, wkładki z dodatkową stabilizacją więzadeł pobocznych, wkładki ruchomej (typu „mobile-bearing”). Ostrze do piły oscylacyjnej. |
| a | Endoproteza cementowana | komplet |  |  | 40 |  |  |  |
| b | Endoproteza antyalergiczna | komplet |  |  | 1 |  |  |  |
| c | Ostrze do piły oscylacyjnej | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 11: |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET 12 Endoprotezy całkowite barku CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Endoproteza całkowita stawu barkowego w opcji modularnej składająca się z 4 elementów: 1. elementu proksymalnego wykonanego ze stopu tytanu pokrytego porowatą okładziną bezcementowy w opcji anatomicznej (kąt szyjkowy 135 stopni) oraz urazowej w 3 wysokościach -5 mm, 0mm,+5 mm (kąt szyjkowy 135 stopni) dla opcji urazowej wyposażony w kołnierz centryczny i niecentryczny umożliwiający mocowanie nićmi ortopedycznymi odłamków kostnych do endoprotezy 2. trzpienia uniwersalnego wyk. ze stopu tytanu, bezcementowego, w części proxymalnej pokryty porowatą okładziną w rozm. 6-16 mm dla opcji standard oraz 6-12 mmm dla opcji rewizyjnej. Zakres długości 83-191 mm w zależności od rozmiaru 3. głowy metalowej wyk. z Co-Cr, centrycznej i niecentrycznej w rozmiarze 40-56mm i wysokości 15-21 mm zależnie od rozmiaru. oraz 4. panewki polietylenowej mocowanej za pomocą cementu kostnego w 3 wersjach: a. mocowana klinem, b. 5 gładkimi bolcami lub c. 3 bolcami i bolcem kotwiczącym w rozm 40-56mm. System modularny umożliwiający śródoperacyjne zastosowanie barku odwróconego bez potrzeby wymiany elementu trzpienia protezy. | komplet |  |  | 2 |  |  |  |
| 2. | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | Endoproteza całkowita barku odwróconego w opcji modularnej część proksymalna (nasada) wykonana ze stopu tytanu, bezcementowa pokryta hydroksyapatytem, centryczna i niecentryczna w celu optymalnego jej dopasowania, kąt nachylenia 155 stopni, 2 rozmiary dla opcji standard, lewa i prawa, retrowersja nasady 0-10 stopni, zmiana położenia nasady w zakresie 0-30 stopni, mocowana na uniwersalnym trzpieniu bezcementowym, wykonanym ze stopu tytanu, w części proksymalnej pokryty, porowata okładzina w rozm. 6-16 dla opcji standard oraz 6-12 mm dla opcji rewizyjnej, zakres długości trzpienia 83-191 mm zależnie od rozmiaru; w opcji monobloku, wykonana ze stopu Co-Cr wysoce polerowanego, cementowana, w rozm. 8-12mm i dł. trzpienia 132-223 mm; panewka standardowa i high mobility, polietylenowa w rozmiarach 38 i 42 mm, w wysokości +3,+6,+9 o kształcie zwiększającym zakres ruchu i zmniejszającym ryzyko erozji; metapanewka mocowana 4 śrubami pod kątem +/- 10 stopni; głowa metalowa centryczna i niecentryczna, w rozm. 38 i 42 mm; śruby standardowe oraz samoblokujące o średnicy 4.5mm i długościach 18-42mm. System posiadający dodatkowo głowę rewizyjną w rozm. 48 i 52 mm oraz wysokości 21 i 26mm. | komplet |  |  | 3 |  |  |  |
| 4 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 12: |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 13 PŁYTKI REKONSTRUKCYJNE CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty |
| 1 | Płytka 1,5 do dna oczodołu, mała, r. 0,5mm, sterylna | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Płytka 1,5 do dna oczodołu, średnia, gr.0,5mm, sterylna, opakowanie jednostkowe | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Płytka 1,5 do dna oczodołu, duża, grubość 0,5mm, sterylna, opakowanie jednostkowe | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Polietylenowa gąbka oczodołowa wzmocniona płytką tytanową. Dostępna w dwóch grubościach 0,8 i1,5 mm, sterylna | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Polietylenowy implant oczodołowy w kształcie trójkąta, dostępny w dwóch grubościach 0,8 i 1,5 mm oraz trzech średnicach 24 mm,30 mm,35 mm, sterylna | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 6 | Płytka do osteosyntezy, kłykciowa lambdoidalna, prawa,7 otworowa, grubość 1.0mm, czysty tytan | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 7 | Płytka do osteosyntezy, kłykciowa lambdoidalna, lewa, 7 otworowa, grubość 1.0 mm, czysty tytan | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 8 | Płytka do osteosyntezy, DCP półksiężycowata, o grubości 2.0 mm, 3+3 otworowa, czysty tytan | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 9 | Płytka do osteosyntezy, DCP wygięta kątowo, o grubości 2.0 mm, 3+3 otworowa, czysty tytan | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 10 | Śruba korowa, samogwintująca, średnica 2.0 mm, długości 5 mm,6 mm,8 mm | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 11 | Śruba korowa blokowana w płycie, samogwintująca, średnica 2.0 mm, długości 5 mm,6 mm,8 mm | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 12 | Śruba korowa samowiercąca o średnicy 1,5 mm, długości 3-6 mm, TAN. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 13: |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 14 Akcesoria do wapolaryzatora bipolarnego do zabiegów artroskopowych- końcówki doVAPR3 DE PUY – MITEK nr seryjny 1121175 będący własnością 4WSK rok produkcji 2011r CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | elektroda artroskopowa do VAPR, 5 mm z hakiem 90° - do precyzyjnego cięcia z koagulacją typ 225305 | sztuka |  |  | 7 |  |  |  |
| 2 | elektroda artroskopowa do VAPR p. giętka, 3,5 mm o działaniu czołowym długość robocza 9,5 – 16,5 cm średnica trzonu 1,5 – 4,5 mm kąt zginania trzonu 0 – 30 orientacja końcówki aktywnej jednorazowe, dostarczone sterylne; typ 225314 | sztuka |  |  | 7 |  |  |  |
| 3 | elektroda artroskopowa do VAPR lds ssąca typ 225360 | sztuka |  |  | 7 |  |  |  |
| 4 | elektroda artroskopowa do VAPR bardzo giętka typ 225312 | sztuka |  |  | 7 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 14: |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 15 SYSTEM REWIZYJNY STAWU KOLANOWEGO ZWIĄZANY wraz z najmem instrumentarium CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne, PA01-7 – Wynajem |
| 1 | SYSTEM REWIZYJNY STAWU KOLANOWEGO ZWIĄZANY Element udowy, rewizyjny, anatomiczny, cementowy z wycięciem PCL, w 3 rozm. (XSM 66x58, SM 66x62, MED 71x66). Stop CoCr. Element udowy z pinem mocującym przystosowany do mocowania trzpieni, podkładek oraz bezcementowych kołnierzy wypełniających ubytki kostne i zamieniających siły ścinające na kompresyjne, w 5 rozm. (20, 31, 34, 40 i 46mm). Element piszczelowy dostępny w 5 rozm. (2, 2.5, 3,4,5) z wysoce polerowaną powierzchnią górną, kompatybilny z wkładkami rotacyjnymi oraz bezcementowymi kołnierzami uzupełniającymi ubytki kostne wewnątrz przynasady i zamieniającymi siły ścinające na kompresyjne, w 5 rozmiarach (29, 37, 45, 53 i 61mm). Wkładka zawiasowa, polietylenowa, rewizyjna (VVC), rotacyjna, posiadająca trzpień dopasowany do wysoce polerowanego komponentu piszczelowego o grubościach od 12 do 31 mm. Trzpienie bezcementowe o długości 75, 115 i 150 mm i o średnicy 10-24 mm oraz cementowe o długości 30 i 60 mm i średnicy 13mm i 15mm. | komplet |  |  | 3 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set. | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 3 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 15: |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 16 Trzpień rewizyjny bezcementowy stawu biodrowego blokowany dystalnie wraz z najmem instrumentarium CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, PA01-7 Wynajem |
| 1 | Trzpień modularny, prosty składający się z elementu proksymalnego o dwóch długościach 25 mm i 35 mm w wersji kołnierzowej i bezkołnierzowej, oraz części dystalnej w 6 rozmiarach o długości od 225 mm do 375 mm blokowanej w części dalszej śrubami. Trzpień w całości pokryty hydroksyapatytem. Głowa metalowa o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm w co najmniej 3 długościach szyjki. | komplet |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 2 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 16: |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 17 Trzpień rewizyjny bezcementowy stawu biodrowego wraz z najmem instrumentarium CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, PA01-7 Wynajem |
| 1 | Trzpień rewizyjny, modularny, wykonany ze stopu tytanu, bezcementowy, pokryty porowatą okładziną, składający się elementu proksymalnego i dystalnego połączonego śrubą. Element proksymalny, dostępny w 3 średnicach 20mm, 24mm i 28mm oraz 4 długościach od 75mm do 105mm, umożliwiający ustawienie kąta antewersji w zakresie 360 stopni, w dwóch opcjach offsetu 40mm i 45mm. | komplet |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Element dystalny, typu Wagner, o oktagonalnym przekroju poprzecznym, zwężający się dystalnie (2.5° stożek), umożliwiający stabilizację osiową i antyrotacyjną, dostępny w 16 średnicach od 14mm do 31mm i 4 długościach 140mm, 190mm, 240mm i 290mm, dla wybranych rozmiarów w opcji prostej lub z możliwością zamontowania pod kątem 3 stopni odchylenia. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Całość łączona za pomocą śruby mocującej element proksymalny z elementem dystalnym, dostępnej w 4 długościach od 75mm do 105mm. System posiada specjalne frezy stożkowe dostosowane do kształtu trzpienia. Stały kąt szyjkowo-trzonowy 135 stopni, stożek 12/14. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 2 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 17: |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 18 Panewka bezcementowa stawu biodrowego z wkładem i głową ceramiczną wraz z najmem instrumentarium CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, PA01-7 Wynajem |
| 1 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych, wkładek w całości metalowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48 -66 mm ze skokiem co 2 mm w opcji z panewka 38 - 46 wielootworowa z możliwością użycia 5 - 7 śrub (w zależności od rozmiaru) | komplet |  |  | 2 |  |  |  |
|  | wkładka w całości ceramiczna (biolox delta) o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm, 36 mm (od rozmiaru panewki 52 mm). W opcji wkładka w całości metalowa o średnicy wewnętrznej 28 mm i 36mm (od rozmiaru panewki 52 mm). Przystosowana do artykulacji metal na metal (MoM) i ceramika na metal (CoM). Wybór śródoperacyjnie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | głowa ceramiczna (biolox delta) 28 mm, 32 mm i 36 mm, min. 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie. śruba do kości gąbczastej od długości od 20 mm do 50 mm, ze skokiem 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaślepka do panewki |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ostrza do napędów kompatybilne z instrumentarium | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 2 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 18: |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 19 ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO CAŁKOWITA CEMENTOWA wraz z najmem instrumentarium CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne , PA01-7-Wynajem |
| ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO |
| 1 | Endoproteza kłykciowa tylnie związana, modularna - trzyczęściowa (część udowa, część piszczelowa, wkładka stawowa). | komplet |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Komponent udowy anatomiczny, cementowy, w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, posiadający dół rzepkowy ustawiony pod kątem 7˚, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, w 7 rozmiarach 2; 2.5; 3; 4; 4N; 5; 6, z możliwością dokręcenia przedłużki i bloczków do każdej pierwotnej części udowej z wycięciem więzadła krzyżowego. Stop CoCr. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komponent piszczelowy uniwersalny, ze stopu tytanowego, w 6 rozmiarach 2; 2.5/3N; 4; 5; 6, z możliwością dokręcenia przedłużki do każdej pierwotnej części piszczelowej. Wkładka stawowa polietylenowa mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokości dla każdego rozmiaru od 8mm do 20mm oraz od 10mm do 30mm z możliwością zastosowania specjalnej wkładki z dodatkowa stabilizacją wiązadeł pobocznych, zapewniającej półwiązanie endoprotezy dla każdego rozmiaru (wkładką posiada metalowy bolec wzmacniający łączenie wkładki z komponentem piszczelowym). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium do osadzania w/w. | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | Najem zestawu : piła i wiertarka do osadzania w/w wraz z trzema akumulatorami | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 4 | Kompatybilne ostrza do piły w/w. | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 19: |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 20 ENDOPROTEZA MODULARNA STAWU KOLANOWEGO wraz z najmem instrumentarium CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne , PA01-7-Wynajem |
| II ENDOPROTEZA MODULARNA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO Z WKŁADKĄ ZATRZASKOWĄ I ROTACYJNĄ |
| 1 | Komponent udowy anatomiczny ( prawy, lewy), w 5 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonany ze stopu CoCr, w opcji z wycięciem PCL, umożliwiający współprace z wkładkami stabilizowanymi pierwotnymi oraz rewizyjnymi. Posiada możliwość użycia podkładek dystalnych w 4 gr. i tylnych w 2 gr., z możliwością dokręcenia trzpieni przedłużających bezcemntowych z 0 mm lub 2 mm offsetem oraz zastosowania kołnierzy udowych w rozmiarach 20, 31, 34, 40 i 46 mm uzupełniających ubytki kostne i zamieniająca siły ścinające na kompresyjne. Istnieje możliwość zastosowania kołnierzy i trzpieni jednocześnie poprzez zastosowanie adaptera. W komplecie jedno opakowanie cementu 40g z gentamycyną. | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Komponent piszczelowy fixed bearing w 5 rozmiarach, ze stopu tytanowego. Każdy rozmiar części piszczelowej przystosowany do mocowania trzpieni piszczelowych (dł. 75 mm, 115 mm i 150 mm, średnica 10 - 24 mm) oraz klinów wyrównujących ubytki kostne (hemi 10st i 20st, step 10 mm i 15 mm, full 10st i 15st). Wkładka polietylenowa, w 8 wysokościach dla każdego rozmiaru części piszczelowej. Minimalna wymagana wysokość wkładki polietylenowej 10 mm, maksymalna nie mniejsza niż 30 mm. Wkładka mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie, tylnie stabilizowana. System musi być wyposażony w opcje specjalnej wkładki polietylenowej z dodatkową stabilizacją więzadeł pobocznych, zapewniającą półzwiązanie endoprotezy. | komplet |  |  | 4 |  |  |  |
| 3 | Komponent piszczelowy mobile bearing w 5 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr, z wysoce polerowaną powierzchnią górną, umożliwiający zastosowania trzpieni piszczelowych (dł. 75, 115 i 150 mm, średnica 10-24 mm), podkładek wyrównawczych (5, 10, 15 mm) oraz bezcementowymi kołnierzami uzupełniającymi ubytki kostne wewnątrz przynasady i zamieniającymi siły ścinające na kompresyjne, w 5 rozm. (29, 37, 45, 53 i 61mm). Wkładka polietylenowa, rotacyjna, wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, tylnie stabilizowana, w 8 wysokościach dla każdego rozmiaru części piszczelowej. Minimalna wymagana wysokość wkładki polietylenowej 10mm, maksymalna nie mniejsza niż 30mm.. Wkładka posiada trzpień stożkowy dopasowany do wewnętrznego kształtu komponentu piszczelowego. Trzpień stanowiący środek rotacji wkładki, posiada dystalne 5mm zgrubienie zapobiegające dyslokacji. | komplet |  |  | 6 |  |  |  |
| 4 | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set . | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 20: |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 21 ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO DODATKOWO STABILIZOWANA wraz z najmem instrumentarium CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO, dodatkowo stabilizowana (panewka, wkładka polietylenowa, śruby) Panewka rewizyjna, bezcementowa, typu press-fit, hemisferyczna, pokryta porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu z dodatkowymi prostopadłymi otworami, w rozmiarach 54 - 80 mm lub panewka rewizyjna z pogłębieniem bocznym (lateralizacja od 4 do 6 mm), z dodatkowymi prostopadłymi otworami, w rozmiarach 54 - 72mm. Panewki posiadają uniwersalny mechanizm umożliwiający osadzenie wkładki polietylenowej lub ceramicznej w dostępnych rozmiarach. Podkładki rewizyjne uzupełniające ubytki kostne panewki, o półkolistym kształcie zapewniającym większą powierzchnię kontaktu z kością oraz implantem panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze, posiadające dodatkowe prostopadłe i kierunkowe otwory umożliwiające mocowanie podkładki do kości panewki za pomocą śrub o średnicy 5.5 mm | komplet |  |  | 20 |  |  |  |
|  | i długości od 25 mm do 70 mm; system umożliwia jednoczesne mocowanie podkładki do implantu panewki za pomocą: śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm, śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5 mm i cementu kostnego oraz cementu kostnego; podkładki występujące w grubościach 10 mm, 15 mm, 20 mm i 30 mm dla panewek w rozmiarach od 50 mm do 72 mm; system wyposażony w podpierające podkładki skrzydełkowe o stożkowej powierzchni i zakrzywionym promieniu sferycznym ułatwiającym współpracę z implantem panewki, mocowane do implantu panewki za pomocą cementu oraz do części miednicy za pomocą śrub 5,5 mm i 6,5 mm, w rozmiarach 56 mm, 62 mm i 68 mm oraz opcji lewy, prawy i neutralny. Dodatkowo system posiada podkładki bloczkowe, bezcementowe, mocowane śrubami 5,5mm, o zmiennym kącie nachylenia (5, 10 i 15 stopni), stosowane do zmiany kąta nachylenia podkładki skrzydełkowej w celu lepszego dopasowania do powstałych ubytków kostnych. System posiada dedykowane narzędzia wyposażone w komplet raszpli, wierteł i przymiarów umożliwiających opracowanie miejsca podkładki pod konkretny wymiar implantu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkład polietylenowy z polietylenu wysokiej gęstości, ( polietylen usieciowany XLPE)), symetryczne lub asymetryczne, w rozmiarach od 54mm do 76mm, ze skokiem co 2mm, o rosnącej średnicy wewnętrznej 28mm,32mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba do podkładek o średnicy 5.5 mm i długości od 25 mm do 70 mm (5 sztuk); komplet śrub peryferyjnych o średnicy 5 mm i długości od 25 mm do 65 mm (5 sztuk), komplet śrub do kości gąbczastej o średnicy 6.5mm i długości od 25 mm do 65 mm (2 sztuki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium do osadzania w/w | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | Najem zestawu: piła i wiertarka do osadzania w/w wraz z trzema akumulatorami. | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 21: |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 22 ENDOPROTEZA PRZYNASADOWA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO wraz z najmem instrumentarium CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne, PA01-7 –Wynajem |
| 1 | Trzpień krótki, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty szorstkimi płatkami tytanu umożliwiającymi stabilizacje oraz osteointegracje. Dostępny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset, o długości trzpienia od 95 do 119 mm, z kątem szyjkowym 130 stopni oraz stożku 12/14. Równomierny wzrost rozmiaru M-L o 1,25 mm oraz długości o 2 mm miedzy rozmiarami. Lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3, oraz o 8 mm w rozmiarze 4-12 | komplet |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych, wkładek w całości metalowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66 mm ze skokiem co 2 mm w opcji z panewka 38 - 46 wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 28 mm w rozmiarach 44 - 66 neutralna oraz z okapem w rozmiarach 48 - 66, o średnicy wewn. 32 neutralna i z reorientacją dziesięciostopniową 52-66 oraz o średnicy wewn. 36mm w rozmiarach 52-66mm neutralna oraz z dziesięciostopniową reorientacją |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowa metalowa o średnicy 28mm i 36 wysokopolerowana, 4 długości szyjki dla rozmiaru 28 oraz 3 długości szyjki dla rozmiaru 36, konus 12/14 z możliwością zastosowania w artykulacji metal na metal (MoM) lub głowa metalowa cocr o średnicy 28 mm oraz 32mm, 5 długości szyjki od (1,5 do 15,0) konus 12/14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba do kości gąbczastej od długości od 20 mm do 50 mm, ze skokiem 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaślepka do panewki |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień krótki, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty szorstkimi płatkami tytanu umożliwiającymi doskonałą stabilizacje oraz osteointegracje. Dostępny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset, o długości trzpienia od 95 do 119 mm, z kątem szyjkowym 130 stopni oraz stożku 12/14. Równomierny wzrost rozmiaru M-L o 1,25 mm oraz długości o 2 mm między rozmiarami. Lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0 - 3, oraz o 8 mm w rozmiarze 4 - 12 | komplet |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych, wkładek w całości metalowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66 mm ze skokiem co 2 mm w opcji z panewka 38 - 46 wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 28mm w rozmiarach 44-66 neutralna oraz z okapem w rozmiarach 48-66, o średnicy wewn. 32 neutralna i z reorientacją dziesięciostopniową 52-66 oraz o średnicy wewn. 36mm w rozmiarach 52-66mm neutralna oraz z dziesięciostopniową reorientacją |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm w co najmniej 3 długościach szyjki śruba do kości gąbczastej od długości od 20mm do 50mm, ze skokiem 5mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaślepka do panewki |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Najem instrumentarium do w/w | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 4 | Najem zestawu : piła i wiertarka do osadzania w/w wraz z trzema akumulatorami | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 5 | Kompatybilne ostrza do piły w/w. | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 22: |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 23 ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENTOWA i BEZCEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO Z ROTACYJNĄ WKŁADKĄ wraz z najmem instrumentarium CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne, PA01-7 –Wynajem |
| 1 | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO TYPU MOBILE BEARING, Z ROTACYJNĄ WKŁADKĄ | komplet |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Endoproteza modularna, kłykciowa, element udowy anatomiczny, cementowy, w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, posiadający dół rzepkowy ustawiony pod kątem 7˚, element udowy kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, w 7 rozmiarach 2; 2.5; 3; 4; 4N; 5; 6, z możliwością dokręcenia przedłużki i bloczków do każdej pierwotnej części udowej z wycięciem więzadła krzyżowego. Stop CoCr. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Element piszczelowy typu „mobile bering” wykonany ze stopu CoCr, z wysoce polerowana powierzchnią górną, w wersji cementowej, w 9 rozmiarach . Trzpień elementu piszczelowego posiadający skrzydełka zapobiegające rotacji. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka polietylenowa, rotacyjna, dostępna w wersji z zachowaniem oraz z wycięciem PCL w wysokości dla każdego rozmiaru od 10mm do 25 mm. Wkładka posiada trzpień stożkowy dopasowany do wew. kształtu komponentu piszczelowego. Trzpień stanowiący środek rotacji wkładki, posiada 5mm dystalnie zgrubienie zapobiegające dyslokacji. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium – dot. poz. 1 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | Najem zestawu : piła i wiertarka do osadzania w/w wraz z trzema akumulatorami | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 4 | Kompatybilne ostrza do piły w/w. | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 5 | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA BEZCEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO TYPU MOBILE BEARING, Z ROTACYJNĄ WKŁADKĄ | komplet |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Endoproteza modularna kłykciowa, element udowy anatomiczny, bezcementowy, w opcji z zachowaniem PCL, posiadający dół rzepkowy ustawiony pod kątem 7˚, element kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, protezy w 8 rozmiarach 1.5;2; 2.5; 3; 4; 4N; 5; 6. Stop CoCr. Element piszczelowy typu „mobile Bering” wykonany ze stopu CoCr, z wysoce polerowaną powierzchnia górną, w wersji bezcementowej, w 9 rozmiarach, dodatkowo pokryty porowatym tytanem. Trzpień elementu piszczelowego posiadający skrzydełka zapobiegające rotacji. Wkładka polietylenowa, rotacyjna, dostępna w wersji z zachowaniem PCL w wysokości dla każdego rozmiaru od 10mm do 17,5mm. Wkładka posiada trzpień stożkowy dopasowany do wew. kształtu komponentu piszczelowego. Trzpień stanowiący środek rotacji wkładki, posiada 5mm dystalne zgrubienie zapobiegające dyslokacji. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Najem instrumentarium – dot. poz. 5 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 7 | Najem zestawu : piła i wiertarka do osadzania w/w wraz z trzema akumulatorami | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 8 | Kompatybilne ostrza do piły w/w. | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 23: |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 24 MATERIAŁY DO ZESPOLEŃ KOŚCI wraz z najmem instrumentarium CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, PA01-7 Wynajem |
| 1 a. | Płytka anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne, podłużny otwór blokująco – kompresyjny. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. 'Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Długość od 90 mm do 270 mm, ilość otworów od 3 do 12. Materiał stal. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 16 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 112 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 16 |  |  |  |
| 2 | Płytka prosta, tubularna, prosta przynasadowa, prosta rekonstrukcyjna, T i L o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W płycie przynasadowej jeden koniec o zmniejszonej grubości dopasowanej do okolic przynasadowych. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Materiał stal. - płyty proste: Długość od 4 do 12 otworów – od 59 do 163mm. - płyty tubularne (półkoliste): Długość od 2 do 11 otworów - od 28 do 148mm - płyty przynasadowe: Długość od 6 do 11 otworów – od 86 do 151 mm. - płyty proste rekonstrukcyjne: Długość od 5 do 22 otworów – od 70 do 315mm. - płyty T i L: Płyty z poprzeczką prostopadłą i skośną lewe i prawe. Długość głowa od 3 do 4 otworów, trzon od 3 od 6 otworów – od 50 do 78 mm. |
| a. | Płyta prosta | sztuka |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 144 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 24 |  |  |  |
| b. | Płyta prosta rekonstrukcyjna | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 36 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| c. | Płyta przynasadowa | sztuka |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 96 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 24 |  |  |  |
| d. | Płyta prosta tubularna | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 72 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Najem instrumentarium poz. 1, 2 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 24 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 25 ŚRUBY KANIULOWANA ( TYTAN) wraz z najmem instrumentarium (implanty dostarczane jako sterylne) CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, PA01-7-Wynajem |
| 1 | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 2,4 mm, śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 0,8 mm dla śruby 2,4 mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazda typu stardrive; dostępne podkładki wykonane z PEEK. | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3,0 mm, śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,1 mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazda typu krzyżowe; dostępne podkładki wykonane z PEEK. | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3,5 mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,25 mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm; dostępne podkładki wykonane z PEEK. | sztuka |  |  | 16 |  |  |  |
| 4 | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4,0 mm, śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,25 mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm; dostępne podkładki wykonane z PEEK. | sztuka |  |  | 16 |  |  |  |
| 5 | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4,5mm, śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,6mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 3,5mm; dostępne podkładki wykonane z PEEK. | sztuka |  |  | 16 |  |  |  |
| 6 | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6,5 mm, śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,8 mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 4,0 mm; dostępne podkładki okrągłe i sferyczne. | sztuka |  |  | 16 |  |  |  |
| 7 | Śruba kaniulowana, samokompresyjna do zespalania złamań kości łódeczkowatej, różną długość części nagwintowanej; gwintowana główka śruby średnicy 2,4 mm i 3,0 mm. Otwór na drut kierunkowy średnicy 1,1 mm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 8 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 25: |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 26 MATERIAŁY DO ZESPOLEŃ ŚRÓDSZPIKOWYCH KOŚCI CPV 33141770-8 |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny blokowany, tytanowy, kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów. Gwóźdź w rozmiarach 150 mm oraz od 190 mm do 320 mm z przeskokiem co 10 mm. Średnica gwoździa 7 mm, 9 mm, 11 mm. Śruba blokująca samogwintująca, z gniazdem gwiazdkowym, średnica 4 mm w długości: od 18 mm do 60 mm z przeskokiem co 2 mm. Śruba spiralna w długościach od 32 do 54 mm z przeskokiem co 2 mm. Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm. |
| 1a | Gwóźdź | sztuka |  |  | 9 |  |  |  |
| 1b | śruba blokująca | sztuka |  |  | 36 |  |  |  |
| 1c | zaślepka | sztuka |  |  | 9 |  |  |  |
| 1d | śruba spiralna | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź udowy, blokowany, tytanowy, kaniulowany. Możliwość implantowania implantacji antergrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość blokowania z użyciem śruby spiralnej. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację. Gwóźdź uniwersalny – do lewej i do prawej nogi. Gwóźdź w rozmiarach od 300 mm do 480 mm ze skokiem co 20 mm. Średnica gwoździ: 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm,13 mm, 14 mm, 15 mm. Gwóźdź wyłącznie do implantacji retrograde, w rozmiarach od 160 mm do 280 mm ze skokiem co 20 mm. Średnica gwoździ: 9 mm, 10 mm. Śruby ryglujące samogwintujące, z gniazdem gwiazdowym – w rozmiarach, w zależności od średnicy gwoździa: - korowe 5 mm ( do blokowania gwoździ Ø od 9 mm do 13 mm), - korowe 6 mm. Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm oraz zaślepka 0 mm do blokowania śruby spiralnej. |
| 2a | Gwóźdź | sztuka |  |  | 13 |  |  |  |
| 2b | śruby ryglująco-korowe | sztuka |  |  | 52 |  |  |  |
| 2c | zaślepka | sztuka |  |  | 13 |  |  |  |
| 2d | śruba spiralna | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Gwózdź tytanowy podudziowy. Gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrebie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomoca śrub gąbczasto-korowych posiadajacych w czesci gwint korowy a w cześci gwint gąbczasty o średnicy 5mm i długościach od 30mm do 90mm, oraz wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglujacej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Możliwość kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0 mm do 15 mm. Średnice gwoździa od 8 mm do 13 mm w długościach od 255 mm do 465 mm. |
| 3a | Gwóźdź | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 3b | śruba ryglująca w części bliższej i dalszej w rozmiarach dostosowanych do średnicy gwoździa | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 3c | zaślepka | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 3d | zaślepka kompresyjna | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kacie ugięcia 6º, (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1500 mm), możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Możliwość zastosowania zwykłej śruby doszyjkowej ø11mm z gwintem owalnym lub śruby doszyjkowej z ostrzem heliakalnym (spiralno-nożowym) ø11mm, z wewnętrznym mechanizmem blokującym, zapobiegającym rotacji głowy kości udowej; w długości: od 70 mm do 100 mm z przeskokiem co 5 mm, sterylna. Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. Gwóźdź jest dostępny w długościach: - 170 mm, średnica ø10, ø11, ø12mm, kat 125°, 130°, 135°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny, - 235 mm, średnica ø10, ø11, ø12mm, kat 125°, 130°, 135°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny, - 300 - 460 mm, średnica ø10, ø11, ø12 i ø14 mm, w wersji prawy i lewy; - zaślepka daje możliwość przedłużenia gwoździa do 15 mm |
| 4a | Gwóźdź krótki i średni | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 4b | Gwóźdź długi | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 4c | Śruba doszyjkowa z gwintem owalnym, stop tytanu, złota, sterylna. | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 4d | Ostrze helikalne, spiralno-nożowe, stop tytanu, złote. | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 4e | Śruba zaślepiająca do gwoździa, stop tytanu. | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 4f | Wkręt blokujący fi 4,9 i/lub 5,0 mm, tytan. | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 5 | System do blokowania gwoździ śródszpikowych z użyciem śrub blokowanych kątowo. Śruby tytanowe do blokowania gwoździ śródszpikowych ze stabilizacją kątową. Śruby dostosowane do gwoździ kaniulowanych tytanowych, blokowanych przy pomocy rygli od średnicy 3,9 mm do 6 mm. Śruby posiadające trzy średnice gwintu (najmniejszy na czubku – blokowanie w dalszej korówce, największy przy głowie śruby – blokowanie w bliższej korówce). Środkowy gwint przeznaczony do zablokowania w gwoździu poprzez rozparcie biowchłanialnej tulejki w otworze blokującym gwoździa śródszpikowego. Dostępne średnice śrub 4 mm, 5 mm, 6 mm. Oznaczenie kolorystyczne ułatwiające dobór właściwej średnicy i narzędzi operacyjnych. Tulejki rozporowe biowchłanialne wykonane z polimeru pochodnego kwasu mlekowego, o różnych średnicach przystosowane do śrub blokowanych o średnicy 4 mm, 5 mm, 6 mm. |
| 5a | śruby tytanowe do blokowania gwoździ śródszpikowych, stabilne kątowo, opakowanie sterylne | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 5b | tulejki rozporowe biowchłanialne , opakowanie sterylne po 2szt | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 26: |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 27 MATERIAŁY DO ZESPOLEŃ KOŚCI wraz z najmem instrumentarium CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyt PA01-7-Wynajem |
| 1 | Płyty proste, rekonstrukcyjnej oraz T i L wygięta anatomicznie, blokująco – kompresyjna niskoprofilowe oraz o zmniejszonym kontakcie z kością. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. Płyty wyposażone w podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Materiał stal. Płyty proste wąskie - długość od 2 do 24 otworów – od 44 mm do 440 mm, proste szerokie -długość od 6 do 24 otworów – od 116 mm do 440 mm Płyty wygięte szerokie - długość od 12 do 18 otworów – od 229 mm do 336 mm Płyty rekonstrukcyjne, długość od 3 do 16 otworów – od 56 mm do 303 mm Płyty L i T z poprzeczką prostopadłą prostą i podgiętą, lewe i prawe. Długość głowa od 2 do 3 otworów, trzon od 3 od 12 otworów – od 68 mm do 212 mm. |
| a. | Płyta prosta wąska | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| b. | Prosta rekonstrukcyjna | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| c. | Płyta T i L | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi katami – w różnych kierunkach średnica. 5.0 mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Materiał stal. |
| a. | Płyta | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| b | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 4 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 5 | System LAP do stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta LAP – pozwalająca na wielopłaszczyznowa stabilizacje w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych 3.5. Płyta LAP współpracująca z płytami typu LCP szerokimi prostymi/wygiętymi, płytami typu LCP do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta LAP wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm (3,5 mm). Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, celownik do płyty LAP oraz szczypce tnące pozwalające na odcięcie nieużywanych ramion. Płyta LAP mocowana jest do właściwej płyty stabilizującej złamanie typu LCP przy pomocy kompletu śruby mocującej. Materiał stal / tytan |
| a. | Płyta | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| b | Śruba mocująca | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| c. | Śruba blokująca | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 6 | Płytka rekonstrukcyjna 3,5 do miednicy, wygięta, 10 otworów, długość 118 mm, stal nierdzewna | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 7 | Płytka rekonstrukcyjna 3,5 do miednicy, wygięta, 8 otworów, długość 94 mm, stal nierdzewna ( komplet: płytka + 5 śrub korowych 3,5) | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 8 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 27: |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 28 SYSTEM ENDOPROTEZY ONKOLOGICZNEJ wraz z najmem instrumentarium CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, PA01-7 Wynajem |
| 1 | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA RESEKCYJNA kończyny dolnej. Element proksymalny udowy wykonany z Ti napylony porowatym tytanem o wysokości 70mm w opcji standard i offsecie 38 mm, o kącie szyjkowo-trzonowym 135’ wraz z otworami na przyszycie tkanek miękkich. Elementy segmentowe wykonane z Ti w 9 wysokościach (25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 65 mm, 85 mm, 105 mm, 125 mm). W opcji element segmentowy łączący o długości 55 mm. Element dystalny udowy anatomiczny wykonany z CoCr w dwóch rozmiarach XXsmall, Xsmall i wysokościach odpowiednio 50 mm i 60 mm blokowany z wkładką za pomocą bolca. Wkładka polietylenowa typu MB blokowana z elementem udowym za pomocą bolca w rozmiarach (12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 21 mm, 23 mm, 26 mm, 28 mm, 31 mm). Element proksymalny piszczelowy wykonany z CoCr napylony porowatym tytanem w części przedniej w rozmiarze Xsmall o wysokości 73 mm wraz z otworami na przyszycie tkanek miękkich. Przedłużki udowo-piszczelowe wykonane z CoCr w opcji cementowej o średnicy od 9 mm do 17 mm ze skokiem co 1 mm i bezcementowej napylone tytanem o średnicy od 10,5 mm do 18,5 mm ze skokiem co 1mm. Proste o długości 100 mm, 125 mm i anatomiczne 150 mm, 200 mm. Kołnierze udowe bezcementowe wykonane z Ti w pełni napylone tytanem w min 4 rozmiarach. Kołnierze piszczelowe bezcementowe wykonane z Ti w min 5 rozmiarach. Przedłużki udowo - piszczelowe uniwersalne wykonane z Ti o średnicy od 10 mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm, długościach 75 mm, 115 mm i 150 mm, nacięte w płaszczyźnie strzałkowej i wieńcowej. Element piszczelowy cementowy wykonany z CoCr grubościenny o wysokościach 15 mm i 25 mm, w min 4 rozmiarach |
|  | Element udowy resekcyjny zastępujący część krętarzową | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Element udowy resekcyjny blokowany dystalnie zastępujący kłykcie | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Wkładka typu MB z możliwością blokowania | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Element piszczelowy resekcyjny | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Moduł przedłużający bezcementowy | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Kołnierz udowy | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Kołnierz piszczelowy | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Taca piszczelowa modularna typu MB | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Przedłużka bezcementowa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Przedłużka cementowa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Przedłużka uniwersalna | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Element udowy resekcyjny zastępujący część krętarzową | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set . | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 2 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 28: |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 29 MATERIAŁY DO ZESPOLEŃ KOŚCI wraz z najmem instrumentarium CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, PA01-7 Wynajem |
| 1 | PŁYTKI ANATOMICZNE O KSZTAŁCIE ZMNIEJSZAJĄCYM KONTAKT Z KOŚCIĄ BLOKUJĄCO - KOMPRESYJNA DO DALSZEJ NASADY KOŚCI RAMIENNEJ. Mocowane od strony przyśrodkowej lub przedniobocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7 mm. Płyta tylnoboczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4 mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5-1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) i samotnące/samogwintujące (3,5 mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Płyty przyśrodkowe o długości od 59 mm do 201 mm, ilość otworów od 3 do 14. Płyty przednioboczne o długości od 65 mm do 208 mm, ilość otworów od 3 do 14. Materiał stal. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 48 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | PŁYTKA ANATOMICZNA DO DALSZEJ NASADY KOŚCI RAMIENNEJ PRZYŚRODKOWA. Na trzonie z podcięciami bocznymi i od spodu płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii – płyta przyśrodkowa. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4 mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 80 mm do 184 mm, ilość otworów od 7 do 15 na trzonie i 3 otwory w głowie płyty. Materiał stal. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 72 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | PŁYTKA ANATOMICZNA DO DALSZEJ NASADY KOŚCI RAMIENNEJ DO ZŁAMAŃ POZASTAWOWYCH. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych, podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii – płyta boczno-tylna. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4 mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Długość od 122 mm do 302 mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Płyty lewe/prawe. Materiał stal. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 4 | PŁYTKA DO WYROSTKA ŁOKCIOWEGO. Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory pod druty Kirschnera. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii wyrostka łokciowego z pojedynczym otworem na ramieniu z możliwością dogięcia/odcięcia. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4 mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 86 mm do 216 mm, ilość otworów od 2 do 12 na trzonie i 8 otwory w głowie płyty. Płyty prawe i lewe. Materiał stal. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 36 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 5 | Najem instrumentarium poz.1-4 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 6 | PŁYTKA ANATOMICZNA O KSZTAŁCIE ZMNIEJSZAJĄCYM KONTAKT Z KOŚCIĄ, BLOKUJĄCO - KOMPRESYJNA DO BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI PROMIENIOWEJ. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki i jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7 mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.0/2,4/2.7 mm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,4/0,8Nm. Długość płyt od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe prawe i lewe, szyjkowe - uniwersalne. Materiał stal. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 7 | SYSTEM IMPLANTÓW STALOWYCH DO ZESPOLEŃ NASADY DALSZEJ KOŚCI PROMIENIOWEJ, składający się z płytek blokująco-kompresyjnych pod śruby o średnicy 2,4 mm, zakładanych z dostępu grzbietowego. Implanty z podwójnymi otworami dla śrub blokowanych lub korowych: - płytka prosta ukształtowana anatomicznie zakładana od strony bocznej, ilość otworów od 5 do 6. - płytka odgięta pod katem 90st; ilość otworów w części bliższej od 2 do 3, w części dalszej od 3 do 4, płytki do lewej i prawej ręki. - płytka odgięta pod kątem 70st; ilość otworów w części bliższej od 2 do 3, w części dalszej od 3 do 4, płytki do lewej i prawej ręki. - płytka „T”; 3 otwory w części bliższej, w części dalszej od 3 do 4 otworów. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 8 | PŁYTA GRZBIETOWA/DŁONIOWA DO DALSZEJ NASADY KOŚCI PROMIENIOWEJ Z OTWORAMI BLOKOWANYMI W PŁYCIE ZMIENNO-KĄTOWYMI. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek. W głowie płyty otwory prowadzące śruby z owalną gwintowaną głową 2.4 mm-blokowane wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15st. w każdym kierunku. Otwory w głowie płyty zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4/2,7mm. - płyty dłoniowe anatomiczne specjalistyczne – płyty pozastawowe długość od 3 do 5 otworów na trzonie, od 4 do 5 otworów w głowie płytki, prawe i lewe. - płytki dłoniowe specjalistyczne anatomiczne wielopoziomowe z wyróżnionymi strefami blokowania w głowie płytki – kolumna boczna, środkowa, kształt płytki pozwalający na efektywną diagnostykę rtg (trójkątny otwór w środku głowy), otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie odłamów, długość od 2 do 4 otworów w trzonie i 6 do 7 otworów w głowie płytki, od 49 do 70 mm, prawe i lewe. Materiał tytan. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 9 | PŁYTA ANATOMICZNA DO BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI UDOWEJ. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3 mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na krętarz większy. Materiał stal. - płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długość od 133 do 385 mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. - płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długość od 139 do 391 mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane 7.3 | sztuka |  |  | 16 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 10 | PŁYTA ANATOMICZNA DO KŁYKCI KOŚCI UDOWEJ/PISZCZELOWEJ WPROWADZANE TECHNIKĄ MINIMALNIE INWAZYJNĄ. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3 mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0/7,3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych 5.0 umożliwiające kompresję międzykłukciową. 'Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długość od 170 do 458 mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał stal. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane 7.3 | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 11 | PŁYTKA PROFILOWANA O MAŁEJ INWAZYJNOŚCI, stabilizator wewnętrzny nasady dalszej kości udowej, otwory gwintowane pod śruby z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi i / lub samogwintującymi o średnicy 5,0 mm, możliwość zastosowania śrub okołoprotezowych oraz śrub zapobiegających zarastaniu otworów płytki przez tkankę. Możliwość wprowadzania płytki na kość za pomocą celownika przeziernego dla promieni Roentgena. Płyta 5, 9 i 13 otworowa w długości od 156 do 316 mm, rozróżnienie na prawą i lewą. Materiał: tytan. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 42 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 12 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 13 | PŁYTKA ANATOMICZNA O KSZTAŁCIE ZMNIEJSZAJĄCYM KONTAKT Z KOŚCIĄ, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Materiał stal. - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 4.5/5.0, dług. od 82 do 262 mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 4.5/5.0, dług. od 106 do 322 mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 14 | PŁYTKA ANATOMICZNA O KSZTAŁCIE ZMNIEJSZAJĄCYM KONTAKT Z KOŚCIĄ, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 3.5 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera , w części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal. - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne 3.5, dług. od 81 do 237 mm, od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe 3.5, dług. od 93 do 301 mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 15 | PŁYTKA ANATOMICZNA O KSZTAŁCIE ZMNIEJSZAJĄCYM KONTAKT Z KOŚCIĄ, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2,7/3.5 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.5/5.0. Materiał stal. Różne rodzaje płyt: - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, płyty prawe i lewe, długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez kostki przyśrodkowej, płyty prawe i lewe, długość od 117 do 252 mm (z podparciem) i od 109 do 246mm (bez podparcia), od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki. Płyty bez dodatkowego podparcia dostępne z dużym i małym anatomicznym wygięciem w odcinku dalszym. - płytka rekonstrukcyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, płyta uniwersalna, długość od 147 do 173 - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej 3.5/4.5/5.0, płyty prawe i lewe, długość od 123 do 411 mm, od 4 do 20 otworów |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 16 | PŁYTKA HAKOWA O KSZTAŁCIE ZMNIEJSZAJĄCYM KONTAKT Z KOŚCIĄ, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), dalszej nasady kości strzałkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwór prowadzące śruby korowe pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o śr.3,5 mm, oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiający mocne zakotwiczenie płyty w korówce. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0 mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość 62 mm, 3 otwory. Materiał stal. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 17 | PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA O NISKIM PROFILU BLOKUJĄCO - KOMPRESYJNA DO ZŁAMAŃ KOŚCI PIĘTOWEJ, Otwory dwufunkcyjne w płycie LCP nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Otwory gwintowane w płycie LCP z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 3.5mm i 2,7 mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Płyta DCP wyposażona w otwory nienagwintowane pod śruby korowe 3,5mm i 2,7 mm. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do przycinania i wyginania płyt. Materiał stal. |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 48 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 18 | Najem instrumentarium poz. 13( ?)- 17 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 29: |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 30 Płytki i śruby do zespoleń wraz z najmem instrumentarium CPV 33183100-7 Implanty Ortopedyczne, PA01-7 –Wynajem |
| 1 | IV - Gwóźdź tytanowy odpiętowy. Gwóźdź anatomiczny umożliwiający wykonanie pełnej artrodezy stawu skokowego. Gwóźdź wygięty pod kątem 12stopni w części bliższej. Wielopłaszczyznowe blokowanie gwoździa. Możliwość blokowania gwoździa w kości piętowej przy pomocy ostrza spiralo-nożowego i śrub o śr. 6,0 mm blokowanych kątowo przy pomocy zaślepki. Możliwość blokowania śrubą w części bliższej gwoździa śrubami 5,0 mm prostopadle przez kość piszczelową oraz skośnie przez kość skokową. Otwór dynamizacyjny w części bliższej gwoździa. Ramię celownika umożliwiające blokowanie wszystkich otworów w gwoździu. Średnice : 10 mm, 12 mm,13 mm i długości 150 mm,180 mm i 240 mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym. |
| a | Gwóźdź | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| b | śruba blokująca | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| c | zaślepka | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| d | śruba spiralna | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Instrumentarium do osadzania w/w - najem | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 30: |  |  |  |
| PAKIET NR 31 Kolano cementowane CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1 | Kolano cementowane składające się z komponentu udowego, tacy piszczelowej i rzepki; Komponent udowy o stopniowo zmniejszającym się promieniu i proporcjonalnym zapobiegający przy głębokim zgięciu tzw. efektowi przesuwania się komponentu do przodu oraz zapewniający płynne przejście od stabilności do swobody ruchowej przez zakres ruchu pacjenta; Element udowy, kobalto-chromowy, o stałej grubości tylnej i dalszej komponentu, występujący w 14 rozmiarach (lewy i prawy, 10 standardowych i 4 wąskie) zarówno z zachowaniem jak i z wycięciem więzadła krzyżowego; Taca piszczelowa, wysoko polerowana, kobalto-chromowa, cementowana, występująca w 10 rozmiarach, w opcji zatrzaskowej i rotacyjnej o nachyleniu trzpienia tacy pod kątem 0 stopni, posiadająca specjalny system zatrzaskowy absorbujący występujące siły oraz zapobiegający mikro ruchom wkładki; dobór rozmiaru wkładki rotacyjnej w stosunku do tacy piszczelowej możliwy 2 rozmiary w dół oraz w górę, umożliwiająca zastosowanie trzpienia cementowanego o wymiarach 14x50 mm; Wkładki wykonana z polietylenu, zawierające w mieszance przeciwutleniacz stabilizujący wolne rodniki i zapobiegający ich utlenianiu, z zachowaniem więzadła krzyżowego, w rozmiarze min. 5-16mm dla każdego rozmiaru oraz w opcji z wycięciem więzadła krzyżowego 18-20 mm; wkładki z wycięciem więzadła krzyżowego w rozmiarze min. 5-18 mm o przyroście 1-2 mm w zależności od rozmiaru. Medializowana okrągła i anatomiczna rzepka w 5 rozmiarach od 29-41 mm. System posiada specjalistyczne narzędzia umożliwiające uzyskanie balansu szczeliny w zgięciu i wyproście, utrzymując prawidłowe napięcie tkanek, jak również narzędzia jednorazowego użytku. | sztuka |  |  | 70 |  |  |  |
| 2 | Ostrza do napędów kompatybilne z instrumentarium | sztuka |  |  | 70 |  |  |  |
| 3 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 31: |  |  |  |
| PAKIET 32 Testy do wykrywania zakażeń okołoprotezowych CPV 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1 | Test diagnostyczny wykrywający alphadefensynę białko pojawiające się w zainfekowanych (bakteryjnie lub grzybiczo) tkankach i płynie stawowym. | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 32: |  |  |  |
| PAKIET NR 33: Endoproteza poresekcyjna stawu biodrowego CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1. CZĘŚĆ 1 : ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA STAWU BIODROWEGO komplet: element biodrowy(proksymalny), element przedłużkowy, trzpień śródszpikowy( cementowy lub bezcementowy) Endoproteza modularna, pozwalająca na dopasowanie jej długości do długości resekcji kości udowej. Element proksymalny w wersji bez- i z odtworzeniem krętarza, z możliwością doszycia mięśni. Trzpienie śródszpikowe w wersji cementowej i bezcementowej. Trzpienie bezcementowe pokryte warstwą hydroksyapatytu o średnicach od 11 mm do 19 mm (skok co 1 mm) i długościach 125 mm, 150 mm i 200 mm. Trzpienie cementowe o średnicach 11 mm, 13 mm, 15 mm i 17 mm proste i zagięte. Elementy przedłużkowe w długościach od 30 mm do 80 mm (skok co 10 mm) oraz od 100 do 220 mm (skok co 20 mm) - komplet: |
| a | Element biodrowy |  |  |  | 1 |  |  |  |
| b | Element przedłużający |  |  |  | 1 |  |  |  |
| c | Trzpień śródszpikowy bezcementowy |  |  |  | 1 |  |  |  |
| d | Trzpień śródszpikowy cementowy |  |  |  | 1 |  |  |  |
| CZĘŚĆ 2: ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA - dalsze udo/ bliższa piszczel; System modularny umożliwiający rekonstrukcję poresekcyjną kończyny dolnej w zakresie trzonu kości udowej, stawu kolanowego oraz nasady bliższej i trzonu kości piszczelowej Elementy systemu w rozmiarach umożliwiających rekonstrukcję kości u dorosłych i dzieci (rozmiary XS) Trzpień endoprotezy modularny, pozwalający na dopasowanie długości endoprotezy do długości resekcji, w wersji cementowej i bezcementowej. Trzpień w wersji bezcementowej w 3 rozmiarach długości i średnicy 11 mm-19 mm (skok co 1 mm). Trzpień cementowany gładki lub porowaty o średnicy 8 mm-17 mm (skok co 1 mm). Elementy przedłużkowe w rozmiarach 30 mm-100 mm (skok co 10mm) oraz 120-220 (skok co 20 mm). Trzpień bezcementowy pokryty warstwą hydroksyapatytu. Elementy Rekonstrukcyjne stawu kolanowego oparte na systemie zawiasowym. Komponent Udowy w 2 rozmiarach-mały i standardowy z wbudowaną 6stopniową koślawością dla strony lewej i prawej; element piszczelowy w 4 rozmiarach; wkładka stawowa do 24 mm grubości; augmentacja piszczeli 5 i 10 mm; element rekonstrukcyjny bliższej piszczeli umożliwiający resekcję 80 mm; posiada otwory do przyszycia tkanek miękkich; w 2 rozmiarach-mały i standardowy kompatybilny z 10 mm wkładką –komplet : |
| a | trzpień udowy |  |  |  | 1 |  |  |  |
| b | element przedłużający |  |  |  | 1 |  |  |  |
| c | komponent udowy |  |  |  | 1 |  |  |  |
| d | oś |  |  |  | 1 |  |  |  |
| e | bushing (2szt) |  |  |  | 1 |  |  |  |
| f | zaślepka |  |  |  | 1 |  |  |  |
| g | element piszczelowy |  |  |  | 1 |  |  |  |
| h | element rotacyjny |  |  |  | 1 |  |  |  |
| i | sleeve |  |  |  | 1 |  |  |  |
| j | wkładka |  |  |  | 1 |  |  |  |
| k | tibial offset |  |  |  | 1 |  |  |  |
| l | extender |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ł | resekcyjny element piszczelowy |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 5 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 33: |  |  |  |
| PAKIET NR 34: Płytki i śruby do zespoleń wraz z najmem instrumentarium CPV 33183100-7 Implanty Ortopedyczne, PA01-7 –Wynajem |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| I: Płytki do zespolenia kości strzałkowej krótka |
| 1 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej części kości strzałkowej. 3, 4, 5, 6 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami Kirschnera. W części nasadowej i trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o średnicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna, śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | sztuka |  |  | 140 |  |  |  |
| 3 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 4 | Instrumentarium do osadzania w/w - najem | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| II - Płytki do zespolenia kości strzałkowej długa |
| 5 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej części kości strzałkowej. 7, 8, 9, 10, 12 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami Kirschnera. W części nasadowej i trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o średnicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna, śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 7 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 8 | Instrumentarium do osadzania w/w - najem | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 9 | Tytanowe płytki proste do zespoleń kości długich 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami Kirschnera .W trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o średnicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym. Śruby korowe w kolorze złotym. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 10 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10 - 70 mm | sztuka |  |  | 120 |  |  |  |
| 11 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10 - 70 mm | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 12 | Instrumentarium do osadzania w/w - najem | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 34: |  |  |  |
| PAKIET NR 35: OSTRZA SHAVERA, CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Ostrza shavera artroskopowe jednorazowe, sterylne do shavera z ręcznym sterowaniem |
| 1 | Ostrza do tkanek miękkich typu ”Tomcat” 4,0 mm, 3,5 mm, 5,0 mm lub równoważny | sztuka |  |  | 45 |  |  |  |
| 2 | Ostrza do tkanek miękkich typu „Resector” 3,5 mm, 4,0 mm lub równoważny | sztuka |  |  | 45 |  |  |  |
| 3 | Ostrza do tkanek miękkich typu „scalloped” 4,0 mm lub równoważny | sztuka |  |  | 45 |  |  |  |
| 4 | Ostrza do tkanek miękkich typu „cougar” 3,5 mm lub równoważny | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Ostrza do tkanek kostnych 6 krawędzi skrawających 4,0 mm; 12 krawędzi skrawających 4,0mm lub równoważny | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 6 | Ostrza do tkanek miękkich typu „cutters aggressive plus” 3,5 mm, 4,0 mm lub równoważny | sztuka |  |  | 45 |  |  |  |
| 7 | Ostrza do małych stawów typu „ small joints cutters & burst aggressive cutter” 2,5 mm lub równoważny | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 8 | Ostrza do nasadki piły oscylacyjnej, jednorazowe, sterylne, do napędu pistoletowego będącego własnością szpitala 4WSK; grubość: 0,38 mm krawędź tnąca 16,5 mm głębokość cięcia 34,5 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 9 | Ostrza do nasadki piły oscylacyjnej, jednorazowe, sterylne, do napędu pistoletowego będącego własnością szpitala 4WSK; grubość: 0,38 mm krawędź tnąca 9,0 mm głębokość cięcia 25,0 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 10 | Oprzyrządowanie do pompy artroskopowej FloControl będącej własnością szpitala 4WSK: Dreny w torze napływu, jednorazowe, sterylne | sztuka |  |  | 150 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 35: |  |  |  |
| PAKIET NR 36: ELEMENTY ORTOPEDYCZNE CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1 | Kaniula do artroskopowej plastyki obrąbka stawu ramiennego o średnicy 8,0 mm w 2 opcjach: gwintowanej i gładkiej | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 36: |  |  |  |
| PAKIET NR 37: MATERIAŁY DO ZESPOLEŃ ŚRÓDSZPIKOWYCH KOŚCI wraz z najmem instrumentarium 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty , PA01-7-Wynajem |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1 | Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy, kaniulowany, blokowany w rozmiarach: krótki 180 mm, długi : 240 mm - 480 mm, o kątach 125, 130, 135 st . Gwóźdź o grubości 15,5 mm- 17 mm,w części dalszej grubość 10 mm, 11 mm, 13 mm, 15 mm. Jedna śruba doszyjkowa 70 mm - 120mm o średnicy 10,5 mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej 5 mm i 6.28 mm, o długościach 25 mm - 45mm z przeskokiem co 2,5 mm, od 45 mm do 90 mm przeskok co 5 mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5 mm. Zaślepki o średnicach 11 mm oraz 15,5 mm. Możliwość założenia śrub kondylarnych. Celownik węglowy do określenia pozycji śruby głównej w szyjce od strony A/P i bocznej. System wykonany z tytanu. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione, zapobiegające przypadkowemu otwarciu, oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 2 | Śruba główna (ciągnąca) tytanowa, sterylna, | sztuka |  |  | 90 |  |  |  |
| 3 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna , | sztuka |  |  | 90 |  |  |  |
| 4 | Zaślepka tytanowa sterylna, | sztuka |  |  | 90 |  |  |  |
| 5 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 6 | Wiertarka wraz z akumulatorami i ładowarką oraz osprzętem zapewniającym wykonanie w/w zespoleń - najem | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 37: |  |  |  |
| PAKIET NR 38 ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO -MODULARNA CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1 | Endoproteza rewizyjna, modularna stawu biodrowego, składająca się z tytanowego trzpienia z podłużnymi klinami antyrotacyjnymi oraz elementu krętarzowego napylonego czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpienie dystalne w trzech długościach 155 mm (prosty), 195 mm (prosty i zakrzywiony), 235 mm (zakrzywiony) i średnicach od 14 mm do 28 mm (skok co 1 mm). Moduły krętarzowe w 4 długościach/wysokościach: 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm) i średnicach: 19 mm, 21 mm, 23 mm, 25 mm, 27 mm, 28 mm, 31 mm. |
| a | Część krętarzowa | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| b | Trzpień dystaly | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium do osadzania w/w Piła i wiertarka wraz z akumulatorami i ładowarką oraz kompatybilnym osprzętem dla wykonania w/w zabiegu na zasadzie Loaner set | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 15 |  |  |  |
| 3 | Ostrze do piły oscylacyjnej | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 38: |  |  |  |
| PAKIET 39 System do szycia łąkotek CPV 33183000-6 : |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1 | Zestaw do szycia łąkotki techniką all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączony za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew z samozaciskowym węzłem umożliwiającym zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką, z regulowanym ogranicznikiem zabezpieczającym jej zbyt głębokie wkłucie w łąkotkę. Implanty wypychane z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł: 0, 12, 27 stopni. | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 39: |  |  |  |
| PAKIET NR 40 System do szycia łąkotek, oraz system do mikrozłamań chrząstki CPV 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1 | System szycia łąkotek inside - outside. System zaopatrzony w dwie igły stalowe połączone ze sobą nicią nierozpuszczalna wzmocniona 2-0 możliwość użycia bez lub z joystickiem | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Najem Instrumentarium do systemu inside –outside | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 40: |  |  |  |
| PAKIET NR 41 Taśma IC CERCLAGE CPV 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1 | TAŚMA TYP IC CERCLAGE 8 mm do stabilizacji złamań kości udowej | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 41: |  |  |  |
| PAKIET NR 42 System rewizyjny endoprotezy stawu biodrowego CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Modularny system rewizyjny do rekonstrukcji stawu biodrowego |
| 1 | Trzpień bezcementowy wykonany ze stopu tytanu o mikroporowatej powierzchni, lub napylony fosforanem wapnia CaP w 6 długościach: 160 mm, 180 mm, 210 mm, 250 mm, 290 mm, 330 mm, w co najmniej 6-ciu grubościach: 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22.5 mm, 25 mm z 3 stopniową krzywizną przednią. Opcjonalnie możliwość użycia trzpienia cementowanego wykonanego ze stopu CoCrMo w 4 długościach: 200 mm, 240 mm, 280 mm, 320 mm i w 3-ch grubościach: 12 mm, 14 mm, 16 mm. | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 2 | Segment szyjkowy w dwóch długościach: 35 mm i 65 mm, w opcji z kołnierzem oraz bez kołnierza, o dwóch kątach CCD, 126° lub 135° i o stożku 12/14. Opcjonalnie segment szyjkowy z offsetem 4 cm. | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 3 | Śruba mocująca w dwóch długościach: 41 mm i 61 mm | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 4 | Głowa metalowa o średnicy: 28 mm w czterech długościach szyjki: -3.5, 0, +3.5, +10.5mm , o średnicy 32 mm w czterech długościach szyjki: -4, 0, +4, +8.5 mm., o średnicy 36 mm w czterech długościach szyjki: -4, 0, +4, +8 mm., | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 5 | Pierścień dystansowy (spacer) 10 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 | Pierścień dystansowy (spacer) 20 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 7 | Panewka polietylenowa w rozmiarach od 48 mm do 64 mm (skok co 2 mm) | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 42: |  |  |  |
| PAKIET NR 43 ENDOPROTEZA BIPOLARNA CEMNETOWANA CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne, PA01-7 – Wynajem |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1 | Trzpień endoprotezy prosty, matowy, wykonany z chromokobaltu, zwężający się dystalnie, z możliwością zainstalowania centralizatora w części dalszej, dostępne długości: 140 mm, 150 mm, 155 mm, 160 mm, 165 mm , 220 mm | sztuka |  |  | 28 |  |  |  |
| 2 | Głowa - metalowa o średnicy 28 mm , w rozm. S, M, L, XL, XXL | sztuka |  |  | 28 |  |  |  |
| 3 | Panewka bipolarna w rozm. od 43 mm do 55 mm | sztuka |  |  | 28 |  |  |  |
| 4 | Centralizer trzpienia 8 mm,10 mm,12 mm,14 mm,16 mm | sztuka |  |  | 28 |  |  |  |
| 5 | Zatyczka kanału szpikowego w rozm. 10 mm, 12 mm,14 mm,16 mm. | sztuka |  |  | 28 |  |  |  |
| 6 | Ostrza do piły o rozmiarze pozwalającym na wykonanie w/w zabiegu. | sztuka |  |  | 28 |  |  |  |
| 7 | Najem instrumentarium do w/w | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 43: |  |  |  |
| PAKIET 44 Endoproteza bipolarna cementowana stawu biodrowego CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne, PA01 - 7 Wynajem |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1 | Trzpień udowy cementowany, prosty, kołnierzowy, wykonany ze stopu CoCrMo, dostępny w 4 rozmiarach AP: od 10,5 mm do 13,5 mm, skok co 1 mm o kącie szyjkowo udowym 126 stopni. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Głowa bipolarna metalowa o średnicach zewnętrznych od 39 mm do 65 mm, skok co 1 mm, średnica wewnętrzna 28 mm i 32 mm. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Głowa metalowa w rozmiarach 28 mm, 32 mm, w min. 4 długościach szyjki: S, M, L, XL | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Blokada cementu, polietylenowa. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Najem instrumentarium do w/w | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 44: |  |  |  |
| PAKIET 45 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne, PA01 - 7 Wynajem |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1 | Trzpień udowy cementowany, prosty, kołnierzowy, wykonany ze stopu CoCrMo, dostępny w 4 rozmiarach AP: od 10,5 mm do 13,5 mm, skok co 1 mm o kącie szyjkowo udowym 126 stopni. | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Panewka polietylenowa, cementowa, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 46 mm do 64 mm, skok co 2 mm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Głowa metalowa w rozmiarach 28 mm, 32mm, 36 mm, w czterech długościach szyjki: S, M, L, XL | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Blokada cementu, polietylenowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Najem instrumentarium do w/w | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RazemPakiet nr 45: |  |  |  |
| PAKIET 46 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne, PA01 - 7 Wynajem |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1 | Trzpień udowy, prosty, bezcementowy, uniwersalny tytanowy o porowatej powierzchni oraz opcjonalnie trzpień na całej powierzchni pokryty hydroksyapatytem. Trzpień dostepny w 11 rozmiarach w długościach: 115, 130, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 180, 190 mm i dwóch wersjach kąta szyjkowego: 130 i 125 stopni. | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Panewka bezcementowa, press- fit, pokryta porowatym tytanem dopylana hydroksyapatytem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 mm, do 62 mm skok co 2 mm. Panewka z otworami do dodatkowej stabilizacji śrubami. Żaślepki do otworów w komplecie. | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Wkład polietylenowy standardowy oraz z okapem. | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Głowa metalowa w rozmiarach 28 mm, 32mm, 36 mm, w czterech długościach szyjki: S,M,L,XL | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Głowa ceramiczna w rozmiarach 28,32, 36 mm w trzech długościach szyjki: S, M, L | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Śruby do panewki 6,5 mm średnicy i długościach od 20 mm do 40 mm. skok co 5 mm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Najem instrumentarium do w/w | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 46: |  |  |  |
| Pakiet 47 - SYSTEMY DO OPERACJI REKONSTRUKCYJNYCH RĘKI I PRZEDRAMIENIA ( zestawy modularne: 1,2/1,5; 2,0/2,3; 2,5- zestaw do złamań nasady dalszej kości promieniowej i łokciowej) CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, PA01-7-Wynajem |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości paliczków, śródręcza i przodostopia, pod śruby 1.2/1.5 oraz 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |
| 1 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, prosta 4, 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prosta 4,6 otworowa. | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 2 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery L 5 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery L 6 otworowe | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, 4,6,7,8,10 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, trapezoidalne 4,6,7 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 4,5,6 otworowe. | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 4 | Płyty tytanowe, pod śruby pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, kompresyjne, w kształcie litery T, L 6 otworowe. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, proste 16 otworowe, otworowe, prostokątne, trapezoidalne, skośne 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste 16 otworowe, prostokątne, trapezoidalne, skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 8 otworowe, w kształcie litery T,L 10 otworowe. | zestaw |  |  | 16 |  |  |  |
| 6 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne, skośne 8 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne, skośne 8 otworowe. | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 7 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe. | zestaw |  |  | 4 |  |  |  |
| 8 | Płytka tytanowa, kompresyjna, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowa. | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, kompresyjne, profil 0.6 mm, z pinem do kłykcia oraz w kształcie litery T 5,11,12 otworowe oraz profil 1.0 mm z pinem do kłykcia oraz w kształcie litery T 6,11,12 otworowe. | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 10 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste, 6 otworowe, w kształcie litery T,L-6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 4,5 otworowe, blokowane. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 11 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y - 7 otworowe, prostokątne 4 otworowe, blokowane. | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 12 | Płyta tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne, skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 6,8 otworowe, prostokątne 4 otworowe, rotacyjne 6 otworowe, w kształcie litery T,L 6,7,8 otworowe, blokowane. | sztuka |  |  | 7 |  |  |  |
| 13 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, trapezoidalne 6 otworowe, w kształcie litery T,L 9 i 10 otworowe, blokowane. | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 14 | Płyta tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne 8 otworowe oraz profil 1.3 mm, segmentowe 6 otworowe oraz trapezoidalne 8 otworowe, blokowane | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 15 | Płyta tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne 12 otworowe oraz profil 1.3 mm, trapoezoidalne 10 otworowe, blokowane. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 16 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, 12 otworowe, blokowane. | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, obejmujące i podpierajace 10 i 11 otworowe, blokowane. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 18 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 1.2 mm, dł. 4-20 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | sztuka |  |  | 110 |  |  |  |
| 19 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5 mm dł. 4-24 mm; ratunkowe, średnica 1.8 mm, dł. 6 i 10 mm; średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm; średnica 2.3 mm dł. 5-34 mm; ratunkowe, średnica 2.5 mm, dł. 6 i 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | sztuka |  |  | 210 |  |  |  |
| 20 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 1.5 mm dł. 4-20 mm, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | sztuka |  |  | 90 |  |  |  |
| Implanty pod śruby 2.5 mm, dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |
| 21 | Płyty tytanowe pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, typu ramka, 10 i 12 otworowe, blokowane | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 22 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, 5 otworowe, blokowane. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 23 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, proste 6 otworowa; w kształcie litery T 7 otworowe, blokowane. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 24 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, w kształcie litery L 8 otworowe, blokowane. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 25 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 9 otworowe, blokowane. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 26 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 11 otworowe, blokowane. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 27 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, krótkie 10 otworowe, blokowane. | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 28 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, 11 otworowe, długie; wąski i szerokie, krótkie 12 i 14 otworowe, blokowane. | sztuka |  |  | 9 |  |  |  |
| 29 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, wąskie i szerokie, długie 13 i 15 otworowe, blokowane. | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 30 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe, w kształcie litery H, grzbietowe, blokowane. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 31 | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, z 1 otworem do wykonywania kompresji, 20 otworowe. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 32 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 7 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane. | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 33 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 10 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane. | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 34 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
| 40 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 41 | Podkładka pod śruby o średnicy 2.5 mm. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 42 | Instrumentarium do w/w - najem | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 47: |  |  |  |

##### Załącznik nr 3 do SIWZ -    ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

##### UMOWA   nr ……./4WSzKzP.SZP.2612.7.2020

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2020 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4. Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. R Weigla 5, Regon 930090240, NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………..

zwanym w treści umowy  ZAMAWIAJĄCYM,

a   .................................................................., z siedzibą ...................., Regon ……………., NIP ……………… reprezentowanym przez:

………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 1843   ze zm.)                              o wartości powyżej 139 000 EURO.

Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego materiałów medycznych na potrzeby Klinicznych Oddziałów: Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Chirurgii Szczękowo - Twarzowej w obrębie pakietu/ pakietów nr  1 - 47 ( zwanego/-ych dalej również towarem) wyszczególnionego/-ych w § 11 umowy wraz z najmem instrumentarium zwanego dalej również sprzętem wyszczególnionym w § 11 umowy.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego                            ppłk mgr farm Grzegorz Jędrzejczyk tel. 261 660 525, mgr farm. Grażyna Wojtczak, dr n. farm. Monika Krzysik 261 660 524, mgr farm. Anna Duszyńska  tel. 261 660 464 oraz techn. farm. Adam Klekowski,tel. 261 660 528; techn.farm. Agnieszka Przybył tel. 261 660 528,  Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Krystyna Pasławska, Pielęgniarka Oddziałowa Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczekowo – Twarzowej Kazimiera Błąkała - 717 128 93

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar określony w pakiecie/pakietach:   nr  1; nr 13 poz. 1-12;  nr 14 poz. 1-4,  nr 32,  nr 35, nr 36 własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie …... dni (min. 1 dzień, max 5 dni-  zgodnie ze złożoną ofertą) od daty otrzymania każdorazowego   zamówienia drogą telefoniczną na numer ……….………, potwierdzonego faxem na numer ………………………...

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar wraz z instrumentarium na zasadzie Loaner Set  na okres min. 3 dni tj. każdorazowo do zabiegu po wcześniejszym ustaleniu tego terminu, własnym środkiem transportu i na koszt własny,  w terminie  …….. dni ( min. 1 max 5 dni – zgodnie ze złożoną ofertą) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer……………………., potwierdzonego faxem na numer …………….……

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą w terminie  …... dni (min. 1 dzień max 5 dni-  zgodnie ze złożoną ofertą)  od daty otrzymania zamówienia pełny komplet: towaru (rozmiary i ilości zostaną podane w „protokole przekazania towaru/sprzętu medycznego” - załącznik nr 3a do SIWZ), określone w § 11 umowy, które będą fakturowane dopiero po zużyciu/przeprowadzeniu wszczepu. Odbiór towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Osobami upoważnionymi do odbioru są: Kierownik Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu tel. 261 660 634; Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu tel. 717 128 935oraz wyznaczony pracownik Wydziału Zaopatrzenia Medycznego tel. 261 660 813.

Towar dostarczony zgodnie z niniejszym ust. 5 pozostaje własnością Wykonawcy do momentu pobrania ich przez Zamawiającego z miejsca przechowania.

- Zamawiający w terminie 3 dni od daty zużycia towaru, o którym mowa w ust.5  poinformuje                   o tym Wykonawcę pisemnie poprzez przesłanie „ protokołu zużycia jednorazowego sprzętu do zabiegu/wszczepu” (za pomocą faksu na  numer  …………………..lub drogą elektroniczną na adres: …………………….). Informacja – „protokół zużycia jednorazowego sprzętu do zabiegu/wszczepu”  (wzór protokołu - załącznik nr 3b do SIWZ) zawierać będzie numer historii choroby, ilości, rodzaj i numery seryjny zużytego towaru. Zawiadomienie to będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Uzupełnienie zużytego: towaru, o którym mowa w ust. 5 i 6, nastąpi w terminie   …. dni (min. 1 dzień max 5 dni-  zgodnie ze złożoną ofertą)  dni od daty przekazania „protokołu zużycia jednorazowego sprzętu do zabiegu/wszczepu”, spowodowanego przeprowadzonym zabiegiem.

- Faktury powinny być wystawione i przesyłane do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 09.11.2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2191)

Zamawiający wymaga dołączenia do oryginału faktury kopii protokołu zużycia jednorazowego sprzętu do zabiegu, wyszczególnionego na fakturze. Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres: apteka.faktury@4wsk.pl, lub w wersji pisemnej na numer faksu   261 660 463. Zamawiający dopuszcza również złożenie faktury elektronicznej w formacie DATA-FARM (format tekstowy, plik z rozszerzeniem FAK, specyfikacja dostępna na stronie http://www.datum.pl/ w zakładce DATA- FARM).

- Przekazanie towaru określonego w  ust. 3 i 4 przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru co będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru ww  towaru oraz w  przypadku opisanym w ust. 7:

- mgr farm. Grażyna Wojtczak

- dr n. farm. Monika Krzysik

- mgr farm. Anna Duszyńska

- tech.farm. Stanisława Mazur

- tech.farm. Barbara Ziółek

- tech.farm. Adam Klekowski

- tech.farm. Agnieszka Przybył

- tech.farm. Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu                           i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych                  i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z §7 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie ……. dni (min. 1 dzień max 5 dni -  zgodnie ze złożoną ofertą) od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr   ………………..… i  fax   ……………….………

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w  ust. 12 to jest zobowiązany  odebrać reklamowany towar i wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 12 terminu,  fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów                                (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną                                                       pod nr …………………..      i fax  ………………. pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia     od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. 262 660 463) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru po upływie okresu trwania umowy pozostałego w siedzibie Zamawiającego towaru zamówionego zgodnie wg  ust.5 i ust. 6. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem odbioru (wzór protokołu odbioru  towaru / sprzętu medycznego - załącznik nr 3c do SIWZ) w obecności:  Kierownika Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu; Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, oraz wyznaczonego pracownika Wydziału Zaopatrzenia Medycznego.

- Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymywania dostaw na podstawie                        art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

§ 2

Prawo opcji

- Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

- Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

- Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

§ 3

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia  towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przejęcia go przez Zamawiającego wg § 1 ust. 5 i  9.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Dostawa i odbiór najmowanego sprzętu

      - Wykonawca zobowiązuje się w terminie ……. dni  ( termin zgodny  z terminem określonym w§1 ust.4) od daty otrzymania zamówienia dostarczyć i w razie konieczności zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego sprzętu na zasadzie Loaner Set niezbędnego do przeprowadzenia planowanych zabiegów na czas potrzebny do wykonania zabiegu/wszczepu

  - Wykonawca zobowiązuje się wraz z pierwszą dostawą w terminie ……. dni  ( termin zgodny z terminem określonym w§1 ust. 3 i ust.5)  dostarczyć   i w razie konieczności zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego sprzętu  niezbędnego do przeprowadzenia planowanych zabiegów, w okresie obowiązywania umowy, oraz  na czas potrzebny do wykonania zabiegu/wszczepu ostatniego dostarczonego w ramach umowy towaru, zrzekając się jednocześnie prawa do żądania jego zwrotu przed tym terminem, także w przypadku rozwiązania umowy.

2. Odbiór kompletnego instrumentarium nastąpi w siedzibie Zamawiającego,  po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu dostawy z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego,     tel. 261 660 468/462. Osobami upoważnionymi do odbioru są: Kierownik Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu; Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego Klinicznego Oddziału Ortopedii  i Traumatologii Narządu Ruchu wraz z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego

3.       Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 25 godzin (5 dni po 5 godzin), a w przypadku instrumentarium najmowanym na zasadzie Loaner Set w wymiarze min. 5 godzin, niezwłocznie po dostawie/instalacji instrumentarium po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Szkolenie dotyczy obsługi sprzętu m.in. w zakresie oferowanych technik (osoby wskazane przez ordynatorów oddziałów). Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń (w tym terminów) pracowników Zamawiającego jest Kierownika Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max.25 godzin na sprzęt w późniejszym terminie, jeżeli wystąpi taka konieczność.

4.        Odbiór sprzętu  nastąpi w siedzibie Zamawiającego po przeprowadzeniu szkolenia zgodnie z ust. 3 potwierdzonym podpisanym protokołem instalacji i przekazania (wzór protokołu - załącznik nr3d do SIWZ), co stanowi podstawę wystawienia pierwszej faktury za najem lub najem instrumentarium na zasadzie Loaner Set. Oryginał protokołu należy przekazać do Sekcji Sprzętu Medycznego.

5.       Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z instrumentarium i oprzyrządowaniem  w formie pisemnej i elektronicznej (na nośniku USB), w tym m.in. opisy, warunki techniczne, instrukcje obsługi i użytkowania,  skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym, pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

6.       Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował dokumentację związaną ze sprzętem oraz inne pomoce stosowane do zmian wprowadzanych w aplikacjach i procedurach medycznych jak również aktualnego stanu wiedzy na tematy merytoryczne związane z wykonywanymi badaniami (w miarę potrzeb aktualizacji w siedzibie Zamawiającego).

- Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu trwania najmu do odbioru sprzętu. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 3e do SIWZ, zwanego  protokołem deinstalacji, w obecności Kierownika Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego  Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego po uprzednim zawiadomieniu  pod nr tel./ fax 261 660 468/462.

§ 5

Warunki płatności

  - Zamawiający za dostarczony i odebrany towar oraz za najem sprzętu zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §11 umowy

  - Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 ust. 8, po  zużyciu /wszczepie wg §1 ust. 5 oraz za  najem sprzętu, wg § 4 ust. 4 w terminie 60 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego,  przelewem na konto wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

  - Czynsz za najem płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane                                                      z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą ww. urządzenia . Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu sprzętu wg §4 ust. 4. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

3.1     Zapłata na najem instrumentarium na zasadzie Loaner Set nastąpi po dokonaniu zabiegu zużycia/ wszczepu na podstawie protokołu wg §4 ust. 4 umowy.

  - Łączna wartość netto umowy wynosi: ……………..zł (słownie: …………………………….złotych, ……/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi:  ………………zł (słownie: ………………………………………………………………………….złotych, ……./100).

  - Cena, o której mowa w ust. 4, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty najmu, przewozu 
i montażu (jeżeli jest konieczny) w siedzibie Zamawiającego, koszt gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

  - Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

  - Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

  - Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j.Dz. U. z 2019r. poz.118), naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

  - Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§6

Warunki najmu

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis najmowanego sprzętu na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Koszty serwisu, przeglądów, napraw, części zamiennych i materiałów zużywalnych wliczone zostały w cenę najmu.

- Naprawy bieżące urządzenia  wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Zamawiający zgłosi awarie telefonicznie na numer tel. ……………….. i potwierdzi jednocześnie faxem na numer…………….. ..Czas naprawy( nie dotyczy sprzętu najmowanego na zasadzie Loaner Set) do 3 dni od daty zgłoszenia.

- W przypadku awarii sprzętu, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bez dodatkowego wezwania sprzęt zastępczy tego samego typu na czas naprawy.

  - W przypadku awarii sprzętu najmowanego na zasadzie Loaner Set (w §4 ust.1) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bez dodatkowego wezwania sprzęt zastępczy (sprawny) tego samego typu  w terminie 1 dnia od dnia zgłoszenia awarii.

- W przypadku 3 (trzech) powtarzających się awarii urządzenia w ciągu 4 miesięcy                                        lub 2 (dwóch) awarii urządzenia w ciągu miesiąca, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania wymiany urządzenia na nowy tego samego typu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ostatniej awarii ( nie dotyczy sprzętu najmowanego na zasadzie Loaner Set)

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej wynajmowanego urządzenia (wykonywanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy lub częściej jeśli takie są zalecenia producenta oraz na każde wcześniejsze wezwanie Zamawiającego. Po wykonanym przeglądzie Wykonawca zobligowany jest do oklejania urządzenia etykietką informującą o przeprowadzonym przeglądzie z datą kolejnej wizyty. Po każdej wizycie serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia raportu serwisowego. Oryginał raportu serwisowego należy dołączyć do faktury za najem za dany miesiąc i przesłać do Sekcji Sprzętu Medycznego. Kopię tego raportu winien pozostawić na Oddziale.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu okresowego Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia  wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem, czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji. Wpis w paszporcie technicznym powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta urządzeń objętych niniejszą umową pod rygorem odstąpienia od umowy.

- Jeżeli w czasie obowiązywania umowy sprzęt wymaga napraw, które obciążają Wykonawcę, a bez których sprzęt nie jest przydatny do umówionego użytku, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może dokonać koniecznych napraw na koszt Wykonawcy.

§ 7

Gwarancja

      - Wykonawca udziela  Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru na okres ważności …… miesięcy (min. 12 miesięcy, max 36 m-cy-  zgodnie ze złożoną ofertą))   licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

      - Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie gwarancji i rękojmi.

      - W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar, o którym mowa w ust. 2 i §1 ust. 12 w terminie ………. dni ( min. 1 dzień, max 5dni-  zgodnie ze złożoną ofertą))  od daty wezwania faxem na numer   ………………………

      - Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku  Kodeksu Cywilnego ( tj. z 2019 r poz.1145.) dalej K.c..

      - W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577                                       i następnych Kc.

      - Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy K.c.

§ 8

- Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od jej daty zawarcia lub do czasu wyczerpania wartości umowy w zależności, która z tych przesłanek nastąpi wcześniej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, jeżeli Wykonawca w szczególności:

- przekroczy terminy realizacji dostawy towaru wynikające z §1 ust. 3, 4  i 7 o 7 dni;

- przekroczy terminy dostawy towaru i sprzętu o którym mowa w §1 ust. 5 o 2 dni;

- przekroczy termin dostawy sprzętu, o którym mowa w  §4  ust. 1.1  o 3 dni,

- przekroczy termin, o którym mowa w §7 ust. 3 o 7 dni;

- nie dostarczy dokumentów, o których mowa w §1 ust. 15, §4 ust.5

- nie dostarczy urządzenia zastępczego, o którym mowa w §6 ust. 5 i  5.1.,

- nie dostarczy urządzenia nowego, o którym mowa w §6 ust. 6,

- w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 9;

- jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 9

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym                          w §1 ust. 3 - 5, ust.7   i  §7 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, zawartego w §11 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

- Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto umowy/pakietu w wysokości zgodnej z cennikiem zawartym w§ 10 niniejszej umowy.

§ 10

Kary umowne

1.	W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości ………. % (min. 0,5%, max. 3% - zgodnie ze złożoną ofertą) ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ,za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3 - 5 i ust 7 oraz w §7 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §9, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku opóźnienia w dostawie / zainstalowaniu wynajmowanego sprzętu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §4 ust. 1 i ust.1.1  do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego /protokołem instalacji i przekazania, podpisanym po dostawie/ instalacji urządzenia;

- w wysokości 0,15 % ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii urządzenia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, do czasu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje.

- w wysokości 0,15 % ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu z najmowanym sprzętem na zasadzie Loaner Set, w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii sprzętu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 1 dnia, do czasu dostarczenia sprzętu zastępczego(sprawnego) na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje.

- w wysokości 0,1% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu w przypadku nie wywiązania się z obowiązku o którym mowa w § 6 ust. 5, § 6  ust.5.1 oraz §6 ust. 6 umowy za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- w wysokości 1% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w § 1 ust 15 oraz w § 4 ust.5  za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu tam wskazanego do dnia dostarczenia dokumentów.

- Maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienia, nie może przekroczyć  dwukrotności kary za odstąpienie od umowy

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych k.c.

- W przypadku naliczania kar umownych Zamawiający pomniejszy płatność za faktury o naliczone kary umowne.

§ 11

Treścią §11 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 do SIWZ (Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia) wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 12

Zasady zachowania poufności

- Wykonawca realizuje umowę z należytą starannością przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności zawodowych, z uwzględnieniem postępu w danej dziedzinie medycyny, z zachowaniem obowiązków określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz zawartych w niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów oraz danych osobowych należących do Zamawiającego, a uzyskanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem się do zachowania w tajemnicy uzyskanych danych, nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Zamawiającego w innym celu niż wykonanie Umowy.

§ 13

Informacja

Zamawiający jako odrębny Administrator danych informuje, że:

      - Wykonawca składając ofertę, przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane na potrzeby realizacji umowy, chyba że przepisy resortowe stanowią inaczej.

      - Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP

      - Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

      - W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

      - Wykonawca posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy  narusza przepisy RODO;

      - Wykonawcy nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 14

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (t.j. Dz. U. z 2018.2190) ma zastosowanie.

.

§ 15

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 16

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 17

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nieunormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23.04.1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron

Wykonawca:		   Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania  4WSzKzP.SZP.2612.7.2020   zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg ww istotnych postanowień.

…………….…dnia ……………                                 ...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie   prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik  nr 3a do SIWZ

(wzór)

DOTYCZY (PRZEKAZANIA) - PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA TOWARU / SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką   SPZOZ we Wrocławiu

50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

tel./ fax 261 660-……………..

------------------------------------------------------------------------

Nazwa Firmy

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………...

fax………………..

Proszę o przekazanie sprzętu medycznego nr umowy:

………pełny numer umowy……………….

| PAKIET NR …………………….Pełna nazwa sprzętu medycznego |
| --- |
| lp. | Przedmiot umowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość sztuk przyjęta do Oddziału/ Pracowni zgodnie z zawartą umową | Wartość netto | Wartość brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| RAZEM PAKIET ………. |  |  |  |

Wykonawca		                                                                               ………………………………………………

Kierownik Pracowni/ Pielęgniarka koordynująca                                             ……………………………………………

Wydział Zaopatrzenia Medycznego                                                                     ……………………………………………..

Data przekazania/odbioru sprzętu i podpis

## Załącznik  nr 3b do SIWZ ( wzór)

DOTYCZY ( ZUŻYCIA ) - PROTOKÓŁ ZUŻYCIA  JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU DO ZABIEGU/ WSZCZEPU

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką  SPZOZ we Wrocławiu

50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

tel./ fax 261 660-……………..

------------------------------------------------------------------------

Nazwa Firmy

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………...  / fax………………..

Uprzejmie informuję, że dnia…………..zostały zużycie:

-     Numer historii choroby

- Ilość i rodzaj

- Numer seryjny zużytego  sprzętu

- …………………………………

Miejsce na fiszki (nalepki):

Proszę o uzupełnienie stanu magazynowego oraz o wystawienie faktury VAT za w/w produkt/-ty

……………………                                                                                                                      ………………………………………                                                            data			                                                                        podpis

## Załącznik  nr 3c do SIWZ (wzór)

DOTYCZY (ODBIORU) - PROTOKÓŁ ODBIORU TOWARU / SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką   SPZOZ we Wrocławiu

50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

tel./ fax 261 660-……………..

------------------------------------------------------------------------

Nazwa Firmy:       Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………... / fax………………..

Proszę o odbiór sprzętu medycznego nr umowy:

………pełny numer umowy……………….

| PAKIET NR …………………….Pełna nazwa sprzętu medycznego |
| --- |
| lp. | Przedmiot umowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość sztuk przyjęta do Oddziału/ Pracowni zgodnie z zawartą umową | Wartość netto | Wartość brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| RAZEM PAKIET ………. |  |  |  |

……………………………………………………….

Data odbioru sprzętu

Wykonawca	                                                                          ………………….…………………          podpis

Kierownik Pracowni/ Pielęgniarka koordynująca	       ……………………………………….podpis

Wydział Zaopatrzenia Medycznego                        	                    ……………………… ………………podpis

## Załącznik  nr 3d do SIWZ (wzór)

DOTYCZY ( NAJEM ) - PROTOKÓŁ INSTALACJI I PRZEKAZANIA

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

ul. R. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

1.Pracownik SSM:

……………………………………………

imię i nazwisko

2.Pracownik Oddziału/Zakładu/Pracowni:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

…………………

imię i nazwisko

- Przedmiot protokołu …………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obsługi  i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym

- karty gwarancyjnej

- paszportu technicznego

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:		Zamawiający:

………..……………………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..…………………………

up. pracownik Oddziału/Zakładu/Pracowni

……………………………………………………….

up. pracownik Ośrodka Przetwarzania Informacji (jeżeli dotyczy)

## Załącznik nr 3e  do SIWZ ( wzór)

DOTYCZY ( NAJEM )  - PROTOKÓŁ DEINSTALACJI

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

1. Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

w imieniu którego przekazania dokonują:

w imieniu którego odbioru dokonują:

1.Pracownik SSM:

……………………………………………

imię i nazwisko

2.Pracownik Oddziału/Zakładu/Pracowni:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt odbiera:

…………………………………………

(imię i nazwisko)

2. Przedmiot protokołu ……………………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| Nazwa sprzętu | Typ | Ilość sztuk | Numer seryjny | kod SSM | Nazwa programu do kasowania DO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Opis procedury bezpowrotnego niszczenia DO ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

----------------------------------------------------------------------

(data   i czytelny podpis osoby dokonującej kasowania DO)

- W przypadku braku możliwości realizacji pkt. 3 – przekazanie na własność dysków Zamawiającemu – zgodnie z zapisami § ……. umowy Nr ………..

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przekazany bez zastrzeżeń, (wpisać uwagi lub zastrzeżenia)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wykonawca:	                     	Zamawiający:

………..…………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..…………………………

up. pracownik Oddziału /Zakładu/Pracowni

……………………………………………………….

up. pracownik Ośrodka Przetwarzania Informacji (jeżeli dotyczy)

Załącznik nr 3f do SIWZ

Dotyczy:  pakiet nr 8 poz. 5,  9 poz. 3, 10 poz. 3, 19 poz. 3, 21 poz. 3, 23 poz. 7, 37 poz. 6, 40 poz. 2;

Wymagania szczegółowe dotyczące procedury dostawy i uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem umowy.

    - Wykonawca przedstawia na piśmie harmonogram realizacji umowy (harmonogram dostawy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy), który powinien obejmować następujące etapy:

A Akceptacja harmonogramu

- Harmonogram dostawy należy uzgodnić z upoważnionym pracownikiem Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, oraz z upoważnionym pracownikiem  Sekcji Sprzętu Medycznego;

- Wykonawca dostarczy imienną listę osób, które będą wykonywały prace w ramach niniejszej umowy.

- Lista zawiera: imię, nazwisko, nr dowodu tożsamości, nazwę firmy.

- Dostarczenie sprzętu

- Wykonawca w uzgodnionym terminie dostarcza zamówiony sprzęt własnym staraniem;

- Zamawiający potwierdza odbiór ilościowy sprzętu i oprogramowania od Dostawcy.

- Formalne przekazanie sprzętu pod opiekę Zamawiającego, dokonuje upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, wymieniony w pkt. A.c), po sprawdzeniu ilościowym sprzętu lub zaplombowanych opakowań.

- Uruchomienie sprzętu

- Zamawiający wskazuje przyłącze zasilania 230V.

- Wykonawca rozpakowuje sprzęt i instaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca dostarcza pozostałe kable połączeniowe i zasilające dla urządzeń.

- Wykonawca konfiguruje wszystkie parametry sprzętu/aparatury medycznej, stacji roboczych, drukarek, serwerów druku, serwerów RS232 i oprogramowania sterującego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i zasadami pracy.

- Wykonawca przygotowuje sprzęt/aparaturę medyczną zarówno do pracy w trybie autonomicznym jak i w trybie integracji z systemem informatycznym o nazwie ………..w zakresie pełnej funkcjonalności. Szkolenie personelu Zamawiającego

- Wykonawca przeprowadza szkolenie dla pracowników komórki zamawiającej oraz OPI 4WSKzP, w zakresie obsługi sprzętu/aparatury medycznej oraz w zakresie nadawania uprawnień.

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wszystkie dokumenty wymienione w SIWZ

- Przekazanie sprzętu i oprogramowania do eksploatacji

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do przekazania sprzętu i oprogramowania.

- Zamawiający dokonuje odbioru na podstawie protokołu instalacji i przekazania stanowiącego załącznik nr 3d  do SIWZ.

- Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za całość realizowanej umowy, w tym za prace zlecone podwykonawcom.

- Zamawiający nie dokonuje odbioru prac od podwykonawców, tylko bezpośrednio od  Wykonawcy.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu/aparatury medycznej, producenta oprogramowania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca dostarczy wszystkie licencje niezbędne do pracy dostarczonego sprzętu.

- Wykonawca będzie wykonywał prace u Zamawiającego prowadzącego nieprzerwanie działalność leczniczą.

- Wykonawca usunie wszystkie szkody powstałe w wyniku jego działalności.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do       występowania w obrocie prawny lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3g do SIWZ

dotyczy Pakiet nr ……………

( wzór)

Lista pracowników Wykonawcy

uprawnionych do realizacji zadań wynikających z umowy nr ………………., spełniających wymogi

niniejszej umowy

| Lp. | Imię i nazwisko | Nr telefonu | Adres e-mail | Inne |
| --- | --- | --- | --- | --- |

…………..…dnia……………                                    ..................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4 do SIWZ

..............................................                                                                  ................ dn. ..........

(nazwa i adres Wykonawcy)

Dotyczy: postępowania na dostawę dostawę materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznych Oddziałów: Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.7.2020

OŚWIADCZENIE

`	Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z  art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 175 ze zm.).

Na żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia/ Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 175 ze zm.) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5 do SIWZ

..............................................                                                        ............... dn. ....................              (nazwa i adres Wykonawcy)

Dotyczy: postępowania na dostawę materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznych Oddziałów: Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.7.2020

Oświadczamy, że należymy/ nie należymy do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                          (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.)

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1                    pkt. 23, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Dotyczy: postępowania na dostawę materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznych Oddziałów: Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.7.2020

..............................................                                                                  ................ dn. ..........

(nazwa i adres Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu    50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY (Inny Podmiot):

| Lp. | Nazwa Podmiotu | Adres(y) Podmiotu |
| --- | --- | --- |

Działając na podstawie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „PZP” oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) oświadczam, że:

- Zobowiązuję/zobowiązujemy się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres Wykonawcy):……………………………………………………………………………następujących zasobów: ………………………………………………………………..

(wskazać odpowiedni zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego Podmiotu:

(a) zdolności techniczne lub zawodowe – należy wyszczególnić, (b) sytuacja finansowa lub ekonomiczna )

- Oddanie do dyspozycji zasobów wskazanych w pkt 1 powyżej polegało będzie na: ………………………………………………………………………………………

(wskazać sposób wykorzystania zasobów innego Podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

- Zakres i okres mojego/naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest następujący:…………………………………………………………………

(wskazać zakres i okres udziału innego Podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

- Charakter stosunku, jaki będzie mnie/nas łączył z Wykonawcą to:

…………………………………………………………………………………………

(należy opisać charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym Podmiotem)

- Oświadczam/oświadczamy, że w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca, zrealizuję/zrealizujemy roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą – jeżeli dotyczy.

- Przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości, że zgodnie z PZP odpowiadam/odpowiadamy solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia ww. zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę/ponosimy winy.

………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 7 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy dot. braku prawomocnego wyroku sądu/ dec. administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków

………………………………………………

(nazwa i adres/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dotyczy: postępowania na dostawę materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznych Oddziałów: Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.7.2020

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU WYDANIA WOBEC NIEGO PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU LUB OSTATECZNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ O ZALEGANIU Z UISZCZENIEM PODATKÓW, OPŁAT LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE LUB ZDROWOTNE

Oświadczam, że [zaznaczyć odpowiedni kwadrat *)]:

wobec podmiotu, który reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku Sądu lub/i ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;*)

wobec podmiotu, który reprezentuję wydano prawomocny wyrok Sądu lub/i ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;*)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………………

(miejscowość, data)

………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 8 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

………………………………………………

(nazwa i adres/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dotyczy: postępowania na dostawę materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznych Oddziałów: Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.7.2020

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU ORZECZENIA WOBEC NIEGO

TYTUŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Oświadczam, że:

Nie orzeczono wobec podmiotu, który reprezentuję środka zapobiegawczego w postaci zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

………………………………………………

(miejscowość, data)

………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

proszę wpisać numer pakietu i wypełnić odpowiednio w odniesieniu do pakietów na które składają Państwo ofertę

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

niepotrzebne skreślić

wypełnić w przypadku udziału podwykonawców

niepotrzebne skreślić

niepotrzebne skreślić

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

W systemie e-KRK z konta użytkownika można złożyć „Wniosek o udzielenie informacji o osobie” oraz „Wniosek o wystąpienie z zapytaniem o informację z rejestru karnego państwa obcego” (Wnioski) dotyczące użytkownika, który jest właścicielem konta, z którego Wniosek będzie wysłany. Z konta instytucjonalnego można złożyć: a) „Wniosek o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”, b) „Wniosek o wystąpienie z zapytaniem o informację z rejestru karnego państwa obcego”, c) „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”, d) „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” dotyczące użytkownika, dla którego założono konto, z którego wnioski będą wysyłane. Nie ma możliwości udostępnienia danych osobom trzecim, w tym zamawiającym.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę

Dotyczy: pakietu nr  2 poz.2,4, 10,12; pakietu 3 poz. 23; pakietu 4 poz. 5,9,12,14,18,20; pakietu 5 poz. 3,5; pakietu 6 poz. 7; pakietu 7 poz.6; pakietu 8 poz. 5; pakietu 9 poz. 2,3; pakietu 10 poz. 2,3; pakietu 11 poz.2; pakietu 12 poz.2,4; pakietu 15 poz.2; pakietu 16 poz.2; pakietu 17 poz. 2; pakietu 18 poz.3; pakietu 19 poz.2,3; pakietu 20 poz.4; pakietu 21 poz.2,3; pakietu 22 poz.3,4; pakietu 23 poz.2,3,6,7; pakietu 24 poz.3; pakietu 25 poz.8; pakietu 27 poz.2,4,8; pakietu 28 poz.2; pakietu 29 poz. 5, 12, 18; pakietu 30 poz.2; pakietu 31 poz.3; pakietu 33 poz.3; pakietu 34 poz. 4,8,12; pakietu 37 poz.5-6; pakietu 38 poz.2; pakietu 40 poz.2; pakietu 43 poz.7; pakietu 44 poz.5; pakietu 45 poz.5; pakietu 46 poz. 7; pakietu 47 poz.42

Dotyczy : pakietu2 poz. 11-12, pakietu nr 6, pakietu nr 7, pakietu nr 15, pakietu nr 16, pakietu nr 17; pakietu nr 18, pakietu nr 20, pakietu nr 28; pakietu nr 33, pakietu nr 38

Dotyczy: pakietu nr2 poz.1,3,5-9; pakietu nr 3 poz. 1-22; pakietu nr 4 poz. 1-4,6-8,10-11,13,15-17,19; pakietu nr 5 poz.1-2,4; pakietu nr 8 poz. 1-4; pakietu nr 9 poz.1,4; pakietu nr 10 poz, 1,4; pakietu nr 11poz.1; pakietu nr 12 poz.1,3; pakietu nr 19 poz.1,4; pakietu nr 21 poz.1; pakietu nr 22 poz.1-2,5; pakietu nr 23 poz.1,4-5,8; pakietu nr24 poz.1-2; pakietu nr 25 poz.1-7; pakietu nr 26 poz.1-5; pakietu nr 27 poz.1,3,5-7; pakietu nr 29 poz.1-4,6-11,13-17; pakietu nr 30; pakietu nr 31 poz.1-2; pakietu nr 34 poz.1-3,5-7,9-11; pakietu nr 37 poz.1-4; pakietu nr 39; pakietu nr 40 poz.1; pakietu nr 41; pakietu nr 42 poz.1-7; pakietu nr 43 poz. 1-6; pakietu nr 44 pz.1-4; pakietu nr 45 pzoz.1 -4; pakietu nr 46 poz. 1 – 6; pakietu nr 47 poz.1-41

Dotyczy: pakietu nr  2 poz.2,4, 10,12; pakietu 3 poz. 23; pakietu 4 poz. 5,9,12,14,18,20; pakietu 5 poz. 3,5; pakietu 6 poz. 7; pakietu 7 poz.6; pakietu 8 poz. 5; pakietu 9 poz. 2,3; pakietu 10 poz. 2,3; pakietu 11 poz.2; pakietu 12 poz.2,4; pakietu 15 poz.2; pakietu 16 poz.2; pakietu 17 poz. 2; pakietu 18 poz.3; pakietu 19 poz.2,3; pakietu 20 poz.4; pakietu 21 poz.2,3; pakietu 22 poz.3,4; pakietu 23 poz.2,3,6,7; pakietu 24 poz.3; pakietu 25 poz.8; pakietu 27 poz.2,4,8; pakietu 28 poz.2; pakietu 29 poz. 5, 12, 18; pakietu 30 poz.2; pakietu 31 poz.3; pakietu 33 poz.3; pakietu 34 poz. 4,8,12; pakietu 37 poz.5-6; pakietu 38 poz.2; pakietu 40 poz.2; pakietu 43 poz.7; pakietu 44 poz.5; pakietu 45 poz.5; pakietu 46 poz. 7; pakietu 47 poz.42

Dotyczy: pakietu nr 2 poz.12, pakietu nr 6 poz. 7; pakietu nr 7 poz.6; pakietu nr 15 poz.2; pakietu nr 16 poz.2; pakietu nr 17 poz.2; pakietu nr 18 poz. 3; pakietu nr 20 poz.4; pakietu nr 28 poz.2; pakietu nr 3 poz.3; pakietu nr 38 poz.2

Dotyczy:  pakietu nr 2 poz.2,4,10; pakietu nr 3 poz.23; pakietu nr 4 poz.5,9,12,14,18,20; pakietu nr 5 poz.3,5; pakietu nr 8 poz.5; pakietu nr 9 poz.2,3; pakietu nr 10 poz.2,3; pakietu nr 11 poz.2; pakietu nr 12 poz.2,4; pakietu nr 19 poz.2,3; pakietu nr 21 poz.2,3; pakietu nr 22 poz.3,4; pakietu nr 23 poz. 2,3,6,7; pakietu nr 24 poz.3; pakietu nr 25 poz.8; pakietu nr 27 poz.2,4,8; pakietu nr 29 poz. 5,12,18; pakietu nr 30 poz.2; pakietu nr 31 poz.3; pakietu nr 34 poz.4,8,12; pakietu r 37 poz.5-6; pakietu nr 40 poz.2; pakietu nr 43 poz.7; pakietu nr 44 poz.5; pakietu nr 45 poz.5; pakietu nr 46 poz.7; pakietu nr 47 poz.42

Dotyczy:  pakietu nr 2 poz.2,4,10; pakietu nr 3 poz.23; pakietu nr 4 poz.5,9,12,14,18,20; pakietu nr 5 poz.3,5; pakietu nr 8 poz.5; pakietu nr 9 poz.2,3; pakietu nr 10 poz.2,3; pakietu nr 11 poz.2; pakietu nr 12 poz.2,4; pakietu nr 19 poz.2,3; pakietu nr 21 poz.2,3; pakietu nr 22 poz.3,4; pakietu nr 23 poz. 2,3,6,7; pakietu nr 24 poz.3; pakietu nr 25 poz.8; pakietu nr 27 poz.2,4,8; pakietu nr 29 poz. 5,12,18; pakietu nr 30 poz.2; pakietu nr 31 poz.3; pakietu nr 34 poz.4,8,12; pakietu r 37 poz.5-6; pakietu nr 40 poz.2; pakietu nr 43 poz.7; pakietu nr 44 poz.5; pakietu nr 45 poz.5; pakietu nr 46 poz.7; pakietu nr 47 poz.42

Dotyczy: pakietu nr 2 poz.12, pakietu nr 6 poz. 7; pakietu nr 7 poz.6; pakietu nr 15 poz.2; pakietu nr 16 poz.2; pakietu nr 17 poz.2; pakietu nr 18 poz. 3; pakietu nr 20 poz.4; pakietu nr 28 poz.2; pakietu nr 3 poz.3; pakietu nr 38 poz.2

Dotyczy: pakietu nr  2 poz.2,4, 10,12; pakietu 3 poz. 23; pakietu 4 poz. 5,9,12,14,18,20; pakietu 5 poz. 3,5; pakietu 6 poz. 7; pakietu 7 poz.6; pakietu 8 poz. 5; pakietu 9 poz. 2,3; pakietu 10 poz. 2,3; pakietu 11 poz.2; pakietu 12 poz.2,4; pakietu 15 poz.2; pakietu 16 poz.2; pakietu 17 poz. 2; pakietu 18 poz.3; pakietu 19 poz.2,3; pakietu 20 poz.4; pakietu 21 poz.2,3; pakietu 22 poz.3,4; pakietu 23 poz.2,3,6,7; pakietu 24 poz.3; pakietu 25 poz.8; pakietu 27 poz.2,4,8; pakietu 28 poz.2; pakietu 29 poz. 5, 12, 18; pakietu 30 poz.2; pakietu 31 poz.3; pakietu 33 poz.3; pakietu 34 poz. 4,8,12; pakietu 37 poz.5-6; pakietu 38 poz.2; pakietu 40 poz.2; pakietu 43 poz.7; pakietu 44 poz.5; pakietu 45 poz.5; pakietu 46 poz. 7; pakietu 47 poz.42

Dotyczy pakietu nr  2 poz.2,4, 10,12; pakietu 3 poz. 23; pakietu 4 poz. 5,9,12,14,18,20; pakietu 5 poz. 3,5; pakietu 6 poz. 7; pakietu 7 poz.6; pakietu 8 poz. 5; pakietu 9 poz. 2,3; pakietu 10 poz. 2,3; pakietu 11 poz.2; pakietu 12 poz.2,4; pakietu 15 poz.2; pakietu 16 poz.2; pakietu 17 poz. 2; pakietu 18 poz.3; pakietu 19 poz.2,3; pakietu 20 poz.4; pakietu 21 poz.2,3; pakietu 22 poz.3,4; pakietu 23 poz.2,3,6,7; pakietu 24 poz.3; pakietu 25 poz.8; pakietu 27 poz.2,4,8; pakietu 28 poz.2; pakietu 29 poz. 5, 12, 18; pakietu 30 poz.2; pakietu 31 poz.3; pakietu 33 poz.3; pakietu 34 poz. 4,8,12; pakietu 37 poz.5-6; pakietu 38 poz.2; pakietu 40 poz.2; pakietu 43 poz.7; pakietu 44 poz.5; pakietu 45 poz.5; pakietu 46 poz. 7; pakietu 47 poz.42

Dotyczy: pakietu nr 2 poz.12, pakietu nr 6 poz. 7; pakietu nr 7 poz.6; pakietu nr 15 poz.2; pakietu nr 16 poz.2; pakietu nr 17 poz.2; pakietu nr 18 poz. 3; pakietu nr 20 poz.4; pakietu nr 28 poz.2; pakietu nr 3 poz.3; pakietu nr 38 poz.2

niewłaściwe skreślić