Załącznik 2

Poz. 1    Strzałka kierunkowa „ DO SCHRONU OPL" –  40 sztuki

Strzałka kierunkowa: Uniwersalna dwustronna, napis na płycie dwustronny, tak aby zastosować kierunek zarówno w prawo jak i w lewo; Płyta sztywna PCV biała – min. 3 mm fotoluminescencyjna; Litery kolor – czarny..

Poz. 2    Strzałka kierunkowa "PPW"- 6 sztuk

Wymiar: 70cmx12 cm z podstawą i stojakiem. Wykonanie z płyty PCV o grubości 5mm, podkład tablic w kolorze żółtym dwustronny, nadruk na płytach UV, wysokość i szerokość liter  dostosowana do wielkości tablicy i treści na niej zawartej. Kolor liter czarny.

40 cm

PPW

70 cm

Poz. 3    Stojak do mocowania strzałek - 6 sztuk

Stojak do mocowania strzałek, zapewniający stabilne trzymanie nawet na silnym wietrze. Wykonany 
z metalu /ocynkowany/ rozmiar podstawy 500x500mm, stojak rama - kształtownik lub rurka metalowa średnica do 30mm, zakończona uchwytem lub stożkowym rozwarciem/ celem umożliwienia mocowania tabliczek. Rodzaj mocowania dowolny. Wysokość stojaka do 1700mm.

Poz. 4    Tabliczka informacyjna o wymiarach 30x50cm  18 szt.

Tabliczka o wymiarze 50cm/30cm - wykonana z płyty PCV o grubości 3 mm, tło tablic w kolorze żółtym, nadruk na płytach UV, wysokość i wielkość liter dostosowana do wielkości tablicy i treści 
w niej zawartej, kolor liter czarny, czcionka Arial, cztery otwory na wkręty do mocowania.

KIEROWNIK

PPW

50 cm

30 cm

2

STANOWISKO PRZYJĘCIA

ŻOŁNIERZY REZERWY

(OSÓB POSIADAJĄCYCH NADANE PRACOWNICZE PRZYDZIAŁY MOBILIZACYJNE)

DO WCR

50 cm

30 cm

STANOWISKO STATYSTYCZNO - EWIDENCYJNE

50 cm

30 cm

3

PUNKT MEDYCZNY

50 cm

30 cm

4

PUNKT FRYZJERSKI

PUNKT FOTOGRAFICZNY

50 cm

30 cm

5

REJON WYCZEKIWANIA

50 cm

30 cm

STANOWISKA

2,   3,   4,   5,   6

50 cm

30 cm

STANOWISKA

7,   8A,   8B

50 cm

30 cm

9

STANOWISKO WYDAWANIA

POZOSTAŁEGO WYPOSAŻENIA

(BROŃ, OPBMR, INŻ.-SAP.,

MEDYCZNEGO, ŻYWNOPŚCIOWEGO)

50 cm

30 cm

7

STANOWISKO WYDAWANIA PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA                   I WYEKWIPOWANIA

DO WCR

50 cm

30 cm

STANOWISKO PRZEBIERANIA                              I PRZYJMOWANIA

UBRAŃ CYWILNYCH

50 cm

30 cm

8B

PRZEBIERALNIA

50 cm

30 cm

8A

PUNKT

INFORMACJI LOGISTYCZNO - FINANSOWEJ

50 cm

30 cm

6

PUNKT

PRZYJĘCIA                           I WYPOSAŻANIA

Z-1085

50 cm

30 cm

Poz. 18    Tabliczka informacyjna o wymiarach 30x50cm  1 szt.

PUNKT

OPBMR

50 cm

30 cm

1

PPW

Z-1085

50 cm

30 cm

PPW

Z-1085

50 cm

30 cm

SŁUŻBA PORZĄDKOWO- OCHRONNA

50 cm

30 cm

Poz. 5    Tablica ostrzegawcza w czterech językach  - 20 szt

Tablica- materiał z płyty odporny na warunki atmosferyczne i działanie osób trzecich lub blacha 
              o grubości 0,5-1,5mm;                                                                                                                                    Nadruk na tablicy UV ;                                                                                                                                                            Kolor tablicy żółty;                                                                                                                                                                 Kolor liter czarny;                                                                                                                                                            Otwory na każdym rogu tablicy – 15 mm od każdego boku;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Średnica otworów montażowych 3 –  4 mm.

Poz. 6    Kierunek drogi ewakuacyjnej znak ewakuacyjny - AA008 (odporny na warunki atmosferyczne) fotoluminescencyjny (świecący)      - 150 szt                                                                                   - wymiary 300mmx100mm;                                                                                                                                                   - podłoże płyta TD;                                                                                                                                                                     - folia sztywna i grubości 1-1,5 mm;                                      -                                                                                                - certyfikat CNBOP 4532/2022

Poz. 7   Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo znak ppoż. – 
                BB011       - 20 szt.                                                                                                                                                                - wymiary 100x 150mm;                                                                                                                                                             - materiał folia samoprzylepna fotoluminescencyjna;                                                                                                       - kolor podłoża czerwony;                                                                                                                                                        - obwódka biała;                                                                                                                                                                                                           - kolor znaków na tablicy biały;                                                                                                                                            - certyfikat CNBOP 4532/2022.

Poz. 8   Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo znak ppoż. – 
                BB014   - 20 szt.                                                                                                                                                                                   - wymiary 100x 150mm;                                                                                                                                                             - materiał folia samoprzylepna fotoluminescencyjna;                                                                                                       - kolor podłoża czerwony;                                                                                                                                                        - obwódka biała;                                                                                                                                                                                                           - kolor znaków na tablicy biały;                                                                                                                                            - certyfikat CNBOP 4532/2022.

Poz. 9 Tabliczka telefonów alarmowych znak, naklejka samoprzylepna  DA001  210x150 mm -20 szt.

Poz. 10 Znak ppoż.  „GAŚNICA” (odporna na warunki atmosferyczne)    - 500 szt
              - wymiary 150x150mm;                                                                                                                                                                               
              - typ podłoża płyta PCV o grubości 1-1,5;                                                                                                                         
              - kolor podłoża czerwony;                                                                                                                                                        
              - obwódka biała;                                                                                                                                                                                                           
              - kolor znaków na tablicy biały;                                                                                                                                            
              - zgodny z europejską normą PN-EN ISO 7010:2012                                                                                                                     
              - fotoluminescencyjny ( świecący);                                                                                                                                         
              - znak BF 001.

Poz. 11  Kolejowe znaki drogowe. Znak pochylenia podłużnego toru ze słupkiem– 2 szt.

Tablica- blacha o grubości 2-3mm, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie kolorem czarnym RAL 9004 i białym RAL 9003, tył tablicy pomalowany kolorem szarym.                                    Wymiary cyfr:  - wysokość – 85 mm;                                                                                                                                                         
                            - szerokość – 45 mm;                                                                                                                                               
                            - grubość cyfr i odstęp między cyframi 15mm;                                                                                     
                            - przymocowana do słupka w sposób trwały;                                                                                                               Słupek – wysokość ok. 3000mm, średnica 90mm, grubość ścianki min. 4 mm, zamknięty od góry 
i dołu, pomalowany kolorem szarym.