# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# BUTY OPERACYJNE

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - GRANICZNYCH

WYMAGANY ROK PRODUKCJI – NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2019

| Producent : …………………………………………………… Nazwa handlowa : …………………………………………… Model : ………………………………………………………… Rok produkcji : ……………………………………………… |
| --- |
| L.p. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK,NIE)podać. | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
|  | Całkowicie antystatyczne, z podeszwą antypoślizgową w całości wykonane z polimeru ( gumy nitrylowej). | TAK |  |
|  | Nachylenie w kierunku przedniej części podeszwy. | TAK |  |
|  | Po bokach otwory dla lepszej wentylacji stopy | TAK |  |
|  | Podeszwa posiadająca liczne wypustki. | TAK |  |
|  | Tylna część podeszwy węższa niż przednia. | TAK |  |
|  | Obuwie przeznaczone do mycia w myjniach automatycznych i sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
|  | Dostępność wariantów kolorystycznych | TAK |  |
|  | Rozmiary: 35/36 – 8 par 36/37 – 12 par 37/38 – 13 par 38/39 – 13 par 39/40 – 12 par 40/41 – 12 par 42/43 – 13 par 44/45 – 12 par 46/47 – 5 par | TAK |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)