Załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Zasilanie bateryjne ogólnodostępne lub zasilacz

- Możliwość pomiaru INR i PT

- Zakres pomiaru 0,7 – 7,0

- Interfejs PC – MINI USB

- Temperatura pracy 15 – 35 stopni

- Paski pakowane indywidualnie

- Podwójny system kontroli

- Możliwość zapamiętywania wyników ( min 150 ) z datą i czasem

- Trwała pamięć w przydatku braku zasilania

- Instrukcja w języku polskim

- 2 lata gwarancji

- Rodzaj krwi- krew świeża włośniczkowa lub pełna żylna

- Kapilary 15 mikrol. – 15 szt.

- Drukarka do aparatu