**Zakrzew, 13.02.2023r.**

**Gmina Zakrzew**

**Zakrzew 51**

**26-652 Zakrzew**

**z**nak sprawy**: ZP.271.3.2023**

**Wykonawcy**

Nazwa postępowania: **Modernizacja boiska szkolnego przy SP w Cerekwi**

1. **Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z odpowiedziami.**

Pytanie nr 1

Proszę o podanie danych dotyczących istniejącej nawierzchni niezbędnych do obliczenia kosztu utylizacji:

- wysokość włókien

- ilość wypełniania z piasku kw. na 1 m2

- ilość wypełniania z granulatu gumowego na 1 m2

- jeśli pod trawą sztuczną występuje podkład elastyczny to proszę podać jego grubość, rodzaj materiału i ciężar na 1 m2

Szczegółowe określenie ww. danych nie jest możliwe podczas wizji lokalnej.

**Odpowiedź:**

**- wysokość włókien – śr. 18-20 mm**

**- ilość wypełnienia – grubość wypełnieniem piaskiem – 18-20 mm**

**- granulatu gumowego nie ma**

**- pod sztuczną trawą występuje podkład betonowy**

Pytanie nr 2

SWZ podaje:



Proszę o szczegółowy opis i obmiar robót w zakresie naprawy uszkodzeń.

Szczegółowe określenie ww. danych nie jest możliwe podczas wizji lokalnej.

**Odpowiedź:**

**Zapis w pkt. 2 opisu zakresu robót odnosi się do oczyszczenia podłoża betonowego o powierzchni 1275,00 m2 , po zdjęciu z betonowego podłoża istniejącej trawy syntetycznej i zasypu z piasku. Robota ta jest wykazana w poz. 5 przedmiaru robót.**

Pytanie 3.

Proszę o szczegółowe wyjaśnienie zapisu przedmiaru robót:



**Odpowiedź:**

**Zapis poz. 3 odnosi si do naprawy ewentualnych ubytków w podłożu betonowym. Przyjęto wielkość takich ubytków na 100 m2 . Przed zdjęciem nawierzchni nie jest możliwe określenie faktycznych potrzeb.**

Pytanie nr 4

Proszę o potwierdzenie, że projektowane furtki mają mieć 2,1 m, a nie jak błędnie podaje przedmiar 1,1 m.

**Odpowiedź:**

**Wymiary furtek wynoszą 1,00 x 2,10 m. W załączeniu skorygowany w pozycji nr 13 przedmiar robót.**

Pytanie nr 5

W związku z zapisem umowy proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym finasowanie realizacji przedmiotowego zadania,

**Odpowiedź**: **Zamawiający informuje, iż we wzorze umowy (par. 18 ) stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ wskazano możliwość dokonywania przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz innych podmiotów. Jest to możliwe po uzyskaniu zgody Zamawiającego.**

Pytanie nr 6

W związku z zapisem umowy proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż we wzorze umowy (par. 18 ) stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ wskazano możliwość dokonywania przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz innych podmiotów. Jest to możliwe po uzyskaniu zgody Zamawiającego.**

**II. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy przedłuża termin składania i  otwarcia ofert:**

Nowym terminem składania ofert jest **17.02.2023r. godz. 11:00**, nowym terminem otwarcia ofert jest **17.02.2023r. godz. 11:05**. W konsekwencji powyższych zmian zmianie ulega termin związania ofertą na **18.03.2023r.** Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W załączeniu:

* Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
* Przedmiar robót

**Zatwierdził**

**-//-**

**Wójt Gminy Zakrzew**

**Leszek Margas**