Załącznik

OPIS PRZEDMIOTU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż  Rolet w kasetach z prowadnicami

w kolorze szarym  oraz Verticale w kolorze szarym..

- Rolety w kasecie mocowane  na ramie skrzydła okna z mechanizmem umożliwiającym podnoszenie tkaniny, rodzaj łańcuszka plastikowy w kolorze białym.

.

- Verticale  pionowe  mocowane  w glifie okna bądź na wysięgnikach Rozsuwane na jedną stronę za pomocą łożyskowych wagoników zamocowanych w szynie aluminiowej białej. Wykonane z tworzywa odpornego na działanie promieni słonecznych i osiadanie kurzu, a także nadającego się do prania. Obracanie lameli w stosunku do szyny następuje za pomocą łańcuszka kulkowego. Otwieranie i zamykanie  lameli następuje za pomocą sznurka z obciążeniem.

- Zamawiający zaznacza, że podane  wymiary  są  poglądowe i dopuszcza możliwość wykonania pomiarów przed  montażem.

- Kolor  rolet i lameli do okien  będzie ustalony na etapie pomiarów.(odpowiednia szarość)

- Przed złożeniem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, atestów jak niżej:

a)  atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny z wynikiem pozytywnym,

b) atest o trudnopalności z wynikiem pozytywnym.

- Gwarancja 12 miesięcy.