## Załącznik Nr 4
AE/ZP-27-109/24 |  | ZAŁĄCZNIK NR 4
Wymogi jakie winien spełniać oferowany przedmiot zamównienia
Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane (podać parametry, opisać)
1. | Urządzenie nie starsze niż z 2023 roku
2. | System zamknięty przeznaczony do wykonywania biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG, z wykorzystaniem próżni
3. | Dostawa systemu do wykonywania biopsji mammotomicznej do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy
4. | Dostarczenie systemu w pełni sprawnego, gotowego do użycia bez konieczności dokonywania zakupów poza sprzętem wymienionym w Formularzu Cenowym
5. | Na żądanie Zamawiającego przeszkolenie pracowników Zamawiającego (w jego siedzibie) w zakresie obsługi zaoferowanego systemu, najpóźniej w terminie przekazania urządzenia do użytku Zamawiającego
6. | Dostarczenie wraz z systemem instrukcji obsługi w języku polskim
7. | Wliczony w dzierżawę serwis na okres obowiązywania umowy: naprawa do 48 godzin od zgłoszenia awarii (dni robocze), w przypadku nieskutecznej naprawy czas wymiany na sprawny system - do 72 godzin (dni robocze)
8. | W ofercie ujęto wszystkie akcesoria niezbędne do prawidłowej pracy systemu (w przypadku konieczności dostarczania akcesoriów nie wymienionych w Formularzu Cenowym należy dodać w Formularzu kolejne pozycje i podać ilość niezbędną do wykonania 350 biopsji)
9. | Oferowane igły do biopsji, znaczniki tkankowe i pozostałe elementy kompatybilne z oferowanym systemem i pochodzące od tego samego producenta
10. | Igły wyposażone w zamknięty pojemnik (koszyczek) na pobrane wycinki. W ofercie na każdą igłę pojemniki zabezpieczające pobranie min. 20 wycinków
11. | Wymagane rozmiary igieł do mammotomicznej biopsji pod kontrolą USG: 7 - 8 G i 10 - 11 G
12. | Igły i zbiorniki próżniowe posiadają termin ważności - minimum 12 miesięcy od daty dostawy; znaczniki tkankowe - minimum 10 miesięcy od daty dostawy
Oferty, które nie spełniają w/w wymagań zostaną odrzucone.
.................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty