COZL/DZP/BB/3413/Z-149/2023																	Kosztorys ofertowy	- Załącznik nr 1

| Lp | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto ogółem* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Badanie próbki wody o pojemności 100 ml i 1000 ml w kierunku Legionella | Szt. | 2 |  |  |
| 2 | Badanie próbki wody – monitoring grupy A | Szt. | 2 |  |  |
| 3 | Badanie próbki wody basenowej | Szt. | 24 |  |  |
| 4 | Natryski na pływalni: męski, damski, zbiornik c.w.u. Legionella w 100 ml | Szt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |  |

*) wypełnia wykonawca

…..................................................

podpis osoby upoważnionej 
do reprezentacji Wykonawcy

COZL/DZP/BB/3413/Z-149/2023

Warunki:

1. Obowiązywanie umowy – 12 miesięcy.

2. Oferent posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z ISO:17025.

3. Przedmiot umowy:

- pobieranie próbek wody o pojemności 100 ml i 100 ml w kierunku Legionella sp.

- pobieranie próbek wody – monitoring grupy A

- pobieranie próbek wody basenowej.

4. Zakres badanych próbek wody:

- przeznaczonej do spożycia - 2 razy w ciągu trwania umowy:

- liczba bakterii z grupy coli

- liczba enterokoków

- liczba Echerichia coli

- ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 ± 2ºC

- barwa

- liczba progowa smaku

- mangan

- mętność

- pH

- przewodność elektryczna właściwa w temperaturze 25ºC

- żelazo

- liczba Legionella sp. w 100 ml

- liczba Legionella sp. w 1000 ml

b) na pływalni – 24 razy w ciągu trwania umowy (2 razy w miesiącu):

- liczba Echerlichia coli w 100 ml

- liczba Pseudomonas aerginosa w 100 ml

- ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ± 2ºC

- liczba Legionella sp. w 100 ml

- chlor wolny

- chlor związany (stężenie chloramin)

- pH

- potencjał utleniająco-redukujący, pomiar elektrodą Ag/AgCl w 3,5 M KCL

- potencjał utleniająco-redukujący, wartość odniesiona do potencjału standardowej elektrody wodorowej

- mętność

- indeks nadmanganianowy (utlenialność)

- trichlorometan (chloroform)

- suma THM

- azotany (V)

c) natryski na pływalni: męski, damski, zbiornik c.w.u. (raz w ciągu umowy):

- liczba Legionella sp. w 100 ml.

5. Pobieranie próbek do badań – koszt po stronie oferenta.

6. Pobór próbek:

- zgodnie z certyfikatem PCA przez uprawnionego pracownika po stronie oferenta

- w zagwarantowanych warunkach chłodniczych podczas transportu z automatycznym rejestrem temperatury oraz czasu transportu.

7. Czas przechowywania pobranych próbek – minimum 2 miesiące.

8. Utylizacja pobranych próbek oraz ich przechowywanie na koszt oferenta.

…..................................................

podpis osoby upoważnionej 
do reprezentacji Wykonawcy