Nazwa zestawu szkoleniowego: Energia wiatru – zestaw profesjonalny

Ilość sztuk: 4 szt.

Gwarancja: do 30.09.2027 r.

Specyfikacja sprzętu:

1x Płyta główna leXsolar (duża) wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego z zabudowanym, widocznym i czytelnym dla użytkownika układem połączeń elektrycznych. Płyta umożliwia wykonanie obwodu 4 modułów, a zmiana układu połączeń z szeregowego na równoległy odbywa się poprzez ich obrócenie o 90 stopni

1× Moduł silnika elektrycznego

1× Moduł turbiny wiatrowej

1× Moduł potencjometryczny

1× Moduł turbiny rotorowej Savoniusa

1× Zestaw łopatek wirnika

1× Moduł do tworzenia podmuchu powietrza

1× Urządzenie do pomiaru prędkości wiatru

2× Moduł oporu elektrycznego

3× Rezystor wtykowy 100 Ohm

2× Rezystor wtykowy 10 Ohm

1× Rezystor wtykowy 33 Ohm

1× Moduł zasilacza

1× Moduł śmigła

1× Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 50 cm

1× Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 50 cm

1× Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 25 cm

1× Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 25 cm

3× Wtyczka zwierająca

1× Moduł do pomiaru napięcia i prądu elektrycznego

1× Urządzenie do pomiaru liczby obrotów wirnika

1× Aluminiowa walizka z wyściółkami do przechowywania i transportu wszystkich części składowych zestawu