Słupsk, dnia 14 listopada 2023 r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawa soczewek i akcesoriów jednorazowego użytku dla Oddziału Okulistycznego”, nr postępowania 110/TP/2023**

Na podstawie **art. 284 ust. 6** – tryb podstawowyustawyz dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1: Część nr 4**

Prosimy o dopuszczenie roztworu o poniższym opisie:

Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,15% oraz brillant blue G o stężeniu 0,025%, polietylenoglikol o stężeniu 4% rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pH roztworu w zakresie od 6.5 do 8.0, osmolarność 270-400 mOsm/kg, pakowany w szklane ampułko-strzykawki o pojemności 0.5ml, sterylny, opakowanie 1 sztuka.

***Odp. Zamawiającego:*** ***Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 2: Część nr 4**

Czy Zamawiający w Części nr 4 wymaga barwnik o czystości co najmniej 97% potwierdzonej

badaniami zgodnie z ISO-10993?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy ?

***Odp. Zamawiającego:*** ***Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 5:**

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru Umowy następujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 6: Dotyczy: CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY § 7 ust. 1 – 4 Wzoru Umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2,5% wartości niezrealizowanej części umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust. 1 pkt 1) lub godzinę (§ 3 ust. 1 pkt 2) zwłoki w dostawie.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 7: Część nr 2**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 2 poz 1 soczewkę o poniższych parametrach: Soczewka wewnątrzgałkowa jednoogniskowa / Cięcie 1.8 lub 2.2 mm / Materiał: akryl hydrofilny / Filtr UV / Uwodnienie soczewki: 26% / Współczynnik refrakcji: 1.46 / Konstrukcja soczewki: jednoczęściowa, cztery oddzielne hapteny narożne ze znacznikiem poprawności położenia soczewki (prawa góra, lewy dół), angulacja haptenów: 0°, otwory w każdym haptenie, ostra tylna krawędź 360° (stanowi barierę zabezpieczającą przed PCO) / Konstrukcja optyczna: bezaberracyjna, asferyczna / Średnica całkowita soczewki zależna od dioptrażu: 11.00 mm w zakresie od 0.00D do +15.00D, 10.7 mm od +15.50D do +22.00D, 10.5 mm od +22.50D do +30.00D / Średnica części optycznej zależna od dioptrażu: 6.2 mm w zakresie od 0.00D do +9.00D, 6.00 mm od +10.00D do +30.00D / Zakres dioptrażu: od 0.00D do +10.00D co 1.00D, od +10.00D do +30.00D co 0.5D / Stała A-Constant: 118.5?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 8: Część nr 2**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 2 poz 2 soczewkę o poniższych parametrach:

Soczewka wewnątrzgałkowa z wydłużoną ogniskową / Preloadowana / Cięcie ≥ 2.2 mm / Materiał: akryl hydrofobowy / Żółta / Filtr UV i filtr światła fioletowego / Współczynnik refrakcji (w 35°C): 1.54 / Konstrukcja soczewki: jednoczęściowa, cztery oddzielne hapteny narożne, otwór w każdym haptenie, angulacja haptenów: 0°, znaczniki orientacji na krawędziach części optycznej (prawa góra, lewy dół), ostra tylna krawędź 360° (stanowi barierę zabezpieczającą przed PCO) / Konstrukcja optyczna: asferyczna z wydłużoną głębią ostrości (centralny obszar o średnicy 2 mm o wydłużonej ogniskowej z kombinacją aberracji sferycznych), pośrednia strefa przejściowa w celu uzyskania łagodnego obniżenia zbieżności od centrum do części peryferyjnej i braku utraty światła, jednoogniskowa i asferyczna część

peryferyjna) / Średnica całkowita soczewki: 11.00 mm / Średnica części optycznej: 6.0 mm / Zakres dioptrażu: od 0.00D do +10.00D co 1.00D, od +10.00D do +34.00D co 0.50D / Stała A-Constant: 118.5?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 9: Część nr 2**

W przypadku dopuszczenia soczewek z Pytania nr 5 (Pakiet nr 2 poz. 1) proszę o wprowadzenie stosownych zmian do zapisu dotyczącego depozytu

Depozyt dla poz. 1:

Dioptraż od 0 Dpt do 7 Dpt - co 1 Dpt po 1 szt.

Dioptraż od 10 Dpt do 20 Dpt - co 0,5 Dpt po 1 szt.

Dioptraż od 20,5 Dpt do 24 Dpt - co 0,5 Dpt po 3 szt.

Dioptraż od 24,5 Dpt do 30 Dpt - co 0,5 Dpt po 1 szt.

~~Dioptraż od 31 Dpt do 34 Dpt - co 1 Dpt po 1 szt.~~

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 10:** **UMOWA Nr 110/…/TP/2023 SWZ nr 110/TP/2023 Część III – depozyt**

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §3 umowy kolejnego zdania w następującym brzmieniu: „Wykonawca odbierze niewykorzystane wyroby w ciągu 14 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy.”?

Uzasadnienie:

Umowa powinna wskazywać, że niewykorzystane wyroby zostaną zwrócone Wykonawcy, który pozostaje ich właścicielem.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 11: UMOWA Nr 110/…/TP/2023 SWZ nr 110/TP/2023 Część III – depozyt**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §5 umowy w następującym brzmieniu: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego w przypadku udowodnionej szkody powstałej w czasie trwania niniejszej umowy w przedmiotach oddanych mu na przechowanie.”?

Uzasadnienie:

Wyroby powierzone w depozyt pozostają pod pieczą Zamawiającego, który powinien ponosić za nie odpowiedzialność ona zasadach ogólnych k.c., a nie jedynie na zasadzie winy.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 12: UMOWA Nr 110/…/TP/2023 SWZ nr 110/TP/2023 Część III – depozyt**

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §9 umowy kolejnego zdania w następującym brzmieniu: „Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę za wyroby przeterminowane oraz za te, których termin przydatności w momencie rozliczenia depozytu będzie krótszy niż 9 miesięcy.”?

Uzasadnienie:

Wyroby o terminie przydatności krótszym niż 9 miesięcy są dla Wykonawcy w zasadzie niesprzedawalne, a więc powinien on otrzymać za nie wynagrodzenie. Jeśli jednak Zamawiający będzie stosował się do zasad gospodarki materiałowej, ryzyko wystąpienia takiej sytuacji zostanie znacząco zminimalizowane.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 13:** **UMOWA Nr 110/…/TP/2023 SWZ nr 110/TP/2023 Dostawa**

Czy Zamawiający może jednoznacznie wskazać, czy niniejsze zamówienie jest realizowane w trybie ustawy z 11 września 20291 r. – prawo zamówień publicznych?

Uzasadnienie:

Zgodnie z §8 ust. 4 umowy w sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego. Wykonawca prosi o wskazanie, czy zamówienie jest realizowane w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

***Odp. Zamawiającego: Zamówienie jest realizowane zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z informacją zawartą w punkcie 3, część I – Instrukcja dla Wykonawców, gdzie wskazano postępowanie w trybie podstawowym
na podstawie art. 275 pkt 1 tej ustawy.***

**Pytanie nr 14: UMOWA Nr 110/…/TP/2023 SWZ nr 110/TP/2023 Dostawa**

Czy Zamawiający zgodzi się podnieść minimalny poziom zamówień wskazany w §3 ust. 2 projektu umowy do 80%?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o podniesienie gwarantowanego poziomu zamówień do 80%. Niższa wielkość stawia pod znakiem zapytania opłacalność przedsięwzięcia i uniemożliwia Wykonawcy rzetelną ocenę ryzyka oraz skalkulowanie oferty jak najkorzystniejszej dla obu stron.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 15: UMOWA Nr 110/…/TP/2023 SWZ nr 110/TP/2023 Dostawa**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 5 ust. 5-6 umowy w następującym brzmieniu: „5. Jeżeli podczas odbioru lub pierwszego użycia okaże się, że towar jest wadliwy to odpowiednio, wadliwe części dostawy lub cały przedmiot zamówienia podlega wymianie na wolny od wad w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia doręczenia reklamowanego wyrobu do Wykonawcy.

1. Jeżeli Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego wyrobu nie powiadomi Zamawiającego o sposobie załatwienia reklamacji, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona.”?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanych wyrobów, zasadnym jest więc, aby termin na jej rozpatrzenie biegł od dnia dostarczenia mu reklamowanych towarów. Ponadto Wykonawca uważa, że dostarczenie reklamowanych towarów powinno być obowiązkiem Zamawiającego.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 16:** **UMOWA Nr 110/…/TP/2023 SWZ nr 110/TP/2023 Dostawa**

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §7 ust. 2 umowy w następującym brzmieniu: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust. 1 pkt 1) lub godzinę (§ 3 ust. 1 pkt 2) zwłoki w dostawie.”?

Uzasadnienie:

Kary umowne mogą być naliczane za pełny dzień zwłoki. W ocenie Wykonawcy naliczanie kar umownych za każdą godzinę zwłoki w dostawie jest zbyt daleko idące.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 17:** **UMOWA Nr 110/…/TP/2023 SWZ nr 110/TP/2023 Dostawa**

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §7 ust. 6 umowy w następującym brzmieniu: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10 % wartości umowy, a dla danej zwłoki 10% wartości części zamówienia pozostającej w zwłoce z dostawą.”?

Uzasadnienie:

W ocenie Wykonawcy górny limit naliczania kar umownych powinien być ustanowiony dodatkowo osobno dla każdego uchybienia. W przeciwnym wypadku jedno dłuższe uchybienie po stronie Wykonawcy mogłoby skutkować naliczenie kary umownej przekraczającej wartość danego pojedynczego świadczenia.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 18:** **UMOWA Nr 110/…/TP/2023 SWZ nr 110/TP/2023 Dostawa**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 7 ust. 10 umowy w następującym brzmieniu: „Za niewykonanie umowy strony uważają trzykrotne, powstałe z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, trzykrotne dostarczenie go z wadami uniemożliwiającymi prawidłowe użytkowanie lub w niekompletnym stanie.”?

Uzasadnienie:

Za niewykonanie umowy nie powinno być uważane już pierwsze uchybienie polegające na zwłoce w dostawie lub dostarczeniu wyrobów wadliwych. Wykonawca uważa, że należy dopuścić po dwa uchybienia każdego rodzaju, a dopiero trzecie może być uważane za niewykonanie umowy wraz z wszelkimi tego konsekwencjami.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 19:** **UMOWA Nr 110/…/TP/2023 SWZ nr 110/TP/2023 Dostawa**

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §8 ust. 3 pkt 2) umowy kolejnego zdania w następującym brzmieniu: „Aktualna stawka VAT będzie stosowana automatycznie bez konieczności zawierania aneksu do umowy.”?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o doprecyzowanie, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług aktualna stawka będzie stosowana automatycznie bez konieczności zawierania aneksu do umowy.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 20: UMOWA Nr 110/…/TP/2023 SWZ nr 110/TP/2023 Dostawa**

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §8 ust. 3 pkt 5) i 7) umowy w ten sposób, że:

1) Obniżenie wynagrodzenia nie nastąpi poniżej ceny ofertowej;

2) Limit zmiany wynagrodzenia zostanie podniesiony z 5% do 15%?

Uzasadnienie:

- Cena zaoferowana przez Wykonawcę uwzględnia ewentualne prognozowane zmniejszenia kosztów wykonania umowy, dlatego wskaźnik waloryzacji wynagrodzenia powinien dotyczyć tylko wzrostów ceny wykonania umowy;

- Próg waloryzacji powinien wynosić 15% wynagrodzenia z uwagi na brak możliwości jednoznacznego przewidzenia zmiany kosztów w łańcuchu dostaw i wysokości inflacji;

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 21: Dotyczy części 2 poz. 1**

Czy Zamawiający w części 2 pozycji 1 dopuści: soczewka hydrofilna asferyczna o stopni angulacji 5 stopni,

stała A=118,0. AC głębokość =4,96

• Dostępna w dioptrażach od -10,0D do +40,0D co 0,5D, Index refrakcji 1,46

• moduł sprężystości 3.0 MPa, odporność na rozciąganie 2.5 MPa, gęstość nawodnienia 118g/cm3

• filtr UV, długość soczewki 12,0mm, wielkość części optycznej 6,00

• budowa haptyków z otworami fenestracyjnymi umożliwiającymi pełną stabilizację po wszczepie

• pakowana w pudełku wraz z kartridżem i iniektorem przeznaczonym do wszczepu - cięcie 2,2mm

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 22: Dotyczy części 2 poz. 2**

Czy Zamawiający w części 2 pozycja 2 dopuści:

Soczewka monofokalna z pogłębieniem ostrości w charakterystyce EDOF- Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa, z materiału hydrofobowego G-free, preloadoad, budowa isofocal surface design. Filtry UV oraz światła niebieskiego, 4 haptyki z otworami fenestracyjnymi, cięcie poniżej 2,2 mm. Moc sferyczna 10D do 30D co 0,5D

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 23: Dotyczy części 4**

Czy Zamawiający dopuści w części 4 barwnik ultraoczyszczony roztwór błękitu trypanu i DDG w strzykawce jednodawkowej zawierającej 0,5 ml 0,09% błękitu trypanu,oraz 0,025% DDG bez srodkow konserwujących i sztucznych stabilizatorów?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***