Załącznik nr 2

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktu poboru zlokalizowanego przy ul. Pretficza 28 we Wrocławiu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | ul. Pretficza 28 Wrocław |
| Grupa taryfowa | B23 |
| Moc umowna | 380 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Szczyt Przedpołudniowy** | **Szczyt Popołudniowy** | **Reszta Doby** |
| Wolumen dwuletni | **1 011 832 kWh** | **460 558 kWh** | **2 838 624 kWh** |
| SUMA | **4 311 014 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktu poboru zlokalizowanego przy ul. Generała Hallera 36/38 we Wrocławiu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | ul. Hallera 36/38 Wrocław |
| Grupa taryfowa | B22 |
| Moc umowna | 200 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **495 691 kWh** | **1 212 498 kWh** |
| SUMA | **1 708 189 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktu poboru zlokalizowanego przy ul. Generała Hallera 36/38 we Wrocławiu (zasilanie rezerwowe) w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | ul. Hallera 36/38 Wrocław |
| Grupa taryfowa | C-11 |
| Moc umowna | 38 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Całodobowa** |
| Wolumen dwuletni | **2208 kWh** |
| SUMA | **2208 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Radiostacji zlokalizowanej
w Wilczynie Leśnym 55-120 Oborniki Śląskie w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Wilczyn Leśny 55-120 Oborniki Śląskie |
| Grupa taryfowa | C-11 |
| Moc umowna | 40 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Całodobowa** |
| Wolumen dwuletni | **171 680 kWh** |
| SUMA | **171 680 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Radiostacji zlokalizowanej
w Wilczynie Leśnym 55-120 Oborniki Śląskie (zasilanie rezerwowe) w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.

1. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Wilczyn Leśny 55-120 Oborniki Śląskie |
| Grupa taryfowa | C-11 |
| Moc umowna | 40 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Całodobowa** |
| Wolumen dwuletni | **30 kWh** |
| SUMA | **30 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Budynku Biurowego zlokalizowanego przy ul. Gajowickiej 118 w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Wrocław ul. Gajowicka 118  |
| Grupa taryfowa | C-12b |
| Moc umowna | 40 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna**  | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | 190 529 kWh | **98 098 kWh** |
| SUMA | **288 627 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Biur zlokalizowanych przy
ul. Pretficza 14-16 we Wrocławiu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Wrocław ul. Pretficza 14-16 |
| Grupa taryfowa | C-12B |
| Moc umowna | 19 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **4 977 kWh** | **2 484 kWh** |
| SUMA | **7 461 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Sądu zlokalizowanego przy
ul. Saperów 22/24 we Wrocławiu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Wrocław ul. Saperów 22/24 |
| Grupa taryfowa | C-12b |
| Moc umowna | 19 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **58 151 kWh** | **31 283 kWh** |
| SUMA | **89 434 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Garaży zlokalizowanych przy
ul. Pretficza 45 we Wrocławiu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Wrocław ul. Pretficza 45  |
| Grupa taryfowa | C-11 |
| Moc umowna | 15 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Całodobowa** |
| Wolumen dwuletni | **519 kWh** |
| SUMA | **519 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktu Kościoła Garnizonowego zlokalizowanego przy ul. Świętej Elżbiety 1 we Wrocławiu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Wrocław ul. Świętej Elżbiety 1  |
| Grupa taryfowa | C-12b |
| Moc umowna | 38 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **132 365 kWh** | **72 393 kWh** |
| SUMA | **204 758 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktu poboru zlokalizowanego przy ul. Świętej Elżbiety 1-2/1 we Wrocławiu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Wrocław ul. Świętej Elżbiety 1-2/1  |
| Grupa taryfowa | G-13 |
| Moc umowna | 12,5 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Szczyt przedpołudniowy** | **Szczyt popołudniowy** | **Pozostałe godziny doby** |
| Wolumen dwuletni | **395 kWh** | **132 kWh** | **340 kWh** |
| SUMA | **867 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktu poboru zlokalizowanego przy ul. Świętej Elżbiety 1-2/2 we Wrocławiu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Wrocław ul. Świętej Elżbiety 1-2/2  |
| Grupa taryfowa | G-13 |
| Moc umowna | 12,5 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Szczyt przedpołudniowy** | **Szczyt popołudniowy** | **Pozostałe godziny doby** |
| Wolumen dwuletni | **477 kWh** | **400 kWh** | **1 423 kWh** |
| SUMA | **2 300 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktu poboru zlokalizowanego przy ul. Świętej Elżbiety 1-2/3 we Wrocławiu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Wrocław ul. Świętej Elżbiety 1-2/3  |
| Grupa taryfowa | G-13 |
| Moc umowna | 12,5 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Szczyt przedpołudniowy** | **Szczyt popołudniowy** | **Pozostałe godziny doby** |
| Wolumen dwuletni | **314 kWh** | **275 kWh** | **1 000 kWh** |
| SUMA | **1 589 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktu poboru zlokalizowanego przy ul. Świętej Elżbiety 1-2/4 we Wrocławiu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Wrocław ul. Świętej Elżbiety 1-2/4  |
| Grupa taryfowa | G-13 |
| Moc umowna | 12,5 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Szczyt przedpołudniowy** | **Szczyt popołudniowy** | **Pozostałe godziny doby** |
| Wolumen dwuletni | **1 183 kWh** | **825 kWh** | **5 927 kWh** |
| SUMA | **7 935 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla empory organów zlokalizowanych
w kościele św. Elżbiety przy ul. św. Mikołaja we Wrocławiu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.

1. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Wrocław ul. św. Mikołaja |
| Grupa taryfowa | C-11 |
| Moc umowna | 23 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Całodobowa** |
| Wolumen dwuletni | **18 720 kWh** |
| SUMA | **18 720 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Laboratorium MPS zlokalizowanego przy ul. Kwidzyńskiej 4 we Wrocławiu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Wrocław ul. Kwidzyńska 4 |
| Grupa taryfowa | C-12b |
| Moc umowna | 40 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **48 632 kWh** | **24 907 kWh** |
| SUMA | **73 539 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Bazy warsztatowo-magazynowej zlokalizowanej przy ul. Ligockiej 4 we Wrocławiu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | ul. Ligocka 4 Wrocław |
| Grupa taryfowa | C-22b |
| Moc umowna | 86 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **126 321 kWh** | **61 072 kWh** |
| SUMA | **187 393 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktu poboru zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 30 w Miliczu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | ul. Wojska Polskiego 30 Milicz |
| Grupa taryfowa | C-22b |
| Moc umowna | 70 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **263 053 kWh** | **205 504 kWh** |
| SUMA | **468 557 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej zlokalizowanego przy ul. Ślężnej 158 we Wrocławiu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.

1. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Wrocław ul. Ślężna 158  |
| Grupa taryfowa | C-11 |
| Moc umowna | 38 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Całodobowa** |
| Wolumen dwuletni | **176 356 kWh** |
| SUMA | **176 356 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Budynku RZI zlokalizowanego przy ul. Obornickiej 126 we Wrocławiu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Wrocław ul. Obornicka 126  |
| Grupa taryfowa | C-21 |
| Moc umowna | 60 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Całodobowa** |
| Wolumen dwuletni | **281 260 kWh** |
| SUMA | **281 260 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktu poboru zlokalizowanego przy ul. Obornickiej 100-102 we Wrocławiu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | ul. Obornicka 100-102 Wrocław |
| Grupa taryfowa | G-13 |
| Moc umowna | 173 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Szczyt przedpołudniowy** | **Szczyt popołudniowy** | **Pozostałe godziny doby** |
| Wolumen dwuletni | **519 734 kWh** | **115 479 kWh** | **814 283 kWh** |
| SUMA | **1 449 496 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktu poboru zlokalizowanego przy ul. Obornickiej 108 we Wrocławiu (licznik 511600001649) w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Wrocław ul. Obornicka 108 |
| Grupa taryfowa | G-13 |
| Moc umowna | 350 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Szczyt przedpołudniowy** | **Szczyt popołudniowy** | **Pozostałe godziny doby** |
| Wolumen dwuletni | **311 872 kWh** | **107 175 kWh** | **653 906 kWh** |
| SUMA | **1 072 953 kWh** |

Sporządził: Tomasz Ułasiewicz

 Kierownik SGKiE

wz. Arkadiusz Hanc

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktu poboru zlokalizowanego przy ul. Obornickiej 108 we Wrocławiu (licznik 511600001638) w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Wrocław ul. Obornicka 108 |
| Grupa taryfowa | G-13 |
| Moc umowna | 350 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Szczyt przedpołudniowy** | **Szczyt popołudniowy** | **Pozostałe godziny doby** |
| Wolumen dwuletni | **101 247 kWh** | **40 149 kWh** | **218 556 kWh** |
| SUMA | **359 952 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktu poboru zlokalizowanego przy ul. Obornickiej 108 we Wrocławiu (licznik 87697537) w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.

1. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Wrocław ul. Obornicka 108 |
| Grupa taryfowa | G-13 |
| Moc umowna | 180 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Szczyt przedpołudniowy** | **Szczyt popołudniowy** | **Pozostałe godziny doby** |
| Wolumen dwuletni | **410 213 kWh** | **142 669 kWh** | **920 948 kWh** |
| SUMA | **1 473 830 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla budynku nr 7 zlokalizowanego
we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 126 w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | ul. Obornicka 126 bud. nr 7 |
| Grupa taryfowa | C22b |
| Moc umowna | 41 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **93 363 kWh** | **37 557 kWh** |
| SUMA | **130 920 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktu poboru zlokalizowanego przy ul. Osobowickiej 98 we Wrocławiu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Wrocław ul. Osobowicka 98 |
| Grupa taryfowa | C-12b |
| Moc umowna | 5 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **97 918 kWh** | **80 466 kWh** |
| SUMA | **178 384 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktu poboru energii elektrycznej zlokalizowanego przy ul. Granicznej 13 we Wrocławiu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | ul. Graniczna 13 Wrocław |
| Grupa taryfowa | B23 |
| Moc umowna | 350 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Szczyt przedpołudniowy** | **Szczyt popołudniowy** | **Pozostałe godziny doby** |
| Wolumen dwuletni | **638 246 kWh** | **297 363 kWh** | **1 792 654 kWh** |
| SUMA | **2 728 263 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktu poboru zlokalizowanego
w Pietrzykowicach R-2742 (licznik 03279161) w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Pietrzykowice R-2742  |
| Grupa taryfowa | C-22b |
| Moc umowna | 110 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **578 428 kWh** | **358 993 kWh** |
| SUMA | **937 421 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktu poboru zlokalizowanego
w Pietrzykowicach R-2742 (licznik 03280467) w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Pietrzykowice R-2742 |
| Grupa taryfowa | C-22b |
| Moc umowna | 100 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **579 976 kWh** | **334 477 kWh** |
| SUMA | **914 453 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla stacji transformatorowej R-2865 (licznik 03280575) zlokalizowanej przy ul. Trzmielowickiej 28 we Wrocławiu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.

1. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | ul. Trzmielowicka 28 Wrocław |
| Grupa taryfowa | C-22b |
| Moc umowna | 185 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **483 259 kWh** | **306 264 kWh** |
| SUMA | **789 523 kWh** |

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektryczne dla stacji transformatorowej R-2709 (licznik 03278749) zlokalizowanej przy ul. Trzmielowickiej 28 we Wrocławiu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.

1. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | ul. Trzmielowicka 28 Wrocław |
| Grupa taryfowa | C-22b |
| Moc umowna | 190 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **805 888 kWh** |  **446 451 kWh** |
| SUMA | **1 252 339 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Strzelnicy zlokalizowanej przy
ul. Wyspiańskiego w Kłodzku w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Kłodzko ul. Wyspiańskiego |
| Grupa taryfowa | C-12b |
| Moc umowna | 25,8 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **13 715 kWh** | **10 652 kWh** |
| SUMA | **24 367 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Klubu garnizonowego zlokalizowanego przy ul. Walecznych 28 w Kłodzku w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Kłodzko ul. Walecznych 28 |
| Grupa taryfowa | G-13 |
| Moc umowna | 40 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Szczyt przedpołudniowy** | **Szczyt popołudniowy** | **Pozostałe godziny doby** |
| Wolumen dwuletni |  **59 kWh** | **72 kWh** |  **369 kWh** |
| SUMA | **500 kWh** |

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Wyciągu Narciarskiego zlokalizowanego w Zieleńcu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Zieleniec |
| Grupa taryfowa | C-12b |
| Moc umowna | 40 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **40 953 kWh** | **28 222 kWh** |
| SUMA | **69 175 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Myjni zlokalizowanej w Kłodzku
w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Kłodzko Jednostka Wojskowa 4161 |
| Grupa taryfowa | G-13 |
| Moc umowna | 78 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Szczyt przedpołudniowy** | **Szczyt popołudniowy** | **Pozostałe godziny doby** |
| Wolumen dwuletni | **30 918 kWh** | **21 277 kWh** | **102 413 kWh** |
| SUMA | **154 608 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Koszar zlokalizowanych przy
ul. Walecznych 59 w Kłodzku w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Kłodzko ul. Walecznych 59 |
| Grupa taryfowa | G-13 |
| Moc umowna | 210 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Szczyt przedpołudniowy** | **Szczyt popołudniowy** | **Pozostałe godziny doby** |
| Wolumen dwuletni | **595 391 kWh** | **179 082 kWh** | **1 114 268 kWh** |
| SUMA | **1 888 741 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Koziej Hali OSPG „Jodła” zlokalizowanej w Dusznikach Zdrój w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Duszniki Zdrój |
| Grupa taryfowa | G-13 |
| Moc umowna | 130 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Szczyt przedpołudniowy** | **Szczyt popołudniowy** | **Pozostałe godziny doby** |
| Wolumen dwuletni | **191 525 kWh** | **95 353 kWh** | **671 355 kWh** |
| SUMA | **958 233 kWh** |

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktu poboru zlokalizowanego
w Ostrej Górze (licznik 322056160656) w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Ostra Góra |
| Grupa taryfowa | C-12b |
| Moc umowna | 40 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **7 865 kWh** | **8 902 kWh** |
| SUMA | **16 767 kWh** |

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktu poboru zlokalizowanego
w Ostrej Górze (licznik 322056160671) w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Ostra Góra |
| Grupa taryfowa | C-12b |
| Moc umowna | 40 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **35 947 kWh** | **18 356 kWh** |
| SUMA | **54 303 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktu poboru zlokalizowanego
w Ostrej Górze (licznik 322056160687) w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Ostra Góra |
| Grupa taryfowa | C-12b |
| Moc umowna | 40 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **8 793 kWh** | **6 067 kWh** |
| SUMA | **14 860 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Hali Sportowej zlokalizowanej
w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2 w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Kłodzko ul. Wyspiańskiego 2 |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Moc umowna | 25 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Całodobowa** |
| Wolumen dwuletni |  **80 667 kWh** |
| SUMA | **80 667 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktu poboru energii elektrycznej zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ul. Piotra Skargi 47-49 w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.

1. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Wałbrzych ul. Piotra Skargi 47-49 |
| Grupa taryfowa | C-11 |
| Moc umowna | 35 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Całodobowa** |
| Wolumen dwuletni | **993 kWh** |
| SUMA | **993 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Poligonu Prędocin w okresie
dwóch lat od dnia zawarcia umowy.

1. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Prędocin 49-300 Brzeg |
| Grupa taryfowa | C-12b |
| Moc umowna | 12,5 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **0 kWh** | **0 kWh** |
| SUMA | **0 kWh** |

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla WKU zlokalizowanego przy
ul. Chrobrego 21 w Brzegu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Brzeg ul. Chrobrego 21  |
| Grupa taryfowa | C-12b |
| Moc umowna | 21 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **49 509 kWh** | **26 158 kWh** |
| SUMA | **75 667 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Kościoła Garnizonowego zlokalizowanego przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Brzeg ul. Ofiar Katynia  |
| Grupa taryfowa | C-12b |
| Moc umowna | 17 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **38 931 kWh** | **26 585 kWh** |
| SUMA | **65 516 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Kompleksu Koszarowego zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 6 w Brzegu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Brzeg ul. Sikorskiego 6  |
| Grupa taryfowa | G-13 |
| Moc umowna | 340 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Szczyt przedpołudniowy** | **Szczyt popołudniowy** | **Pozostałe godziny doby** |
| Wolumen dwuletni | **634 833 kWh** | **225 956 kWh** | **1 436 423 kWh** |
| SUMA | **2 297 212 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Kompleksu Wojskowego zlokalizowanego w Pępicach w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Pępice  |
| Grupa taryfowa | C-12b |
| Moc umowna | 30 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **85 383 kWh** | **73 313 kWh** |
| SUMA | **158 696 kWh** |

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Kompleksu Wojskowego zlokalizowanego w Pawłowie w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Pawłów |
| Grupa taryfowa | C-12b |
| Moc umowna | 30 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **35 833 kWh** | **41 231 kWh** |
| SUMA | **77 064 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Klubu Garnizonowego zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 4 w Brzegu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Brzeg ul. Piastowska 4 |
| Grupa taryfowa | C-12b |
| Moc umowna | 20 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **20 556 kWh** | **14 667 kWh** |
| SUMA | **35 223 kWh** |

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Kompleksu Wojskowego „ODRA” zlokalizowanego przy ul. Kruszyńskiej w Brzegu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Brzeg ul. Kruszyńska |
| Grupa taryfowa | C-12b |
| Moc umowna | 40 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **21 747 kWh** | **30 294 kWh** |
| SUMA | **52 041 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Koszar Białych zlokalizowanych
w Oleśnicy w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Oleśnica |
| Grupa taryfowa | G-13 |
| Moc umowna | 260 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Szczyt przedpołudniowy** | **Szczyt popołudniowy** | **Pozostałe godziny doby** |
| Wolumen dwuletni | **501 302 kWh** | **155 975 kWh** | **1 055 501 kWh** |
| SUMA | **1 712 778 kWh** |

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Hangar Lotnisko Spalice zlokalizowanego w Oleśnicy w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Oleśnica |
| Grupa taryfowa | C-22b |
| Moc umowna | 110 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **289 385 kWh** | **94 425 kWh** |
| SUMA | **383 810 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Budynków i Garaży zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego w Oleśnicy w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Oleśnica ul. Wojska Polskiego 56  |
| Grupa taryfowa | C-11 |
| Moc umowna | 20 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Całodobowa** |
| Wolumen dwuletni | **89 934 kWh** |
| SUMA | **89 934 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Stacji Transformatorowej S-075 zlokalizowanej w Jastrzębiu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Jastrzębie  |
| Grupa taryfowa | C-21 |
| Moc umowna | 180 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Całodobowa** |
| Wolumen dwuletni | **1 024 887 kWh** |
| SUMA | **1 024 887 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Stacji Transformatorowej S-074 zlokalizowanej w Jastrzębiu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Jastrzębie  |
| Grupa taryfowa | C-21 |
| Moc umowna | 300 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Całodobowa** |
| Wolumen dwuletni | **892 240 kWh** |
| SUMA | **892 240 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Stacji Transformatorowej S-073 zlokalizowanej w Jastrzębiu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Jastrzębie  |
| Grupa taryfowa | C-21 |
| Moc umowna | 80 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Całodobowa** |
| Wolumen dwuletni | **428 025 kWh** |
| SUMA | **428 025 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Przepompowni ścieków zlokalizowanej w Jastrzębiu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Jastrzębie  |
| Grupa taryfowa | C-11 |
| Moc umowna | 14 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Całodobowa** |
| Wolumen dwuletni | **12 401 kWh** |
| SUMA | **12 401 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Rejonowych Warsztatów Technicznych PPK SPIKE zlokalizowanej w Jastrzębiu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Rejonowe Warsztaty Techniczne Jastrzębie  |
| Grupa taryfowa | B21 |
| Moc umowna | 120,7 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Całodobowa** |
| Wolumen dwuletni | **772 687 kWh** |
| SUMA | **772 687 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Kasyna Wojskowego zlokalizowanego przy ul. Domańskiego 84 w Opolu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Opole ul. Domańskiego 84 |
| Grupa taryfowa | C-12B |
| Moc umowna | 10 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **8 486 kWh** | **4 164 kWh** |
| SUMA | **12 650 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktu poboru zlokalizowanego przy ul. Domańskiego 58 w Opolu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Opole ul. Domańskiego 58 |
| Grupa taryfowa | B-23 |
| Moc umowna | 175 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Szczyt przedpołudniowy** | **Szczyt popołudniowy** | **Pozostałe godziny doby** |
| Wolumen dwuletni | **334 398 kWh** | **106 466 kWh** | **593 057 kWh** |
| SUMA | **1 033 921 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Kompleksu Koszarowego zlokalizowanego przy ul. Domańskiego 68 w Opolu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Opole ul. Domańskiego 68 |
| Grupa taryfowa | C-22a |
| Moc umowna | 270 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **539 922 kWh** | **1 194 945 kWh** |
| SUMA | **1 734 867 kWh** |

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Obiektów magazynowych
i warsztatowych zlokalizowanych przy ul. Zbożowej w Opolu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.

1. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Opole ul. Zbożowa |
| Grupa taryfowa | C-22b |
| Moc umowna | 60 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **204 843 kWh** | **122 431 kWh** |
| SUMA | **327 274 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Kompleksu Koszarowego zlokalizowanego przy ul. Niemodlińskiej 88 w Opolu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Opole ul. Niemodlińska 88 |
| Grupa taryfowa | C-22b |
| Moc umowna | 110 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **943 131 kWh** | **474 902 kWh** |
| SUMA | **1 418 033 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 45 w Opolu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.

1. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Opole ul. Kościuszki 45 |
| Grupa taryfowa | C-22b |
| Moc umowna | 40 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **156 787 kWh** | **67 343 kWh** |
| SUMA | **224 130 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Kompleksu Koszarowego zlokalizowanego przy ul. Domańskiego 70 w Opolu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Opole ul. Domańskiego 70 |
| Grupa taryfowa | C-22b |
| Moc umowna | 230 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **460 616 kWh** | **164 866 kWh** |
| SUMA | **625 482 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Obiektów Szkoleniowych zlokalizowanych przy ul. Wawrzynka w Opolu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Opole ul. Wawrzynka |
| Grupa taryfowa | C-11 |
| Moc umowna | 30 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Całodobowa** |
| Wolumen dwuletni | **63 144 kWh** |
| SUMA | **63 144 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Obiektu zlokalizowanego przy
ul. Domańskiego 82 (licznik 322156461105) w Opolu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Opole ul. Domańskiego 82 |
| Grupa taryfowa | G-13 |
| Moc umowna | 13 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Szczyt przedpołudniowy** | **Szczyt popołudniowy** | **Pozostałe godziny doby** |
| Wolumen dwuletni | **29 kWh** | **19 kWh** | **105 kWh** |
| SUMA | **153 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Obiektu zlokalizowanego
przy ul. Domańskiego 82 (licznik 322156461110) w Opolu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Opole ul. Domańskiego 82 |
| Grupa taryfowa | G-13 |
| Moc umowna | 4 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Szczyt przedpołudniowy** | **Szczyt popołudniowy** | **Pozostałe godziny doby** |
| Wolumen dwuletni | **1226 kWh** | **1016 kWh** | **4623 kWh** |
| SUMA | **6865 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Jednostki Wojskowej zlokalizowanej w Polskiej Nowej Wsi w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Polska Nowa Wieś |
| Grupa taryfowa | C-22b |
| Moc umowna | 115 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **501 962 kWh** | **306 901 kWh** |
| SUMA | **808 863 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Magazynu uzbrojenia i sprzętu wojskowego zlokalizowanego przy ul. Kościelnej 88 w Polskiej Nowej Wsi w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.

1. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Polska Nowa Wieś ul. Kościelna 88 |
| Grupa taryfowa | C-22b |
| Moc umowna | 50 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **203 718 kWh** | **84 637 kWh** |
| SUMA | **288 355 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Jednostki Wojskowej zlokalizowanej w Komprachcicach w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Komprachcice |
| Grupa taryfowa | C-22b |
| Moc umowna | 85 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **310 767 kWh** | **261 546 kWh** |
| SUMA | **572 313 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Jednostki Wojskowej zlokalizowanej w Krapkowicach w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Krapkowice |
| Grupa taryfowa | C-22b |
| Moc umowna | 100 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **315 646 kWh** | **211 842 kWh** |
| SUMA | **527 488 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla WKU zlokalizowanego
przy ul. Łukasiewicza 11w Kędzierzynie Koźlu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Kędzierzyn Koźle ul. Łukasiewicza 11 |
| Grupa taryfowa | C-12b |
| Moc umowna | 23 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **56 659 kWh** | **28 612 kWh** |
| SUMA | **85 271 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Kompleksu Koszarowego stacja transformatorowa PT-58104 zlokalizowana w Bolesławcu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Bolesławiec PT-58104 |
| Grupa taryfowa | G13 |
| Moc umowna | 100 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Szczyt przedpołudniowy** | **Szczyt popołudniowy** | **Pozostałe godziny doby** |
| Wolumen dwuletni | **240 165 kWh** | **72 019 kWh** | **490 022 kWh** |
| SUMA | **802 206 kWh** |

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Kompleksu Koszarowego stacja transformatorowa PT-58105 zlokalizowana w Bolesławcu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Bolesławiec PT-58105 |
| Grupa taryfowa | G13 |
| Moc umowna | 70 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Szczyt przedpołudniowy** | **Szczyt popołudniowy** | **Pozostałe godziny doby** |
| Wolumen dwuletni | **108 164 kWh** | **30 331 kWh** | **181 683 kWh** |
| SUMA | **320 178 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Kompleksu Koszarowego zlokalizowanego w Bolesławcu stacja transformatorowa PT-58102 w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.

1. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Bolesławiec PT-58102 |
| Grupa taryfowa | C21 |
| Moc umowna | 80 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Całodobowa** |
| Wolumen dwuletni | **290 001 kWh** |
| SUMA | **290 001 kWh** |

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Kompleksu Koszarowego zlokalizowanego w Bolesławcu stacja transformatorowa PT-58103 w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.

1. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Bolesławiec PT-58103 |
| Grupa taryfowa | G13 |
| Moc umowna | 100 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Szczyt przedpołudniowy** | **Szczyt popołudniowy** | **Pozostałe godziny doby** |
| Wolumen dwuletni | **272 372 kWh** | **144 415 kWh** | **602 219 kWh** |
| SUMA | **1 019 006 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Strzelnicy zlokalizowanej przy
ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Bolesławiec ul. Jeleniogórska |
| Grupa taryfowa | C12b |
| Moc umowna | 40 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **49 492 kWh** | **39 161 kWh** |
| SUMA | **88 653 kWh** |

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Kompleksu Koszarowego
w Głogowie w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Głogów |
| Grupa taryfowa | C-22b |
| Moc umowna | 160 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **597 096 kWh** | **320 234 kWh** |
| SUMA | **917 330 kWh** |

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktu poboru zlokalizowanego
w Widziszowie w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Widziszów |
| Grupa taryfowa | C-12b |
| Moc umowna | 40 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **85 306 kWh** | **91 310 kWh** |
| SUMA | **176 616 kWh** |

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla magazynu zlokalizowanego
w Serbach w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Serby |
| Grupa taryfowa | C-12b |
| Moc umowna | 30 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **119 118 kWh** | **127 834 kWh** |
| SUMA | **246 952 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Kompleksu Koszarowego zlokalizowanego przy ul. Saperskiej w Świętoszowie (RS-29) w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.

1. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Świętoszów ul Saperska  |
| Grupa taryfowa | C-21 |
| Moc umowna | 100 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Całodobowa** |
| Wolumen dwuletni | **602 485 kWh** |
| SUMA | **602 485 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Strzelnicy Poligon stacja transformatorowa PT-68407 zlokalizowana w Świętoszowie w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.

1. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Świętoszów PT-68407 |
| Grupa taryfowa | C-22b |
| Moc umowna | 55 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen roczny | **117 666 kWh** | **60 861 kWh** |
| SUMA | **178 527 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Strzelnicy Poligon stacja transformatorowa PT-68406 zlokalizowana w Świętoszowie w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.

1. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Świętoszów PT-68406 |
| Grupa taryfowa | C-12b |
| Moc umowna | 20 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **52 650 kWh** | **34 553 kWh** |
| SUMA | **87 203 kWh** |

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Kompleksu Garażowego stacja transformatorowa PT-68417 zlokalizowana w Świętoszowie w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.

1. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Świętoszów PT-68417 |
| Grupa taryfowa | C-22b |
| Moc umowna | 50 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **132 223 kWh** | **62 232 kWh** |
| SUMA | **194 455 kWh** |

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Kompleksu Koszarowego stacja transformatorowa RS-28 zlokalizowana w Świętoszowie w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Świętoszów RS-28 |
| Grupa taryfowa | G13 |
| Moc umowna | 185 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Szczyt przedpołudniowy** | **Szczyt popołudniowy** | **Pozostałe godziny doby** |
| Wolumen dwuletni | **31 912 kWh** | **14 299 kWh** | **74 980 kWh** |
| SUMA | **121 191 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Kompleksu Koszarowego stacja transformatorowa PT-55201 zlokalizowana w Świętoszowie w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.

1. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Świętoszów PT-55201 |
| Grupa taryfowa | G13 |
| Moc umowna | 150 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Szczyt przedpołudniowy** | **Szczyt popołudniowy** | **Pozostałe godziny doby** |
| Wolumen dwuletni | **465 979 kWh** | **155 205 kWh** | **1 063 891 kWh** |
| SUMA | **1 685 075 kWh** |

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Kompleksu Garażowego stacja transformatorowa PT-68423 zlokalizowana w Świętoszowie w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.

1. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Świętoszów PT-68423 |
| Grupa taryfowa | C-21 |
| Moc umowna | 50 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Całodobowa** |
| Wolumen dwuletni | **140 204 kWh** |
| SUMA | **140 204 kWh** |

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Kompleksu Koszarowego stacja transformatorowa PT-68414 zlokalizowana w Świętoszowie w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.

1. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Świętoszów PT-68414 |
| Grupa taryfowa | G13 |
| Moc umowna | 180 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Szczyt przedpołudniowy** | **Szczyt popołudniowy** | **Pozostałe godziny doby** |
| Wolumen dwuletni | **307 109 kWh** | **133 277 kWh** | **557 979 kWh** |
| SUMA | **998 365 kWh** |

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Składów magazynowych zlokalizowanych przy ul. Żagańskiej w Świętoszowie w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Świętoszów ul. Żagańska |
| Grupa taryfowa | C12b |
| Moc umowna | 30 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **125 265 kWh** | **116 991 kWh** |
| SUMA | **242 256 kWh** |

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Magazynu zlokalizowanego
przy ul. Żagańskiej 2 w Świętoszowie w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Świętoszów ul. Żagańska 2 |
| Grupa taryfowa | C12b |
| Moc umowna | 30 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **49 183 kWh** | **25 913 kWh** |
| SUMA | **75 096 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Klubu Garnizonowego zlokalizowanego przy ul. Ułańskiej 8 w Świętoszowie w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Świętoszów ul. Ułańska 8 |
| Grupa taryfowa | C12b |
| Moc umowna | 40 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **62 371 kWh** | **32 797 kWh** |
| SUMA | **95 168 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Garaży zlokalizowanych
przy ul. Żagańskiej w Świętoszowie w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Świętoszów ul. Żagańska |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Moc umowna | 26 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Całodobowa** |
| Wolumen dwuletni | **27 819 kWh** |
| SUMA | **27 819 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Magazynów zlokalizowanych przy ul. Żagańskiej w Świętoszowie w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Świętoszów ul. Żagańska |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Moc umowna | 21 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Całodobowa** |
| Wolumen dwuletni | **2 kWh** |
| SUMA | **2 kWh** |

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Kościoła Garnizonowego zlokalizowanego w Świętoszowie stacja transformatorowa PT-68412 w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.

1. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Świętoszów PT-68412 |
| Grupa taryfowa | C12b |
| Moc umowna | 20 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **15 187 kWh** | **5 821 kWh** |
| SUMA | **21 008 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla obiektu - Hydrofornia stacja transformatorowa PT-68418 zlokalizowana w Świętoszowie w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.

1. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Świętoszów PT-68418 - HYDROFORNIA |
| Grupa taryfowa | C-12b |
| Moc umowna | 8 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **1 881 kWh** | **854 kWh** |
| SUMA | **2 735 kWh** |

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Hali Sportowej zlokalizowanej przy ul. Kościelnej 14 w Świętoszowie w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Świętoszów ul. Kościelna 14 |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Moc umowna | 40 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Całodobowa** |
| Wolumen dwuletni | **111 473 kWh** |
| SUMA | **111 473 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Garnizonowego Węzła Łączności zlokalizowanego przy ul. Sztabowej 9 w Świętoszowie w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Świętoszów ul. Sztabowa 9 |
| Grupa taryfowa | C12b |
| Moc umowna | 40 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **104 794 kWh** | **69 968 kWh** |
| SUMA | **174 762 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla budynku zlokalizowanego
przy ul. Sztabowej 2 w Świętoszowie w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Świętoszów ul. Sztabowa 2  |
| Grupa taryfowa | G13 |
| Moc umowna | 32 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Szczyt przedpołudniowy** | **Szczyt popołudniowy** | **Pozostałe godziny doby** |
| Wolumen dwuletni | **952 kWh** | **799 kWh** | **3 630 kWh** |
| SUMA | **5 381 kWh** |

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla budynku zlokalizowanego
przy ul. Sztabowej 2 w Świętoszowie w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Świętoszów ul. Sztabowa 2 |
| Grupa taryfowa | G13 |
| Moc umowna | 26 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Szczyt przedpołudniowy** | **Szczyt popołudniowy** | **Pozostałe godziny doby** |
| Wolumen dwuletni | **2 555 kWh** | **2 476 kWh** | **9 278 kWh** |
| SUMA | **14 309 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla obiektu – Ośrodek dydaktyczny stacja transformatorowa PT-68408 zlokalizowana w Świętoszowie w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.

1. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Świętoszów PT-68408 – Ośrodek dydaktyczny |
| Grupa taryfowa | B-21 |
| Moc umowna | 70 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Całodobowa** |
| Wolumen dwuletni | **404 386 kWh** |
| SUMA | **404 386 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla stacji transformatorowej R-971-2 zlokalizowanej w Duninowie w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Duninów |
| Grupa taryfowa | C-22B |
| Moc umowna | 120 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **467 129 kWh** | **231 049 kWh** |
| SUMA | **698 178 kWh** |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Magazynu zlokalizowanego
w kompleksie wojskowym Duninów w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Duninów, 59-140 Chocianów |
| Grupa taryfowa | B22 |
| Moc umowna | 193 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **313 921 kWh** | **921 321 kWh** |
| SUMA | **1 235 242 kWh** |

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Obiektów Wojskowych zlokalizowanych w Szumiradzie w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Szumirad |
| Grupa taryfowa | B11 |
| Moc umowna | 40 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
| **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Całodobowa** |
| Wolumen dwuletni | **0 kWh** |
| SUMA | **0 kWh** |

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Jednostki Wojskowej zlokalizowanej w Szumiradzie (licznik 97793390) w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Szumirad WO3-620 |
| Grupa taryfowa | C22b |
| Moc umowna | 380 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **1 417 270 kWh** | **762 028 kWh** |
| SUMA | **2 179 298 kWh** |

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Jednostki Wojskowej zlokalizowanej w Szumiradzie (licznik 97793193) w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
2. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru** | Szumirad WO3-619 |
| Grupa taryfowa | C22b |
| Moc umowna | 200 kW  |

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

|  |
| --- |
|  **Wolumen zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczeniowych** |
| **Strefy** | **Dzienna** | **Nocna** |
| Wolumen dwuletni | **1 505 890 kWh** | **779 205 kWh** |
| SUMA | **2 285 095 kWh** |