## OPZ okulistyka
Załącznik nr 7 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia Dostawa materiałów do zabiegów okulistycznych w SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 9 pakietów
Pakiet 1 - Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa Preloaded
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa Preloaded, asferyczna, jednoczęściowa hydrofilna o ostrych krawędziach na pełnym obwodzie 360o części optycznej z obu jej stron, niezależnie ostre krawędzie na częściach haptycznych, dwie części haptyczne rozbudowane z jednym otworem w każdym haptenie, załadowana w injektorze jednorazowego użytku z wbudowanym cartridgem z końcówką okrągłą o średnicy 1,65mm na długości min. 2,8mm: - średnica części optycznej 6,0mm - średnica całkowita soczewki: 12.5mm - angulacja 0o - uwodnienie 26% - indeks refrakcji 1,46 - filtr UV - stała A-Constant dla biometrii optycznej: 118,6 stała A-Constant dla biometrii kontaktowej 118,0 - optyka obustronnie równomiernie wypukła (biconvex) – możliwość obustronnego wszczepiania przy mocach dodatnich - zakres mocy od -10,0 D do +34,0 D (skok co 0.5D w zakresie mocy od +10.0D do +30.0D) | 1300
RAZEM:
Pakiet 2 - Soczewka akrylowa, zwijana, hydrofilna, asferyczna do wszczepu wtórnego do rowka rzeskowego w oku pseudofakijnym
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Soczewka akrylowa, zwijana, hydrofilna, asferyczna do wszczepu wtórnego do rowka rzeskowego w oku pseudofakijnym: - średnica optyczna: 6,5 mm, - średnica całkowita: 14,0 mm, - angulacja 10°, - moc: od -5,0D do -0,5D i od +0.5D do +5.0D skok co 0,5D - injektor jednorazowego użytku z wbudowanym kartridgem, fabrycznie pakowany w jednym pudelku z soczewką. | 10
RAZEM:
Pakiet 3 - Soczewka wewnątrzgałkowa TORYCZNA
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Soczewka wewnątrzgałkowa toryczna do korekcji astygmatyzmu, Preloaded, akrylowa, asferyczna, jednoczęściowa hydrofilna o ostrych krawędziach na pełnym obwodzie 360o części optycznej z obu jej stron, niezależnie ostre krawędzie na częściach haptycznych, dwie części haptyczne rozbudowane z jednym otworem w każdym haptenie, załadowana w injektorze jednorazowego użytku z wbudowanym cartridgem z końcówką okrągłą o średnicy 1,65mm na długości min. 2,8mm: - średnica części optycznej 6,0mm - średnica całkowita soczewki: 12.5mm - zakres mocy SE od +8,0 D do +30,0 D skok co 0,5 D - cylinder od +1,0 D do +6,0 D skok co 0,5 D - angulacja 0o - uwodnienie 26% - indeks refrakcji 1,46 - filtr UV - stała A-Constant dla biometrii optycznej: 118,6 stała A-Constant dla biometrii kontaktowej 118,0 - optyka obustronnie równomiernie wypukła (biconvex) | 5
RAZEM:
Pakiet 4 - Soczewka jednoczęściowa zwijalna z asferyczną optyką akrylową
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Soczewka akrylowa, zwijalna, hydrofilna, asferyczna do wszczepu wtórnego do rowka rzęskowego w oku pseudofakijnym. - średnica optyczna: 6,5 mm - średnica całkowita: 14,0 mm - angulacja : 100 - moc: od -5,0 D do -0,5D i od +0.5D do +5.0 D skok co 0,5 D | 5
RAZEM:
Pakiet 5- Roztwór do wstrzykiwań do stosowania wewnątrzgałkowego
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Carbachol 0,1mg/ml- roztwór do wstrzykiwań do stosowania wewnątrzgałkowego: - jeden mililitr zawiera 0,1 mg karbacholu, - przeźroczysty, bezbarwny, - fiolki szklane typu I, zawierające 1,5 ml produktu, z gumowym korkiem i aluminiowym zabezpieczeniem w blistrze PCV, - każdy kartonik (opakowanie) zawiera 12 fiolek. | 5
RAZEM:
Pakiet 6- Opatrunek na oko
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Opatrunek na oko5,8cm x 8,3cm na oko: - samoprzylepny opatrunek oczny z wkładem chłonnym wykonany z hydrofobowej włókniny - pokryty klejem akrylowym - mikropory w strukturze włókniny zapewniają odpowiednią paroprzepuszczalność, umożliwiając prawidłową wymianę gazową między opatrunkiem a skórą - posiada centralnie umieszczony wkład chłonny absorbujący niewielką i średnią ilość wysięku oraz chroniący przed wpływem czynników zewnętrznych - wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu zapobiegający przywieraniu do rany - elastyczny, dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów - zaokrąglone brzegi zapobiegają przypadkowemu odklejeniu opatrunku - posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego ułatwiającą precyzyjną i skuteczną aplikację - dostępny w różnych rozmiarach, kolorach włókniny i wkładu chłonnego -hipoalergiczny -jałowy, | 1300
RAZEM:
Pakiet 7- Haczyk
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | haczyk repozycyjny wielorazowy | 3
RAZEM:
Pakiet 8 - Kwas hialurynowy
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Materiał wiskoelastyczny kohezyjny, o stężeniu 1,4% hialuronian sodu otrzymywany w procesie biofermentacji, masa cząsteczkowa: 3,2-3,5 x 106 Da, lepkość: (0,1s -1): 120 000 mPa•s, osmolarność : 280-330 mOsmol/l, pH: 6,8-7,6, ampułkosztrzkawka o pojemności: 1,0 ml; Postać: amp/strz | 1300
2. | Materiał wiskoelstyczny w ampułkostrzykawkach: 2% hialuronian stężenie-20mg/ml (2%) i hialuronian sodu,zródło- bofermentacja,masa cząsteczkowa -3,2-3,5 miliona. Daltonów lepkośc- 400000mPa-s, (01s-1)osmalność 280-330mOSMOL/L PH-6.8-7,6 objętość opakowania-ampułkostrzykawka 0,9ml postać amp/strz | 200
3. | Materiał wiskoelastyczny -hydfroksypropylometyloceluloza, 2% roztwór hydroksypropylometylocelulozy, Objtość: 2,5ml, lepkość-3200mPa-s(5 s-1) osmalarność -265-300 mOsmol/l,ph- 6,8-7,6 postać amp/strz | 100
RAZEM:
Pakiet 9 - Soczewka 3-częciowa
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Trzyczęściowa soczewka akrylowa zwijana o właściowościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz z filtrem UV jednarozowym cartrigem do inplantacji. Części haptyczne wykonane z PPMA. Zakres dioptriażu od -0,5 D do +5,0 co 1, oraz pd +6,0D do +30.0 D CO 0.5 D | 50
RAZEM: