## ZADANIE 1
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 1 Załącznik nr 1 do umowy 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy cewników dożylnych pediatrycznych, cewników dożylnych typu midline, zestawów do cewnikowania tętnic, systemów bezszwowego mocowania, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 1 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ………………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………………………………. . Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Centralny cewnik dożylny padiatryczny 2- światłowy CVC . Rozmiary 4-5 Fr i dł.5-13 cm, do wyboru przez Zamawiającego. W zestawie: -Cewnik wykonany z radiocieniującego poliuretanu, -igła punkcyjna 21Ga/3,81cm, -igła punkcyjna 25Ga w miękkiej kaniuli 22Ga/4,45cm (dopuszczona igła punkcyjna 20Ga/3,81cm oraz igła punkcyjna 22Ga w miękkiej kaniuli 20Ga/4,45cm dla cewnika 5Fr/13cm); -prowadnica odporna na zaginanie i zagięcia, z jednej strony końcówka miękka prosta, z drugiej w kształcie litery J, -strzykawka LS 5ml, -rozszerzadła tkankowe skrzydełka do zamocowania cewnika (ruchome i stałe). Wszystkie elementy zapakowane razem w jeden sterylny, gotowy do użycia zestaw. Na opakowaniu jednostkowym opis w j.polskim. Etykieta z opisem w j.polskim. | szt. | 90
2. | Centralny cewnik dożylny padiatryczny 3- światłowy CVC Rozmiary 5,5 Fr i dł. 8-13 cm., do wyboru przez Zamawiającego. W zestawie: -Cewnik wykonany z radiocieniującego poliuretanu, -igła punkcyjna 21Ga/3,81cm, -igła punkcyjna 25Ga w miękkiej kaniuli 22Ga/4,45cm; -prowadnica odporna na zaginanie i zagięcia, z jednej strony końcówka miękka prosta, z drugiej w kształcie litery J, -strzykawka LS 5ml, -rozszerzadła tkankowe skrzydełka do zamocowania cewnika (ruchome i stałe) Wszystkie elementy zapakowane razem w jeden sterylny, gotowy do użycia zestaw. Na opakowaniu jednostkowym opis w j.polskim. | szt. | 350
3. | System bezszwowego mocowania cewników centralnych krótkich oraz PICC do skóry pacjenta, jednoelementowy, kompatybilny z cewnikami stosowanymi przez Zamawiającego. Opatrunek pozbawiony latexu. Pakowany pojedynczo. Sterylny. | szt. | 650
4. | Centralny cewnik dożylny padiatryczny 1- światłowy CVC. Rozmiary: 24Ga/ 9cm; 22Ga/10cm; 20Ga/12cm; 18Ga/20cm, do wyboru przez Zamawiającego. W zestawie: -cewnik wykonany z radiocieniującego poliuretanu, -igła punkcyjna , -prowadnica odporna na zaginanie i zagięcia, z jednej strony końcówka miękka prosta, z drugiej w kształcie litery J, -strzykawka LS 3-5ml, -rozszerzadło tkankowe skrzydełka do zamocowania cewnika (ruchome i stałe). Wszystkie elementy zapakowane razem w jeden sterylny, gotowy do użycia zestaw. Na opakowaniu jednostkowym opis w j.polskim. | szt. | 480
5. | Zestaw do cewnikowania tętnic. - metodą Seldingera, wykonany z poliamidu blokowego z powłoką hydrofilną, składający się z: -niskoprofilowanych giętkich skrzydełek mocujących, -przedłużacza z przesuwanym zaciskiem, -igły punkcyjnej o niskim współczynniku tarcia, z końcówką kodowaną kolorem, -prowadnika prostego 0,018"/25cm z obu stron posiadającego oznakowanie wskazujące kiedy prowadnik znajduje się w końcówce igły. Rozmiary : 24Ga/25mm i 50mm, do wyboru przez Zamawiającego. Opakowanie pojedyncze, sterylne, typu folia-papier. | szt. | 240
6. | Zestaw do cewnikowania tętnic. - metodą Seldingera, wykonany z poliamidu blokowego z powłoką hydrofilną, składający się z: -niskoprofilowanych giętkich skrzydełek mocujących, -przedłużacza z przesuwanym zaciskiem -igły punkcyjnej 22Ga/4cm o niskim współczynniku tarcia, z końcówką kodowaną kolorem, -prowadnika 0,021"/35cm prostego z obu stron posiadającego oznakowanie wskazujące kiedy prowadnik znajduje się w końcówce igły. Rozmiary: 22Ga/50mm, 80mm i 120mm, do wyboru Zamawiającego | szt. | 240
7. | Cewniki pośrednie typu midline, jednokanałowe cewniki pośrednie, Rozmiary: 3Fr/20cm; 4Fr/20cm; 5Fr/20cm, do wyboru Zamawiającego. W zestawie: -cewnik z poliuretanu, ze złączką z portem T, zaciskiem przewodu przedłużającego, osłoną zapobiegającą skażeniu i mandrynem usztywniającym. -Rozrywalna koszulka 4 Fr. x 7 cm, cieniodajna, na rozszerzaczu; -Prowadnik z nitynolu, 0,018” x 45cm prosta, miękka końcówka na jednym końcu – prosta, sztywna końcówka na drugim umieszczone w pochewce w kształcie koła, -igła wprowadzająca: 21Ga/7 cm, echogenna, cienkościenna , -strzykawka 10 ml, -pojemnik na odpady z blokadą, - przycinacz cewnika , -skalpel bezpieczny, -papierowa taśma miernicza, -opaska uciskowa, -urządzenie do mocowania cewnika bezszwowe. | szt. | 40
8. | Cewniki pośrednie typu midline z możliwością podaży pod ciśnieniem 300psi; jednokanałowy 4FR/20cm. W zestawie: -cewnik z poliuretanu, ze złączką z portem T, zaciskiem przewodu przedłużającego, osłoną zapobiegającą skażeniu i mandrynem usztywniającym. -Rozrywalna koszulka 4 Fr. x 7 cm, cieniodajna, na rozszerzaczu; -Prowadnik z nitynolu, 0,018” x 45cm prosta, miękka końcówka na jednym końcu – prosta, sztywna końcówka na drugim umieszczone w pochewce w kształcie koła, -igła wprowadzająca: 21Ga/7 cm, echogenna, cienkościenna , -strzykawka 10 ml, -pojemnik na odpady z blokadą , -przycinacz cewnika, -skalpel bezpieczny, -papierowa taśma miernicza, -opaska uciskowa, -urządzenie do mocowania cewnika bezszwowe, koreczek bezigłowy. | szt. | 10
9. | Cewniki pośrednie typu midline z możliwością podaży pod ciśnieniem 300psi; dwukanałowy 5FR/20cm. W zestawie: -cewnik z poliuretanu, ze złączką z portem T, zaciskiem przewodu przedłużającego, osłoną zapobiegającą skażeniu i mandrynem usztywniającym. -rozrywalna koszulka4 Fr. x 7 cm, cieniodajna, na rozszerzaczu; -prowadnik z nitynolu, 0,018” x 45cm prosta, miękka końcówka na jednym końcu – prosta, sztywna końcówka na drugim umieszczone w pochewce w kształcie koła, -igła wprowadzająca: 21Ga/7 cm, echogenna, cienkościenna , -strzykawka 10 ml, -pojemnik na odpady z blokadą , -przycinacz cewnika, -skalpel bezpieczny, -papierowa taśma miernicza, -opaska uciskowa, -urządzenie do mocowania cewnika bezszwowe, koreczek bezigłowy. | szt. | 10
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0