|  |  |
| --- | --- |
|  | logo_100_lecie_bitwa_warszawska_1920_wybrane_krzywe_01c1Warszawa, dnia 09.02.2021 r. |

W związku ze zgłoszonymi zapytaniami do treści Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych (nr ref. ZP-02/2021), Zamawiający informuje:

***Pytanie nr 1:***

*Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.*

*Zwracamy się z prośbą o określenie szacowanych rocznych ilości per produkt, co pozwoli na wynegocjowanie cen u producentów, a co za tym idzie przedstawienie korzystniejszej cenowo oferty?*

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dostawy sukcesywne będą realizowane na podstawie pojawiających się potrzeb Zamawiającego w stosunku do asortymentu określonego w poszczególnych częściach. W związku z brakiem możliwości określenia na tym etapie konkretnych ilości asortymentu realizowanego w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca w załączniku nr 1.1. do SWZ, powinien podać kwotę w odniesieniu do jednej jednostki miar, tj. 1 sztuki, 1 opakowania, 1 kompletu, itp.

***Pytanie nr 2:***

*Czy w pozycji nr 4 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania i dostarczenia pasków Contour Plus ale z terminem ważności w dniu dostawy wynoszącym 80% całkowitego terminu. Dostawa pasków z terminem min. 24 miesiąc jest nierealna, gdyż paski do glukometrów mają dość krótkie terminy ważności wynoszące zazwyczaj około 18 - 24 miesięcy. Dostawa pasków, które w dniu dostawy będą miały termin ważności min. 24 miesiące jest więc niemożliwe.*

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pasków testowych do pomiaru glukozy (część nr 1, pozycja 10) z terminem ważności w dniu dostawy wynoszącym 80% całkowitego terminu, przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.

***Pytanie nr 3***

*Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pozycji nr 5 sztywną osłonę oka bez terminu ważności?*

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sztywnej osłony na oko (część nr 1, pozycja 13) bez określonego terminu ważność, przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.

***Pytanie nr 4:***

*Czy w pozycji nr 6 Zamawiający dopuści cewnik do odsysania CH18 600 mm?*

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania cewnika do odsysania CH18 600 mm, przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.

***Pytanie nr 5:***

*Czy w pozycji nr 9 Zamawiający dopuści elektrody do EKG spełniające wymagania, ale posiadające 80% terminu ważności w dniu dostawy. Elektrody mają maksymalnie 24 miesięczny termin ważności od dnia produkcji. Nierealna jest więc dostawa elektrod z terminem min. 24 miesięcy w dniu dostawy?*

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania elektrod EKG (część nr 1, pozycja 26) z terminem ważności w dniu dostawy wynoszącym 80% całkowitego terminu, przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.