Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  DI.26.48.2024                                                                          Załącznik nr 1.2 do Formularza oferty

Część 2.   Zestaw do usuwania szwów

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT …% | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zestaw do zdejmowania szwów Skład zestawu: - 1 x ostrze – skalpel 6,5 cm, zagięty; - 3 x tupfery włókninowe, wielkości jaja: tupfery włókninowe, ᴓ ok 4,5 cm; - 1 x metalowa pęseta anatomiczna typu Adson, prosta, 12 cm; - 1 x plastikowa pęseta typu anatomicznego, prosta. | szt. | 864 | ………….. | ……………… | ………… | …………………. |  |
| 2. | Igła kulkowa 1,20 x 81 mm, jednorazowego użytku o wymiarach 8,1 cm, 18 G (1,2 x 81 mm), średnica zewnętrzna 1,25 mm, średnica wewnętrzna 1,05 mm, z końcówką/nasadką „luer lock”. Wykonana ze stali nierdzewnej. | szt. | 50 | ………….. | ……………… | ………… | …………………. |  |
| 3. | Jednorazowa ostra łyżka kostna do precyzyjnego oczyszania ran np. z tkanki martwiczej. Ostra łyżeczka kostna obustronna 16,5 cm, sterylna, jednorazowa wykonana z matowionej stali nierdzewnej. | szt. | 50 | ………….. | ……………… | ………… | …………………. |  |
| I. | RAZEM ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE |  |  |  | …………..….. | .……… | …………….… |  |
| II. | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OPCJONALNEGO (50% wartości zamówienia podstawowego) |  |  |  | …………..….. | .……… | …………….… |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO I OPCJONALNEGO (poz.I + poz.II) |  |  |  |  | …………..….. | .……… | …………….… |  |

Uwaga:  Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część,  wartości netto, VAT oraz brutto zamówienia podstawowego oraz łączne wartości zamówienia podstawowego i opcjonalnego należy przenieść do Formularza oferty  (pkt 5,  Część 2)

........................... dnia ....................