## ZADANIE4
Załącznik nr 5 do SWZ_PO ZMIANACH
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.53.4.2024
Formularz cenowo - techniczny zadania nr 4
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy substytutu kości gąbczastej, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, W zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto (zł) 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto (zł) 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Syntetyczny materiał kościo-zastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości zbudowany z przynajmniej 60% hydroksyapatytu oraz z przynajmniej 25% trójfosforanu wapnia lub z przynajmniej 95% trójfosforanu wapnia. Wytrzymałość mechaniczna 3-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteokondukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Materiał w formie granulek 1-4 mm o objętościach:
| - 2-2,5 cm³ lub 5g | szt. | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
| - 5 cm³ lub 10g |  | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
| - 10 cm³ lub 15g |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
LUB* Syntetyczny materiał kościo-zastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości zbudowany z 75% hydroksyapatytu i 25% fosforanu wapnia, 100% biokompatybilny, osteokondukcyjny, porowatość granulatu 80-90%, rozmiar porów: 300–500μm, wytrzymałość na siły ściskające 3,6 Mpa. Materiał 100% biokompatybilny, osteokondukcyjny, ulegający stopniowej całkowitej przebudowie w czasie od 6 do 24 miesięcy. Materiał w formie granulek 3-4mm, o objętościach:
| - 5 g | szt. | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
| - 10 g |  | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 g |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Syntetyczny materiał kościo-zastępczy przeznaczony do wypełniania ubytków kostnych w postaci pasty zbudowany co najmniej w 30% z hydroksyapatytu oraz wody. Preparat gotowy do użycia, bez wstępnego mieszania. Opakowanie: 2 x 5 cm³ LUB* Syntetyczny materiał kościo-zastępczy przeznaczony do wypełniania ubytków kostnych w postaci pasty, zbudowany z nanocząsteczkowego hydroksyapatytu 30% (wagowo) w roztworze wodnym, wielkość cząstek < 50nm, biokompatybilny, osteokonduktywny, ulegający stopniowej resorpcji. Produkt sterylny, gotowy do aplikacji, w strzykawkach, opakowanie: 2 x 5cc (10cc) | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania parametrów oferowanego wyrobu poprzez przekreślenie lub usunięcie parametrów, których nie oferuje.