ZP.26.1.11.2020

Częstochowa, 09.03.2020

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ**

**W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM PROWADZONYM PN.**

**DOSTAWA KOLUMNY CHROMATOGRAFICZNEJ DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE**

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pytanie 1**:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kolumny chromatograficznej o powierzchni rozwinięcia 320 m2/g przy spełnieniu wszystkich pozostałych parametrów wg wymagań w specyfikacji technicznej?

**Odpowiedź 1:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kolumny chromatograficznej o powierzchni rozwinięcia 320 m2/g. Zamawiający wymaga zaoferowania kolumny chromatograficznej o powierzchni rozwinięcia minimum 450m2/g. Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ pozostaje bez zmian.

**Termin składania ofert** w przedmiotowym postępowaniu pozostaje bez zmian i upływa w dniu **12.03.2020 r. godzina 9:00.** Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 9:30.

Kanclerz

mgr inż. Maria Róg