Dział Zamówień Publicznych Kraków,……………….2021 r.

tel. 0-12 614 25 52

fax. 0-12 614 34 86

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

DZ.271.62. .2021

 **Do wszystkich Uczestników**

 **Postepowania przetargowego**

 **nr DZ.271.62.2021**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania na **„dostawę mebli biurowych wraz z montażem” – postępowanie nr DZ.271.62.2021**

**Pytanie**

**Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ – formularz cenowy wraz z gwarancją na dostarczone meble**

**Pakiet nr I, Małopolskie Centralne Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy – ul. Ułanów 29 (parter)**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału o konstrukcji spawanej (nie skręcanej), która zapewnia odpowiednią sztywność i stabilność konstrukcji?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie regału o konstrukcji spawanej (nie skręcanej).

Ze względu na mało miejsca i wąskie drzwi regał musi być skręcony na miejscu.

**Pytanie**

**Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ – formularz cenowy wraz z gwarancją na dostarczone meble**

**Pakiet nr III, Pawilon M V A – Blok Operacyjny – Kardiochirurgia (IV piętro)**

1. W opisie szaf (tabela 1 i 2), zapewne omyłkowo, znalazły się dwa wykluczające się materiały wykonania: stal st3 malowana proszkowo oraz stal kwasoodporna w gatunku 0H18N9. Z uwagi na fakt, że szafy przeznaczone są na Blok Operacyjne, a zatem do pomieszczeń wymagających wysokiej aseptyki, jako wieloletni producent i dostawca wyposażenia do tego typu pomieszczeń rekomendujemy wybór stali kwasoodpornej i modyfikację przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie informacji o stali st3.
2. Proszę o informację, czy Wykonawca ma wykonać szafy (tabela 1 i 2) zgodnie z opisem tj. szafy dwuskrzydłowe z drzwiami przesuwnymi czy zgodnie z rysunkiem czyli szafy z podziałem?

**Odpowiedź**

 1. Szafy wymienione w opisie (tabela 1 i 2) winny być wykonane w całości ze stali stal st3

 malowana proszkowo. Omyłkowo został one opisane również jako wykonane ze stali

 kwasoodpornej. Szafy będą zamontowane na korytarzu Bloku Operacyjnego i nie wymagają stli

 kwasoodpornej.

1. Szafy z tabeli 1 i 2 mają być wykonana z drzwiami skrzydłowymi z podziałem (zgodnie z

 rysunkami).

**Pytanie**

**Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ – formularz cenowy wraz z gwarancją na dostarczone meble**

**Pakiet nr III, Pawilon M V A – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (III piętro)**

**11. Zabudowa meblowa Sala zabiegowa I – 1 kpl.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki dwudrzwiowej bez półki środkowej? Proszę zwrócić uwagę, że szafka ta wyposażona jest w komorę czyli wewnątrz szafki musi być zagwarantowane miejsce na syfon i podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej.

**Odpowiedź**

**Zabudowa meblowa Sala zabiegowa I – 1 kpl.**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szafki dwudrzwiowej bez półki środkowej.