Zał. nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I . NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

44 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY, 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE

II. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA:

DOSTAWA 40 000 LITRÓW OLEJU  OPAŁOWEGO LEKKIEGO L-1 DO        KOTŁOWNI ADMINISTROWANEJ PRZEZ 44 WOJSKOWY ODDZIAŁ      GOSPODARCZY W M. SULECHÓW JEDNOSTKA WOJSKWA NR 4408

OBRĘB MOZÓW

Parametry fizyko – chemiczne oleju określone w PN-C-96024:2011:

- gęstość w temp. 15 0C : max 860 kg/m3

- wartość opałowa :  min. 42,6 MJ/kg

- temperatura zapłonu: min. 56 0C

- zawartość siarki: max 0,2 % m/m

- zawartość wody: max 200 mg/kg

Przez dostawę rozumie się dostarczenie przedmiotu umowy wraz z jego          zatankowaniem (rozładunek).

Do zatankowania Wykonawca wykorzysta przeznaczone przez Zamawiającego        króćce zalewowe z szybkozłączem A typu CAMLOK DN 50 z zamknięciem DC 2          firmy Unimat.

Realizacja dodatkowego zakresu przedmiotu umowy „ilość w opcji” będzie           uzależniona od potrzeb Zamawiającego i stanowi jego uprawnienie. Odbiór   przedmiotu umowy przez Wykonawcę w ilości opcjonalnej następować będzie   na podstawie zamówienia składanego telefonicznie lub faksem z jednodniowym   wyprzedzeniem, dopiero po zrealizowaniu dostaw w ilości podstawowej.

Ceny dla zamówienia podstawowego i zamówienia z tytułu opcji Wykonawca    określi na jednakowym stałym poziomie.

III. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31.12.2020 r.

IV.ODBIORCA

Zamawiający wyznacza jako Odbiorcę  oleju opałowego lekkiego L-1 Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury w Sulechowie lub osobę przez niego wyznaczoną:

  - Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury w Sulechowie, P. .…….....

V. SPOSÓB I MIEJSCE DOSTAWY

- Olej opałowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczać cysterną samochodową, 
z zaplombowaną komorą autocysterny, zgodnie z wymaganiami normy PN-C-04024:1991, wyposażoną w końcówki wlewowe z zalegalizowanym „odmierzaczem" w jednostkach miary – litr do Jednostki Wojskowej m. Sulechów Obręb Mozów.

- Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z harmonogramem dostaw załącznik nr 1 do OPZ w terminie do 5 dni roboczych od daty telefonicznego lub pisemnego ( w formie fax-u ) zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Olej opałowy lekki L-1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczać z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych według RID/ADR.

- Przez partię dostawy rozumie się dostarczoną Zamawiającemu autocysterną jednorazową dostawę oleju opałowego, jednego rodzaju i gatunku, identyfikowaną dokumentem przewozowym (np. list przewozowy lub Wz) oraz certyfikatem (świadectwem) jakości, zrealizowaną jednego dnia.

- Przyjęcie partii dostawy przez Zamawiającego będzie realizowane w dni robocze od poniedziałku do czwartku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
w godzinach od 7:00 do 14:00.

- Wykonawca realizuje dostawę na własny koszt i ryzyko (w cenę oleju opałowego wchodzą wszelkie koszty: olej opałowy, transport, rozładunek, podatki, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty związane z dostawą) do momentu napełnienia zbiornika magazynowego Zamawiającego i potwierdzenia przez Zamawiającego odebrania partii oleju opałowego w dokumencie przewozowym.

- Strony uzgodniły, że Wykonawca będzie ustalał szczegóły organizacyjne realizacji przedmiotu umowy z Kierownikiem Sekcji Obsługi Infrastruktury Sulechów Panią ……………………………. (tel. ………………… lub osobą przez niego wyznaczoną.

Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy Pan/i ……………………………………..

- Warunkiem przyjęcia oleju opałowego przez Zamawiającego jest dostarczenie przez Wykonawcę następujących dokumentów:

1)  dokumentu przewozowego zawierającego następujące dane:

      - numer dokumentu przewozowego;

      - nazwę i adres Zamawiającego, jego regon, miejsce dostawy;

      - nr rejestracyjny samochodu autocysterny lub równoważne oznaczenie innego środka transportu;

      - numery (oznaczenia) plomb zapewniających nienaruszalność partii dostaw w komorach autocysterny;

      - nazwisko i imię kierowcy;

      - wielkość zrealizowanej dostawy wyrażoną w litrach rzeczywistych 
i przeliczonych na warunki w temperaturze 15◦C w oparciu o dokonany przez Wykonawcę pomiar gęstości i temperatury oleju opałowego 
w komorze autocysterny w warunkach rzeczywistych, przed napełnieniem zbiornika magazynowego u Zamawiającego;

      - nr certyfikatu (świadectwa jakości), o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy;

      - datę zrealizowanej partii dostaw;

      - nazwisko i imię upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego (magazyniera) potwierdzającego przyjęcie dostawy oleju opałowego własnoręcznym podpisem (podpis czytelny) z podaniem daty przyjęcia tej dostawy;

2) certyfikatu (świadectwa) jakości zawierającego dane określone w § 5 ust. 2 umowy do faktury na dostarczoną mu partię oleju opałowego, nie później niż w terminie do 7 dni.

- Najpóźniej w dniu pierwszej dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę charakterystyki produktu, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1225 ).

- Zamawiający  ma prawo:

      - zmniejszenia ilości zamówionego (harmonogram dostaw) oleju opałowego
w związku z czym Wykonawca nie będzie dochodził żadnych roszczeń 
z tego tytułu,

      - dokonywania przesunięć (przyspieszania lub opóźniania) miesięcznych dostaw pomiędzy okresami ujętymi w harmonogramie dostaw.

VI. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

- Dostarczony przedmiot umowy musi spełniać wymagania określone w normie 
PN-C-96024:2011, co powinno być odzwierciedlone w formie certyfikatu (świadectwa jakości).

- Certyfikat (świadectwo) jakości dostawy oleju opałowego powinien określać rzeczywiste parametry fizyko - chemiczne w odniesieniu do wymagań określonych w przedmiocie zamówienia. Certyfikat powinien być wystawiony przez producenta oleju opałowego lub laboratorium posiadające akredytację PCA w zakresie parametrów jakościowych objętych przedmiotem umowy. Certyfikat powinien ponadto zawierać:

- nazwę i adres podmiotu wystawiającego certyfikat oraz datę jego wystawienia,

- imię i nazwisko oraz podpis przedstawiciela podmiotu wystawiającego certyfikat,

- nazwę i adres odbiorcy oleju opałowego,

- numer identyfikacyjny,

- nazwę oleju opałowego,

- nr dokumentu przewozowego

- miejsce załadunku i pobrania próbek,

- datę i godzinę pobrania próbek,

- datę zakończenia badań,

- wyniki badań,

- odniesienia wyników badań do zgodności z PN-C-96024:201l,

- gęstość oleju opałowego w temperaturze 15 ◦C;

- wielkość partii oleju opałowego wyrażona w litrach przeliczonych na warunki w temperaturze 15 ◦C.

- W odniesieniu do oleju opałowego dostarczanego ze składu materiałowego  znajdującego się poza terenem Polski, jako dokument równoważny certyfikatowi (świadectwu) jakości, wystawionemu przez laboratorium producenta, traktowana będzie „Deklaracja zgodności wyrobu" wystawiona zgodnie z zasadami określonymi w PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 (U) zawierającą dane określone w ust. 2.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo inspekcjonowania i pobrania próbek do badań laboratoryjnych u Zamawiającego (z komory autocysterny przed napełnieniem zbiornika magazynowego Zamawiającego) przez akredytowane laboratorium badawcze działające na zlecenie Zamawiającego, posiadające akredytację PCA w zakresie poboru próbek oraz przeprowadzania analizy jakościowej paliwa będącego przedmiotem umowy. Przedstawicielem Wykonawcy 
z zastrzeżeniem ust. 5 w rozumieniu niniejszego paragrafu jest kierowca, wskazany 
z imienia i nazwiska w liście przewozowym, wystawionym przez Wykonawcę na inspekcjonowaną partię towaru.

- Wykonawca ma prawo wyznaczyć inną osobę niż kierowca do występowania 
w jego imieniu w trakcie inspekcjonowania i pobrania próbek do badań laboratoryjnych, wówczas jednak taka osoba musi posiadać odpowiednie pełnomocnictwo Wykonawcy do występowania w jego imieniu w trakcie inspekcjonowania i pobrania próbek do badań laboratoryjnych.

- Pobrane próbki zostaną zaplombowane przez przedstawiciela laboratorium akredytowanego. Przedstawiciel laboratorium, na wniosek Wykonawcy, sporządzi dodatkową próbkę dla Wykonawcy.

- Z przeprowadzonych czynności przedstawiciel laboratorium akredytowanego sporządza protokół, który powinien zawierać:

- nazwę oleju opałowego,

- wielkość partii dostawy,

- nr dokumentu przewozowego, identyfikującego wielkość partii dostawy,

- miejsce, datę i godzinę pobrania próbek i sporządzenia protokołu,

- opis sposobu pobrania próbek, zaplombowania (rodzaj plomb, nr) 
i zabezpieczenia „próbki rozjemczej";

- podpisy osób obecnych przy prób pobraniu (przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy) oraz laboratorium akredytowanego;

- W/w protokół powinien zostać niezwłocznie przesłany przez Zamawiającego do     Wykonawcy w formie faksu.

Brak udziału przedstawiciela Wykonawcy, mimo jego uprzedniego powiadomienia   przez Zamawiającego lub odmowa udziału w czynności pobrania próbek (podpisania  protokołu) zostanie odnotowana w protokole i będzie rozumiana jako świadome  zrzeczenie się prawa reprezentacji Wykonawcy w procedurze pobrania prób.

- Wydane orzeczenie laboratorium akredytowanego z badań inspekcyjnych 
 (w  przypadku wątpliwości - wynik analizy „próbki rozjemczej" z uwzględnieniem  dopuszczonych błędów pomiaru) strony umowy traktować będą jako ostateczne.  Koszty analizy ponosi Wykonawca, jeżeli jej wyniki nie będą spełniać wymagań,  w przeciwnym przypadku koszty te ponosi Zamawiający.

VII. WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI

- Przed napełnieniem zbiornika magazynującego olejem opałowym 
    u Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do komisyjnego (skład komisji: min. 3       osoby reprezentujące Zamawiającego i/lub Wykonawcę oraz kierowca autocysterny     będący w tym przypadku przedstawicielem Wykonawcy) pobrania 3 próbek, w tym     jednej „próbki rozjemczej" z komory autocysterny napełnionej partią oleju      opałowego.

- Pobrane próbki zostaną zaplombowane przez członków komisji. „Próbka rozjemcza" przechowywana będzie w firmie przeprowadzającej badania, pozostałe dwie próbki są w dyspozycji Wykonawcy i Zamawiającego.

- Z przeprowadzonych czynności komisja wymieniona w ust. 1 sporządza protokół   z pobrania próbek, który powinien zawierać:

- opis sposobu pobrania próbek, zaplombowania i zabezpieczenia „próbki rozjemczej" przez Wykonawcę i Zamawiającego,

- miejsce pobrania próbek,

- nr autocysterny i nr komory, stan ilościowy jej zawartości wyrażony w litrach,

- datę i godzinę pobrania próbek,

- datę i godzinę sporządzenia protokołu,

- podpisy członków komisji.

- Protokół, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać dołączony do protokołu reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 6 w przypadku zgłoszenia reklamacji.

- Reklamacje jakościowe oleju opałowego Zamawiający zgłasza do Wykonawcy 
w terminie do 14 dni liczonych od daty komisyjne pobranej próbki przez Zamawiającego w formie protokołu reklamacji, o której mowa w ust. 6.

6.Protokół reklamacji powinien zawierać:

- datę sporządzenia protokołu zgłoszenia reklamacji;

- opis sposobu stwierdzenia wad jakościowych z podaniem ilości wyrażonej w litrach wadliwej partii dostawy;

- żądania Zamawiającego lub Wykonawcy;

- ilość oleju opałowego, wyrażoną w litrach znajdującego się 
w zbiorniku Zamawiającego przed napełnieniem tego zbiornika dostawą oleju opałowego z autocysterny;

- kopie dokumentów identyfikujących reklamowaną dostawę oleju opałowego: dokument przewozowy, certyfikat (świadectwo jakości) oraz numer umowy;

- do protokołu reklamacji załącza się protokół z komisyjnego pobrania próbek, 
w przypadku pobrania tych próbek.

- podpis upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego z podaniem nazwy i adresu Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej odpowiedzi Zamawiającemu, 
na zgłoszoną reklamację w terminie do 14 dni liczonych od dnia wysłania do
Wykonawcy przez Zamawiającego protokołu reklamacji. Nie udzielenie jej w tym terminie uważa się za uznanie reklamacji.

8. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca płaci karę umowną z ewentualnym   odszkodowaniem uzupełniającym do wysokości szkody.

9. W przypadku nie uznania reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający przesyła „próbkę  rozjemczą" do wskazanego przez Zamawiającego laboratorium     badawczego posiadającego  akredytację PCA celem wykonania badań i wydania  orzeczenia.

10.Wydane orzeczenie (wyniki analizy „próbki rozjemczej") strony umowy traktować   będą jako ostateczne. Koszty analizy ponosi Wykonawca, jeżeli jej wyniki nie będą  spełniać wymagań określonych w PN-C-96024:2001 z uwzględnieniem  dopuszczonych w tym orzeczeniu błędów pomiaru, w przeciwnym przypadku koszty  te ponosi Zamawiający.

11.W sytuacji, w której przedstawiciel Wykonawcy (kierowca) odmówi komisyjnego  pobrania próbek, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo odmowy  przyjęcia partii dostawy, a wszelkie koszty z tym związane obciążą Wykonawcę.

12.Do momentu wydania orzeczenia o wynikach (badań oleju opałowego) analizy przesz akredytowane laboratorium zostanie wstrzymana zapłata za dostawę oleju opałowego, który został poddany badaniu inspekcyjnemu.

13.W sytuacji stwierdzenia wadliwej dostawy oleju opałowego potwierdzonym  ostatecznym orzeczeniem, Wykonawca wymieni całą zawartość zbiornika  napełnionego wadliwą dostawą oleju opałowego.

14.Wymianę wadliwej dostawy oleju opałowego na wolną od wad Wykonawca dokona       na własny koszt bez żadnej  dopłaty (bezwarunkowo), nawet gdyby ceny uległy           zmianie, w terminie do  5    dni   roboczych licząc od daty zgłoszenia żądania             wymiany przez  Zamawiającego.

VIII. INNE POSTANOWIENIA

1. Do składania oświadczenia, zgodnie z art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.
     o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 864), że kupowany olej będzie         przeznaczony do celów opałowych Zamawiający upoważnia Kierownika SGKiE (Sekcja      Gospodarki Komunalnej i Energetycznej) lub Kierownika Infrastruktury 44 WOG Krosno      Odrzańskie.

2.  Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi w siedzibie Zamawiającego po      wcześniejszym uzgodnieniu terminu podpisania umowy przez obie strony.  Zamawiający  nie przewiduje korespondencyjnego podpisania umowy.

IX. WYMOGI OCHRONY FIZYCZNEJ I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 
      W  ZAKRESIE REALIZACJI UMOWY NA TERENIE ZAMKNIETYM

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem prac, a także do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych  zgodnie z ustawą 
z dnia 5 sierpnia 2010r o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019 r., poz.742 t.j.) pod rygorem zerwania umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wie iż umowa na świadczenie dostawy jest wykonywana na obiekcie/terenie zamkniętym.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów, zarządzeń, rozkazów i innych aktów wewnętrznych regulujących porządek i dyscyplinę na terenie Jednostki Wojskowej i ściśle ich przestrzegać.

- Przed przystąpieniem do realizacji dostawy Wykonawca (w zakresie bezpieczeństwa ochrony fizycznej) wystąpi z 7 dniowym wyprzedzeniem 
o wydanie przepustek na wejście ludzi wjazd pojazdem na teren obiektu 
(zał. nr 3 do umowy wykaz osób i pojazdów) zgodnie z „Instrukcją o ochronie obiektów” Szt.Gen. 1686/2017 r., Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej 
z dnia19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.U 
z 2016 r. poz. 1720 j.t.) § 15 ust.1, 5, 6, informując o fakcie 44 WOG - Infrastrukturę podając:

1)   imienny wykaz osób wykonujących usługę wraz z numerami dowodu       osobistego,

2)   markę, typ oraz nr rejestracyjny pojazdów niezbędnych do wykonania       dostawy,

3)   terminy wykonania usługi,

4)   cel wejścia z numerem umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się z wyprzedzeniem 7 dniowym uzgadniać wszelkie zmiany   osobowe, jakie nastąpią w trakcie trwania niniejszej umowy oraz uaktualnić wykaz pracowników realizujących przedmiot zamówienia.

- Na terenie obiektów chronionych zabrania się bez zgody Dowódcy jednostki, używania telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer oraz innych urządzeń do rejestrowania dźwięku lub obrazu oraz innych środków łączności 
i urządzeń niewykorzystywanych w ochronie obiektu.

- Nad wszystkimi terenami wojskowymi zabronione jest korzystanie 
z bezzałogowych statków powietrznych (BSP) typu „dron”.

8. Przedmiot umowy nie może być wykorzystany do żadnego rodzaju materiałów
     propagandowych, reklamowych, ani też prezentowany w prasie, radiu,                    telewizji, filmie czy sieci Internet.

9. Wykonawca oświadcza, że osoby biorące udział w realizacji umowy posiadają      obywatelstwo polskie i nie są karane za      przestępstwa pospolite

10.  Dostawy wykonywane będą wyłącznie pod nadzorem przedstawiciela 44  WOG        (pracownik SOI) od poniedziałku do czwartku (z wyłączeniem dni ustawowo           wolnych od pracy) w godzinach pracy Zamawiającego od 7:00 do 14:00.

# X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej Rozporządzeniem) od 25 maja 2018 r. bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Umowy, zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca powierza Zamawiającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszym paragrafie.

- Zamawiający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Zamawiający będzie przetwarzał dane zwykłe pracowników Wykonawcy realizujących Umowę  w postaci:

- imion i nazwisk,

- numeru dowodu osobistego,

- numeru rejestracyjnego pojazdu.

- Powierzone przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy.

- Charakter przetwarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych 
w formie papierowej, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych oraz systemów monitoringu wizyjnego i zabezpieczenia technicznego.

- Zamawiający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych  i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, 
o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

- Zamawiający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Zamawiający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak 
i po jego ustaniu.

- W miarę możliwości Zamawiający pomaga Wykonawcy w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Zamawiający zobowiązuje się współpracować ze Wykonawcą w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, opisane 
w rozdziale III Rozporządzenia.

- Zamawiający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki zgłasza je Wykonawcy, nie później niż  w ciągu 72 godzin.

- Informacja przekazana Wykonawcy powinna zawierać co najmniej:

- opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii                           i przybliżonej liczby osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy,

- opis możliwych konsekwencji naruszenia,

- opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Zamawiającego środków w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.

- Zamawiający uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.

- W terminie 30 dni od ustania Umowy, Zamawiający zobowiązany jest do usunięcia powierzonych danych ze wszystkich nośników, programów i aplikacji,  w tym również kopii, chyba że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika 
z odrębnych przepisów prawa.

- Wykonawca zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Zamawiającego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

- Wykonawca realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Zamawiającego z minimum 7 dniowym  uprzedzeniem.

- Zamawiający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania Usługobiorcom (jednostki i instytucje wojskowe) jedynie w celu realizacji niniejszej Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

XI. ZMIANY W UMOWIE

Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, tj. spowodowanych:

- zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających 
z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,

- siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.

XII. WYKAZ DOKUMENTÓW KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ  W CELU POTWIERDZENIA

SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU (aktualne na dzień

składania oferty)

1.  Formularz ofertowy.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji 
     o Działalności Gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed      upływem terminu składania Oferty.

3.  Koncesje na obrót paliwami ciekłymi.

XIII. DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MUSI ZŁOŻYĆ PRZED PODPISANIEM

UMOWY

1. Kserokopie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności w związku 
     z określonymi zdarzeniami losowymi  (np. wypadki, pożar itp.) na kwotę minimum

300 000,00 zł na okres obowiązywania umowy.

2.  Wykaz osób i pojazdów (zał. nr 3 do umowy).

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Cena ma obejmować wszystkie możliwe składniki kosztów leżące po stronie Wykonawcy tj. koszty dojazdu do miejsca  wykonania zamówienia, wykonanie usługi, podatek VAT itp. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto cyfrowo 
i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT naliczonego zgodnie z obowiązującymi 
w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz ofertowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych 
w rachunkowości.

XV. KRÓTKA OCENA OFERTY

Przy wyborze oferty przez Zamawiającego decyduje cena brutto – 100 %.  Oferty Zostaną ocenione przez porównanie oferowanych cen brutto. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższa cenę oferty brutto.

Załącznik nr 1 – Harmonogram dostaw

Harmonogram przewidywanych dostaw oleju opałowego w 2020 rok do Jednostki Wojskowej w m. Sulechów

| L.p | Rejon dostaw |  | Maksymalna wielkość dostaw (zamówienia podstawowego) w trakcie trwania umowy nie może przekroczyć (litry) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | do 15.06 | do 31.07 | do 31.08. | do 30.09 | do 31.10 | do 30.11 | do 31.12 |  |
| 1 | Sulechów Jednostka Wojskowa 4408 ul. Leśna | 10000 | 0 | 6000 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 40 000 |