## Zadanie 4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
Znak sprawy: Z/54/PN/24
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................
Zadanie 4 : Dostawy endoprotez poresekcyjnych bliższego i dalszego odcinka kości udowej.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Cena jedn.netto | Ilość szt. | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
I ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ
1 | Trzpień udowy bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym. |  | 2
1a | Trzpień udowy cementowany , heksagonalny w przekroju poprzecznym. |  | 1
2 | Część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 5 stopni, konus szyjki 12/14; |  | 3
3 | Część łącząca pokryta okładziną srebra; |  | 5
4 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji; |  | 5
5 | Śruba łącząca ze skokiem co 20mm; |  | 6
6 | Głowa bipolarna wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm ze skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm. |  | 3
7 | Głowa w średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w 5 długościach szyjki |  | 3
8 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału |  | 3
9 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. |  | 3
II. ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ REWIZYJNA
10 | Trzpień udowy bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym. |  | 1
10a. | Trzpień udowy cementowany , heksagonalny w przekroju poprzecznym. |  | 1
11 | Odcinek bliższy kości udowej rewizyjny z powłoką srebra |  | 2
12 | Część łącząca pokryta okładziną srebra; |  | 4
13 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji; |  | 4
14 | Śruba łącząca ze skokiem co 20mm; |  | 4
15 | Głowa bipolarna wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm ze skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm. |  | 2
16 | Głowa w średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w 5 długościach szyjki. |  | 2
17 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału |  | 2
18 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. |  | 2
III. ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA DALSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ
19 | Część udowa anatomiczna (prawa, lewa) pokryta okładziną srebra |  | 4
20 | Trzpień udowy bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym. |  | 2
20a. | Trzpień udowy cementowany , heksagonalny w przekroju poprzecznym. |  | 2
21 | Część łącząca pokryta okładziną srebra; |  | 4
22 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji; |  | 6
23 | Śruba łącząca ze skokiem co 20mm |  | 8
24 | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. |  | 2
24a | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. |  | 2
25 | Augment piszczelowy obustronny z powłoką srebra |  | 4
26 | Augment piszczelowy jednostronny z powłoką srebra |  | 8
27 | Adapter offsetu uniwersalny udowy i piszczelowy od 0 do 6 mm. |  | 8
28 | Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy bezcementowy o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm. |  | 2
28a | Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy cementowany o średnicy 11,13,15,17,19 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm. |  | 2
29 | Wkładka polietylenowa dostosowana do rozmiaru piszczeli w wersji MB i FB |  | 4
30 | Mechanizm łączący część piszczelową i udową |  | 4
31 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału |  | 8
32 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. |  | 4
IV.ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA TOTALNA KOŚCI UDOWEJ
33 | Część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 5 stopni, konus szyjki 12/14; |  | 1
34 | Część łącząca pokryta okładziną srebra |  | 1
35 | Reduktor łączący |  | 1
36 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji; |  | 2
37 | Część udowa anatomiczna (prawa, lewa) pokryta okładziną srebra; |  | 1
38 | Śruba łącząca ze skokiem co 20mm |  | 2
39 | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej LUB bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. |  | 1
40 | Trzpień udowy cementowy LUB bezcementowy; |  | 1
41 | Wkładka polietylenowa dostosowana do rozmiaru piszczeli w wersji MB i FB |  | 1
42 | Mechanizm łączący część piszczelową i udową; |  | 1
43 | Adapter offsetu uniwersalnego udowego i piszczelowego od 0 do 6mm |  | 1
44 | Śruba do elementu łączącego |  | 2
45 | Podkładka pod tacę piszczelową całkowita |  | 1
46 | Podkładka pod tacę piszczelową połowicza (tylko pod jeden kłycieć) |  | 2
47 | Głowa bipolarna wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm ze skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm. |  | 1
48 | Głowa w średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w 5 długościach szyjki. |  | 1
49 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału |  | 1
50 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. |  | 1
V .ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO MODULARNA ZWIĄZANA
51 | Element udowy anatomiczny kłykciowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. |  | 3
51a | Element udowy anatomiczny kłykciowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. |  | 2
52 | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. |  | 3
52a | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. |  | 2
53 | Wkładka polietylenowa dostosowana do rozmiaru piszczeli w wersji MB i FB |  | 5
54 | Zamek łączący element udowy z piszczelowym |  | 5
55 | Adapter offsetu uniwersalny udowy i piszczelowy od 0 do 6 mm. |  | 10
56 | Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy bezcementowy o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm. |  | 6
56a | Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy cementowany o średnicy 11, 13, 15, 17, 19 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm. |  | 4
57 | Augment udowy dystalny z powłoką srebra |  | 10
58 | Augment udowy tylny z powłoką srebra |  | 10
59 | Augment piszczelowy jednostronny z powłoką srebra. |  | 5
60 | Augment piszczelowy obustronny z powłoką srebra. |  | 10
61 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału |  | 10
62 | Stożki uzupełniające udowe metafizjalne (Sleeve) w 4 rozmiarach, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D lub Stożki uzupełniające ubytki nasady kości udowej (Cony) anatomiczne (prawy, lewy) w 4 rozmiarach i wysokościach 30, 40, 50 mm dla każdej strony, tytanowe porowate wykonane techniką 3D. |  | 5
63 | Stożki uzupełniające piszczelowe metafizjalne (Sleeve) w 4 rozmiarach, oraz z wbudowanymi augmentami 5 i 10 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D lub Stożki uzupełniające ubytki nasady kości piszczelowej (Cony) w 4 rozmiarach i wysokościach 20, 30 mm i schodkowe (prawe i lewe) w 4 rozmiarach i wysokości 30 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3D. |  | 5
VI. ENDOPROTEZA ARTRODEZA
64 | Trzpień udowy bezcementowy tytanowy w długościach 150, 200mm w średnicach 12, 14, 16, 18, 20mm, i w długości 250mm w średnicach 14, 16, 18, 20mm i trzpień udowy cementowy wykonany ze stopu CoCrMo w długościach 150, 200 i średnicach 12, 14, 16, 18mm |  | 2
65 | Komponent udowy prawy / lewy pokryty okładziną srebra |  | 2
66 | Komponent piszczelowy pokryty okładziną srebra |  | 2
67 | Element przedłużający 25 mm |  | 4
68 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału |  | 2
69 | Śruba o długości 25mm i 50mm |  | 4
VII.Endoproteza rewizyjna, półzwiązana stawu kolanowego typu mobile bearing .
70 | Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6) w opcji tylnostabilizowanej, wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną TiN. |  | 10
71 | Element piszczelowy uniwersalny, wykonany ze stopu CoCrMo, w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), pokryty okładziną ceramiczną TiN. Powierzchnia plateau wygładzona, umożliwijąca ruchy rotacyjne. |  | 10
72 | Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubościach: 10, 12,5, 15, 17,5 i 20mm, tylnostabilizowana, dająca efekt półzwiązania protezy. |  | 10
73 | Trzpienie przedłużające z pokryciem HA, wykonane ze stopu tytanu, do części udowej i piszczelowej, do osadzenia za pomocą cementu lub bez cementu, o przekrojach: 12, 14, 16 i 18mm w 3 długościach: 100, 150 i 200mm oraz o przekrojach: 20 i 22mm w 2 długościach: 100 i 150mm. Trzpienie przedłużające bezcementowe, wykonane ze stopu tytanu i dodatkowo pokryte hydroksyapatytem, do części udowej i piszczelowej, o przekrojach: 12, 14, 16 i 18mm w 3 długościach: 100, 150 i 200mm oraz o przekrojach: 20 i 22mm w 2 długościach: 100 i 150mm. |  | 10
73a | Trzpienie przedłużające bez pokrycia HA wykonane ze stopu tytanu, do części udowej i piszczelowej, do osadzenia za pomocą cementu lub bez cementu, o przekrojach: 12, 14, 16 i 18mm w 3 długościach: 100, 150 i 200mm oraz o przekrojach: 20 i 22mm w 2 długościach: 100 i 150mm. Trzpienie przedłużające bezcementowe, wykonane ze stopu tytanu i dodatkowo pokryte hydroksyapatytem, do części udowej i piszczelowej, o przekrojach: 12, 14, 16 i 18mm w 3 długościach: 100, 150 i 200mm oraz o przekrojach: 20 i 22mm w 2 długościach: 100 i 150mm. |  | 10
74 | Podkładki uzupełniające ubytki kostne do części piszczelowej i udowej (tylne i dystalne) w wyskościach 5 i 10mm. |  | 20
75 | Adaptor do zamontowania trzpieni przedłużających do elementu udowego umożliwiający nadanie offsetu (0, 2, 4, 6mm). |  | 10
76 | Adaptor do zamontowania trzpieni przedłużających do elementu piszczelowego umożliwiający nadanie offsetu (2 i 4mm). |  | 10
77 | Rzepka cementowa, polietylenowa w 4 rozmiarach (26, 29, 32 i 35mm). |  | 2
78 | Stożki uzupełniające udowe metafizjalne (Sleeve) w 4 rozmiarach, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D i stożki uzupełniające ubytki nasady kości udowej (Cony) anatomiczne (prawy, lewy) w 4 rozmiarach i wysokościach 30, 40, 50 mm dla każdej strony, tytanowe porowate wykonane techniką 3D. |  | 10
79 | Stożki uzupełniające piszczelowe metafizjalne (Sleeve) w 4 rozmiarach, oraz z wbudowanymi augmentami 5 i 10 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D i stożki uzupełniające ubytki nasady kości piszczelowej (Cony) w 4 rozmiarach i wysokościach 20, 30 mm i schodkowe (prawe i lewe) w 4 rozmiarach i wysokości 30 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3D. |  | 10
VII.ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI RAMIENNEJ.
80 | Trzpień kości ramiennej bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym; |  | 1
80a | Trzpień kości ramiennej cementowany heksagonalny w przekroju poprzecznym; |  | 1
81 | Część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni, |  | 2
82 | Część łącząca pokryta okładziną srebra 80mm |  | 2
83 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji (20, 40 i 60mm) |  | 4
84 | Śruba łącząca M8 ze skokiem co 20mm; |  | 4
85 | Element głowy kości ramiennej pokryty okładziną ceramiczną TiN w 3 średnicach |  | 2
86 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. |  | 2
87 | Glenosfera, odwrócona głowa (inverse) zastępujący panewkę stawu |  | 2
88 | Glenoid, element mocowany do panewki za pomocą śrub, umożliwiający zamocowanie glenosfery |  | 2
89 | Odwrócona panewka (inverse cap) kości ramiennej pokryta okładziną ceramiczną TiN |  | 2
90 | Śruba gąbczasta do zakotwiczenia glenoidu |  | 10
IX.ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA DALSZEGO ODCINKA KOŚCI RAMIENNEJ
91 | Trzpień kości ramiennej bezcementowy pokryty HA, heksagonalny w przekroju poprzecznym; |  | 1
91a | Trzpień kości ramiennej cementowany heksagonalny w przekroju poprzecznym; |  | 1
92 | Część dystalna ramienna z powłoką srebra, kłykciowa, polerowana, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni, oraz zamek zawiasowy |  | 2
93 | Część łącząca pokryta okładziną srebra 80mm |  | 2
94 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji (20, 40 i 60mm) |  | 4
95 | Śruba łącząca M8 ze skokiem co 20mm |  | 4
96 | Element łokciowy mocujący do kości łokciowej cementowany lub bezcementowy |  | 2
97 | Odbój do elementu łokciowego |  | 2
98 | Śruba gąbczasta do zakotwiczenia elementu łokciowego |  | 10
99 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. |  | 2
X. ENDOPROTEZA TOTALNEJ RESEKCJI KOŚCI RAMIENNEJ
100 | Część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni, |  | 1
101 | Część łącząca pokryta okładziną srebra 80mm |  | 1
102 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji (20, 40 i 60mm) |  | 2
103 | Śruba łącząca M8 ze skokiem co 20mm; |  | 2
104 | Element pośredni (reduktor) umożliwiający łączenie protezy proksymalnej z dystalną . Reduktor od 10mm-100mm. |  | 1
105 | Element głowy kości ramiennej pokryty okładziną ceramiczną TiN w 3 średnicach |  | 1
106 | Element łokciowy mocujący do kości łokciowej cementowany lub bezcementowy |  | 1
107 | Część dystalna ramienna z powłoką srebra, kłykciowa, polerowana , zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni, oraz zamek zawiasowy |  | 1
108 | Odbój do elementu łokciowego |  | 1
109 | Śruba gąbczasta do zakotwiczenia elementu łokciowego |  | 4
110 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. |  | 1
111 | Glenosfera, odwrócona głowa (inverse) zastępujący panewkę stawu |  | 1
112 | Glenoid, element mocowany do panewki za pomocą śrub, umożliwiający zamocowanie glenosfery |  | 1
113 | Odwrócona panewka (inverse cap) kości ramiennej pokryta okładziną ceramiczną TiN |  | 1
114 | Śruba gąbczasta do zakotwiczenia glenoidu |  | 4
XI.Endoproteza stawu barkowego
115 | Trzpień bezcementowy tytanowy w długościach 60, 120, 180, 240 mm, o średnicach od 9mm do 16mm co 1 mm . |  | 3
115a | Trzpień cementowany wykonany ze stopu CoCrMo w długościach 60, 90 i 120 mm i średnicach 6, 8, 10, 12 mm. |  | 2
116 | Element przedłużający w długościach 5, 7,5, 10 mm umożliwiający właściwe dopasowanie długości oraz właściwe ustawienie rotacji co 5 stopni. |  | 10
117 | Część przynasadowa tytanowa w długościach 30, 40 mm, oraz urazowa. |  | 5
118 | Śruba łącząca o średnicy 6mm z okładziną ceramiczną TiN. |  | 10
119 | Element głowy wykonany ze stopu tytanowego pokryty okładziną ceramiczną TiN o średnicy 44, 47, 50,53 mm w grubościach 14, 17,20mm, ekscentryczne umożliwiający ustawienie co 10 stopni w różnych pozycjach. |  | 5
120 | Glenoid cementowany PE (panewka cementowana). |  | 5
121 | Odwrócona kapa wykonana ze stopu tytanowego i pokryta okładziną ceramiczną TiN mocowana do trzpienia w 3 wielkościach 36, 40, 44mm i 3 długościach szyjki. |  | 5
122 | Kulista głowa polietylenowa mocowana zatrzaskowo do pierścienia glenoidu w średnicach 36, 40, 44mm. |  | 5
123 | Glenoid bezcementowy anatomiczny w rozmiarze 2 i 3, długi i krótki. LUB |  | 5
124 | Glenoid bezcementowy okrągły w rozmiarze 3 |  | 5
125 | Śruba gabczasta do stabilizacji kątowej o średnicy 4,2 mm, w długościach od 20mm do 40mm ze skokiem co 2mm |  | 10
126 | Śruba gąbczasta o średnicy 4,0mm, w długościach 26, 28, 30, 32, 34mm |  | 10
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 4 :