Warszawa, dnia 5 lipca 2021 r.

Wydział Zamówień Publicznych

Komendy Stołecznej Policji

WZP2283/20/2037/21

**Dotyczy: .** **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na**  **dostawę asortymentów do Systemu Kontroli Dostępu (SKD) wraz z montażem i uruchomieniem (Nr postępowania: WZP-2037/21/132/Ł)**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego,
na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, uprzejmie informuje o **treści pytań zadanych przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:**

**Pytanie nr 1:**

„Dot. „SWZ pkt 2. 2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 112 ust. 2 Ustawy dotyczących:”

podpunkt „2) zdolność technicznej i zawodowej”

podpunkt ”b) posiadał kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia tj. był autoryzowanym partnerem firmy Schneider Electric w zakresie Systemu Kontroli I/Net Seven; „

Zapis ten jest ograniczeniem konkurencyjności.

Firma Schneider Electric od ponad 2 lat nie wydaje autoryzacji dla partnerów w zakresie Systemu Inet Seven. Firmy, które posiadał taką autoryzację w przeszłości nie powinny się nią posługiwać z względu na jej roczną ważność. Aktualnie system Inet Seven jest system wycofywanym i pozbawionym wsparcia technicznego.

Jednym dokumentem potwierdzającym zdolność zawodową jest udokumentowane przeszkolenie przez firmę Schneider Electric w zakresie instalowania i administrowania Systemu Kontroli I/Net Seven., które były wydawane bezterminowo dla inżynierów uruchamiających lub serwisujących system Inet Seven.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wykreślenie z warunków udziału w postępowaniu zapisu o „byłej” autoryzacji partnera dla systemu Inet Seven.

Dodam, że firma NewMatic aktualnie posiada podpisane umowy na konserwację na jedne z największych instalacji Inet Seven w Polsce tj: Komenda Główna Policji w Warszawie, ZUS w Warszawie ul. Szamocka, Stadion Legii w Warszawie. Pomimo takich referencji nie może wystartować w zamówieniu na wykonanie 4 przejść kontroli dostępu.”

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający wykreśla z SWZ warunek udziału w postepowaniu określony w Rozdz. V ust. 2 lit. b).

**Pytanie nr 2**

„Dot. OPZ. Punkt 2.1, 2.2 opisuję sposób wykonania instalacji, oraz rodzaj kabla dla zasilenia kontrolerów. Brakuje części dotyczącej źródła zasilania kontrolerów, oraz elementów blokujących (rygle, zwory). Brak w zestawieniu zastosowania zasilaczy buforowych, transformatorów, obudów.

Czy dostawa niezbędnych zasilaczy, transformatorów i obudów jest w zakresie Wykonawcy?”

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający informuje, że godnie z zapisami pkt 3 OPZ Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do uruchomienia przejść i integracji z istniejącym Systemem Kontroli Dostępu, do których zaliczyć należy mi.in.: obwodowy kontrolera z zasilaczami, listwy bezpieczników, zasilacze buforowe, kontaktrony, przyciski wyjścia awaryjnego.

Źródło zasilania dla dostarczonych urządzeń należy poprowadzić od najbliższego kontrolera włączonego do magistrali systemu kontroli dostępu.

W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulegają poniższe zapisy SWZ:

1. **Rozdz. V - Informacja o warunkach udziału w postępowaniu,** ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. „Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 112 ust. 2 Ustawy dotyczących:

1) **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej** **o ile to wynika z odrębnych przepisów.** Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997, Nr 114, poz. 740 z póżn. zm.)

 2) **zdolności technicznej i zawodowej.** Zamawiający wymaga, aby Wykonawca *:*

 a) dysponował nw. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej:

* 1 osobą, która posiada świadectwa kwalifikacyjnego do 1kV w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych,
* 1 osobą posiadającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,
* 1 osobą posiadającą udokumentowane przeszkolenie przez firmę Schneider Electric w zakresie instalowania i administrowania Systemu Kontroli I/Net Seven.

 Zamawiający dopuszcza aby wszystkie 3 uprawnienia posiadała 1 osoba

b)wykazał, żenależycie wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. 2 dostawy systemów kontroli dostępu z rejestracja ruchu osobowego wraz z ich uruchomieniem”.

1. **Rozdz. VII - Informacja o podmiotowych środkach dowodowych,** ust. 1 otrzymujebrzmienie:
	* + 1. „ Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających **spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdz. V ust. 2 SWZ tj.**

1) koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego;

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami **(Wzór- Załącznik nr 5 do SWZ);**

 3) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat liczonych od terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy **(Wzór-załącznik nr 4 do SWZ).”**

**III. Rozdz. XI - Sposób oraz termin składania ofert,** ust.12 otrzymuje brzmienie:

12. „ **Termin składania ofert upływa w dniu 9 lipca 2021 r. o godz. 11.00.** Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.”

**IV. Rozdz. XII – Termin otwarcia ofert,** ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. **Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 9 lipca 2021 r.,** **godz.: 11:30 r. w Wydziale Zamówień Publicznych KSP za pośrednictwem Platformy** [**https://platformazakupowa.pl/ksp\_warszawa**](https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa)**.** Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

**V. Rozdz. VIII - Termin związania ofertą, ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

1. **„** Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do **dnia 7 sierpnia 2021 r.**

**Zmiany SWZ są wiążące dla Stron i muszą być uwzględnione w składanych ofertach.**

Podpis w oryginale

 /-/ Robert BURASIŃSKI