## Pakiet VB
Część nr 6 – Podstawowe związki chemiczne | [11 empty] | Załącznik nr 1.6 do SWZ
L.p | Pakiet | Nazwa produktu | Opis produktu (wymagania Zamawiającego) | CAS | Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego wypełnia Wykonawca | Nazwa producenta/produktu i nr katalogowy wypełnia Wykonawca | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Szacowane ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (9x10) | Stawka VAT % | Kwota podatku VAT (11x12) | Wartość brutto (11+13)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Pakiet VB | Roztwór lewamizolu | SP-5000-18 (Vectorlabs) lub równoważny: odwracalny inhibitor fosfatazy alkalicznej, musi być skuteczny wobec większości form fosfatazy alkalicznej innych niż izoenzym jelitowy. musi zapewniać możliwość stosowania do hamowania endogennej fosfatazy alkalicznej. Zamawiający będzie go stosował do Immunohistochemii/ Immunocytochemii, Immunofluorescencji, Hybrydyzacji in situ. Stężenie: 125 mM |  | TAK/NIE |  | 18 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pakiet VB | Koncentrat do łaźni wodnych | Bionovo, 1-6095 lub równoważny: Koncentrat do łaźni wodnych i obiegów termostatycznych. Musi zapobiegać tworzeniu się glonów, bakterii i grzybów pleśniowych. |  | TAK/NIE |  | 100 mL | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pakiet VB | Agaroza niskotopliwa | E303-50 (EURx) lub równoważny: Agaroza o niskiej temperaturze topnienia i żelowania, musi posiadać doskonałe właścowości przesiewnia i wyższej klarowności w porównaniu ze standardową agarozą. Będzie stosowana do rozdziału fragmentów DNA i RNA większych niż 1000 pz oraz do wygodnego odzyskiwania kwasów nukleinowych po elektroforezie. Wygląd: biały proszek. Wilgotność: ≤10%. Siarczany: ≤0.1% . Wolny od DNazy, RNazy, Proteazy. |  | TAK/NIE |  | 50 g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet VC
Część nr 7 – Podstawowe związki chemiczne | [11 empty] | Załącznik nr 1.7 do SWZ
L.p | Pakiet | Nazwa produktu | Opis produktu (wymagania Zamawiającego) | CAS | Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego wypełnia Wykonawca | Nazwa producenta/produktu i nr katalogowy wypełnia Wykonawca | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Szacowane ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (9x10) | Stawka VAT % | Kwota podatku VAT (11x12) | Wartość brutto (11+13)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Pakiet VC | Glicyna | G8898-1KG (Sigma-Aldrich) lub równoważny: Glicyna w formie proszku o kolorze białym/białawym o czystości >99%. Poziom jakości: 200. Będzie stosowany w elektroforezie i metodzie western blot. |  | TAK/NIE |  | 1 kg | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pakiet VC | Deoksycholan sodu | 30970-100G (Sigma-Aldrich) lub równoważny: Będzie wykorzystywany do przygotowywania ekstraktów do immunoblottingu i immunoprecypitacji. Powyżej 98% czystości. |  | TAK/NIE |  | 100 g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pakiet VC | Inhibitor proteaz | 4693116001 (Roche) lub równoważny: W tabletkach, blokujący działanie proteaz serynowych, cysteinowych oraz metaloproteaz i kalpain. Muszą zawierać EDTA oraz nieodwracalne i odwracalne inhibitory proteaz. Roztwór jednej tabletki rozpuszczonej w 50 ml wody musi posiadać absorpcję na poziomie 0.08 do 280 nm. |  | TAK/NIE |  | 20 tabletek | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pakiet VC | Chloramfenikol | C0378-5G (Sigma-Aldrich) lub równoważny: Syntetyczny antybiotyk, wyizolowany ze szczepu Streptomyces venezuelae. W formie proszku lub kryształów. Poziom jakości: 200. Próba >= 98% (HPLC), pKa: 5.5. Nr CAS: 56-75-7. |  | TAK/NIE |  | 5 g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pakiet VC | TEMED | T22500-100ML (Sigma-Aldrich) lub równoważny: N, N, N, N'- tetrametyloetylenodiamina. Poziom jakości: 200. Próba ~99%. Granice wybuchowości: 9.08%. |  | TAK/NIE |  | 100 ML | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pakiet VC | Środek do usuwania RNaz | R2020-250ML (Sigma-Aldrich) lub równoważny: Środek musi oczyszczać powierzchnię szkła laboratoryjnego, powierzchnie plastikowe, probóweki reakcyjne, blaty robocze oraz pipety z zanieczyszczeń RNazami. Roztwór o pH 7.0-7.4 i gęstości 1000 g/cm3. |  | TAK/NIE |  | 250 ml | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pakiet VC | Ditiotreitol (DTT) | D0632-5G (Sigma-Aldrich) lub równoważny: DTT w formie białego proszku. Do zastosowania w biologii molekularnej, próby ≥98% (HPLC). Rozpuszczalność: 50 mg/mL. |  | TAK/NIE |  | 5 g | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Pakiet VC | Triton X-100 | X100-100ML (Sigma-Aldrich) lub równoważny: niejonowy surfaktant, eter glikolu polietylenowego (PEG) i p-tert-oktylofenolu, liczba podjednostek glikolu polietylenowego 9-10, HLB 13,5. |  | TAK/NIE |  | 100 ML | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Pakiet VC | Środek do osadzania znakowanych fluoroscencyjnie preparatów tkankowych | F6182-20ML (Sigma Aldrich) lub równoważny: Wodny środek do osadzania preparatów histologicznych znakowanych fluoroscencyjnie. Pozwala zachować właściwości fluoroscencyjne, zapobiegając fotowybielaniu. Zakres pH: 7.8-8.2. |  | TAK/NIE |  | 20 ml | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Pakiet VC | Dimetylosulfotlenek, DMSO | D2650-5X5ML (Sigma-Aldrich) lub równoważny: - krioprotektant do mrożenia linii komórkowych i tkanek, - toksyczny w wysokich dawkach, - sterylny, filtrowany, - pakowany w ampułki, - próba ≥99,7%, poziom endotoksyn ≤0,1%. |  | TAK/NIE |  | 1 op. (5 x 5 ml) | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Pakiet VC | Środek powierzchniowo czynny typu NP-40 | NP40S-100ML (Sigma-Aldrich) lub równoważny: Środek musi działać jak niejonowy surfaktant. Poziom jakości: 200. Masa molowa: 1980 g/mol. Stężenie 70% w H2O. CMC: 232 mg/l (w 25 °C). Temperatura przejścia: punkt mętnienia > 100 ° C (1% (w/w) aktywnego detergentu w roztworze wodnym). HLB: 17.8 |  | TAK/NIE |  | 100 ml | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Pakiet VC | Fluoromount - Wodny środek do osadzania preparatów histologicznych | F4680-25ML (Sigma Aldrich) lub równoważny: Wodny środek do osadzania preparatów histologicznych barwionych barwnikami fluorescencyjnymi. Poziom jakości: 200. |  | TAK/NIE |  | 25 mL | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Pakiet VC | Albumina surowicy bydlęcej (BSA) | A2153-100G (Sigma-Aldrich) lub równoważny: Albumina surowicy bydlęcej - standard białkowy. W formie proszku, liofilizowana, ≥96% (GE). Poziom jakości 200. Masa cząsteczkowa ~66 kDa. |  | TAK/NIE |  | 100 g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet VE
Część nr 8 – Podstawowe związki chemiczne | [11 empty] | Załącznik nr 1.8 do SWZ
L.p | Pakiet | Nazwa produktu | Opis produktu (wymagania Zamawiającego) | CAS | Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego wypełnia Wykonawca | Nazwa producenta/produktu i nr katalogowy wypełnia Wykonawca | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Szacowane ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (9x10) | Stawka VAT % | Kwota podatku VAT (11x12) | Wartość brutto (11+13)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Pakiet VE | Etanol absolutny 99.9% | 396480111 (POCH): lub równoważny: Etanol absolutny CZDA, czystość ≥ 99,9%. Zawartość wody: maksymalnie 0,1%. | 64-17-5 | TAK/NIE |  | 1 L | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pakiet VE | Aceton | 11647200 (Chemsolute) lub równoważny: Aceton do HPLC. Czystość ≥ 99,8%. | 67-64-1 | TAK/NIE |  | 2,5 L | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pakiet VE | Chloroform | Chloroform cz. d. a., czystość ≥ 98,5%. | 67-66-3 | TAK/NIE |  | 1 L | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pakiet VE | Metanol | Metanol, czystość do HPLC ≥ 99,8%. | 67-56-1 | TAK/NIE |  | 1 L | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pakiet VE | Tween-20 | 598625200#500ML (Chempur) lub równoważny: Synonim: Polisorbat 20, niejonowy surfaktant, do biologii molekularnej, do PCR, do ELISA, do Western blotting; masa cząsteczkowa 1225 Da, przy założeniu 20 jednostek tlenku etylenu, 1 sorbitolu i 1 kwasu laurynowego jako głównego kwasu tłuszczowego, HLB 16,7. | 9005-64-5 | TAK/NIE |  | 500 mL | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pakiet VE | Agar agar | 524665200#1KG (Chempur) lub równoważny: Musi być specjalnie przygotowany do celów mikrobiologii agar. W formie proszku; pH 5-8. | 9002-18-0 | TAK/NIE |  | 1kg | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pakiet VE | 2-Propanol | CHEM*617515002 (Chempur) lub równoważny: 2-propanol (alkohol izopropylowy), do chromatografii HPLC (czystość min. 99,8%). | 67-63-0 | TAK/NIE |  | 2,5 L | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Pakiet VE | Kwas azotowy (V) | 115296032#1L (Chempur) lub równoważny: Kwas azotowy czystość min. 65% czda, CZDA | 7697-37-2 | TAK/NIE |  | 1 L | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Pakiet VE | Cytrynian trisodowy dwuwodny, 99% | A12274.36 Thermo Scientific Chemicals lub równoważny: Dwuwodny cytrynian trisodowy . Będzie stosowany jako antykoagulant w transfuzjach krwi, osmotycznym środku przeczyszczającym, płynach funkcjonalnych, rozpuszczalnikach czyszczących. Nierozpuszczalny w alkoholu. Krystaliczny proszek lub kryształy.Temperatura topnienia: >300°C | 6132-04-3 | TAK/NIE |  | 500 g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Pakiet VE | Kwas chlorowodorowy | 1003171011, Merck lub równoważny: Kwas chlorowodorowy; stężenie: 35 ‐ 38%; | 7647-01-0 | TAK/NIE |  | 1 l | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0