**Opis przedmiotu zamówienia**

Mikroskop do światła przechodzącego

Statyw 35, 5x H,

miska obiektywowa 5x jasne pole M27

zintegrowany zasilacz 12V DC 50W

oświetlacz światła przechodzącego halogen 12V 35W

12V 35W Halogen

Tubus binokularny, 30°/23

Filtr niebieski, d=32x2 mm

Okular PL 10x/22 Br. foc.

Muszla oczna

Obiektyw "A-Plan" 5x/0.12 M27

Obiektyw "A-Plan" 10x/0,25 M27

Obiektyw "A-Plan" 40x/0.65 M27

Kondensor 0.9/ 1.25 H

Gwarancja standard 12 miesięcy

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Wykonawcy