Znak sprawy: OR.271.1.2025

Zamawiający przekazuje pytania do SWZ wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

1. Dotyczy części 5 - Czy Zamawiający dopuści przełączniki sieciowe o maksymalnym poborze mocy podczas bezczynności 13.12W dla 110V?

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2:

Dotyczy części 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 15 dni roboczych od zgłoszenia awarii? Standardową gwarancją dla przełączników sieciowych jest gwarancja door-to-door, której czas obsługi jest dłuższy od gwarancji on-site.

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż projekt umowy zawiera zapis, który dopuszcza zmianę terminu usunięcia wad i usterek 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Pytanie 3:

Dotyczy części 1 i 5 - Prosimy o zmianę zapisu z: "na wezwanie Zamawiającego, gdy naprawa potrwa dłużej niż 30 dni lub gdy sprzęt będzie naprawiany czterokrotnie, zostanie on wymieniony na nowy, w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania", na: "na wezwanie Zamawiającego, gdy naprawa potrwa dłużej niż 30 dni lub gdy ten sam podzespół/komponent będzie naprawiany czterokrotnie, zostanie on wymieniony na nowy, w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania" (Załącznik nr 2 do SWZ – Istotne postanowienia umowy § 6 ust. 4 lit. f).

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pytanie 4:

Prosimy o zmianę terminu realizacji we wzorze umowy na zgodny z SWZ, tj. do 2 miesięcy od podpisania umowy (Załącznik nr 2 do SWZ - Istotne postanowienia umowy § 1 ust. 2).

Odpowiedź 4:

Zaktualizowano zapisy umowy w tym zakresie.

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof W. Jaworski

Prowadząca sprawę: Paulina Priske