Lista urządzeń do konserwacji:

1. KPP Busko-Zdrój J66K SDMO  - 1 sztuka

2. KPP Kazimierza Wielka PAD 163/400 16kW KarelmaPiechowice 1973 rok  - 1 sztuka

3. KPP Końskie APD90A AKSA   - 1 sztuka

4. KPP Opatów MJB 200MB4 63 kVAMarelli Generators (Andoria-Mot Andrychów)  - 1 sztuka

5. KPP Ostrowiec Świętokrzyski P150E FG WILSON  - 1 sztuka

6. KPP Pińczów ZGI-50CAS 40kW Mielec Diesel   - 1 sztuka

7. KPP Skarżysko-Kamienna GI 110S EPS   - 1 sztuka

8. KPP Starachowice X324 I EL 55 55KW Wytwórnia Silników Wysokoprężnych Andrychów 1976   rok  Urządzenie wyeksploatowane   - 1 sztuka

9. KPP Staszów SMG -130JC 104 kW SUMERA- MOTOR Andrychów   - 1 sztuka

10. KPP Włoszczowa FI100AG AKMEL 80KW (FOGO)  - 1 sztuka

11. KWP KUSOCIŃSKIEGO 51BUDYNEK 95FI 75 ASCG 75kVA FOGOAgregaty sp. Z o.Wilkowice - 1 sztuka

12. Agregat mobilny na stanie Wydziału Zaopatrzenia KWP ul. Kusocińskiego 51 NS 60 SDMO 60 KW - 1 sztuka

13. Agregat mobilny na stanie Wydziału Zaopatrzenia KWP ul. Kusocińskiego 51 JS 60 SDMO 48KW - 1 sztuka