## Cz. 1
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 1 - Czujnik tlenku etylenu | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna cena przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna cena roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Czujnik tlenku etylenu | ALTER | GDX - 70 | 1 | 2016 | 4 | [8 empty] | 10h
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Kontrola wizualna i sprawdzenie funkcjonalności, poprawności działania urządzenia
2. | Kalibracja urządzenia
3. | Sprawdzenie poprawności załączania sygnalizacji optyczno-akustycznej

## Cz. 2
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 2 - Zgrzewarki rotacyjne i steamer | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna cena przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna cena roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Myjka parowa - steamer | ENTRHAL | MULTISTEAM | 1 | 2018 | 2 | [8 empty] | 40h
2. | Zgrzewarka rotacyjna | HAWO | HM800DC | 2 | brak danych | 4
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie stanu zewnętrznego, akcesoriów i czyszczenie w razie potrzeby,
2. | Sprawdzenie zasilania, przewodów,
3. | Kontrola stanu taśm teflonowych elementów zgrzewających, pasków transportowych oraz stanu samych pasków,
4. | Kontrola stanu rolki dociskowej i regulacja siły docisku,
5. | Kontrola funkcjonowania urządzenia, regulacje,
6. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353,
7. | Wykonanie zgrzewów testowych i przedstawienie raportu z wyników testu.

## Cz. 3
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 3 - Kardiomonitory | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna cena przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna cena roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Kardiomonitor | GE Medical Systems | B450 | 20 | 2018 | 40 | [8 empty] | 50h
2. | Kardiomonitor | Mindray | ePM10M | 18 | 2020 | 36
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 4
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 4 - Urządzenia do rehabilitacji firmy BTL | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna cena przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna cena roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Aparat do elektroterapii | BTL | BTL-4625 smart | 5 | 2013, 2014, 2021, 2022 | 10 | [8 empty] | 50h
2. | Aparat do ultradźwięków | BTL | BTL-4710 SMART; BTL-4000 SMART | 4 | 2013, 2019, 2021, 2022 | 8
3. | Magnetotron | BTL | BTL-4000 | 1 | 2011 | 2
4. | Zestaw do magnetoterapii | BTL | BTL-4920 SMART | 1 | 2022 | 2
5. | Urządzenie do masażu uciskowego | BTL | BTL-6000 Lymphastim 12 Topline | 1 | 2022 | 1
6. | Aparat do laseroterapii | BTL | BTL-4110 Smart | 1 | 2022 | 1
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Aktualizacja oprogramowania
9. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 5
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 5 - Dermatom elektryczny z siatkownicą | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna cena przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna cena roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Dermatom elektryczny z siatkownicą | Zimmer Biomet | 8821 Meshgraft II | 1 | 2021 | 2 | [8 empty] | 40h
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
Siatkownica:
1. | testy funkcjonalne, konserwacja, czyszczenie, wizualna kontrola urządzenia i wszystkich elementów zestawu.
2. | kalibracja siatkownicy,
3. | testy próbki przeszczepu dla odpowiedniej siatki
Dermatom:
4. | badanie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą EN62353,
5. | testy funkcjonalne, konserwacja, czyszczenie, wizualna kontrola urządzenia i wszystkich elementów zestawu.
6. | kontrola prętkości obrotowej
7. | kalibracja dermatomu

## Cz. 6
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 6- Zestaw do drenażu klatki piersiowej | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna cena przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna cena roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej | Medela | Thopaz Plus | 2 | 2021, 2022 | 4 | [8 empty] | 20h
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, portów, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy, uchwyty na łóżka.
2. | Wizualne sprawdzenie pod kątem ewentualnych pęknięć, przebarwień obudowy i wyświetlacza.
3. | Sprawdzenie przycisku zwalniającego, pojemnika.
4. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.
5. | Sprawdzenie uszczelek, ich czystości, szczelności.
6. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy.
7. | Wykonanie testów miernikiem podciśnienia na odłączeniu urządzenia od sieci oraz innych testów funkcjonalnych.
8. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia, sygnałów dźwiękowych, akumulatora.
9. | Ustawienie podstawowych parametrów.
10. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują).
11. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 7
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 7 - Mikroskop operacyjny | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna cena przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna cena roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Mikroskop operacyjny | Carl Zeiss | Tivato 700 | 1 | 2022 | 2 | [8 empty] | 50h
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Ogólna kontrola stanu: przewodu zasilającego, przewodów połączeniowych, obudowy mikroskopu, prawidłowego dokręcenie śrub zabezpieczających
2. | Konstola statywu: czystości, ruchomości, uszkodzeń kółek, funkcji hamulca podstawy, funkcji kontroli oporu ruchu, braku ograniczeń w ruchu wokół wszystkich osi, funkcji ograniczenia ruchu ramienia w dół, balansu, funkcji elektycznej zmiany wysokości kolumny (góra/dół), mechanicznego ruchu ramienia statywu (góra/dół), funkcji zmiany prędkości przesuwów fokus/zoom, zasilania awaryjnego
3. | Kontrola mikroskopu w zakresie: mocowania tubusa, balansu mikroskopu, manualnej zmiany zoom, manualnej zmiany ogniskowej, pracy zmieniacza powiększeń, równomierności oświetlania w całym polu, funkcji przycisków na uchwytach
4. | Kontrola wyposażenia dodatkowego w zakresie funkcji pedału sterującego

## Cz. 8
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 8 - Stymulatory nerwów obwodowych | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna cena przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna cena roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Stymulator nerwów obwodowych | B.BRAUN | DIG RC | 1 | 2003 | 2 | [8 empty] | 50h
2. | Stymulator nerwów obwodowych | B.BRAUN | HNS 12 | 5 | 2008, 2016, 2019 | 10
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 9
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 9 - Zasilacze opasek uciskowych I | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna cena przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna cena roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Zasilacz do opasek uciskowych | VBM Medizintechnik | TOURNIQUET 4500; TOURNIQUET 2x500 | 3 | 2016 | 6 | [8 empty] | 50h
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz.10
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 10- Zasilacze opasek uciskowych II | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna cena przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna cena roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Zasilacz do opasek uciskowych | Zimmer Biomet | ATS 4000 | 3 | 2018 | 6 | [8 empty] | 30h
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 11
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 11- Lampy operacyjne I | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna cena przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna cena roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | LAMPA OPERACYJNA | FAMED | BHC-502/302p | 1 | 1997, 2001 | 2 | [8 empty] | 20h
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 12
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 12 - Lampy operacyjne II | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna cena przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna cena roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Lampa zabiegowo-operacyjna | BERCHTOLD | CHROMOPHARE | 2 | 2018 | 4 | [8 empty] | 50h
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 13
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 13 - Urządzenia do rehabilitacji | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna cena przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna cena roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Elektryczny rotor kończyn górnych i dolnych | RECK | MOTOmed Viva 2 | 2 | 2019 | 4 | [8 empty] | 50h
2. | Wirówka do kończyn dolnych i kręgosłupa | Technomex | 1115EZ | 1 | 2019 | 2
3. | Aparat do elektroterapii | ZAMED, EiE | STIM D75, STIM 65, MT3, | 3 | 2005-2010 | 6
4. | Lampa Sollux | Otwock, Pracownia elektroniki medycznej PEM | LS-2, LS-1 | 2 | 2015 | 4
5 | Lampa | Medicolux | Solaris | 1 | 2008 | 2
6. | Aparat do ultradźwięków | ZAMED | SONICATOR 730 | 1 | 2004 | 2
7. | Kuchnia parafinowa | Heuser | PB6-50 | 1 | 2014 | 2
8. | Laser ze skanerem | Cosmogamma | TR1 HP | 1 | 2018 | 2
9. | ARTROMOT | GOOD MEDICA | ORTOFLEX L1 | 1 | 2019 | 2
10. | Stół do terapii manualnej | SUMER | WSR-II | 1 | 2002 | 2
11. | Stół do pionizacji z elektryczną regulacją wysokości i kąta leżyska | TECHNOMEX | AZURYT II | 1 | 2019 | 2
12. | Stół do pionizacji | KINESIS | SP-E2 | 1 | brak danych | 2
13. | Stół rehabilitacyjny do masażu elektryczny | Technomex, SUMER, Metalowiec | OPAL, SPE-2 | 5 | 2010 | 10
14. | Stół rehabilitacyjny do masażu elektryczny | KINESIS | SR-E2 | 4 | 2015 | 8
15. | Stół rehabilitacyjny wielofunkcyjny | SUMER | WSR I | 1 | 2001 | 2
16. | Stół do rehabilitacji | WSTECH | SP-E01 | 1 | 2019 | 2
17. | Lampa do terapii światłem podczerwonym | Astar | Lumina | 3 | 2022 | 6
18. | Elektrostymulator | Verity Medical LTD. | ECS 401A | 3 | 2018 | 6
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 14
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 14 - Urządzenia firmy Tyromotion | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość sprzętu | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna cena przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna cena roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Urządzenie do interaktywnej terapii ruchowej kończyny górnej | TYROMOTION | PABLO PRO (ZESTAW) | 1 | 2016 | 2 | [8 empty] | 20h
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wizualne urządzenia (obudowa, mocowania, gniazda, kable zasilające).
2. | Wymiana części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producentów.
3. | Testy funkcjonalne urządzenia.
4. | Test bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.
5. | Wszekie niezbędne aktualizacje oprogramowania.

## Cz. 15
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 15 - Urządzenia różne | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna cena przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna cena roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Zgrzewarka do drenów | Sarstedt | MS-1000 | 1 | 2021 | 2 | [8 empty] | 30h
2. | Zgrzewarka do foli | Nipro Tube-Sealer | BTS-10 | 1 | 1991 | 2
3. | Myjka ultradźwiękowa | POLSONIC | SONIC 33 | 1 | brak danych | 2
4. | Kapilaroskop | brak danych | MC980LCD-DL200 | 1 | brak danych | 2
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Dla pozycji 1-2: | [5 empty] | Dla pozycji 3-4:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum): |  |  |  |  | Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie stanu zewnętrznego, akcesoriów i czyszczenie w razie potrzeby, |  |  |  |  | 1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Sprawdzenie zasilania, przewodów, |  |  |  |  | 2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Kontrola stanu taśm teflonowych elementów zgrzewających, pasków transportowych oraz stanu samych pasków, |  |  |  |  | 3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Kontrola stanu rolki dociskowej i regulacja siły docisku, |  |  |  |  | 4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Kontrola funkcjonowania urządzenia, regulacje, |  |  |  |  | 5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353, |  |  |  |  | 6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Wykonanie zgrzewów testowych i przedstawienie raportu z wyników testu. |  |  |  |  | 7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
[6 empty] | 8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 16
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 16 - Wagi | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna cena przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna cena roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Wagi elektroniczne, lekarskie, siedzące, niemowlęce, magazynowe, kalkulacyjne, nieautomatyczne elektroniczne | Charder, Fawag, Seca, Radwag, Libra, CAS, Dibal, Ohaus | MS 4900, TP 150/1, 799, WPT 60/150 OW, PS 210/c/2, PS 6000/C/2, 834, DB-II, PVC-50, SPC-T, T 31P | 17 | 2007-2017 | 17 | [8 empty] | 20h
2. | Odważniki do wag | brak danych | brak | 5 | brak | 5
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | sprawdzenie stanu zewnętrznego, akcesoriów i czyszczenie,
2. | kontrola funkcjonowania urządzenia, regulacje,
3. | kalibracja,
4. | wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353 (nie dotyczy wag mechanicznych),
5. | kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów,
6. | dostarczenie świadectwa z przeprowadzonej w czasie przeglądu legalizacji.