***ZAPYTANIE OFERTOWE***

1. ***Opis przedmiotu zamówienia*:** *Przegląd i konserwacja klimatyzatorów w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku. Zakres obowiązków serwisowania urządzeń obejmuje:*

***-***7 szt klimatyzatorów,

***-***Kontrola pracy urządzeń w funkcjach przewidzianych przez producenta,

***-***Czyszczenie wymienników jednostek wewnętrznych i zewnętrznych,

***-***czyszczenie filtrów w klimatyzatorach

***-***sporządzenie wykazu usterek,

***-***wymiany uszkodzonych lub zużytych części i elementów po uprzednim uzgodnieniu,

***-***sporządzenie protokołu po wykonaniu prac serwisowych

***-*** naprawa 1 klimatyzatora – pompa skroplin (Model i rodzaj klimatyzatora: DAIKIN FTXB35C2V1B, NUMER SERYJNY: K022049, ROK PRODUKCJI :2016)

1. ***Wymagany termin wykonania zamówienia*:** 7 dni od otrzymania zamówienia
2. ***Warunki udziału w postępowaniu* :** *ofertę należy złożyć wraz z wypełnionym*

 *kosztorysem ofertowym*

1. ***Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej*:** *najniższa cena 100 %*
2. ***Opis sposobu przygotowania oferty cenowej*:**

*ofertę należy złożyć wraz z kosztorysem ofertowym . W ofercie należy podać wartość robót netto, podatek VAT oraz wartość robót brutto*

1. ***Miejsce i termin składania oferty cenowej*:**

*Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej.*

1. ***Wskazanie osób upoważnionych przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami:***

***Agnieszka Osuch***

**Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.**