## 1
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
Pakiet nr: 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zastawka przeciwjaskrowa
| Okre/Termin obowiązywania: | 36 miesięcy
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 36 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Zastawka przeciwjaskrowa |  |  | szt. | 6
1.1 | Zastawka przeciwjaskrowa typu mini-EXPESS (mikroimplant do chirurgicznego leczenia jaskry) | Tak
1.2 | materiał: stal nierdzewna | Tak
1.3 | implant osadzony na sterylnym aplikatorze | Tak
1.4 | długość implantu 2,64mm | Tak
1.5 | średnica światła 50 µm oraz 200µm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.8 | Opakowanie bezpośrednie 1szt/op. | Tak
ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO; NETTO w PLN
UWAGA:
Zamawiający wymaga aby w rubryce "Producent, nazwa własna, numer katalogowy" podane był kody/numery katalogowe wszystkich elementów zaoferowanych przez Wykonawce
Oprócz numeru katalogowego Zamawiający wymaga umieszczenia w formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN, jeśli kod taki jest nadany
Zamawiający wymaga,aby okres przydatności do użycia wynosił co najmniej 12 miesięcy od daty otrzymania zamawianego asortymentu;
Wyżej wymienione wymagania (rubryka B1) uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty

## 2
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
Pakiet nr: 2
| Tytuł/nazwa pakietu: | Rozdrabniacz do jądra soczewki
| Okres/Termin obowiązywania: | 36 miesiący
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 36 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Rozdrabniacz do jądra soczewki |  |  | szt. | 12
1.1 | Rozdrabniacz do jądra soczewki | Tak
1.2 | zagięty pod kątem 45°, 6mm od końca | Tak
1.3 | tępa końcówka zagięta pod kątem 90° 1,5mm od końca | Tak
1.4 | używany jako drugie narzędzie do rozdzielania jądra soczewki wewnątrz torebki podczas zabiegu fakoemulsyfikacji zaćmy wykonywanej oburącz, ze wskazaniem na technikę Stop&Chop | Tak
1.5 | wyrób medyczny jałowy | Tak
| wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.6 | opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op | Tak
ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO; NETTO w PLN
UWAGA:
Zamawiający wymaga aby w rubryce "Producent, nazwa własna, numer katalogowy" podane był kody/numery katalogowe wszystkich elementów zaoferowanych przez Wykonawce
Oprócz numeru katalogowego Zamawiający wymaga umieszczenia w formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN, jeśli kod taki jest nadany
Zamawiający wymaga,aby okres przydatności do użycia wynosił co najmniej 12 miesięcy od daty otrzymania zamawianego asortymentu;
Wyżej wymienione wymagania (rubryka B1) uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty

## 3
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
Pakiet nr: 3
| Tytuł/nazwa pakietu: | Materiały zużywalne do fakowitrektomu OERTLI OS4 VC 860300
| Okres/Termin obowiązywania: | 36 miesięcy
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 36 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Zestaw jałowy do witrektomii 23 G |  |  | szt. | 400
1.1 | Zestaw jałowy do witrektomii 23 G | Tak
1.2 | skład zestawu:
1.2.1 | kaseta jednorazowa z drenami | Tak
1.2.2 | aparat do kroplówki | Tak
1.2.3 | witrektom pneumatyczny 23G | Tak
1.2.4 | dren do powietrza | Tak
1.2.5 | światłowód panoramiczny z osłoną 23G | Tak
1.2.6 | trokary jednoetapowe | Tak
1.3 | Wszystkie elementy zestawu jednorazowe, jałowe | Tak
1.4 | Całość pakowana w jedno opakowanie bezpośrednie (nie dopuszcza się osobno pakowanych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
1.5 | Na opakowaniu ma się znajdować numer katalogowy, seria, data ważności | Tak
1.6 | Wszystkie elementy zestawu w pełni kompatybilne z aparatem do fakoemulsyfikacji i witrektomii OERTLI o numerze katalogowym: OS 4 VC 860300 | Tak
2.0 | Zestaw jałowy do witrektomii 25 G |  |  | szt. | 180
2.1 | Zestaw jałowy do witrektomii 25 G | Tak
2.2 | skład zestawu:
2.2.1 | kaseta jednorazowa z drenami | Tak
2.2.2 | aparat do kroplówki | Tak
2.2.3 | witrektom pneumatyczny 25G | Tak
2.2.4 | światłowód panoramiczny z osłoną 25G | Tak
2.2.5 | dren do powietrza | Tak
2.2.6 | trokary jednoetapowe | Tak
2.3 | Wszystkie elementy zestawu jednorazowe, jałowe | Tak
2.4 | Całość pakowana w jedno opakowanie bezpośrednie (nie dopuszcza się osobno pakowanych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
2.5 | Na opakowaniu ma się znajdować numer katalogowy, seria, data ważności | Tak
2.6 | Wszystkie elementy zestawu w pełni kompatybilne z aparatem do fakoemulsyfikacji i witrektomii OERTLI o numerze katalogowym: OS 4 VC 860300 | Tak
3.0 | Jednorazowy, jałowy zestaw operacyjny do witrektomii |  |  | szt | 580
3.1 | Jednorazowy, jałowy zestaw operacyjny do witrektomii | Tak
3.2 | skład zestawu:
3.2.1 | 1x obłożenie na stolik 150cm x 150cm | Tak
3.2.2 | 1x obłożenie na stolik Mayo 80cm x 145cm | Tak
3.2.3 | 1x serweta okulistyczna SMS, 140x240, otwór 9x10cm | Tak
3.2.4 | 1x zbiornik 29x22cm | Tak
3.2.5 | 1x taśma 10x50cm | Tak
3.2.6 | 1x ręcznik papierowy | Tak
3.2.7 | 1x fartuch chirurgiczny, rozmiar XL z ręcznikiem papierowym | Tak
3.2.8 | 1x fartuch chirurgiczny, rozmiar L z ręcznikiem papierowym | Tak
3.2.9 | 5x mikrostrzałki do osuszania pola operacyjnego | Tak
3.2.10 | 1x kaniula 25G | Tak
3.2.11 | 1x igła 23G, 0,64x32mm | Tak
3.2.12 | 1x osłonka na oko | Tak
3.2.13 | 1x knot odprowadzający płyn | Tak
3.2.14 | 3x kieliszek 60ml | Tak
3.2.15 | 5x gazik 7,5mm x 7,5mm, 4warstwowy | Tak
3.2.16 | 2x strzykawka luer-lock 3ml | Tak
3.2.17 | 2x opatrunek oczny | Tak
3.2.18 | 1x przylepiec sterylny do irygacji | Tak
3.2.19 | aplikator bawełniany x 2 | Tak
3.2.20 | 1x anyl 25G | Tak
3.2.21 | 1x zestaw do wycierania narzędzi | Tak
3.3 | Całość pakowana w jedno opakowanie bezpośrednie (nie dopuszcza się osobno pakowanych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
3.4 | Na opakowaniu ma się znajdować: numer katalogowy, seria, data ważności i lista zawartych komponentów | Tak
3.5 | Wszystkie elementy zestawu w pełni kompatybilne z aparatem do fakoemulsyfikacji i witrektomii OERTLI o numerze katalogowym: OS4 VC860300 | Tak
4.0 | Zestaw jałowy do operacji zaćmy |  |  | szt. | 5000
4.1 | Zestaw jałowy do operacji zaćmy | Tak
4.2 | skład zestawu:
4.2.1 | 1x obłożenie na stolik 140cm x 140cm | Tak
4.2.2 | 1x obłożenie okulistyczne dla pacjenta 127 x 140cm z torbą na płyny | Tak
4.2.3 | 1x fartuch chirurgiczny, rozmiar XL z dwoma ręcznikami papierowymi | Tak
4.2.4 | 1x fartuch chirurgiczny rozmiar L | Tak
4.2.5 | 1x nóż typu Slit 2,5mm, zagięty 45stopni | Tak
4.2.6 | 1x nóż sideport MVR 20G, 45stopni | Tak
4.2.7 | 1x hydrodysektor 27Gx7/8 in. | Tak
4.2.8 | 1x kaniula anyl 25G | Tak
4.2.9 | 1x sączki do odprowadzania płynów | Tak
4.2.10 | 1x kieliszek 60ml | Tak
4.2.11 | 1x strzykawka luer-lock 2ml | Tak
4.2.12 | 1x strzykawka luer-lock 10ml | Tak
4.2.13 | 1x osłonka plastikowa na oko | Tak
4.2.14 | 1x gaziki 7,5mm x 7,5mm - 5szt | Tak
4.2.15 | tacka uniwersalna | Tak
4.3 | elementy zestawu jednorazowe, jałowe | Tak
4.4 | Całość pakowana w jedno opakowanie bezpośrednie (nie dopuszcza się osobno pakowanych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
4.5 | Na opakowaniu ma się znajdować: numer katalogowy, seria, data ważności i lista zawartych komponentów | Tak
4.6 | Wszystkie elementy zestawu w pełni kompatybilne z aparatem do fakoemulsyfikacji i witrektomii OERTLI o numerze katalogowym: OS4 VC860300 | Tak
5.0 | Zestaw do wymuszonej infuzji | Tak |  | szt. | 10
6.0 | Sonda laserowa 23G, zagięta, elastyczna | Tak |  | szt. | 150
7.0 | Sonda laserowa 25G,zagięta, elastyczna | Tak |  | szt. | 50
8.0 | Strzykawka do iniekcji lub ekstrakcji oleju silikonowego 23G | Tak |  | szt. | 130
9.0 | Strzykawka do iniekcji lub ekstrakcji oleju silikonowego 25G | Tak |  | szt. | 50
10.0 | Kaseta jednorazowa, jałowa wraz z drenami jednorazowymi | Tak |  | szt. | 5000
11.0 | Zestaw- wielorazowa igła do easyfako 2,2 (tip, rękaw, klucz do igieł do fako) | Tak |  | szt. | 30
12.0 | Zestaw jednorazowy easyphaco 2,2 (tip, rękaw, klucz) | Tak |  | szt. | 150
13.0 | Komora testowa wielorazowa | Tak |  | szt. | 10
14.0 | Kaniula do podaży dekaliny długa 32mm, 23G | Tak |  | szt. | 100
15.0 | Kaniula do podaży dekaliny długa 32mm, 25G | Tak |  | szt. | 50
16.0 | Penseta do ILM 25G krokodylek | Tak |  | szt. | 50
17.0 | Penseta do ILM 23G krokodylek | Tak |  | szt. | 200
18.0 | Nożyczki gilotynowe 23G (vertical) | Tak |  | szt. | 10
19.0 | Nożyczki horyzontalne zakrzywione 23G | Tak |  | szt. | 10
20.0 | Igła fletowa 23G aktywna z soft tip | Tak |  | szt. | 100
21.0 | Igła fletowa 25G aktywna z soft tip | Tak |  | szt. | 50
22.0 | Witrektom przedniokomorowy 23G CFC | Tak |  | szt. | 20
23.0 | Głowica do fakoemulsyfikacji | Tak |  | szt. | 5
24.0 | Diatermia- kabel | Tak |  | szt. | 3
25.0 | Penseta do diatermii | Tak |  | szt. | 3
26.0 | Diatermia punktowa | Tak |  | szt. | 2
27.0 | Cystotom 25G | Tak |  | szt. | 150
28.0 | Anyl do wisko 25G | Tak |  | szt. | 100
29.0 | Irygacja/aspiracja do aparatu (napylana) | Tak |  | szt. | 4
30.0 | Łącznik Luer Lock | Tak |  | szt. | 100
31.0 | Światłowód żyrandolowy 25G | Tak |  | szt. | 30
32.0 | Wszystkie elementy poz. 5-31 w pełni kompatybilne z aparatem do fakoemulsyfikacji i witrektomii OERTLI o numerze katalogowym: OS4 VC860300 | Tak
ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO; NETTO w PLN
UWAGA:
Zamawiający wymaga aby w rubryce "Producent, nazwa własna, numer katalogowy" podane był kody/numery katalogowe wszystkich elementów zaoferowanych przez Wykonawce
Oprócz numeru katalogowego Zamawiający wymaga umieszczenia w formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN, jeśli kod taki jest nadany
Zamawiający wymaga,aby okres przydatności do użycia wynosił co najmniej 12 miesięcy od daty otrzymania zamawianego asortymentu;
Wyżej wymienione wymagania (rubryka B1) uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty

## 4
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
Pakiet nr: 4
| Tytuł/nazwa pakietu: | Materiały zużywalne kompatybilne z aparatem CONSTELlATION VISION SYSTEM
| Okres/Termin obowiązywania: | 36 miesięcy
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 36 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Zestaw jałowy do witrektomii tylnej 23 G i fakoemulsyfikacji |  |  | szt. | 2
1.1 | Zestaw jałowy do witrektomii tylnej 23 G i fakoemulsyfikacji | Tak
1.2 | minimalny skład zestawu:
1.2.1 | tip do fakoemulsyfikacji 30st. | Tak
1.2.2 | zestaw do podawania oleju | Tak
1.2.3 | osłonka na tipa 0,9 mm | Tak
1.2.4 | kaniula do hydrodyssekcji | Tak
1.2.5 | kaniula z silikonową końcówką 23G 0,8 mm | Tak
1.2.6 | obłożenie stolika 140x140 cm | Tak
1.2.7 | obłożenie pacjenta 140x160 cm z otworem na oko i 2 workami odpływowymi | Tak
1.2.8 | nóż do paracentezy 1,2 mm | Tak
1.2.9 | nóz typu slit 2,4 mm | Tak
1.2.10 | kaseta do witrektomii 23G | Tak
1.2.11 | plastikowa osłonka na oko | Tak
1.2.12 | mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego - 6 szt | Tak
1.2.13 | trokar 4 mm bez zaworu | Tak
1.2.14 | aplikator bawełniany - 2szt | Tak
1.2.15 | obłożenie na tacę | Tak
1.2.16 | kubek plastikowy 60 ml | Tak
1.2.17 | kubek 120 ml | Tak
1.2.18 | sączki - 2szt | Tak
1.2.19 | fartuch L z ręcznikiem | Tak
1.2.20 | fartuch L | Tak
1.2.21 | opatrunek na oko - 2szt | Tak
1.2.22 | gaziki 8x8 cm - 10szt | Tak
1.2.23 | plaster 2,5x13 cm - 1szt | Tak
1.2.24 | strzykawka 3 ml z gwintem - 2szt | Tak
1.2.25 | ręcznik papierowy | Tak
1.2.26 | taca plastikowa 25x13x5 cm | Tak
1.2.27 | czyścik do narzędzi | Tak
1.3 | zestaw jednorazowy, jałowy | Tak
1.4 | Całość pakowana w jedno opakowanie bezpośrednie (nie dopuszcza się osobno pakowanych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
1.5 | Na opakowaniu ma się znajdować: numer katalogowy, seria, data ważności i lista zawartych komponentów. | Tak
1.6 | Wszystkie elementy zestawu w pełni kompatybilne z aparatem do fakoemulsyfikacji i witrektomii Constellation Vision System Nr katalogowy 8065751550 | Tak
2.0 | Zestaw jałowy do witrektomii tylej 23 G |  |  | szt. | 7
2.1 | Zestaw jałowy do witrektomii tylnej 23 G | Tak
2.2 | minimalny skład zestawu:
2.2.1 | zestaw do podawania oleju | Tak
2.2.2 | kaniula z silikonową końcówką 23G 0,8 mm | Tak
2.2.3 | obłożenie stolika 140x140 cm | Tak
2.2.4 | obłożenie pacjenta 140x160 cm z otworem na oko i 2 workami odpływowymi | Tak
2.2.5 | igła fletowa 23G | Tak
2.2.6 | system trokarów z zaworami - 3szt | Tak
2.2.7 | kaseta do witrektomii 23G | Tak
2.2.8 | plastikowa osłonka na oko | Tak
2.2.9 | mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego - 6 szt | Tak
2.2.10 | trokar 4 mm bez zaworu | Tak
2.2.11 | aplikator bawełniany - 2szt | Tak
2.2.12 | kaniula 23G | Tak
2.2.13 | obłożenie na tacę | Tak
2.2.14 | kubek plastikowy 60ml | Tak
2.2.15 | kubek 120ml | Tak
2.2.16 | sączki - 2szt | Tak
2.2.17 | fartuch L z ręcznikiem | Tak
2.2.18 | fartuch L | Tak
2.2.19 | opatrunek na oko - 2szt | Tak
2.2.20 | gaziki 8x8 cm - 10szt | Tak
2.2.21 | plaster 2,5x13 cm | Tak
2.2.22 | strzykawka 3 ml z gwintem - 2szt | Tak
2.2.23 | ręcznik papierowy | Tak
2.2.24 | taca plastikowa 25x13x5 cm | Tak
2.2.25 | czyścik do narzędzi | Tak
2.3 | zestaw jednorazowy, jałowy | Tak
2.4 | Całość pakowana w jedno opakowanie bezpośrednie (nie dopuszcza się osobno pakowanych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
2.5 | Na opakowaniu ma się znajdować: numer katalogowy, seria, data ważności i lista zawartych komponentów. | Tak
2.6 | Wszystkie elementy zestawu w pełni kompatybilne z aparatem do fakoemulsyfikacji i witrektomii Constellation Vision System Nr katalogowy 8065751550 | Tak
3.0 | Zestaw jałowy do fakoemulsyfikacji |  |  | szt. | 2
3.1 | Zestaw jałowy do fakoemulsyfikacji | Tak
3.2 | minimalny skład zestawu:
3.2.1 | obłożenie stolika 140x140 cm | Tak
3.2.2 | nóż typu slit 2,2-2,6mm | Tak, podać rozmiar
3.2.3 | nóż sideport 1,2mm | Tak
3.2.4 | fartuch L - 3szt | Tak
3.2.5 | ręcznik papierowy 2szt | Tak
3.2.6 | podłokietniki 2szt | Tak
3.2.7 | gaziki 7,5x7,5cm - 5szt | Tak
3.2.8 | przylepiec | Tak
3.2.9 | strzykawka 3ml trzyczęściowa | Tak
3.2.10 | strzykawka 5ml trzyczęściowa 2szt | Tak
3.2.11 | obłożenie pacjenta 165-255cm | Tak
3.2.12 | kieliszek 60ml | Tak
3.2.13 | miseczka 250ml | Tak
3.2.14 | spongostany (strzałki) 5szt | Tak
3.2.15 | sączek | Tak
3.2.16 | osłonka plastikowa na oko | Tak
3.2.17 | kaniula do hydrodysekcji | Tak
3.2.18 | kaniula 27G | Tak
3.2.19 | kaseta z drenami | Tak
3.2.20 | tip typu kelman flared | Tak
3.2.21 | osłonka na tip | Tak
3.3 | zestaw jednorazowy, jałowy | tak
3.4 | Całość pakowana w jedno opakowanie bezpośrednie (nie dopuszcza się osobno pakowanych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
3.5 | Na opakowaniu ma się znajdować: numer katalogowy, seria, data ważności i lista zawartych komponentów. | Tak
3.6 | Wszystkie elementy zestawu w pełni kompatybilne z aparatem do fakoemulsyfikacji i witrektomii Constellation Vision System Nr katalogowy 8065751550 | Tak
4.0 | Zestaw jałowy do witrektomii tylnej 23 G z pęsetami |  |  | szt. | 85
4.1 | Zestaw jałowy do witrektomii 23 G z pęsetami | Tak
4.2 | minimalny skład zestawu:
4.2.1 | zestaw do podawania oleju | Tak
4.2.2 | tip do fakoemulsyfikacji 30st. | Tak
4.2.3 | osłonka na tipa 0,9 mm | Tak
4.2.4 | kaniula 25G | Tak
4.2.5 | kaniula 25 G do hydrodysekcji | Tak
4.2.6 | kaniula z silikonową końcówką 23G 0,8 mm | Tak
4.2.7 | obłożenie na stolik 140cm x 140cm | Tak
4.2.8 | obłożenie pacjenta 140x160 cm z otworem na oko i 2 workami odpływowymi | Tak
4.2.9 | pęseta 23G, krokodylek - 2szt | Tak
4.2.10 | noż do paracentezy 1,2mm | Tak
4.2.11 | nóż typu slit 2,4mm | Tak
4.2.12 | kaseta do witrektomii 23G | Tak
4.2.13 | endosonda do lasera 23G | Tak
4.2.14 | plastikowa osłonka na oko | Tak
4.2.15 | mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego - 6 szt | Tak
4.2.16 | trokar 4 mm bez zaworu | Tak
4.2.17 | aplikator bawełniany - 2szt | Tak
4.2.18 | obłożenie na tacę | Tak
4.2.19 | kubek plastikowy 60ml | Tak
4.2.20 | kubek 120 ml | Tak
4.2.21 | sączki - 2szt | Tak
4.2.22 | fartuch L z ręcznikiem | Tak
4.2.23 | fartuch L | Tak
4.2.24 | opatrunek na oko - 2szt | Tak
4.2.25 | gaziki 8x8 cm - 10szt | Tak
4.2.26 | plaster 2,5x13 cm | Tak
4.2.27 | strzykawka 3ml z gwintem - 2szt | Tak
4.2.28 | ręcznik papierowy | Tak
4.2.29 | czyścik do narzędzi | Tak
4.3 | zestaw jednorazowy, jałowy | Tak
4.4 | Całość pakowana w jedno opakowanie bezpośrednie (nie dopuszcza się osobno pakowanych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
4.5 | Na opakowaniu ma się znajdować: numer katalogowy, seria, data ważności i lista zawartych komponentów. | Tak
4.6 | Wszystkie elementy zestawu w pełni kompatybilne z aparatem do fakoemulsyfikacji i witrektomii Constellation Vision System Nr katalogowy 8065751550 | Tak
5.0 | Igła fletowa 23G z silikonowym końcem | Tak |  | szt. | 60
ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO; NETTO w PLN
UWAGA:
Zamawiający wymaga aby w rubryce "Producent, nazwa własna, numer katalogowy" podane był kody/numery katalogowe wszystkich elementów zaoferowanych przez Wykonawce
Oprócz numeru katalogowego Zamawiający wymaga umieszczenia w formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN, jeśli kod taki jest nadany
Zamawiający wymaga,aby okres przydatności do użycia wynosił co najmniej 12 miesięcy od daty otrzymania zamawianego asortymentu;
Wyżej wymienione wymagania (rubryka B1) uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty

## Arkusz1
szacowanie |  | wartość umowy 2016-2019
#REF! |  | 2449440 | pakiet 3
#REF! | 24.0 | 396576 | pakiet 4
#REF! | 25.0 | 25920 | pakiet 1
#REF! | 26.0 | 5054.4 | pakiet 2
#REF! | 28.0 | 2876990.4 |  | #REF!
29.0
30.0
31.0