## Arkusz1
Załącznik Nr 1
FORMULARZ CENOWY
Dostawa probówek i końcówek do pipet dla KWP w Lublinie
Pakiet Nr I
Lp. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Nazwa zaoferowanego asortymentu /producent/ nr katalogowy | Ilość wymagana przez Zamawiającego | Wielkość zaoferowanego opakowania * | Ilość zaoferowanych opakowań* | Cena jednostkowa brutto za opakowanie [zł] | Wartość brutto [zł] | Stawka podatku VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Probówki Safe-Lock do PCR 1,5 ml | Probówki o poj. 1,5 ml "typu" Eppendorf Safe Lock PCR clean 0030 123 328 lub równoważne: - stożkowe, jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, bezbarwnego, chemicznie odpornego, autoklawowalne - zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami, wyposażonymi w zatrzaski typu ,,safe-lock" (zabezpieczającymi przed otwarciem się probówek podczas wysokotemperaturowych inkubacji - niedopuszczalne zamknięcie na tzw. ,,kulkę"), - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), - z załączonym lub dostępnym dla Zamawiającego certyfikatem testowania. |  | 28 000 szt. (opakowanie jednostkowe nie większe niż 1000 szt.)
2 | Probówki Safe-Lock do PCR 2 ml | Probówki o poj. 2 ml "typu"Eppendorf Safe Lock PCR clean 0030 123 344 lub równoważne: - stożkowe, jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, bezbarwnego, chemicznie odpornego, autoklawowalne - zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami, wyposażonymi w zatrzaski typu ,,safe-lock" (zabezpieczającymi przed otwarciem się probówek podczas wysokotemperaturowych inkubacji - niedopuszczalne zamknięcie na tzw. ,,kulkę"), - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), - z załączonym lub dostępnym dla Zamawiającego certyfikatem testowania. |  | 2 000 szt. (opakowanie jednostkowe nie większe 1 000 szt.)
3 | Probówki Safe-Lock do PCR 0,5 ml | Probówki o poj. 0,5 ml "typu" Eppendorf Safe Lock PCR clean 0030 123 301 lub równoważne: - stożkowe, jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, bezbarwnego, chemicznie odpornego, autoklawowalne - zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami, wyposażonymi w zatrzaski typu ,,safe-lock" (zabezpieczającymi przed otwarciem się probówek podczas wysokotemperaturowych inkubacji - niedopuszczalne zamknięcie na tzw. ,,kulkę"), - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), - kompatybilne z urządzeniami GeneAmp PCR System - z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania. |  | 9 000 szt. (opakowanie jednostkowe nie większe niż 500 szt.)
4 | Końcówki Dualfilter 10 ul | Końcówki do pipet "typu" Eppendorf nr kat 0030 077 512 lub równoważne: - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego - do zastosowania w procesach izolacji, ilościowego badania, amplifikacji i elektroforezy DNA - o pojemności do 10 µl, - kompatybilne do pipet typu Eppendorf Research i Eppendorf Reference w objętościach nastawnych 0,1-2,5 µl i 0,5-10 µl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - wyposażone w podwójne filtry wewnętrzne, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), - z załączonym lub dostępnym dla Zamawiającego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych opakowaniach (pudełkach) z tworzywa sztucznego. |  | 28 800,00 szt. (opakowanie jednostkowe nie większe niż 1000 szt)
5 | Końcówki Dualfilter 2-100 ul | Końcówki do pipet "typu"Eppendorf nr kat 0030 077 547 lub równoważne: - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - o pojemności od 2 - 100 µl, - kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research i Eppendorf Reference o objętościach nastawnych 2-20 µl, 10-100 µl i 20-200 µl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - wyposażone w podwójne filtry wewnętrzne, - sterylne, zamknięte w statywach, po 96 sztuk w każdym statywie, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), - z załączonym lub dostępnym dla Zamawiającego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych. |  | 24 960 szt. (opakowanie jednostkowe nie większe niż 1000 szt)
6 | Końcówki Dualfilter 20-300 μl | Końcówki do pipet"typu" Eppendorf nr. kat 0030 077 563 lub równoważne: - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - o pojemności do 20 -300 µl, - kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research i Eppendorf Reference o objętościach nastawnych 20-200 µl i 50-200 µl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - wyposażone w podwójne filtry wewnętrzne, - sterylne, zamknięte w statywach, po 96 sztuk w każdym statywie, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), - z załączonym lub dostępnym dla Zamawiającego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych. |  | 23 040 szt. (opakowanie jednostkowe nie większe niż 1000 szt)
7 | Końcówki Dualfilter 50-1000μl | Końcówki do pipet "typu" Eppendorf nr kat 0030 077 571 lub równoważne: - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - o pojemności do 50 - 1000 µl, - kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research i Eppendorf Reference o objętościach nastawnych 50-1000 µl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - wyposażone w podwójne filtry wewnętrzne, - sterylne, zamknięte w statywach, po 96 sztuk w każdym statywie, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), - z załączonym lub dostępnym dla Zamawiającego certyfikatem testowania. |  | 23 040 szt. (opakowanie jednostkowe nie większe niż 1000 szt)
8 | Końcówki Dualfilter 100-5000 ul | Końcówki do pipet "typu"Eppendorf nr kat 0030 077 580 lub równoważne: - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - o pojemności do 100 -5000 µl, - kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research i Eppendorf Reference o objętościach nastawnych do 5000 µl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - wyposażone w podwójne filtry wewnętrzne, - sterylne, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), - z załączonym lub dostępnym dla Zamawiającego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych. |  | 960 szt. (opakowanie jednostkowe nie większe niż 24 szt)
9 | Końcówki Dualfilter 2-20 µl | Końcówki Dualfilter 2-20 µl "typu" Eppendorf 0030 077 539 lub równoważne: - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - o pojemności do 2 -20 µl, - kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research i Eppendorf Reference, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - wyposażone w podwójne filtry wewnętrzne, - sterylne, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), - z załączonym lub dostępnym dla Zamawiającego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych. |  | 5 760 szt. (opakowanie jednostkowe nie większe niż 1000 szt)
10 | Końcówki do pipet o pojemnosci 10 ul bez filtra | Końcówki do pipet "typu"Eppendorf nr kat 0030 000 811 lub równoważne: - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - o pojemności do 10 μl, bez filtra, - kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research i Eppendorf Reference o objętościach nastawnych 0,1 – 2,5 µl i 0,5-10 µl, - z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika. |  | 16 000 (opakowanie jednostkowe nie większe niż 1000 szt)
Razem wartość brutto [zł]:
Zamawiający dopuszcza składanie oferty równoważnej pod warunkiem, iż zaproponowany przez Wykonawcę asortyment zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne od w/wskazanego "typu" asortymentu spełniającego wymagania Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiajćego poprzez określenie jakiego zakresu (materiału) dotyczą oraz złożyć dokumenty (np: aktualne oferty katalogowe, zdjęcia katalogowe wraz z opisem lub inne dokumenty/materiały) dotyczące rozwiązania równoważnego zawierające dane techniczne, w celu wykazania równoważności.
*Zaoferowana przez Wykonawcę ilość asortymentu łącznie (iloczyn kolumny 6 i 7 ) nie może być mniejsza niż ilości asortymentu wymaganego przez Zamawiającego w kolumnie 5.
Uwaga!
W kolumnie nr 4 proszę podać producenta i nr katalogowy. W przypadku, gdy produkt nie posiada numeru katalogowego proszę wpisać ,,brak numeru katalogowego".
……...…………………………………………………
(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## Arkusz2
Załącznik Nr II
FORMULARZ CENOWY
Dostawa probówek i końcówek do pipet dla KWP w Lublinie
Pakiet Nr II
Lp. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Nazwa zaoferowanego asortymentu /producent/ nr katalogowy | Ilość wymagana przez Zamawiającego | Wielkość zaoferowanego opakowania * | Ilość zaoferowanych opakowań* | Cena jednostkowa brutto za opakowanie [zł] | Wartość brutto [zł] | Stawka podatku VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Probówki do PCR 0,2 ml | Probówki o poj. 0,2 ml "typu" Eppendorf PCR Tube nr kat. 0030 124 332 lub równoważne: - stożkowe, jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, bezbarwnego, chemicznie odpornego, autoklawowalne - zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), - w pełni kompatybilne zurządzeniami GeneAmp PCR System, - z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniami zapobiegającym dotykaniu wewnętrznej powierzchni pokrywki, - z zawiasem ustalającym położenie pokrywki, - z załączonym lub dostępnym dla Zamawiającego certyfikatem testowania, - zachowujące sztywność materiału po ogrzaniu w wysokich temperaturach (tj. 950C), - nie otwierające się samoczynnie po ogrzaniu. |  | 24 000 szt. (opakowanie jednostkowe nie większe niż 1 000 szt.)
2 | Probówki 0,5 ml bez klika | Probówki 0,5 ml bez klika "typu" Eppendorf PCR Tube nr kat. 0030 124 537 lub równoważne: : - z przezroczystego polipropylenu, - o gładkiej, jednolitej powierzchni wewnętrznej, -stożkowe dno, - z możliwością autoklawowania, wolne od DNA, Dnaz, Rnaz. |  | 4000 szt. (opakowanie jednostkowe nie większe niż 500 szt)
3 | Probówki AR bakteriologiczne z nakrętkami | Probówki AR ze szkła sodowego, z gwintem "typu" Duran 23175115 (B-3172) lub równoważne: - wyposażone w zakrętki z PP z uszczelką z TPE, - pojemność 6 ml. Rozmiar 12x100 mm. |  | 4000 szt. (opakowanie jednostkowe nie większe niż 100 szt)
4 | Końcówki do pipet o objętości 1-10 ml, bez filtra | Końcówki do pipet o objętości 1-10 ml "typu" HTL 36001 lub równoważne: - jednorazowe, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - o pojemności do 10 ml, bez filtra, - kompatybilne do posiadanej pipety LABMATE LM 10 000 |  | 2 000 (opakowanie jednostkowe nie większe niż 1000 szt)
Razem wartość brutto [zł]:
Zamawiający dopuszcza składanie oferty równoważnej pod warunkiem, iż zaproponowany przez Wykonawcę asortyment zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne od w/wskazanego "typu" asortymentu spełniającego wymagania Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiajćego poprzez określenie jakiego zakresu (materiału) dotyczą oraz złożyć dokumenty (np: aktualne oferty katalogowe, zdjęcia katalogowe wraz z opisem lub inne dokumenty/materiały) dotyczące rozwiązania równoważnego zawierające dane techniczne, w celu wykazania równoważności.
*Zaoferowana przez Wykonawcę ilość asortymentu łącznie (iloczyn kolumny 6 i 7 ) nie może być mniejsza niż ilości asortymentu wymaganego przez Zamawiającego w kolumnie 5.
Uwaga!
W kolumnie nr 4 proszę podać producenta i nr katalogowy. W przypadku, gdy produkt nie posiada numeru katalogowego proszę wpisać ,,brak numeru katalogowego".
……...…………………………………………………
(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)