ZP/1/2024                                                                                                            Załącznik nr 2.1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia w ramach świadczenia sukcesywnych usług w charakterze pogotowia elektrycznego oraz innych prac dotyczących wykonania oraz eksploatacji instalacji elektrycznych, w tym usuwania awarii.

- Opis Przedmiotu zamówienia

Dział Techniczny Biura Inwestycyjno–Technicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przedstawia zakres prac związanych z postępowaniem dot. „Usuwanie awarii na instalacjach: elektrycznych, instalacji oświetlenia awaryjnego, instalacji teletechnicznych, instalacji wideo dozoru  w obiektach należących do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  w formie pogotowia elektrycznego, oraz innych prac dotyczących wykonania w/w instalacji.”

Zakres usług pogotowia elektrycznego stanowi załącznik nr. 2 Koszyk asortymentowo-cenowy. Wykonanie zakresu prac  ujętych w załączniku nr.1 winno odbywać się w oparciu o podane stawki zgodnie z załącznikiem nr. 2, stawki te powinny zawierać koszty materiałów zużytych do wykonania usługi do wartości 350 zł brutto. Pozostałe materiały niezbędne do wykonania usługi Wykonawca może zakupić i rozliczyć po akceptacji Zamawiającego, na podstawie kosztorysu ofertowego. Wykonawca w ramach realizowanych zleceń zobowiązuje się również do przywrócenia stanu pierwotnego miejsc gdzie były one wykonywane.

Usługi będą realizowane głównie w dni robocze w Godzinach 7.00-15.00.

W sytuacjach awaryjnych Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy ze zleceniem dotyczącym realizacji robót w godzinach 15.00-7.00 lub w soboty, niedziele i dni świąteczne.

Czas przystąpienia do wykonania – Zamawiający przewiduje iż termin realizacji zleceń będzie na bieżąco ustalany z Wykonawcą, jednakże Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia w trybie przyśpieszonym w zależności od mocy przerobowych Wykonawcy.

Rozliczenie za usuwanie zgłaszanych awarii odbywać się będzie każdorazowo na podstawie faktury cząstkowej wraz z podpisanym protokołem odbioru z zastosowaniem podanych  stawek.

Wykonawca na prace nie objęte zakresem zawartym w koszyku asortymentowo-cenowym, przedstawi ofertę cenową wykonania usługi, która po akceptacji kalkulacji przez Zamawiającego, skutkować będzie zleceniem wykonania prac nie objętych przedmiotem umowy jednakże odpowiadających jej branżowemu charakterowi.

- Wymagania ogólne

- Przedmiotem zamówienia objęte będą prace elektryczne zlecone w trakcie trwania umowy

- Wykonanie prac w ramach umowy obowiązkowo ma być świadczone przez osoby posiadające uprawnienia SEP.

- Za jakość wykonanych prac w ramach umowy odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W sytuacji gdy Zamawiający będzie miał zastrzeżenia w zakresie jakości wykonanych prac, niezwłocznie dokona zgłoszenia tego faktu Wykonawcy za pośrednictwem wiadomości email. W kwestiach spornych Zamawiający zastrzega sobie możliwość powołania niezależnego rzeczoznawcy, który oceni czy prace zostały wykonane zgonie ze sztuką. W przypadku gdy przeprowadzona ekspertyza potwierdzi zastrzeżenia Zamawiającego, koszt ekspertyzy ponosi Wykonawca.

- Zgłoszenia serwisowe lub instalacyjne dotyczące wykonania prac instalacyjnych, dokonywane będą wyłącznie przez pracowników Biura Inwestycyjno– Technicznego UM za pośrednictwem poczty email lub w przypadku awarii telefonicznie na numer wskazany przez Wykonawcę. Zgłoszenie prac instalatorskich zawierać będzie następujące dane: miejsce instalacji (nazwa jednostki organizacyjnej UM, adres) osoba do kontaktu ze strony UM, opis uszkodzenia (w przypadku awarii) oraz/lub zakres prac (w przypadku zamówienia wykonania nowej instalacji). Zamawiający wskaże listę osób i adresów email, które mogą dokonywać zgłoszeń serwisowych w ramach umowy.

- Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga aby osoby realizujące zlecenia, w trakcie trwania umowy, posiadały odpowiednie kwalifikacje prac na wysokości  i uprawnienia elektryczne SEP.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił 12 miesięcznej gwarancji na zrealizowane prace oraz dostarczył do Zamawiającego dokumenty gwarancyjne, DTR, karty materiałowe itp. na zamontowane urządzenia, materiały, jeśli takowych zażąda Zamawiający.

Oświadczenie Wykonawcy musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.