{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Załącznik nr 1a"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Załącznik nr 1a","index":0,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"merged":[[0,6,0,10],[1,1,1,6]]}
[null,"Załacznik nr 1a Pakiet nr 1"]
[null,"Materiały do wyjaławiania wyrobów medycznych"]
["Lp","Nazwa artykułu ","Jm","Ilość","Cena ","Stawka ","Wartość","Wartość","Cena","Producent","Nr ","Nazwa"]
[{"$nulls":4},"netto","VAT","netto","brutto","brutto","Sprzętu","katalogowy","producenta"]
[1,"Blok węglowy FCCBL20BB (20 mikronów)","szt",4]
[2,"Wkład ze sznurka polipropylenowego  (20mikronów)","szt",4]
[3,"Wkład filtracyjny WSS 10˭cm 5 (5 micron) Wkład filtracyjny wykonany ze sznurka polpropylenowego, owinięty dookoła trzpienia wkładu. Budowa ta zapewnia wzrastającą gęstość wkładu w kierunku przepływu wody. Używany do filtracji wstępnej.","szt",12]
[4,"Papier do drukarki do sterylizatora parowego SELEKTOMAT SL","szt",50]
[5,"Smar do uszczelek sterylizatora parowego SELEKTOMAT SL","szt",4]
[6,"Sprawdzian zgrzewania . Codzienny test do kontroli pracy zgrzewarek rolkowych we wszystkich opakowaniach. Opakowanie 250 szt testów.","op",6]
[7,"Filtr jednorazowy do pojemników sterylizacyjnych w sterylizacji parowej, szer.19 cm (opakowanie a 500szt.)","op",2]
[8,"Test skuteczności mycia zawierający syntetyczna substancję wskaźnikową zgodną z normą PN EN ISO 15883-5 ( odpowiednik krwi owczej) naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego op. 320 szt gke","op",6]
[9,"Plomba etykieta zabezpieczajaca z papieru, do, pojemników sterylizacyjnych z chemicznym wskaźnikiem w parze wodnej i miejscem na opis lub wklejanie etykiety dwukrotnie przylepnej, jednorazowego użytku. Wymiary etykiety 25x70 mm, wymiary paska plomby 70x3,5 mm. Opakowanie 1008 szt","op",4]
[10,"Plomba silikonowa do pojemników sterylizacujnych. Może być poddawana myciu w myjni- dezynfektorze oraz sterylizacji w parze wodnej. Kolor: żółty, niebieski, zielony , czerwony.  Rozmiar: 110mm (opakowanie 100szt)","op",6]
[11,"Etykieta do oznaczania tac sterylizacyjnych z tworzywa sztucznego Wymiary: 240x50mm. Dostępne w kolorze niebieskim,  Opakowanie 250szt","op",1]
[12,"Papier offsetowy do drukarek myjni-dezynfektora. Rozmiar 57x25","rol",50]
[13,"Etykieta do oznaczenia tac sterylizacyjnych wykonana z papieru. Wymiary: 240x50mm. Dostępne w kolorze białym. Opakowanie 250szt. ","op",1]
[14,"Etykieta do oznaczania tac sterylizacyjnych wykonane z papieru. Wymiary: 206x110mm. Dpostępne w kolorze białym. Opakowanie 250szt. ","op",1]
[15,"Zintegrowany test paskowy do kontroli wsadu w sterylizacji tlenkiem etylenu pasujacy do przyrządu testowego  zgodnego z norma PN-EN 11140 z metalową kapsułą i teflonową rurką","szt.",500]
[16,"Paski wskaźnkowe do badania twardości wody","szt.",400]
[]
[]
[null,"Wartość pakietu netto: "]
[null,"Wartość pakietu brutto: "]
[null,"Warunki płatności:przelew 60 dni"]