## Załącznik nr 1a
Załacznik nr 1a Pakiet nr 1
Materiały do wyjaławiania wyrobów medycznych
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena | Stawka | Wartość | Wartość | Cena | Producent | Nr | Nazwa
|  |  |  | netto | VAT | netto | brutto | brutto | Sprzętu | katalogowy | producenta
1 | Blok węglowy FCCBL20BB (20 mikronów) | szt | 4
2 | Wkład ze sznurka polipropylenowego (20mikronów) | szt | 4
3 | Wkład filtracyjny WSS 10˭cm 5 (5 micron) Wkład filtracyjny wykonany ze sznurka polpropylenowego, owinięty dookoła trzpienia wkładu. Budowa ta zapewnia wzrastającą gęstość wkładu w kierunku przepływu wody. Używany do filtracji wstępnej. | szt | 12
4 | Papier do drukarki do sterylizatora parowego SELEKTOMAT SL | szt | 50
5 | Smar do uszczelek sterylizatora parowego SELEKTOMAT SL | szt | 4
6 | Sprawdzian zgrzewania . Codzienny test do kontroli pracy zgrzewarek rolkowych we wszystkich opakowaniach. Opakowanie 250 szt testów. | op | 6
7 | Filtr jednorazowy do pojemników sterylizacyjnych w sterylizacji parowej, szer.19 cm (opakowanie a 500szt.) | op | 2
8 | Test skuteczności mycia zawierający syntetyczna substancję wskaźnikową zgodną z normą PN EN ISO 15883-5 ( odpowiednik krwi owczej) naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego op. 320 szt gke | op | 6
9 | Plomba etykieta zabezpieczajaca z papieru, do, pojemników sterylizacyjnych z chemicznym wskaźnikiem w parze wodnej i miejscem na opis lub wklejanie etykiety dwukrotnie przylepnej, jednorazowego użytku. Wymiary etykiety 25x70 mm, wymiary paska plomby 70x3,5 mm. Opakowanie 1008 szt | op | 4
10 | Plomba silikonowa do pojemników sterylizacujnych. Może być poddawana myciu w myjni- dezynfektorze oraz sterylizacji w parze wodnej. Kolor: żółty, niebieski, zielony , czerwony. Rozmiar: 110mm (opakowanie 100szt) | op | 6
11 | Etykieta do oznaczania tac sterylizacyjnych z tworzywa sztucznego Wymiary: 240x50mm. Dostępne w kolorze niebieskim, Opakowanie 250szt | op | 1
12 | Papier offsetowy do drukarek myjni-dezynfektora. Rozmiar 57x25 | rol | 50
13 | Etykieta do oznaczenia tac sterylizacyjnych wykonana z papieru. Wymiary: 240x50mm. Dostępne w kolorze białym. Opakowanie 250szt. | op | 1
14 | Etykieta do oznaczania tac sterylizacyjnych wykonane z papieru. Wymiary: 206x110mm. Dpostępne w kolorze białym. Opakowanie 250szt. | op | 1
15 | Zintegrowany test paskowy do kontroli wsadu w sterylizacji tlenkiem etylenu pasujacy do przyrządu testowego zgodnego z norma PN-EN 11140 z metalową kapsułą i teflonową rurką | szt. | 500
16 | Paski wskaźnkowe do badania twardości wody | szt. | 400
Wartość pakietu netto:
Wartość pakietu brutto:
Warunki płatności:przelew 60 dni