Świnoujście, 27.07.2023r.

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie**

**zamówienia**

EA/PW/NI/0943/248/2023/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „**Okresowa roczna kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych”**

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

W związku z wniesionymi przez Wykonawców pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający poniżej publikuje treść pytań oraz odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

1. Czy wizja lokalna jest niezbędna do udziału w postępowaniu?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami pkt. 4.2. siwz wizja lokalna nie jest obowiązkowa.

**Pytanie nr 2**

Czy w zakres postępowania wchodzą jakiegokolwiek naprawy bądź usunięcia usterek?

**Odpowiedź**

Przedmiot zamówienia nie obejmuje napraw oraz czynności związanych z usuwaniem usterek stwierdzonych w trakcie przeglądu.

**Pytanie nr 3**  
Czy przy przeglądzie kominiarskim należy wykonać czyszczenie?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że przy przeglądzie kominiarskim należy wykonać czyszczenie przewodów kominowych spalinowych – 4 szt.

Natomiast przewody kominowe wentylacyjne nie podlegają czyszczeniu przy przeglądzie.

**Pytanie nr 4**  
Czy w zestawieniu budynków w części z instalacjami są wskazane wszystkie instalacje występujące w budynku lub obiekcie.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1 do SIWZ - zestawieniu obiektów budowlanych - w części dotyczącej instalacji, wskazane są wszystkie instalacje występujące w obiektach.

**Pytanie nr 5**

W zestawieniu budynków wskazana jest także instalacja elektryczna, czy należy także wykonać pomiary pomimo zapisów w postępowaniu wskazujących na brak takiego obowiązku?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że w ramach niniejszego postępowania, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej nie leży w obowiązkach Wykonawcy.

**Pytanie nr 6**  
Czy do wykonania przeglądu należy posiadać także uprawnienia hydrotechniczne?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że nie wymaga posiadania przez Wykonawcę uprawnień hydrotechnicznych.

*Dyrektor Naczelny*

*mgr inż. Małgorzata Bogdał*