Szczecin dnia 29.05.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dotyczy: zamówienia publicznego nr AR/262-07/24 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00326648 dnia 16.05.2024 r. w trybie podstawowym 
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pod nazwą „Roboty budowlane związane 
z budową budynku Centrum Symulatorów Promów i Offshore przy ul. Wały Chrobrego 
w Szczecinie – etap I – stan zero”.

- Politechnika Morska w Szczecinie informuje, że w dniu 27.05.2024 r. wpłynęły wnioski 
o wyjaśnienie treści SWZ. Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień:

Pytania:

- Prosimy o przekazanie wytycznych dla starterów do słupa prefabrykatów, wytyczne 
w projekcie odnoszą się do projektu prefabrykatów, który nie został dołączony.

- Prosimy o informacje dot. podkładu betonowego pod warstwy posadzki parteru – jaki beton, grubość warstwy – brak danych w projekcie – czy należy wykonać w danym etapie.

- Prosimy o określenie rzędnych istniejącego terenu oraz rzędnej spodu ławy fundamentowej – brak danych w projekcie.

- Prosimy o wskazanie miejsca gdzie na placu budowy możliwe jest rozstawienie dźwigu oraz sprzętu ciężkiego.

- Prosimy o zmianę rozliczenia na miesięczne lub po wykonaniu etapów prac, aktualnie jest jedna płatność za całość zadania.

- Zgodnie z zapisami OPZ w zakresie instalacji sanitarnych do wykonania są instalacje sanitarne podposadzkowe (kanalizacja i ciepło systemowe), ich wyprowadzenie poza obrys budynku i wypuszczenie ponad posadzkę wewnątrz budynku, zaślepienie zakończeń. Proszę o potwierdzenie, że zakres zewnętrznych instalacji c.o. i kanalizacji oraz wejście do budynku istniejącego jest poza zakresem oferty.

- Jeżeli instalacje mają być zakończone poza obrys budynku to proszę o informacje w jakiej odległości od budynku instalacji c.o. ma być zakończona, a dla instalacji kanalizacji deszczowej czy studnia D2 ma być ujęta w ofercie.

- W opisie do PW br. sanitarnej widnieje zapis, że instalacje c.o. w pomieszczeniach należy prowadzić w komorach roboczych o wym. 60x60 przykrytych pokrywami żeliwnymi. W projekcie branżowym oraz konstrukcji komór nie wskazano. Proszę o wskazanie lokalizacji jeżeli mają być wykonane.

Odpowiedzi Zamawiającego:

- Zamawiający w załączeniu do niniejszych wyjaśnień dołącza do dokumentacji postępo-
wania rysunek z wytycznymi dla starterów słupów prefabrykowanych (plik „Startery prefabrykatów.png”).

- Zamawiający doprecyzowuje, że należy wykonać podkład betonowy pod posadzkę o gr. 10 cm, klasa C12/15, nie zbrojony.

- Zamawiający informuje, że rzędne istniejącego terenu (wierzch istniejących nawierzchni utwardzonych) wynoszą od 16.57 m n.p.m. do 17.28 m n.p.m. Teren w miejscu posadowienia obiektu jest delikatnie nachylony, a ponadto w linii murku oporowego występuje uskok (zmiana rzędnej terenu). W załączeniu do niniejszych wyjaśnień Zamawiający dołącza do dokumentacji postępowania fragment mapy do celów projektowych, pokazujący dokładne rzędne terenu 
w miejscu projektowanego obiektu (plik „Mapa fragment.pdf”).

- Zamawiający nie narzuca ani nie ogranicza możliwości organizacji placu budowy w jego granicach, określonych w dołączonym do dokumentacji postępowania załączniku graficznym (plik „Zał. nr 1 do OPZ - zakres i organizacja budowy.pdf”). Ponadto Zamawiający informuje, że w sporadycznych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Zamawiającym, dopuszczalne będzie okresowe ustawienie 1 szt. dźwigu samochodowego bądź innego typu sprzętu ciężkiego służącego do transportu pionowego na placu budowy, na terenie Zamawiającego, poza wyznaczonymi granicami placu budowy – w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę sposobu rozliczenia.

- Zamawiający potwierdza, że w zakresie zamówienia nie ma zewnętrznych instalacji, sieci, przyłączy, ani też wejścia instalacjami do istniejącego budynku głównego Politechniki Morskiej, oprócz studni deszczowej D2.

- Zamawiający informuje, że instalację centralnego ogrzewania należy zakończyć poza obrysem zewnętrznym ścian fundamentowych w odległości ok. 50-100 cm. Wewnątrz budynku wyjść ponad podkład betonowy na wysokość ok. 50 cm. Kanalizację deszczową na zewnątrz zakończyć studnią D2 (wraz z wykonaniem tej studni). Wewnątrz budynku analogicznie do instalacji c.o.

- Zapis nie dotyczy I etapu robót, objętych niniejszym zamówieniem. Rury centralnego ogrzewania należy wprowadzić do budynku i wyjść powyżej poziomu podkładu betonowego, zgodnie 
z powyższymi wyjaśnieniami w odpowiedzi na pytanie nr 7.

- Zamawiający w załączeniu do niniejszych wyjaśnień dołącza do dokumentacji postępowania Opinię geotechniczną oraz Dokumentację badań podłoża gruntowego (pliki .pdf o analogicz-nych nazwach).

- Zamawiający informuje, że zmienił Zał. nr 1a do SWZ, tj. Opis przedmiotu zamówienia 
w zakresie dotyczącym opisu wykopów, wywozu i podsypek (co wynika z wyżej wspomnianych udostępnionych: Opinii geotechnicznej i Dokumentacji badań podłoża gruntowego), 
w zakresie opisu podkładu betonowego (co wynika z odpowiedzi na pytanie nr 2) i w zakresie opisu instalacji podposadzkowych (co wynika z odpowiedzi na pytanie nr 7). Zmodyfikowany OPZ Zamawiający dołącza do niniejszych wyjaśnień w postaci pliku o nazwie: „Załącznik 
nr 1a do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia MODYFIKACJA nr 1.pdf”.

- Zamawiający informuje, że działając zgodnie z art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. zmienił treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w w/w postępowaniu w następującym zakresie:

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 07.06.2024 r.

Rozdział III ust. 2 Sposób oraz termin składania ofert: pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.06.2024 r. do godz. 11.30.”

Rozdział III ust. 3 Termin otwarcia ofert: pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2024 r. o godz. 11.35 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.”

Rozdział III ust. 4 Termin związania z ofertą: pkt 1 ) otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
tj. do dnia 06.07.2024 r.”

- Powyższe odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia treści SWZ, a także dołączone do nich załączniki w postaci zmodyfikowanego OPZ oraz dodatkowych plików (opisanych powyżej w punktach I-III), stanowią integralną część dokumentów zamówienia, to jest Opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.