## Arkusz1
l.p | OPIS PRZEDMIOTU | Producent/nr katalogowy/opis* | ILOŚĆ | JEDNOSTKA MIARY | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G = (D x F)
1 | ADAPTER PODSTAWOWY NATYNKOWY DO MONTAŻU OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO do poz.8,9,12,15,17,98,99,100,101,102,237,238,239 |  | 100 | szt.
2 | ADAPTER ROZSZERZAJĄCY NATYNKOWY DO MONTAŻU OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO do poz. 8,9,12,15,17,98,99,100,101,102,237,238,239 |  | 100 | szt.
3 | CZUJNIK RUCHU JQ-30-W ZEW BIAŁY |  | 20 | szt.
4 | DZWONEK NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 230 V |  | 5 | szt.
5 | DZWONEK BEZPRZEWODOWY + WYŁĄCZNIK |  | 5 | szt.
6 | FOLIA KABLOWA NIEBIESKA DO OZNACZENIA TRASY PRZEBIEGU KABLI 100MB |  | 20 | szt.
7 | GIPS BUDOWLANY 2KG DO MONTAŻU OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO |  | 250 | op.
8 | GNIAZDO KOMPUTEROWE RJ45 POJEDYNCZE [MODUŁ] Kontakt Simon Basic typ. jak poz. 9,12,15,17,98,99,100,101,102,237,238,239 |  | 25 | szt.
9 | GNIAZDO KOMPUTEROWE RJ45 PODWÓJNE [MODUŁ] typ. jak poz. 8,12,15,17,98,99,100,101,102,237,238,239 |  | 50 | szt.
10 | GNIAZDO WTYCZKOWE NATYNKOWE PODWÓJNE ZE STYKIEM OCHRONNYM O STOPNIU OCHRONY IP 44 |  | 100 | szt.
11 | GNIAZDO WTYCZKOWE NATYNKOWE POJEDYNCZE ZE STYKIEM OCHRONNYM O STOPNIU OCHRONY IP 44 |  | 50 | szt.
12 | GNIAZDO WTYCZKOWE PODTYNKOWE DATA CZERWONE IP20[MODUŁ] typ jak poz. 8,9,15,17,98,99,100,101,102,237,238,239 |  | 50 | szt.
13 | GNIAZDO WTYCZKOWE PODWÓJNE ZE STYKIEM OCHRONNYM PODTYNKOWE [KOMPLET] IP20 |  | 200 | szt.
14 | GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE ZE STYKIEM OCHRONNYM PODTYNKOWE [KOMPLET] IP20 |  | 100 | szt.
15 | GNIAZDO WTYCZKOWE PODWÓJNE ZE STYKIEM OCHRONNYM PODTYNKOWE [MODUŁ] Kontakt Simon Basic IP20 typ jak poz. 8,9,12,17,98,99,100,101,102,237,238,239 |  | 200 | szt.
16 | GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE PODTYNKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM O STOPNIU OCHRONY IP44 |  | 50 | szt.
17 | GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE PODTYNKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM O STOPNIU OCHRONY [MODUŁ] IP20 typ. jak poz. 8,9,12,15,98,99,100,101,102,237,238,239 |  | 100 | szt.
18 | GNIAZDO WTYCZKOWE TRÓFAZOWE [STAŁE, PRZENOSNE] 16A/4 DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 50 | szt.
19 | GNIAZDO WTYCZKOWE TRÓJFAZOWE [STAŁE, PRZENOSNE] 32A/5P DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 50 | szt.
20 | GNIAZDO WTYCZKOWE TRÓJFAZOWE [STAŁE, PRZENOSNE]16A/5 DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 50 | szt.
21 | GNIAZDO WTYCZKOWE TRÓJFAZOWE [STAŁE, PRZENOŚNE] 32A/4P DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 25 | szt.
22 | KABEL ELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YAKY 4X16,0 NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 06/1KV |  | 100 | mb.
23 | KABEL ELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YAKY 4X25,0 NA NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 06/1KV |  | 100 | mb.
24 | KABEL ELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YKY 3X2,5 NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 06/1KV |  | 100 | mb.
25 | KABEL ELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YKY 5X10,0 NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 0,6/1KV |  | 100 | mb.
26 | KABEL ELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YKY 5X4,0 NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 0,6/1KV |  | 100 | mb.
27 | KABEL ELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YKY 5X6,0 NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 0,6/1KV |  | 100 | mb.
28 | KABEL ELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YAKY 4X50,0 NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 0,6/1KV |  | 100 | mb.
29 | KABELELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YKY 5X16,0 NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 0,6/1KV |  | 50 | mb.
30 | KOŃCÓWKA KABLOWA DO KABLI I PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH KCS 10-25 |  | 50 | szt.
31 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA DO KABLI MIEDZIANYCH WIELODRUTOWYCH TA 6-12 |  | 500 | szt.
32 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA DO KABLI MIEDZIANYCH WIELODRUTOWYCH TA 1,5-12 |  | 500 | szt.
33 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA DO KABLI MIEDZIANYCH WIELODRUTOWYCH TA 10,0-15 |  | 500 | szt.
34 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA DO KABLI MIEDZIANYCH WIELODRUTOWYCH TA 2,5-12 |  | 500 | szt.
35 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA DO KABLI MIEDZIANYCH WIELODRUTOWYCH TA 4,0-12 |  | 500 | szt.
36 | KOŃCÓWKA ERKO KOE 8-25 |  | 200 | szt.
37 | KOŃCÓWKA ERKO KOE 10-25 |  | 200 | szt.
38 | KOŃCÓWKA ERKO KOE 10-16 |  | 200 | szt.
39 | KOŃCÓWKA ERKO KOE 8-16 |  | 200 | szt.
40 | KOŃCÓWKA ERKO KOE 10-10 |  | 200 | szt.
41 | KOŃCÓWKA ERKO KOE 8-10 |  | 200 | szt.
42 | LAMPA SODOWA 70W E-27 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ |  | 50 | szt.
43 | LAMPA HALOGENOWA MR 16 12V 35W GU 5,3 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ |  | 50 | szt.
44 | LAMPA HALOGENOWA MR 11 12V 20W GU 4 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ |  | 50 | szt.
45 | LICZNIK DO POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1-FAZ 10/40 A |  | 5 | szt.
46 | LICZNIK DO POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 3-FAZ C 53 10/40 A |  | 5 | szt.
47 | OBUDOWA IZOLACYJNA S-2 DO OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO |  | 5 | szt.
48 | OBUDOWA IZOLACYJNA S-4 DO OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO |  | 5 | szt.
49 | OBUDOWA IZOLACYJNA S-6 DO OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO |  | 5 | szt.
50 | OPASKA KABLOWA 160X2,5 A 100 |  | 20 | op.
51 | OPASKA KABLOWA 250X4,8 A'100 |  | 20 | op.
52 | OPASKA KABLOWA 370X4,8 A'100 |  | 20 | op.
53 | OPRAWA OSWIETLENIOWA 2x36 W natynkowa Hermetyczna G13 230V IP65 |  | 50 | szt.
54 | OPRAWA OŚWIETLENIOWA 2X 18W natynkowa IP40 Klosz mleczny G13 230V |  | 10 | szt.
55 | OPRAWA OŚWIETLENIOWA 2X 36W natynkowa IP40 Klosz mleczny G13 230V |  | 100 | szt.
56 | OPRAWA OŚWIETLENIOWA Rastrowa 2X36 W ZAPŁ.ELEKTRONICZNY |  | 100 | szt.
57 | OPRAWA ŻAROWA OPRAWA E-27 KANAŁOWA 1X100W DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ |  | 25 | szt.
58 | Oprawa LED 10W Z CUJNIKIEM RUCHU - NAŚWIETLACZ |  | 10 | szt.
59 | Oprawa LED 10W NAŚWIETLACZ |  | 10 | szt.
60 | OPRAWA ŻAROWA OPRAWA E-27 1X100W DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ |  | 25 | szt.
61 | OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NATYNKOWA 12W IP20 |  | 20 | szt.
62 | OPRAWKA ZAROWA CERAMICZNA E-40 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ |  | 25 | szt.
63 | OPRAWKA ŻAROWA CERAMICZNA Z BLASZKĄ E- 27 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ |  | 50 | szt.
64 | OPRAWKA ŻAROWA E- 14 [DO ŻARÓWEK] DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ |  | 25 | szt.
65 | POKRYWKA UNIWERSALNA 60/70/80 DO PUSZEK INSTALACYJNYCH PODTYNKOWYCH |  | 200 | szt.
66 | PROGRAMATOR ANALOGOWY DOBOWY DO STEROWANIA OSWIETLENIEM z włącznikiem |  | 10 | szt.
67 | PRZEKAŻNIK BISTABILNY 230 V DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ |  | 20 | szt.
68 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW LGY 16 ŻÓŁTO-ZIELONY, CZARNY, NIEBIESKI 750 V |  | 50 | mb.
69 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW LGY 25 NIEBIESKI,CZARNY,ŻÓLTO-ZIELONY 750 V |  | 50 | mb.
70 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI I OPONIE GUMOWEJ OPD 5X6 1000 V |  | 100 | mb.
71 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI I OPONIE GUMOWEJ OPD 5X4 1000 V |  | 200 | mb.
72 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI I OPONIE GUMOWEJ OW 3X2,5 |  | 200 | mb.
73 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI I OPONIE GUMOWEJ OW 5X2,5 |  | 200 | mb.
74 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW LGY 4 ŻÓŁTO-ZIELONY, NIEBIESKI , CZARNY 750 V |  | 100 | mb.
75 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW LGY 10 CZARNY, NIEBIESKI, NIEBIESKI 750V |  | 100 | mb.
76 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW LGY 6 CZARNY, NIEBIESKI, ŻÓŁTO-ZIELONY 750 V |  | 100 | mb.
77 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW OMY 3X1,5 HO3VV-F 300/500 V |  | 100 | mb.
78 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW OMY 3X2,5 HO3W-F 300/500 V |  | 200 | mb.
79 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDY 3X1,5 450V -750 V |  | 300 | mb.
80 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDY 3X2,5 450V -750 V |  | 200 | mb.
81 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDY 5X1,5 450V- 750 V |  | 200 | mb.
82 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDY 5X10,0 450V- 750 V |  | 200 | mb.
83 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDY 5X2,5 450V- 750 V |  | 200 | mb.
84 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDY 5X4,0 450V-750 V |  | 200 | mb.
85 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDY 5X6,0 450V -750 V |  | 200 | mb.
86 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDYP 3X2,5 450V -750 V |  | 1000 | mb.
87 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDYP 4X1,5 450 V -750 V |  | 200 | mb.
88 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDYP3X1,5 450V -750 V |  | 1000 | mb.
89 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDYP5X2,5 450V-750V |  | 200 | mb.
90 | PUSZKA INSTALACYJNA PODTYNKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ P/T 60 |  | 200 | szt.
91 | PUSZKA INSTALACYJNA PODTYNKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ P/T 60 ŁĄCZONA |  | 200 | szt.
92 | PUSZKA INSTALACYJNA PODTYNKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ P/T 60 POGŁĘBIANA |  | 200 | szt.
93 | PUSZKA INSTALACYJNA PODTYNKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ P/T 60 POGŁĘBIANA ŁĄCZONA |  | 200 | szt.
94 | PUSZKA INSTALACYJNA PODTYNKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ P/T 70 |  | 50 | szt.
95 | PUSZKA NATYNKOWA DO INSTALACJI ELKTRYCZNEJ O STOPNIU OCHRONY IP 55 AP 10 |  | 25 | szt.
96 | PUSZKA NATYNKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ O STOPNIU OCHRONY IP 55 AP9 |  | 50 | szt.
97 | PRZEKAŹNIK RM85-2011-25-1012 |  | 50 | szt.
98 | RAMKA POCZWÓRNA 4 -KR DO MONTAŻU OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO typ jak poz. 8,9,12,15,17,99,100,101,102,237,238,239 |  | 25 | szt.
99 | RAMKA PODWÓJNA 2-KR DO MONTAZU OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO typ jak poz. 8,9,12,15,17,98,100,101,102,237,238,239 |  | 100 | szt.
100 | RAMKA POJEDYNCZA 1-KR DO MONTAZU OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO typ jak poz. 8,9,12,15,17,98,99,101,102,237,238,239 |  | 100 | szt.
101 | RAMKA POTRÓJNA 3-KR DO MONTAZU OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO typ jak poz. 8,9,12,15,17,98,99,100,102,237,238,239 |  | 100 | szt.
102 | RAMKA PIĘCIOKROTNA 5-KR DO MONTAŻU OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO typ jak poz. 8,9,12,15,17,98,99,100,101,237,238,239 |  | 20 | szt.
103 | ROZŁACZNIK RBK-00 160 A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 5 | szt.
104 | ROZŁACZNIK INSTALACYJNY FR 304 63A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 5 | szt.
105 | ROZŁACZNIK INSTALACYJNY R-303 25A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 5 | szt.
106 | ROZŁACZNIK INSTALACYJNY R-303 35A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 5 | szt.
107 | ROZŁACZNIK INSTALACYJNY R-303 63A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 5 | szt.
108 | ROZŁACZNIK RBK-00 250A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 5 | szt.
109 | ROZŁĄCZNIK INSTALACYJNY FR 303 100A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 5 | szt.
110 | RURA KARBOWANA FGL-20 NIEP.[50MB] DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z PILOTEM |  | 200 | mb.
111 | RURA KARBOWANA FGL-25 NIEP.[50MB] DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z PILOTEM |  | 200 | mb.
112 | RURA KARBOWANA FGL-32 NIEP.[25MB] DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z PILOTEM |  | 200 | mb.
113 | RURA OSŁONOWA RHDPEK-F160 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 50 | mb.
114 | RURA OSŁONOWA RHDPEK-F50 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 100 | mb.
115 | RURKA RL 18 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 50 | mb.
116 | RURKA RL 20 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 50 | mb.
117 | RURKA RL 22 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 50 | mb.
118 | RURKA RL 25 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 50 | mb.
119 | RURKA RL 28 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 50 | mb.
120 | RURKA RL 37 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 50 | mb.
121 | RURKA RL 47 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 50 | mb.
122 | SZAFKA NATYNKOWA N/T 24MOD N+PE 2X12 DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 5 | szt.
123 | SZAFKA NATYNKOWA 1X12 DRZWI BIAŁE N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 5 | szt.
124 | SZAFKA NATYNKOWA 1X8 N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 5 | szt.
125 | SZAFKA NATYNKOWA RN 65 1X 12 O STOPNIU OCHRONY IP 65 N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 5 | szt.
126 | SZAFKA NATYNKOWA RN 65 2X 12 O STOPNIU OCHRONY IP 65 N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 5 | szt.
127 | SZAFKA NATYNKOWA RN 65 2X18 O STOPNIU OCHRONY IP 65 N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 5 | szt.
128 | SZAFKA NATYNKOWA RN 65 3X12 O STOPNIU OCHRONY IP 65 N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 5 | szt.
129 | SZAFKA NATYNKOWA RNN 3X18 TX + DRZWI DO TX 3X18 DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 5 | szt.
130 | SZAFKA PODTYNKOWA 1X12 DRZWI BIAŁE N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 5 | szt.
131 | SZAFKA PODTYNKOWA P/T 8MOD N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 5 | szt.
132 | SZAFKA PODTYNKOWA RWN 3X12 DRZWI BIAŁE N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 5 | szt.
133 | SZAFKA PODTYNKOWA RWN 2X12 DRZWI BIAŁE N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 5 | szt.
134 | SZAFKA PODTYNKOWA RWN4X12 DRZWI BIAŁE N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 5 | szt.
135 | SZYNA ŁĄCZENIOW 1-FAZ/ 1MB DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 5 | szt.
136 | SZYNA ŁĄCZENIOWA 1-FAZ/12 MODUŁOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 5 | szt.
137 | SZYNA ŁĄCZENIOWA 3-FAZ/12 MODUŁOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 5 | szt.
138 | SZYNA ŁĄCZENIOWA 3-FAZ/1MB DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 5 | szt.
139 | STYCZNIK 3FAZOWY CEWKA 230V NA SZYNĘ TH |  | 5 | szt.
140 | NIEZINTEGROWANA ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 2D 28 W 2/4P DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ |  | 15 | szt.
141 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA TL 5 54 W 830/840 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ |  | 50 | szt.
142 | ŚWIETLÓWKA LINIOWATL5 28 W 830/840 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ |  | 50 | szt.
143 | ŚWIETLÓWKA LINIOWATL5 24 W 830/840 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ |  | 50 | szt.
144 | ŚWIETLÓWKA LINIOWATL5 21 W 830/840 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ |  | 50 | szt.
145 | NIEZINTEGROWANA ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 18W/840/2P G24d-2 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ |  | 100 | szt.
146 | NIEZINTEGROWANA ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 18W/840/4P G24q-2 DO INSATALACJI OSWIETLENIOWEJ |  | 100 | szt.
147 | NIEZINTEGROWANA ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 26W 830/840/4P G24q-3 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ |  | 50 | szt.
148 | NIEZINTEGROWANA ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 26W/840/2P G24d-3 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ |  | 50 | szt.
149 | NIEZINTEGROWANA ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 55W/830/840/4P 2G11 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ |  | 50 | szt.
150 | NIEZINTEGROWANA ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 9W/840/830/2P G23 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ |  | 50 | szt.
151 | NIEZIENTEGROWANA ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 13W/830/840/2P/4P G24d-1 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ |  | 50 | szt.
152 | NIEZINTEGROWANA ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 11 W 830/840/2P G 23 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ |  | 50 | szt.
153 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA 39W/840 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ |  | 50 | szt.
154 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA 14W/840 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ |  | 50 | szt.
155 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA 35W/830 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ |  | 50 | szt.
156 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA 18W/830 G13 TRÓJPASMOWE DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ |  | 200 | szt.
157 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA 18W/840 G 13 TRÓJPASMOWE DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ |  | 500 | szt.
158 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA 30W/830/840 G13 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ |  | 50 | szt.
159 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA 36W/830 G 13 TRÓJPASMOWA DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ |  | 400 | szt.
160 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA 36W/840 G13 TRÓJPASMOWA DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ |  | 800 | szt.
161 | ŚWIETLÓWKA T4 8W 230W |  | 50 | szt.
162 | ŚWIETLÓWKA PL-L 18W/840/4P |  | 50 | szt.
163 | TABLICA LICZNIKOWA 1-FAZ. Z ZABEZPIECZENIAMI DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 5 | szt.
164 | TABLICA LICZNIKOWA 3-FAZ. Z ZABEZPIECZENIAMI DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 5 | szt.
165 | TAŚMA IZOLOLACYJNA RÓZNOKOLOROWA 15X10X0.13 DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 200 | szt.
166 | UCHWYT DO PRZEWODU USMP2 A 100SZT DO MONTAŻU PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH |  | 50 | op.
167 | UCHWYT PASKOWY UP 30[50SZT] DO MONTAŻU PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH |  | 50 | szt.
168 | UCHWYT PASKOWY UP22[100SZT] DO MOCOWANIA PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH |  | 50 | szt.
169 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 20A 10.3X38 Am DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 20 | szt.
170 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 10A 10.3X38 Am DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 20 | szt.
171 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 16A 10.3X38 Am DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 20 | szt.
172 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 20A 10.3X38 Gg DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 20 | szt.
173 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 25A 10.3X38 Am DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 20 | szt.
174 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA DO2 10A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 50 | szt.
175 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA DO2 20A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 50 | szt.
176 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA DO2 25 A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 50 | szt.
177 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA DO2 35A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 50 | szt.
178 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA DO2 16A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 50 | szt.
179 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 100A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 20 | szt.
180 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 160A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 20 | szt.
181 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 250A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 20 | szt.
182 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 25A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 20 | szt.
183 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 32A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 20 | szt.
184 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 40A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 20 | szt.
185 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 63A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 20 | szt.
186 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWADO2 63A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 20 | szt.
187 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWANV 00C 125A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 20 | szt.
188 | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 10 A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 100 | szt.
189 | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 16 A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 100 | szt.
190 | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 20 A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 100 | szt.
191 | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 25 A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 100 | szt.
192 | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 35 A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 50 | szt.
193 | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 63 A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 25 | szt.
194 | WKŁAD BM WT-1C/GG 100A |  | 50 | szt.
195 | WKŁADKA TOPIKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BM WT-1C/GG 160A |  | 10 | szt.
196 | WKŁADKA TOPIKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BM WT-1C/GG 80A |  | 10 | szt.
197 | WKŁADKA TOPIKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BM WT-1C/GG 125A |  | 10 | szt.
198 | WKŁADKA TOPIKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BM WT-1C/GG 200A |  | 10 | szt.
199 | WKŁADKA TOPIKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BM WT-1C/GG 250A |  | 10 | szt.
200 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY JEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ C20 |  | 20 | szt.
201 | GNIAZDO NATYNKOWE PODWÓJNE IP 20 |  | 50 | szt.
202 | WKŁADKA TOPIKOWA WT-1 32A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 10 | szt.
203 | WKŁADKA TOPIKOWA WT-1 40 A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 10 | szt.
204 | WKŁADKA TOPIKOWA WT-1 63A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 10 | szt.
205 | WKŁAD BM WT-3/GS 250A |  | 12 | szt.
206 | WKŁAD BM WT-2/GG 250A |  | 12 | szt.
207 | WKŁAD BM WT-3/GS 400A |  | 12 | szt.
208 | WKŁAD BM WT-2/GG 315A |  | 12 | szt.
209 | WTYCZKA KATOWA JEDNOFAZOWA 1- FAZ 16 A DO PODŁACZANIA ODBIORNIKÓW ELEKTRYCZNYCH |  | 100 | szt.
210 | WTYCZKA TRÓJFAZOWA 16/4P DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 25 | szt.
211 | WTYCZKA TRÓJFAZOWA 16/5P DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 25 | szt.
212 | WTYCZKA TRÓJFAZOWA 32/4P DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 25 | szt.
213 | WTYCZKA TRÓJFAZOWA 32/5P DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 25 | szt.
214 | WYŁACZNIK INSTALACYJNY RÓZNICOWOPRADOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ 25A 30MA AC 3 fazowy |  | 10 | szt.
215 | WYŁACZNIK INSTALACYJNY RÓZNICOWOPRADOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ 25A 30MA AC 1fazowy |  | 10 | szt.
216 | WYŁACZNIK INSTALACYJNY RÓZNICOWOPRADOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B16 30MA AC 1fazowy |  | 10 | szt.
217 | WYŁACZNIK INSTALACYJNY RÓZNICOWOPRADOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ 40A 30MA AC 3fazowy |  | 10 | szt.
218 | WYŁACZNIK INSTALACYJNY RÓZNICOWOPRADOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ 40A 30MA AC 1fazowy |  | 10 | szt.
219 | WYŁACZNIK DZWONEK PODTYNKOWY |  | 10 | szt.
220 | WYŁACZNIK KRZYŻOWY PODTYNKOWY |  | 10 | szt.
221 | WYŁACZNIK NATYNKOWY DZWONKOWY DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ |  | 10 | szt.
222 | WYŁACZNIK NATYNKOWY SCHODOWY DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ IP44 |  | 10 | szt.
223 | WYŁACZNIK NATYNKOWY PODWÓJNY IP44 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ |  | 25 | szt.
224 | WYŁACZNIK NATYNKOWY POJEDYNCZY O STOPNIU OCHRONY IP 44 |  | 25 | szt.
225 | WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY PODTYNKOWY |  | 50 | szt.
226 | WYŁACZNIK PODWÓJNY PODTYNKOWY |  | 50 | szt.
227 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY JEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B25 |  | 20 | szt.
228 | WYŁACZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY TRÓJFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B25 |  | 10 | szt.
229 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY TRÓJFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B 20 |  | 10 | szt.
230 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWYJEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B20 |  | 20 | szt.
231 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWYJEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B16 |  | 50 | szt.
232 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY TRÓJFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B16 |  | 20 | szt.
233 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWYJEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B10 |  | 100 | szt.
234 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY JEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ C25 |  | 20 | szt.
235 | WYŁĄCZNIK PODTYNKOWY SCHODOWY |  | 50 | szt.
236 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY JEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ C16 |  | 20 | szt.
237 | WYŁĄCZNIK PODTYNKOWY ŻALUZYJNY DO STEROWANIA ŻALUZJAMI |  | 10 | szt.
238 | WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY PODTYNKOWY (MODUŁ) typ jak poz. 8,9,12,15,17,98,99,100,101,102,238,239 |  | 50 | szt.
239 | WYŁĄCZNIK PODWÓJNY PODTYNKOWY (MODUŁ) typ jak poz. 8,9,12,15,17,98,99,100,101,102,237,239, |  | 50 | szt.
240 | WYŁĄCZNIK SCHODOWY PODTYNKOWY (MODUŁ) typ jak poz. 8,9,12,15,17,98,99,100,101,102,237,238 |  | 20 | szt.
241 | WENTYLATOR FI 120 |  | 10 | szt.
242 | WENTYLATOR FI 100 |  | 10 | szt.
243 | ZACISK WAGO ZŁACZKA MINI 3X2,5 DO PODŁĄCZANIA PRZDEWODÓW ELEKTRYCZNYCH |  | 1000 | szt.
244 | ZACISK WAGO ZŁACZKA MINI 5X2,5 DO PODŁĄCZANIA PRZDEWODÓW ELEKTRYCZNYCH |  | 1000 | szt.
245 | ZACISK WAGO ZŁACZKA MINI 2X2,5 DO PODŁĄCZANIA PRZDEWODÓW ELEKTRYCZNYCH |  | 1000 | szt.
246 | ZAPŁONNIK S 10 4-65-80W DO OPRAW OŚWIETLENIOWYCH |  | 1000 | szt.
247 | ZAPŁONNIK S-2 4-22W DO OPRAW OSWIETLENIOWYCH |  | 1000 | szt.
248 | ZESTAW NAPRAWCZY DO KABLI ENERGETYCZNYCH 16-25 |  | 10 | szt.
249 | ZESTAW NAPRAWCZY DO KABLI ENERGETYCZNYCH 35-70 |  | 10 | szt.
250 | ŻARNIK HALOGENOWY 60 W 78MM R7sDO OPRAW OŚWIETLENIOWYCH |  | 25 | szt.
251 | ŻARNIK HALOGENOWY 120W 117MM R7s DO OPRAW OSWIETLENIOWYCH |  | 25 | szt.
252 | ŻARÓWKA LED 10W E-27 230V |  | 50 | szt
253 | ŻARÓWKA LED 12W E-27 230V |  | 50 | szt
254 | ŻARÓWKA LED 17W E-27 230V |  | 50 | szt
255 | ŻARÓWKA LED 2W E-14 230V |  | 50 | szt
256 | ŻARÓWKA LED 10W E-14 ŚWIECOWA 230V |  | 50 | szt
257 | ŻARÓWKA E-27 230V 60W DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ |  | 600 | szt.
258 | ŻARÓWKA ŚWIECOWA E-14 40W DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ |  | 100 | szt.
259 | ŻARÓWKA ŚWIECOWA E-27 40W DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ |  | 100 | szt.
260 | ŻARÓWKA TABLICOWA 15 W T25 E14 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ |  | 50 | szt.
261 | ŻARÓWKA HALOGEN JC G9 230V 40W |  | 50 | szt.
262 | ŻARÓWKA HALOGEN JC G9 230V 20W |  | 50 | szt.
263 | ŻARÓWKA LED 6W 230V GU10 |  | 25 | szt.
264 | LISTWA MONTAŻOWA NAŚCIENNA BIAŁA –10x20 DO UKŁADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 200 | mb.
265 | LISTWA MONTAŻOWA NAŚCIENNA BIAŁA –15x30 DO UKŁADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 200 | mb.
266 | LISTWA MONTAŻOWA NAŚCIENNA BIAŁA – 25x40 DO UKŁADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 200 | mb.
267 | LISTWA MONTAŻOWA NAŚCIENNA BIAŁA – 40x60 DO UKŁADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 100 | mb.
268 | LISTWA MONTAŻOWA NAŚCIENNA BIAŁA –60x90 DO UKŁADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 100 | mb.
269 | LISTWA ZACISKOWA B2,5 POMARAŃCZOWA 12-TOROWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 50 | szt.
270 | LISTWA ZACISKOWA B4,0 POMARAŃCZOWA 12-TOROWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 50 | szt.
271 | LISTWA ZACISKOWA B6,0POMARAŃCZOWA 12-TOROWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 50 | szt.
272 | LISTWA ZACISKOWA B10,0 POMARAŃCZOWA 12-TOROWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 50 | szt.
273 | LISTWA ZACISKOWA LZ5x35 DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 10 | szt.
274 | LISTWA ZACISKOWA NA SZYNĘ LZ-12/Z 12x16mm DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  | 30 | szt.
275 | ŚWIETLÓWKA LED T8 9W 4000K G13 JEDNOSTRONNIE ZASILANA BIAŁA NATURALNA |  | 50 | szt.
276 | ŚWIETLÓWKA LED T8 18W 4000K G13 JEDNOSTRONNIE ZASILANA BIAŁA NATURALNA |  | 200 | szt.
277 | OPRAWA OŚWIETLENIOWA natynkowa IP40 Klosz mleczny G13 DO ŚWIETLÓWEK LED poz.275 |  | 50 | szt.
278 | OPRAWA OŚWIETLENIOWA natynkowa rastrowa IP40 G13DO ŚWIETLÓWEK LED poz.275 |  | 50 | szt.
279 | OPRAWA OSWIETLENIOWA natynkowa Hermetyczna G13 IP65 DO ŚWIETLÓWEK LED poz.275 |  | 50 | szt.
280 | ŻARÓWKA LED 9W E27 230V Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU |  | 50 | szt.
281 | BATERIA ALKAICZNA AA |  | 100 | szt.
282 | BATERIA ALKAICZNA AAA |  | 100 | szt.
283 | BATERIA ALKAICZNA 6LR61 |  | 20 | szt.
284 | KABEL MONTAŻOWY TDY 2X05C |  | 1000 | mb
285 | KABEL OMY 2X0,75 |  | 200 | mb
286 | KABEL OMY 3X1,5 |  | 200 | mb
287 | KABEL YTDY 6X05 |  | 500 | mb
288 | KABEL YTDY 8X05 |  | 500 | mb
289 | KABEL YTDY 10X05 |  | 500 | mb
290 | KABEL YTKSY 1X2X05 |  | 200 | mb
291 | KABEL YTKSY 2X2X05 |  | 200 | mb
292 | KABEL YTKSY 10X2X05 |  | 200 | mb
293 | KABEL YTKSY 21X2X05 |  | 200 | mb
294 | LISTWA INSTALACYJNA SAMOPRZYLEPNA 10X15 |  | 100 | mb
295 | LISTWA INSTALACYJNA SAMOPRZYLEPNA 12X20 |  | 100 | mb
296 | LISTWA PRZYPODŁOGOWA LO 35 |  | 30 | mb
297 | LISTWA PRZYPODŁOGOWA LO 50 |  | 30 | mb
298 | LISTWA PRZYPODŁOGOWA LO 75 |  | 30 | mb
299 | OPASKA KABLOWA 2,5X120 |  | 200 | szt
300 | OPASKA KABLOWA 2,5X200 |  | 200 | szt
301 | OPASKA KABLOWA 3,6X250 |  | 200 | szt
302 | PRZEWÓD TELEFONICZNY PŁASKI 2 ŻYŁOWY |  | 200 | mb
303 | PRZEWÓD TELEFONICZNY PŁASKI 4 ŻYŁOWY |  | 200 | mb
304 | PRZEWÓD TELEFONICZNY PŁASKI 6 ŻYŁOWY |  | 200 | mb
305 | SKRĘTKA KOMPUTEROWA UTP KAT 5E GRUBOŚĆ ŻYŁY:0,500MM;WYKONANIE ŻYŁ:DRUT MIEDZIANY (CU);IZOLACJA ŻYŁ:HDPE 0,88MM;GRUBOŚĆ POWŁOKI:0,500MM,ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA POWŁOKI:5,00MM PVC;IMPEDANCJA W ZAKRESIE 1-100 MHZ:100OHM;MAX REZYSTANCJA W ZAKRESIE 1-100MHZ;9,5(OHM/100M); NVP:69%;DELAY SHEW (NS/100M):<45 |  | 3150 | mb
306 | SKRĘTKA KOMPUTEROWA UTP KAT 6 GRUBOŚĆ ŻYŁY:0,550MM;WYKONANIE ŻYŁ:DRUT MIEDZIANY (CU) ;IZOLACJA ŻYŁ:HDPE 0,95MM;GRUBOŚĆ POWŁOKI:0,550MM,ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA POWŁOKI:6,20MM PVC;IMPEDANCJA W ZAKRESIE 1-250 MHZ:100OHM;MAX REZYSTANCJA W ZAKRESIE 1-100MHZ;9,5(OHM/100M); NVP:69%;DELAY SHEW (NS/100M):<45 WYPOSAŻONA W PRZEGRODĘ PAR |  | 3150 | mb
307 | SKRĘTKA ŻELOWANA UTPW 4X2 |  | 315 | mb
308 | SZNUR SKRĘTNY TELEFONICZNY 2M |  | 50 | szt
309 | MIKROWTYK 6P4C |  | 200 | szt
310 | MIKROWTYK 6P6C |  | 200 | szt
311 | MIKROWTYK RJ45 |  | 500 | szt
312 | PATCHPANEL 19" 24XRJ45 KAT6 UTP |  | 5 | szt
313 | KOŁEK ROZPOROWY Ø 6X40 (KRZYŻAK) |  | 1000 | szt
314 | KOŁEK ROZPOROWY Ø 8X40 (KRZYŻAK) |  | 1000 | szt
315 | KOŁEK ROZPOROWY SM Ø 6X40 (KRZYŻAK) |  | 1000 | szt
316 | KOŁEK ROZPOROWY SM Ø 6X45 (KRZYŻAK) |  | 1000 | szt
Łączna Wartość brutto
*Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny ”C” przez wpisanie wyrobu oferowanego, nazwy producenta, nr katalogowego (jeżeli występuje) oraz opisu produktu.