Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-69/2022

Załącznik nr 1 do SWZ

# Formularz oferty

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 
na zadanie pod nazwą: „Dostawa materiałów zużywalnych do zabiegów ablacji wraz z dzierżawą sprzętu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie”,  my niżej podpisani:

Wykonawca 1 …………………………………………………………………………………………..

adres. ……………………………………………………………………………………………………..

województwo……………………………….…………………… kraj ………………………………….

adres email (do kontaktów z Zamawiającym) ……………………@……………………………………

KRS ………………………… NIP ………………………… REGON ………………………………...

Wykonawca 2* …………………………………………………………………………………………

adres.……………………………………………………………………………………………………

województwo …………………………………….………… kraj ………………………………….

adres email (do kontaktów z Zamawiającym) ……………………@……………………………………

KRS ………………………… NIP ………………………… REGON ………………………………

Pełnomocnik** do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia (Lider Konsorcjum) ………………………………………………………………………

adres.……………………………………………………………………………………………………

województwo…………………………………….………kraj ………………………………….

adres email (do kontaktów z Zamawiającym) ……………………@……………………………………

KRS ………………………… NIP ………………………… REGON ………………………………..

* niepotrzebne skreślić lub powielić w przypadku większej liczby Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia

** wypełniają jedynie Wykonawcy wspólne ubiegający się o udzielenie Zamówienia (spółki cywilne lub konsorcja)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z SWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik do SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, w tym przedłożonymi przedmiotowymi środkami dowodowymi, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SWZ.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu Zamówienia na:

- Pakiet nr 1- Ablacja* za Łączną Cenę Brutto – Cenę Ofertową  ................................ złotych /brutto/, w tym:

- Dostawa materiałów zużywalnych za cenę ……………………. złotych /brutto/

- Dzierżawa sprzętu za cenę …………………... złotych /brutto/

zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo - cenowym

- funkcjonalność:

Wymagane parametry jakościowo – techniczne zgodne z Załącznikiem nr 3.1 do SWZ nr WSZ-EP-69/2022

| L.p. | Ocenie podlegać będą następujące opcjonalne parametry: | Punktacja | Potwierdzenie spełnienia parametrów (należy wpisać TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametr dotyczący systemu trójwymiarowego mapowania elektroanatomicznego: System do tworzenia mapy, akceptacji lub usuwania punktów z mapy w postaci przełącznika nożnego, umożliwiający operatorowi jednoczesną obsługę cewnika i systemu | Tak – 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 2. | Parametr dotyczący systemu trójwymiarowego mapowania elektroanatomicznego: Zapis minimum 10 poprzedzających uderzeń serca wraz ze szczegółowym przedstawieniem danych lokalizacyjnych oraz elektrycznych danego punktu | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 3. | Parametr dotyczący systemu trójwymiarowego mapowania elektroanatomicznego: Możliwość wstecznego wyświetlenia danych uzyskanych podczas ablacji, takich jak impedancja, temperatura, moc, czas oraz siła nacisku w odniesieniu do konkretnej lokalizacji ablacji | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 4. | Parametr dotyczący systemu trójwymiarowego mapowania elektroanatomicznego: Możliwość automatycznego zbierania przez system punktów ablacyjnych, zgodnych z parametrami zdefiniowanymi przez użytkownika takimi jak: zakres stabilności elektrody, czas, wartość siły nacisku, moc | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 5. | Parametr dotyczący systemu trójwymiarowego mapowania elektroanatomicznego: Funkcja umożliwiająca pomiar: powierzchni mapy; blizny; obszaru ablacji; - objętości mapowanej jamy serca | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 6. | Parametr dotyczący systemu trójwymiarowego mapowania elektroanatomicznego: Możliwość podłączenia elektrod diagnostycznych kablem bezpośrednim do interfejsu pacjenta | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 7. | Parametr dotyczący systemu trójwymiarowego mapowania elektroanatomicznego: Możliwość przeglądania sygnałów wewnątrzsercowych oraz skorelowanych z nimi położeń elektrod w trakcie zabiegu | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |  |

Objaśnienie:

W kolumnie „Potwierdzenie spełnienia parametrów” wpisać „TAK” jeśli sprzęt posiada   parametry, w przeciwnym wypadku wpisać „NIE”. Jest to jednoznaczne z przyznaniem odpowiedniej ilości punktów.

Nieuzupełnienie kolumny „Potwierdzenie spełnienia parametrów” potraktowane zostanie jako zadeklarowanie odpowiedzi - „NIE”.

UWAGA:

Uzupełnienie kolumny „Potwierdzenie spełnienia parametrów” w sposób niejednoznaczny, w szczególności udzielenie dwóch sprzecznych odpowiedzi, spowoduje odrzucenie oferty złożonej przez Wykonawcę.

- Pakietu nr 2 – Elektroporacja * za Łączną Cenę Brutto – Cenę Ofertową  .............................. złotych /brutto/, w tym:

- Dostawa materiałów zużywalnych za cenę ……………………. złotych /brutto/

- Dzierżawa sprzętu za cenę …………………... złotych /brutto/

zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo - cenowym

- funkcjonalność:

Wymagane  parametry jakościowo – techniczne zgodne z Załącznikiem nr 3.2 do SWZ nr WSZ-EP-69/2022

| L.p. | Ocenie podlegać będą następujące opcjonalne parametry: | Punktacja | Potwierdzenie spełnienia parametrów (należy wpisać TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametr dotyczący wzmacniacza elektrofizjologicznego: Automatyczny filtr sieciowy typu „Mortara” adaptujący się do warunków sieci ustawiany niezależnie dla każdego kanału wewnątrzsercowego | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 2. | Parametr dotyczący oprogramowania: Powyżej 72 kanałów możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie czasu rzeczywistego | Tak – 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 3. | Parametr dotyczący oprogramowania: Funkcja odejmowania załamka T i wyodrębnienie z pozyskanego zapisu załamka P realizowana w czasie rzeczywistym | Tak – 20 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 4. | Parametr dotyczący oprogramowania: Zaimplementowany w systemie moduł oprogramowania do analizy częstotliwościowej FFT oparty o tę samą platformę oprogramowania elektrofizjologicznego | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |  |

Objaśnienie:

W kolumnie „Potwierdzenie spełnienia parametrów” wpisać „TAK” jeśli sprzęt posiada parametry , w przeciwnym wypadku wpisać „NIE”. Jest to jednoznaczne z przyznaniem odpowiedniej ilości punktów.

Nieuzupełnienie kolumny „Potwierdzenie spełnienia parametrów” potraktowane zostanie jako zadeklarowanie odpowiedzi - „NIE”.

UWAGA:

Uzupełnienie kolumny „Potwierdzenie spełnienia parametrów” w sposób niejednoznaczny, w szczególności udzielenie dwóch sprzecznych odpowiedzi, spowoduje odrzucenie oferty złożonej przez Wykonawcę.

- WARUNKI PŁATNOŚCI zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SWZ.

- OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – oferta oraz wszelkie pozostałe załączniki są jawne.

- OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani ofertą do upływu terminu wskazanego w SWZ.

- OSOBĄ upoważnioną do kontaktów w sprawie oferty jest:

……………………………………………………… tel. ………………………………………

- INFORMUJEMY, iż zgodnie z art.  225 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, wybór oferty:

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*,

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w wyniku czego wskazuję*:

- wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego,

- wskazuję wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku,

- wskazuję stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie

…………………………………………………………………………………………………

(*niepotrzebne skreślić)

- Dostawę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać samodzielnie* – przy udziale podwykonawców*

(*niepotrzebne skreślić)

Wypełnić poniższą tabelę w przypadku wykonania zamówienia przez podwykonawców.

| Lp. | Część zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani |

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że brak wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, rozumiany będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.

- OTRZYMALIŚMY konieczne informacje do przygotowania oferty.

- OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

- RODZAJ Wykonawcy:

jednoosobowa działalność gospodarcza,

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

inny rodzaj

- OŚWIADCZAMY, że:

jesteśmy Mikroprzedsiębiorstwem

jesteśmy4 Małym przedsiębiorstwem

jesteśmy4 Średnim przedsiębiorstwem

nie jesteśmy Mikroprzedsiębiorstwem bądź Małym lub Średnim przedsiębiorstwem

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie

# Footnotes

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej, niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej, niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.