## Table 1
58-500 Jelenia Góra
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ul. Poznańskiej na odcinku od Struga do ul. Rzeszotarskiej w Legnicy ADRES INWESTYCJI: Legnica, u. Poznańska NAZWA INWESTORA: Miasto Legnica - Zarząd Dróg Miejskich ADRES INWESTORA: ul. Wojska Polskiego 10 Legnica WYKONAWCA: do wyłonienia
BRANŻE: sanitarna
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR: Jacek Kurzeja
DATA OPRACOWANIA: 26.07.2024
Lp. | Nazwa działu | Od | Do
1 | KANALIZACJA DESZCZOWA | 1 | 53
1.1 | Roboty ziemne | 1 | 17
1.2 | Roboty montażowe | 18 | 53
1.2.1 | Remont istniejącej studzienki Di | 18 | 28
1.2.2 | Wymiana wpustów | 29 | 34
1.2.3 | Montaż studzienek | 35 | 36
1.2.4 | Rurociągi | 37 | 53

## Table 2
Zadanie nr 6: Przebudowa ul. Poznańskiej w Legnicy
PRZEDMIAR ROBÓT BR. SANITARNA - REWIZJA NR 1
Lp. | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 d.1.1 | ST-IS | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji deszczowej | km
|  | 168,6 / 1000 | km | 0.169
|  |  |  | RAZEM | 0.169
2 d.1.1 | ST-IS | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3
|  | {Di - Tr1} 73,59 |  | 73.59
|  | {Tr1 - D1} 15,9 |  | 15.9
|  | {D1 - D2} 30,47 |  | 30.47
|  | {D2 - Tr2} 20,73 |  | 20.73
|  | {Tr2 - Tr3} 5,45 |  | 5.45
|  | {Tr3 - D3} 43,76 |  | 43.76
|  | {Di - Wpi} 0,6 |  | 0.6
|  | {Tr1 - Wp1} 4,25 |  | 4.25
|  | {D1 - Zpk1} 23,76 |  | 23.76
|  | {D2 - D5} 18,99 |  | 18.99
|  | {D5 - Wp2} 2,21 |  | 2.21
|  | {Tr2 - Ł1} 0,33 |  | 0.33
|  | {Ł1 - Wp3} 5,31 |  | 5.31
|  | {Tr3 - Wp4} 8,84 |  | 8.84
|  | {D3 - Wp5} 4,33 |  | 4.33
|  | {D3 - Wp6} 1,94 |  | 1.94
|  | {Di2 - Wp7} 11,65 |  | 11.65
|  | {Di2 - Wp8} 5,12 |  | 5.12
|  | {poszerzenia dla studzienek śr. 1200 D1, D2, D5} 2,75 * (1,48 + 1,5 + 1,51) |  | 12.348
|  | {poszerzenia dla studzienki śr. 1200 D3} 3,48 * 0,85 |  | 2.958
|  | A (Obliczenie pomocnicze) |  | ======== 292,536
|  | {przyjęte wykopy metodą mechaniczną w 85%} poz.2 A * 0,85 | m3 | 248.656
|  |  |  | RAZEM | 248.656
3 d.1.1 | ST-IS | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m | m3
|  | {przyjęte wykopy wykonywane ręcznie w 15%} poz.2 A * 0,15 | m3 | 43.88
|  |  |  | RAZEM | 43.88
4 d.1.1 | ST-IS | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m) | m2
|  | {Di - Wpi} 0,6 * 2 | m2 | 1.2
|  | {Tr1 - Wp1} 4,25 * 2 | m2 | 8.5
|  | {D5 - Wp2} 2,21 * 2 | m2 | 4.42
|  | {Tr2 - Ł1} 0,33 * 2 | m2 | 0.66
|  | {Ł1 - Wp3} 5,31 * 2 | m2 | 10.62
|  | {Tr3 - Wp4} 8,84 * 2 | m2 | 17.68
|  | {D3 - Wp5} 4,33 * 2 | m2 | 8.66
|  | {D3 - Wp6} 1,94 * 2 | m2 | 3.88
|  | {Di2 - Wp7} 11,65 * 2 | m2 | 23.3
|  | {Di2 - Wp8} 5,12 * 2 | m2 | 10.24
|  |  |  | RAZEM | 89.16
5 d.1.1 | ST-IS | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. 1,11 m) | m2
|  | {D2 - Tr2} 18,59 * 2 | m2 | 37.18
|  | {Tr2 - Tr3} 4,89 * 2 | m2 | 9.78
|  | {Tr3 - D3} 39,25 * 2 | m2 | 78.5
|  | {D1 - Zpk1} 21,3 * 2 | m2 | 42.6
|  |  |  | RAZEM | 168.06
6 d.1.1 | ST-IS | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. 1,4 m) | m2
|  | {D1 - D2} 21,76 * 2 | m2 | 43.52
|  | {D2 - D5} 13,56 * 2 | m2 | 27.12
|  |  |  | RAZEM | 70.64
7 d.1.1 | ST-IS | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. 1,85 m) | m2
|  | {Di - Tr1} 39,78 * 2 | m2 | 79.56
|  | {Tr1 - D1} 8,6 * 2 | m2 | 17.2
|  |  |  | RAZEM | 96.76
8 d.1.1 | ST-IS | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego z zastosowaniem dwudzielnej rury osłonowej | kpl.
|  | 12 | kpl. | 12
|  |  |  | RAZEM | 12
9 d.1.1 | ST-IS | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu do 4.0 m | kpl.
|  | poz.8 | kpl. | 12
|  |  |  | RAZEM | 12
10 d.1.1 | ST-IS | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu do 4.0 m | kpl.
|  | 10 | kpl. | 10
|  |  |  | RAZEM | 10
11 d.1.1 | ST-IS | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl.
|  | 10 | kpl. | 10
|  |  |  | RAZEM | 10
12 d.1.1 | ST-IS | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm | m3
|  | {Di - Tr1} 5,16 | m3 | 5.16
|  | {Tr1 - D1} 1,06 | m3 | 1.06
|  | {D1 - D2} 2,01 | m3 | 2.01
|  | {D2 - Tr2} 1,48 | m3 | 1.48
|  | {Tr2 - Tr3} 0,43 | m3 | 0.43
|  | {Tr3 - D3} 4,14 | m3 | 4.14
|  | {Di - Wpi} 0,19 | m3 | 0.19
|  | {Tr1 - Wp1} 0,37 | m3 | 0.37
|  | {D1 - Zpk1} 1,63 | m3 | 1.63
|  | {D2 - D5} 1,25 | m3 | 1.25
|  | {D5 - Wp2} 0,23 | m3 | 0.23
|  | {Tr2 - Ł1} 0,03 | m3 | 0.03
|  | {Ł1 - Wp3} 0,63 | m3 | 0.63
|  | {Tr3 - Wp4} 0,78 | m3 | 0.78
|  | {D3 - Wp5} 0,54 | m3 | 0.54
|  | {D3 - Wp6} 0,23 | m3 | 0.23
|  | {Di2 - Wp7} 0,93 | m3 | 0.93
|  | {Di2 - Wp8} 0,38 | m3 | 0.38
|  |  |  | RAZEM | 21.47
13 d.1.1 | ST-IS | Obsypka i nadsypka rurociągów piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury | m3
|  | {Di - Tr1} 43,96 | m3 | 43.96
|  | {Tr1 - D1} 9,01 | m3 | 9.01
|  | {D1 - D2} 13,69 | m3 | 13.69
|  | {D2 - Tr2} 8,05 | m3 | 8.05
|  | {Tr2 - Tr3} 2,34 | m3 | 2.34
|  | {Tr3 - D3} 22,55 | m3 | 22.55
|  | {Di - Wpi} 0,91 | m3 | 0.91
|  | {Tr1 - Wp1} 1,8 | m3 | 1.8
|  | {D1 - Zpk1} 8,91 | m3 | 8.91
|  | {D2 - D5} 8,48 | m3 | 8.48
|  | {D5 - Wp2} 1,09 | m3 | 1.09
|  | {Tr2 - Ł1} 0,14 | m3 | 0.14
|  | {Ł1 - Wp3} 3,02 | m3 | 3.02
|  | {Tr3 - Wp4} 3,76 | m3 | 3.76
|  | {D3 - Wp5} 2,61 | m3 | 2.61
|  | {D3 - Wp6} 1,12 | m3 | 1.12
|  | {Di2 - Wp7} 4,47 | m3 | 4.47
|  | {Di2 - Wp8} 1,81 | m3 | 1.81
|  |  |  | RAZEM | 137.72
14 d.1.1 | ST-IS | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3
|  | {Di - Tr1} 7,48 |  | 7.48
|  | {Tr1 - D1} 2,36 |  | 2.36
|  | {D1 - D2} 11,35 |  | 11.35
|  | {D2 - Tr2} 10,17 |  | 10.17
|  | {Tr2 - Tr3} 2,38 |  | 2.38
|  | {Tr3 - D3} 14,18 |  | 14.18
|  | {Di - Wpi} 0 |  | 0
|  | {Tr1 - Wp1} 1,94 |  | 1.94
|  | {D1 - Zpk1} 12,07 |  | 12.07
|  | {D2 - D5} 7,14 |  | 7.14
|  | {D5 - Wp2} 0,81 |  | 0.81
|  | {Tr2 - Ł1} 0,14 |  | 0.14
|  | {Ł1 - Wp3} 1,43 |  | 1.43
|  | {Tr3 - Wp4} 4,01 |  | 4.01
|  | {D3 - Wp5} 0,98 |  | 0.98
|  | {D3 - Wp6} 0,5 |  | 0.5
|  | {Di2 - Wp7} 5,9 |  | 5.9
|  | {Di2 - Wp8} 2,79 |  | 2.79
|  | {poszerzenia studzienek 1200} 12,348 + 2,95 |  | 15.298
|  | {minus V studzienek} - 1,7 * (1,48 + 1,5 + 1,51 + 0,85) |  | -9.078
|  | A (Obliczenie pomocnicze) |  | ======== 91,850
|  | {przyjęto zasypanie metodą mechaniczną w 90%} poz.14 A * 0,9 | m3 | 82.665
|  |  |  | RAZEM | 82.665
15 d.1.1 | ST-IS | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m | m3
|  | {przyjęto zasypanie ręczne w 10%} poz.14 A * 0,1 | m3 | 9.185
|  |  |  | RAZEM | 9.185
16 d.1.1 | ST-IS | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 2,5 km Załadunek i wywóz nadmiaru ziemi na składowisko odpadów | m3
|  | poz.2 A - poz.14 A | m3 | 200.686
|  |  |  | RAZEM | 200.686
17 d.1.1 | ST-IS | Opłata lokalna - koszt złożenia ziemi na składowisku odpadów (kod odpadu 200202) | t
|  | poz.16 * 1,9 | t | 381.303
|  |  |  | RAZEM | 381.303
18 d.1.2.1 | ST-IS | Demontaż kominów włazowych - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierścieniem odciążającym i włazem o śr. 120 cm | kpl.
|  | {naprawa studzienki Di1} 1 | kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
19 d.1.2.1 | ST-IS | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka kinety w istniejącej studzience | m3
|  | {Di} 0,45 | m3 | 0.45
|  |  |  | RAZEM | 0.45
20 d.1.2.1 | ST-IS | Przebicie otowru dla rury PP 800 w istniejącej studzience | otw.
|  | {Di} 1 | otw. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
21 d.1.2.1 | ST-IS | Przebicie otworów dla rury PCV 200 w istniejącej studzience | otw.
|  | {Di} 1 | otw. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
22 d.1.2.1 | ST-IS | Przejście przez ściany komór tulejami - wpięcie nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej DN 800 w istniejącą studzienkę | szt.
|  | {Di} 1 | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
23 d.1.2.1 | ST-IS | Przejście przez ściany komór tulejami - wpięcie nowoprojektowanego przykanalika PCV 200 do istniejącej studzienki | szt.
|  | {Di} 1 | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
24 d.1.2.1 | ST-IS | Wyprofilowanie na nowo kinety w istniejącej studzience | m3
|  | {Di} 0,45 | m3 | 0.45
|  |  |  | RAZEM | 0.45
25 d.1.2.1 | ST-IS | Naprawa spoin między kręgami w istniejącej studzience | m
|  | {Di} 15,08 | m | 15.08
|  |  |  | RAZEM | 15.08
26 d.1.2.1 | ST-IS | Jednowarstwowa powłoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) pionowych powierzchni betonowych i murowanych - izolacja istniejącej studzienki | m2
|  | {Di} 7,83 | m2 | 7.83
|  |  |  | RAZEM | 7.83
27 d.1.2.1 | ST-IS | Jednowarstwowa powłoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno pionowych powierzchni betonowych i murowanych | m2
|  | {Di} 7,83 | m2 | 7.83
|  |  |  | RAZEM | 7.83
28 d.1.2.1 | ST-IS | Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i | kpl.
włazem dla kominów o śr. 120 cm - materiał z demontażu, z
wymianą włazu na ryglowany z wentylacją D400 pokrywą
typu BEGU
|  | {Di} 1 | kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
29 d.1.2.2 | ST-IS | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm | kpl.
|  | {Wpi} 1 | kpl. | 1
|  | {Wp1} 1 | kpl. | 1
|  | {Wp2} 1 | kpl. | 1
|  | {Wp3} 1 | kpl. | 1
|  | {Wp4} 1 | kpl. | 1
|  | {Wp5} 1 | kpl. | 1
|  | {Wp6} 1 | kpl. | 1
|  | {Wp7} 1 | kpl. | 1
|  | {Wp8} 1 | kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 9
30 d.1.2.2 | ST-IS | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 2,5 km - wywiezienie na | m3
składowisko odpadów elementów betonowych z
rozebranych wpustów drogowych
|  | 0,342 * (1,03 + 2,7 + 2,58 + 2,39 + 2,7 + 2,37 + 2,44 + 2,7 + 2,91) | m3 | 7.462
|  |  |  | RAZEM | 7.462
31 d.1.2.2 | ST-IS | Opłata lokalna - koszt złożenia gruzu betonowego (kod odpadu 170101) | t
|  | 21,82 * 0,3 | t | 6.546
|  |  |  | RAZEM | 6.546
32 d.1.2.2 | ST-IS | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5,5 km - wywiezienie krat wpustów i włazów do bazy magazynowej ZDM ul. Ceglana | m3
|  | {kraty ściekowe} 0,4 * 0,6 * 0,115 * 9 | m3 | 0.248
|  | {włazy śr. 600} 0,28 * 0,115 * 2 | m3 | 0.064
|  |  |  | RAZEM | 0.312
33 d.1.2.2 | ST-IS | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt.
|  | {Wp1-...Wp8} 8 | szt. | 8
|  |  |  | RAZEM | 8
34 d.1.2.2 | ST-IS | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu | szt.
|  | {Wpi} 1 | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
35 d.1.2.3 | ST-IS | Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm i głębokości 2 m z włazem ryglowanym, z wentylacją D400 i pokrywą typu BEGU | szt.
|  | {D1, D2, D3, D5} 4 | szt. | 4
|  |  |  | RAZEM | 4
36 d.1.2.3 | ST-IS | Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm; dodatek za każde dalsze 0,5 m głębokości ponad 2 m | szt.
|  | 0.28 | szt. | 0.28
|  |  |  | RAZEM | 0.28
37 d.1.2.4 | ST-IS | Odcięcie z zaślepieniem istniejących przykanalików o śr. nom. 200 mm | szt.
|  | 9 | szt. | 9
|  |  |  | RAZEM | 9
38 d.1.2.4 | ST-IS | Demontaż rurociągów o średnicy 200 mm | m
|  | 9,5 + 7,5 + 3 + 2 | m | 22
|  |  |  | RAZEM | 22
39 d.1.2.4 | ST-IS | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5,5 km - wywiezienie | m3
zdemontowanych rurociągów do bazy magazynowej ZDM
ul. Ceglana
|  | {rury śr. 200 mm} 0,0314 * poz.38 | m3 | 0.691
|  |  |  | RAZEM | 0.691
40 d.1.2.4 | ST-IS | Kanały z rur PP o śr. nominalnej 800 mm SN12 | m
|  | 33.6 | m | 33.6
|  |  |  | RAZEM | 33.6
41 d.1.2.4 | ST-IS | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm SN12 | m
|  | 14,4 + 8,9 | m | 23.3
|  |  |  | RAZEM | 23.3
42 d.1.2.4 | ST-IS | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm SN12 | m
|  | 54,2 + 14,7 | m | 68.9
|  |  |  | RAZEM | 68.9
43 d.1.2.4 | ST-IS | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN12 | m
|  | 1,9 + 3,7 + 2,3 + 6,3 + 7,8 + 5,4 + 2,3 + 9,3 + 3,8 | m | 42.8
|  |  |  | RAZEM | 42.8
44 d.1.2.4 | ST-IS | Wcinka w rurociąg PP DN 800 - trójnik siodłowy 800/200 mm | szt.
|  | {Tr1} 1 | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
45 d.1.2.4 | ST-IS | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm - trójnik redukcyjny 315/200 mm | szt
|  | {Tr2} 1 {Tr3} 1 | szt szt | 1,000 1,000
|  |  |  | RAZEM | 2
46 d.1.2.4 | ST-IS | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm - korek | szt
|  | {Z} 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
47 d.1.2.4 | ST-IS | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 500 mm - korek | szt
|  | {zaślepienie przelotu w D5} 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
48 d.1.2.4 | ST-IS | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 300 mm w ścianach betonowych o grubości do 20 cm | otw.
|  | {włączenie kanałów Wp8 i Wp7} 1 + 1 | otw. | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
49 d.1.2.4 | ST-IS | Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową grubości do 15 cm dla rur o średnicy 200 mm - włączenie przykanalików do istniejącej studzienki | szt.
|  | {włączenie kanałów Wp8 i Wp7} 1 + 1 | szt. | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
50 d.1.2.4 | ST-IS | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 800 mm | m
|  | poz.40 | m | 33.6
|  |  |  | RAZEM | 33.6
51 d.1.2.4 | ST-IS | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 500 mm | m
|  | poz.41 | m | 23.3
|  |  |  | RAZEM | 23.3
52 d.1.2.4 | ST-IS | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm | m
|  | poz.42 | m | 68.9
|  |  |  | RAZEM | 68.9
53 d.1.2.4 | ST-IS | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm | m
|  | poz.43 | m | 42.8
|  |  |  | RAZEM | 42.8