## Table 1
ko projekty Katarzyna Chojnacka | ul. Norwida 13/1 58-500 Jelenia Góra
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Struga do ul. Rzeszotarskiej w Legnicy - BRANŻA ELEKTRYCZNA.
ADRES INWESTYCJI: Legnica, ul. Poznańska, dz.geod. 516 obręb 0004 Czarny Dwór, 60/1, 60/2, 121, 123/25 obręb 0002 Piaski, 20/4 obręb 0033 Rzeszotary;
NAZWA INWESTORA: Gmina Legnica ADRES INWESTORA: Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica
BRANŻE: Elektryczna SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Paweł Krynicki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:
aktualizacja cen Jacek Kurzeja DATA OPRACOWANIA: 26.07.2024

## Table 2
Lp. | Nazwa działu | Od | Do
1 | OŚWIETLENIE DROGOWE. | 1.1.1 | 1.3.2
1.1 | Linia kablowa oświetlenia drogowego. | 1.1.1 | 2028-01-01
1.2 | Pomiary | 1.2.1 | 1.2.4
1.3 | Inne koszty konieczne do poniesienia przy realizacji inwestycji | 1.3.1 | 1.3.2
2 | OSŁONA ISTNIEJĄCEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ TAURON DYSTRYBUCJA. | 2.1 | 2.4

## Przedmiar IS Poznańska
Zadanie nr 6: Przebudowa ul. Poznańskiej w Legnicy
PRZEDMIAR ROBÓT BR. ELEKTRYCZNA - REWIZJA NR 1
Lp. | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1.1.1 | SST załączona do dokumenta cji | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km
|  | 2077 | km | 2,0770
|  |  |  | RAZEM | 2,0770
1.1.2 | SST załączona do dokumenta cji | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat. gruntu III) | dół.
|  | 2 | dół. | 2,0000
|  |  |  | RAZEM | 2,0000
1.1.3 | SST załączona do dokumenta cji | Montaż złączy kablowych typu Z-21. Szafka oświetleniowa wg.schematu E2 | kpl.
|  | 2 | kpl. | 2,0000
|  |  |  | RAZEM | 2,0000
1.1.4 | SST załączona do dokumenta cji | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV | m
|  | 2077 | m | 2 077,0000
|  |  |  | RAZEM | 2 077,0000
1.1.5 | SST załączona do dokumenta cji | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie | m
|  | 2077 | m | 2 077,0000
|  |  |  | RAZEM | 2 077,0000
1.1.6 | SST załączona do dokumenta cji | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie | m
|  | 253 | m | 253,0000
|  |  |  | RAZEM | 253,0000
1.1.7 | SST załączona do dokumenta cji | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m
|  | 2368 + 223 + 17 | m | 2 608,0000
|  |  |  | RAZEM | 2 608,0000
1.1.8 | SST załączona do dokumenta cji | Ręczne układanie folii na kablu - budowa | m
|  | 2077 | m | 2 077,0000
|  |  |  | RAZEM | 2 077,0000
1.1.9 | SST załączona do dokumenta cji | Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2 | m
|  | 2197 | m | 2 197,0000
|  |  |  | RAZEM | 2 197,0000
2010-01-01 | SST załączona do dokumenta cji | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m
|  | 2077 | m | 2 077,0000
|  |  |  | RAZEM | 2 077,0000
2011-01-01 | SST załączona do dokumenta cji | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg | szt.
|  | 7 | szt. | 7,0000
|  |  |  | RAZEM | 7,0000
2012-01-01 | SST załączona do dokumenta cji | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg | szt.
|  | 38 | szt. | 38,0000
|  |  |  | RAZEM | 38,0000
2013-01-01 | SST załączona do dokumenta cji | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg | szt.
|  | 11 | szt. | 11,0000
|  |  |  | RAZEM | 11,0000
2014-01-01 | SST załączona do dokumenta cji | Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej wraz z fundamentami i robotami ziemnymi | kpl.
|  | 20 | kpl. | 20,0000
|  |  |  | RAZEM | 20,0000
2015-01-01 | SST załączona do dokumenta cji | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie | szt.
|  | 49 | szt. | 49,0000
|  |  |  | RAZEM | 49,0000
2016-01-01 | SST załączona do dokumenta cji | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie | szt.
|  | 7 | szt. | 7,0000
|  |  |  | RAZEM | 7,0000
2017-01-01 | SST załączona do dokumenta cji | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie | szt.
|  | 11 | szt. | 11,0000
|  |  |  | RAZEM | 11,0000
2018-01-01 | SST załączona do dokumenta cji | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie | szt.
|  | 11 | szt. | 11,0000
|  |  |  | RAZEM | 11,0000
2019-01-01 | SST załączona do dokumenta cji | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie | szt.
|  | 34 | szt. | 34,0000
|  |  |  | RAZEM | 34,0000
2020-01-01 | SST załączona do dokumenta cji | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie | szt.
|  | 7 | szt. | 7,0000
|  |  |  | RAZEM | 7,0000
2021-01-01 | SST załączona do dokumenta cji | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m | kpl.
|  | 56 | kpl. | 56,0000
|  |  |  | RAZEM | 56,0000
2022-01-01 | SST załączona do dokumenta cji | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt.
|  | 118 | szt. | 118,0000
|  |  |  | RAZEM | 118,0000
2023-01-01 | SST załączona do dokumenta cji | Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt.
|  | 118 | szt. | 118,0000
|  |  |  | RAZEM | 118,0000
2024-01-01 | SST załączona do dokumenta cji | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt.
|  | 4 | szt. | 4,0000
|  |  |  | RAZEM | 4,0000
2025-01-01 | SST załączona do dokumenta cji | Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt.
|  | 4 | szt. | 4,0000
|  |  |  | RAZEM | 4,0000
2026-01-01 | SST załączona do dokumenta cji | Montaż tabliczek zaciskowych na konstrukcji - złączy bezpiecznikowych IZK-25 | szt.
|  | 58 | szt. | 58,0000
|  |  |  | RAZEM | 58,0000
2027-01-01 | SST załączona do dokumenta cji | Malowanie liter i cyfr na powierzchniach zewnętrznych | znak.
|  | 56 | znak. | 56,0000
|  |  |  | RAZEM | 56,0000
2028-01-01 | SST załączona do dokumenta cji | Demontaż słupów oświetleniowych o masie 50-100 kg | słup.
|  | 15 | słup. | 15,0000
|  |  |  | RAZEM | 15,0000
1.2.1 | SST załączona do dokumenta cji | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar.
|  | 56 | pomiar. | 56,0000
|  |  |  | RAZEM | 56,0000
1.2.2 | SST załączona do dokumenta cji | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar.
|  | 56 | pomiar. | 56,0000
|  |  |  | RAZEM | 56,0000
1.2.3 | SST załączona do dokumenta cji | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób.
|  | 56 | prób. | 56,0000
|  |  |  | RAZEM | 56,0000
1.2.4 | SST załączona do dokumenta cji | Pomiar luminacji oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy. | punkt
|  | 448 | punkt | 448,0000
|  |  |  | RAZEM | 448,0000
1.3.1 | SST załączona do dokumenta cji | Projekt czasowej organizacji ruchu, wraz z jego wyniesieniem | kpl.
|  | 1 | kpl. | 1,0000
|  |  |  | RAZEM | 1,0000
1.3.2 | SST załączona do dokumenta cji | Pomiary zagęszczenia gruntu. | kpl
|  | 20 | kpl | 20,0000
|  |  |  | RAZEM | 20,0000
2.1 | SST załączona do dokumenta cji | Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III | m
|  | 50 | m | 50,0000
|  |  |  | RAZEM | 50,0000
2.2 | SST załączona do dokumenta cji | Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III | m
|  | 107 | m | 107,0000
|  |  |  | RAZEM | 107,0000
2.3 | SST załączona do dokumenta cji | Ręczne układanie folii na kablu - budowa | m
|  | 0,157 | m | 0,1570
|  |  |  | RAZEM | 0,1570
2.4 | SST załączona do dokumenta cji | Identyfikacja, wyłączenia, dopuszczenie, przez służby Tauron Dystrybucja S.A. | kpl
|  | 1 | kpl | 1,0000
|  |  |  | RAZEM | 1,0000