Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-8/2022

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 |
| --- |
| Lp | Nazwa towaru – asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ producent/ EAN-jeśli dotyczy/ kod produktu/ wielkość opakowania |
| 1. | Rękojeść wielorazowa z zamkiem i kanałem do przepłukiwania, zespolona z ramieniem 5 mm zakończonym gwintem do przykręcania końcówek roboczych. Wymienne pierścienie na palce w dwóch rozmiarach, długość 32-34 cm. Ramię wykonane z materiału PEEK, obrotowe w zakresie 360 stopni z systemem współosiowego montażu końcówek roboczych jednorazowego i wielorazowego użytku. Zamawiający dopuszcza również do zaoferowania rękojeść wielorazową z zamkiem, z przyłączem monopolarnym, obrotową w zakresie 360 stopni, w komplecie kompatybilny, wielorazowy tubus na wkład roboczy dł.36 cm i średnicy 5 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękojeść wielorazowa bez zamka z kanałem do przepłukiwania, zespolona z ramieniem 5 mm zakończonym gwintem do przykręcania końcówek roboczych. Wymienne pierścienie na palce w dwóch rozmiarach, długość 32-34 cm. Ramię wykonane z materiału PEEK, obrotowe w zakresie 360 stopni z systemem współosiowego montażu końcówek roboczych jednorazowego i wielorazowego użytku Zamawiający dopuszcza również do zaoferowania rękojeść wielorazową bez zamka, z przyłączem monopolarnym, obrotową w zakresie 360 stopni, w komplecie kompatybilny, wielorazowy tubus na wkład roboczy dł.36 cm I średnicy 5 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Końcówka grasperowa, gwintowana typu”lapclinch” 5 mm bez ząbków. Długość szczęk 2,26 cm lub 2,5 cm. Montaż z rękojeścią na zasadzie współosiowego gwintowania. Zamawiający dopuszcza również do zaoferowania wkład roboczy typu grasper, średnica 5 mm, długość szczęk 24 mm, kompatybilny z rękojeściami z pkt. 1 i 2 | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Końcówka disektorowa zakrzywiona gwintowana typu “martland” 5 mm. Długość szczęk 1,80 cm. Zamawiający dopuszcza również do zaoferowania wkład roboczy typu disektor, zakrzywione bransze długość 16 mm, średnica 5mm, kompatybilny z rękojeściami z pkt 1 i 2 | 5 |  |  |  |  |  |
| 5. | Końcówka nożyczkowa zakrzywiona, gwintowana 5 mm, zakrzywione bransze o długości 1,93 cm, średnica 5 mm. Montaż z rękojeścią na zasadzie współosiowego gwintowania. Zamawiający dopuszcza również do zaoferowania wkład roboczy nożyczek, zakrzywione bransze dł. 15 mm, średnica 5 mm, kompatybilny z rękojeściami z pkt 1 i 2 | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Końcówka robocza typu Babcock, gwintowana 5 mm. Montaż z rękojeścią na zasadzie współosiowego gwintowania. Zamawiający dopuszcza również do zaoferowania wkład roboczy typu Babcock, dł. Bransz 16 mm, średnica 5 mm, kompatybilny z rękojesciami z pkt 1 i 2 | 5 |  |  |  |  |  |
| 7. | Wielorazowa klipsownica laparoskopowa automatyczna 10 mm, ładowana od tyłu magazynkami z 10 lub 19 tytanowymi klipsami w rozmiarze M/L. Możliwość częściowego zamknięcia klipsa w zabiegach choleangiografii. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |
| Pakiet 2 |
| Lp | Nazwa towaru – asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ producent/ EAN-jeśli dotyczy/ kod produktu/ wielkość opakowania |
| 1. | Magazynki do wielorazowej klipsownicy automatycznej z 10 tytanowymi klipsami w rozmiarze M/L. Dwa ostatnie klipsy kodowane kolorystycznie. | 800 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowa automatyczna klipsownica laparoskopowa z 20 klipsami sprężynowymi – samodociskającymi się, średnica 5 mm, długość 32,4 mm | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |
| Pakiet 3 |
| Klipsownice laparoskopowe wielorazowe i ładunki |
| Lp | Nazwa towaru – asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ producent/ EAN-jeśli dotyczy/ kod produktu/ wielkość opakowania |
| 1. | Klipsownica wielorazowa do klipsów dużych polimerowych. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Klipsy polimerowe duże Zamawiający wymaga aby było w jednym sterylnym zasobniku po 2- 6 szt klipsów w jednym magazynku do wyboru przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza również klipsy, które posiadają w opakowaniu z klipsami co najmniej dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do każdego zasobnika, służące do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o producencie, numerze katalogowym, numerze serii innych wymaganych informacji potrzebnych do identyfikacji produktu.Klipsy pasujące do klipsownicy z pozycji 1 | 1800 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |
| Pakiet 4 |
| Klipsownice laparoskopowe wielorazowe i ładunki |
| Lp | Nazwa towaru – asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ producent/ EAN-jeśli dotyczy/ kod produktu/ wielkość opakowania |
| 1 | Klipsownica wielorazowa do klipsów małych polimerowych,rozmiar M/L | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Klipsy polimerowe małe,rozmiar M/L. Zamawiający wymaga aby było w jednym sterylnym zasobniku po 3- 6 szt klipsów w jednym magazynku do wyboru przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza również klipsy, które posiadają w opakowaniu z klipsami co najmniej dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do każdego zasobnika, służące do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o producencie, numerze katalogowym, numerze serii innych wymaganych informacji potrzebnych do identyfikacji produktu Klipsy pasujące do klipsownicy z poz.1 | 400 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |
| Pakiet 5 |
| Trokary wielorazowe, kaniule i uszczelki |
| Lp | Nazwa towaru – asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ producent/ EAN-jeśli dotyczy/ kod produktu/ wielkość opakowania |
| 1 | Trokar wielorazowy 10 mm: kaniula wykonana z polimeru z metalowym kranikiem, grot z osłoną ostrza ( osłona uruchamiana osobnym przyciskiem). Zamawiający dopuszcza również do zaoferowania trokar wielorazowy, autoklawowalny, dla narzędzi o średnicy 10 mm, kaniula metalowa z przyłączem do insuflacji, w zestawie grot. Zamawiający dopuszcza również wielorazowy trokar 10/11 mm, składający się z polimerowej kaniuli, z systemem kotwiczącym w tkankach z metalowym zaworem do insuflacji, z bezpiecznym wielorazowym grotem | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trokar wielorazowy 5 mm: kaniula wykonana z polimeru z metalowym kranikiem, grot z osłoną ostrza. Zamawiający dopuszcza również do zaoferowania trokar wielorazowy, autoklawowalny, dla narzędzi o średnicy 5 mm, kaniula metalowa z przyłączem do insuflacji, w zestawie grot. Zamawiający dopuszcza również wielorazowy trokar 5/5,5 mm, składający się z polimerowej kaniuli, z systemem kotwiczącym w tkankach, z metalowym zaworem do insulfacji, z bezpiecznym wielorazowym grotem. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula 5 mm wykonana z polimeru. Zamawiający dopuszcza również do zaoferowania kaniulę wielorazową, metalową, autoklawowalną. Zamawiający dopuszcza również wielorazową polimerową kaniulę o średnicy 5/5,5 mm z systemem kotwiczącym w tkankach z metalowym zaworem do insuflacji. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Uszczelka kompatybilna z trokarami + zastawka 10 mm. Zamawiający dopuszcza również do zaoferowania uszczelki kompatybilne z trokarami dla narzędzi 10 mm Zamawiający dopuszcza również silikonowe uszczelki kompatybilne z trokarem + zaślepki/ zastawki 10/11 mm. Zamawiający oczekuje aby uszczelka kompatybilna z trokarami o śr 10 mm współpracowała z narzędziami laparoskopowymi o śr.10mm i 5mm. Wyrób jednorazowy, sterylny dla wszystkich oferowanych uszczelek. | 840 |  |  |  |  |  |
| 5. | Uszczelka kompatybilna z trokarami + zastawka 5 mm. Zamawiający dopuszcza również do zaoferowania uszczelki kompatybilne z trokarami dla narzędzi 5 mm. Zamawiający dopuszcza również silikonowe uszczelki kompatybilne z trokarem + zaślepki/ zastawki 5/5,5 mm. Wyrób jednorazowy, sterylny dla wszystkich oferowanych uszczelek. | 900 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |
| Pakiet 6 |
| Jednorazowe narzędzia do zabiegów małoinwazyjnych |
| Lp | Nazwa towaru – asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ producent/ EAN-jeśli dotyczy/ kod produktu/ wielkość opakowania |
| 1 | Worek automatyczny z aplikatorem do ewakuacji preparatu umieszczony na metalowych widełkach, materiał nie ulegający pękaniu i zrywaniu się, dno dodatkowo wzmocnione podwójną warstwą materiału, dodatkowo separator tkankowy w postaci koralika umożliwiający łatwą ewakuację worka. Oznaczenie kolorystyczne i graficzne określające położenie światła worka, kompatybilny z trokarem 5 mm z pozycji 7. Objętość 180 ml. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek automatyczny z aplikatorem 10 mm, worek wykonany z materiału Nylon ripstop, pojemność 200 ml. System pozwalający na wyciągnięcie aplikatora i pozostawienie zamkniętego worka w polu operacyjnym. Zamawiający dopuszcza również wysokiej jakości samorozprężalny, automatyczny worek do ewakuacji preparatu w zabiegach laparoskopowych, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z odpornego na zerwanie poliuretanu z trzonem o średnicy 10 mm I długości trzonu 29,5 cm z metalową samorozprężalną obręczą i nitką pozwalającą na zaciśnięcie worka z preparatem w środku, worek o wymiarach ok. 6,6x 15,24cm i pojemności ok. 190 ml albo ok 6,5 x15 cm i poj 200 ml | 600 |  |  |  |  |  |
| 3 | Trokar optyczny bez noża 5 mm z zintegrowanym filtrem gazów. Atraumatyczna żebrowana kaniulao długości 75-80 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw trokarów 5 mm (2 kaniule + 1 obturator) bez noża ani plastikowych ostrych krawedzi. Obturator – atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – żebrowanie atraumatyczne w kształcie litery Z lub system fiksacji w powłokach złożony z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego – do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Trokar optyczny 5-11 mm bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator - atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – żebrowanie atraumatyczne w kształcie litery Z lub system fiksacji w powłokach złożonych z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego – do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. | 900 |  |  |  |  |  |
| 6 | Trokar optyczny 15 mm bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator – atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie. Automatyczna uszczelka obsługująca narzędzia 5-15 mm. | 18 |  |  |  |  |  |
| 7 | Protektor do ran złożony z dwóch pierścieni połączonych rękawem. Protektor posiadający zdejmowaną nakładkę do zabiegów laparoskopowych wyposażoną w uszczelkę umożliwiającą wprowadzenie trokara 11-12 mm | 18 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |
| Pakiet 7 |
| Jednorazowe narzędzia do zabiegów małoinwazyjnych |
| Lp | Nazwa towaru – asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ producent/ EAN-jeśli dotyczy/ kod produktu/ wielkość opakowania |
| 1. | Nożyczki zakrzywione 15 - 19 mm ze złączem do koagulacji monopolarnej, trzon 5 mm, obrotowy 360 stopni o długości 33-35 cm, jednorazowe. Zamawiający dopuszcza również jednorazowe nożyczki do operacji laparoskopowych, zakrzywione o długości 16 mm (Metzenbauma) z możliwością podłączenia do monopolarnej koagulacji, o średnicy trzonu 5 mm, długości trzonu ok. 31cm. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Grasper atraumatyczny, trzon 5 mm, obrotowy 360 stopni o dł. 33 cm. Rękojeść wyposażona w system zatrzaskowy. Zamawiający dopuszcza również jednorazowe narzędzie typu ”grasper” o średnicy trzonu 5 mm, długości trzonu 31 cm, z możliwością rotacji o 360 stopni z systemem blokowania pozycji chwytaka (z możliwością wyłączenia systemu). | 6 |  |  |  |  |  |
| 3. | Półautomatyczny worek laparoskopowy wykonany z niedrącego materiału Nylon ripstop, pojemność 200 ml, wyposażony w szew monofilamentowy do zaciśnięcia worka. Zamawiający dopuszcza również wysokiej jakości samorozprężalny, automatyczny worek do ewakuacji preparatu w zabiegach laparoskopowych, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z odpornego na zerwanie poliuretanu, z trzonem o średnicy 10 mm i długości trzonu 29,5 cm, z metalową samorozprężalną obręczą i nitką pozwalającą na zaciśnięcie worka z preparatem w środku, worek o wymiarach ok. 6,6 x 15,24 cm i pojemności ok. 190 ml. Zamawiający dopuszcza również półautomatyczny worek laparoskopowy z nie drącego się poliuretanu z samorozprężalną obręczą i trzonem o średnicy 10 mm o poj. 200 ml z uchwytem oczkowym na dwa palce. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła Veresa 120 oraz 150 mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia | 150 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |
| Pakiet 8 |
| Specjalistyczne akcesoria laparoskopowe |
| Lp | Nazwa towaru – asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ producent/ EAN-jeśli dotyczy/ kod produktu/ wielkość opakowania |
| 1. | Laparoskopowy pasywny system ewakuacji dymu przez trokar laparoskopowy do stosowania podczas użycia energii monopolarnej oraz bipolarnej – jednorazowego użytku z zakończeniem luer lock do mocowania do trokara, system wyposażony w filtr standard, kodowany kolorystycznie, przepływ pasywny min. 6 l/min. Przy ciśnieniu 15 mmHg. | 550 |  |  |  |  |  |
| 2. | Laparoskopowy pasywny system ewakuacji dymu przez trokar laparoskopowy do stosowania podczas użycia energii monopolarnej oraz bipolarnej – jednorazowego użytku z zakończeniem luer lock do mocowania do trokara, system wyposażony w filtr hydrofobowy, kodowany kolorystycznie, system dedykowany do pracy, gdy podczas zabiegu używane są lasery endoskopowe lub urządzenia ultradźwiękowe, system z filtrem wykonany z PVC, plastiku, nylonu oraz karbonu, przepływ pasywny min. 8 l/min. Przy ciśnieniu 15 mmHg. | 75 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |
| Pakiet 9 |
| Wyroby medyczne jednorazowe i wielorazowe na Blok Operacyjny kompatybilne z urządzeniem Emed i Valleylab |
| Lp | Nazwa towaru – asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ producent/ EAN-jeśli dotyczy/ kod produktu/ wielkość opakowania |
| 1. | Elektrody bierne uniwersalne dla dorosłych i dzieci, owalne, jednorazowe, żelowe, dzielone symetrycznie na dwie równe części, powierzchnia ogólna 168 cm², powierzchnia aktywna 103 cm², grubość 1,65- 1,70 mm, pakowane pojedyńczo z systemem ścisłego przylegania zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta. | 10000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektrody bierne dla dzieci, powierzchnia ogólna 142-145 cm² , powierzchnia aktywna 73 cm², grubość 1,65 – 1,70 mm, żelowe owalne, dzielone symetrycznie na dwie równe części, pakowane pojedyńczo. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kabel kompatybilny do oferowanych elektrod biernych, wtyk typu Jack, długość 5-5,5 m | 15 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kabel kompatybilny do oferowanych elektrod biernych, wtyk do diatermii Valleylab, długość 5-5,5 m | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, wtyk do diatermii 3-pin, długość kabla z uchwytem 285-315 cm, z wymiennym nożykiem dł. 70 mm wtyk 2,35 ± 0,03 mm z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu się nożyka, materiał uchwytu – polipropylen z ABS, maksymalne dopuszczalne natężenie prądu 1A, maksymalna dopuszczalna częstotliwość 1 MHz, hipoalergiczny, biokompatybilny oraz bez pirogenów | 2500 |  |  |  |  |  |
| 6. | Kabel monopolarny laparoskopowy, wtyk o śr. 4mm, wtyk do diatermii 1-pinowy, dedykowany do Bowie, Valleylab, Conmed, dł. całkowita 3.0-3.5m | 20 |  |  |  |  |  |
| 7. | Elektroda monopolarna wielorazowa typu szpatuła, długa, do wtyku o śr.2.4 mm, część robocza 2.5x20mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 8. | Elektroda monopolarna wielorazowa typu igła, do wtyku o śr.2.4 mm, część robocza śr. 0,5x20mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 9. | Elektroda monopolarna wielorazowa typ nożyk, wtyk 4 mm, długość całkowita 50 – 55 mm, część robocza 25-26x3-3,2 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 10. | Pinceta bipolarna bagnetowa dł. 19,5-20 cm, końce proste 1 mm z kołkiem oporowym w części odgiętej, blisko końcówek roboczych | 10 |  |  |  |  |  |
| 11. | Kabel bipolarny dł. 3- 3,5 m, wtyk 2-pinowy, wtyk od strony pincet okrągły na zewnątrz, w środku typ europejski | 50 |  |  |  |  |  |
| 12. | Czyściki do narzędzi monopolarnych, jednorazowe, jałowe z drutem barowym dla identyfikacji w Rtg, wymiary 50x50x6 mm, pakowany pojedyńczo, przyklejany, waga do 3g | 1500 |  |  |  |  |  |
| 13. | Pinceta bipolarna wielorazowa prosta, dł.19,5-20 cm , końcówka 1mm, końce odgięte | 15 |  |  |  |  |  |
| 14. | Pinceta bipolarna wielorazowa prosta, dł.19,5 -20 cm, końcówka 1 mm, końce odgięte, nieprzyklejająca się | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |
| Pakiet 10 |
| Wyroby medyczne jednorazowe i wielorazowe na Blok Operacyjny kompatybilne z urządzeniem Emed i Valleylab |
| Lp | Nazwa towaru – asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ producent/ EAN-jeśli dotyczy/ kod produktu/ wielkość opakowania |
| 1 | Kleszczyki do koagulacji i zamykania naczyń, wielorazowe dł. 16 cm, odgięty, część robocza 3 mm, wtyk do kabla na obu częściach chwytowych | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel do podłączenia kleszczyków do zamykania naczyń do 7 mm, dł. 3-3,5 m, wtyk do diatermii 2-pinowy z dwoma wtykami od strony narzędzia, kompatybilny do oferowanych kleszczyków | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Osłony jednorazowe do lamp operacyjnych, uniwersalne, sterylne, średnica uchwytu 20-40 mm, średnica dysku 11,8 cm, wymiary folii 9,5x12 cm | 3500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Marker skórny z linijką 15 cm, jednorazowy, jałowy, nietoksyczny, bezzapachowy, niealergiczny | 400 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych dł. 3-3,5 m, wtyk do narzędzi 4 mm, wtyk do diatermii 3 pinowy | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterownik nożny dwuprzyciskowy dł. kabla 4,5 - 5 m, wtyk do aparatu 4 pin | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |
| Pakiet 11 |
| Samorozprężalny worek do ewakuacji preparatu w zabiegach laparoskopowych |
| Lp | Nazwa towaru – asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ producent/ EAN-jeśli dotyczy/ kod produktu/ wielkość opakowania |
| 1. | Samorozprężalny worek do ewakuacji preparatu w zabiegach laparoskopowych, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z odpornego na zerwanie poliuretanu, z trzonem o średnicy 10 mm i długości trzonu 29,5 cm, z metalową samorozprężalną obręczą i nitką pozwalającą na zaciśnięcie worka z preparatem w środku, worek o wymiarach ok. 6,6 x15,24 cm i pojemności ok. 190 ml. Opakowanie plastikowa forma | 12 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 12 |
| Akcesoria jednorazowe do aparatów do zamykania naczyń -LigaSure |
| Lp | Nazwa towaru – asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ producent/ EAN-jeśli dotyczy/ kod produktu/ wielkość opakowania |
| 1 | Jednorazowy instrument kompatybilny z systemem zamykania naczyń LigaSure z opcją cięcia do zabiegów klasycznych, długość przypłaszczonego obustronnie trzonu – 18 cm, zakrzywione bransze w kształcie disektora, pokryte nanopowłoką, długość bransz 36 mm, długość cięcia 34 mm, rotacja trzonu 180°. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7 mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych o długości 37 cm lub do zabiegów na otwarto o długości trzonu 23 cm, średnica trzonu 5 mm, szczęki lekko zagięte typu Maryland, pokryte nanopowłoką, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego, współpracujące z generatorem ForceTraid. | 24 |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7 mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcje cięcia, przeznaczone do zabiegów na otwarto, o długości trzonu 20 cm lub do zabiegów laparoskopowych o długości 37 cm lub do zabiegów na otwarto o długości trzonu 23 cm, średnica trzonu 5 mm, fakturowane szczęki proste, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego, współpracujące z generatorem ForceTriad. Zamawiający określi długość narzędzia przy składaniu zamówienia. | 48 |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7 mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do precyzyjnych zabiegów na otwarto, o długości około 19 cm, szczęki wygięte, o długości spawu 16,5 mm. | 48 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |
| Pakiet 13 |
| Lp | Nazwa towaru – asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ producent/ EAN-jeśli dotyczy/ kod produktu/ wielkość opakowania |
| 1. | Rękojeść staplera laparoskopowego, długość 160 mm, kompatybilna z trokarem z pozycji 2 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Trokar optyczny 5-12 mm bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator- atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – żebrowanie atraumatyczne w kształcie litery Z lub system fiksacji w powłokach złożony z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5ml oraz dysku retencyjnego – do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia | 18 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ładunki do staplera laparoskopowego, kompatybilne z rękojeścią z pozycji 1, artykulacja 60 stopni w obie strony, długość ładunku 30 – zszywka zamknięta na 1 oraz 1,5 mm, 45 i 60 mm – wysokość zszywki po zamknięciu 1; 1,5; 1,7 oraz 2 mm, kodowanie kolorystyczne, do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. | 6 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |
| Pakiet 14 |
| Lp | Nazwa towaru – asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ producent/ EAN-jeśli dotyczy/ kod produktu/ wielkość opakowania |
| 1. | Pętla laparoskopowa rozmiar 2/0, bez igły, monofilament wchłanialny wykonany z Poli-d- oksynanonu, czas wchłaniania 180-210 dni, pętla z aplikatorem, długość nitki 50 cm kompatybilna z trokarem 5 mm z pozycji 4 pakietu 6 | 24 |  |  |  |  |  |

2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie