Lublin, dnia 21.12.2021 r.

RCKiK.DOP.SZ-3321/68  /21

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: DOSTAWĘ SYSTEMU ZAMKNIĘTEGO DO POBIERANIA PRÓBEK KRWI ŻYLNEJ (WRAZ Z NIEZBĘDNYMI AKCESORIAMI), TECHNIKĄ  PRÓŻNIOWĄ.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na podstawie art. 284 ust. 1 i 2   ustawy        z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Prosimy o skorygowanie odpowiedzi z 20.12.2021 na nasze pytanie nr 1:
"Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 6 probówek z 3,2 % cytrynianem sodu o objętości 3,5 ml. Objętość mniejsza o 0,5 ml nie powinna wpłynąć na wykonanie potrzebnych badań, a probówka ta dzięki swojej konstrukcji (podwójne ścianki PET i PP ma dłuższy termin ważności).
Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 6 probówki z 3,2 % cytrynianem sodu o objętości 3,5 ml."

ponieważ błędnie podałem pozycję której dotyczy.

Powinno brzmieć:
"Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 7 probówek z 3,2 % cytrynianem sodu o objętości 3,5 ml. Objętość mniejsza o 0,5 ml nie powinna wpłynąć na wykonanie potrzebnych badań, a probówka ta dzięki swojej konstrukcji (podwójne ścianki PET i PP ma dłuższy termin ważności).
Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 7 probówki z 3,2 % cytrynianem sodu o objętości 3,5 ml."

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 7 probówki z 3,2 % cytrynianem sodu o objętości 3,5 ml.

Zmiany wchodzą z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

W załączeniu zmieniony załącznik nr 2.