WPR.271.8.2021	Chełmiec, dnia 01.10.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 2 dla zadania
Wykonanie projektu domu opieki dla osób starszych –
„Centrum aktywizacji międzypokoleniowej” w miejscowości Wielopole

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. ), Zamawiający przekazuje treść zapytań bez ujawniania źródła, wyjaśnia oraz udostępnia informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie:
Proszę o wyjaśnienie zapisanych w załączniku nr 3 parametrów inwestycji.
Podano powierzchnię zabudowy 700m2, długość budynku 32m i szerokość 14m. 32x14 to 448 - znacznie mniej niż 700. Nawet przy powierzchni zabudowy 700 m2, zeby bydynek miał 2400m2 powierzchni całkowitej musiałby mieć 4 kondygnacje. Według opisu ma mieć dwie. Niespójne są też relacje powierzchni całkowitej do powierzchni użytkowej. 10% to za mało na powierzchnię ścian, komunikacji i pomieszczeń technicznych, a tym różni się powierzchnia użytkowa od całkowitej według obowiązujących norm. Tak duże rozbieżności nie mieszczą się w znaczeniu słowa "około". Proszę o określenie powierzchni użytkowej budynku z dokładnością +-10%, która będzie podstawą do wykonania wyceny i ewentualnej korekty wynagrodzenia w przypadku znaczącego przekroczenia lub znaczącego zmniejszenia projektowanego zakresu.

Odpowiedź:
W odpowiedzi na Pana wiadomość uprzejmie informujemy, iż podane przez nas dane w załączniku nr 3 dotyczące parametrów inwestycji są prawidłowe.

W założeniach ogólnych do projektowania w pkt 2 „Przedmiot inwestycji” jest jasno sformułowane – cytuję „przedmiotem inwestycji będzie zespół budynków kubaturowych stanowiących dom opieki całodobowej oraz opieki dziennej wraz ze świetlicą, ogrodem zimowym, zespołem parkowym oraz urządzeniami małej architektury”.

W pkt 4 „Projektowane obiekty i elementy zagospodarowania terenu” znajdujemy zapis -cytuję- „ uzupełnieniem budynku podstawowego, który będzie pełnił funkcję domu opieki dziennej / parter/ oraz całodobowej / I-wsze piętro/ będzie budynek świetlicy z częścią gospodarczą oraz ogród zimowy połączony przewiązką z budynkiem podstawowym”.
Jak wynika z powyższych cytatów dom opieki dla osób starszych ma się składać z trzech budynków kubaturowych, z których budynek podstawowy ma posiadać wymiary „około” długość 32m oraz szerokość 14m.

W pkt 5 „Parametry inwestycji” w danych dotyczących projektowanej zabudowy w sposób jednoznaczny określono – cytuję- „długość budynku - 32m budynek podstawowy, szerokość budynku 14m - budynek podstawowy”.
Jak wynika z powyższych sformułowań długość 32m oraz szerokość 14m dotyczą tylko budynku podstawowego. Natomiast pozostałe dane techniczne projektowanej zabudowy jak powierzchnia całkowita, powierzchnia użytkowa, kubatura dotyczą całego zespołu budynków kubaturowych.

.
Sekretarz Gminy

Artur Boruta