|  |  |
| --- | --- |
| **Pakiet 4 Paski do pomiaru glukozy we krwi wraz z glukometrami.** |  |
| **L.p.** | **Nazwa międzynarodowa** | **Postać** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **VAT****%** | **Wartość ogółem netto** | **Wartość ogółem brutto** | **Producent** |
| **a** | **b** | **c** | **d** | **e** | **f** | **g** | **h****(e × f)** | **i** **(e × f) + g** | **j** |
| 1 | Test diagnostyczny do szybkich oznaczeń glukozy.W zakresie:1. pomiar w świeżej krwi kapilarnej, żylnej, tętniczej lub pobranej od noworodka;
2. czas pomiaru do 4 sekund;
3. zakres pomiaru glukometru: 10-600 mg/dL z kalibracją do osocza;
4. glukometr bez kodowania – kodowanie automatyczne;
5. paski testowe oznaczają się stabilnością po otwarciu opakowania, do daty ważności podanej na opakowaniu;
6. szerokość kapilary pomiarowej na całej szerokości paska testowego, spełnia wymagania co do dokładności oznaczeń stężenia glukozy we krwi, zgodnie z normą ISO 15197:2015;
7. wyrzut testu paskowego za pomocą przycisku;
8. 1 opakowanie = 100 szt. pasków

**Wraz z pierwszą dostawą testów wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 60 szt kompatybilnych glukometrów oraz roztwory wzorcowe ważne po otwarciu nie krócej niż 3 miesiące** | paski | Op. |  600 |  |  |  |  |  |
| **Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości** |  |

PLIK NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNYM PODPISEM KWALIFIKOWANYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM