## Tabelle1
Załącznik nr 8 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.4.7.2022
Formularz cenowo-techniczny zadania nr 7
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rurek intubacyjnych, rurek tracheostomijnych, rurek ustno – gardłowych, prowadnic do rurek intubacyjnych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………… . 7. Dopuszcza się składanie ofert na przedmiot zamówienia w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę (Wykonawca jest zobowiązany zmodyfikować zapisy kolumny nr 3 i 4). 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rurki intubacyjne silikonowane, bez ftalanów z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym zbrojone; z prowadnicą z mosiądzu w środku rurki, spirala zbrojenia ze stali nierdzewnej wtopiona w ścianę rurki na całej jej długości i połączona na stałe z łącznikiem 15 mm; dwa oznaczenia głębokości nad mankietem w postaci pełnych pierścieni nadruk rozmiaru na rurce co najmniej w dwóch miejscach i na baloniku kontrolnym; zgrzewy punktowe na opakowaniu profilujące rurkę w kształcie łuku; atramautyczne zakończenie rurki i otworu Murphy'ego; powierzchnia wewnętrzna rurki ułatwiająca wprowadzanie cewników; sterylne; -mogą posiadać znacznik rtg wzdłuż całego katetera oraz znacznik rtg, określajace położenie otworów drenażowych, - w rozmiarach: 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 | 1 | 2200 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rurki intubacyjne silikonowane, bez ftalanów, bez mankietu zbrojone; spirala zbrojenia ze stali nierdzewnej wtopiona w ścianę rurki na całej jej długości i połączona na stałe z łącznikiem 15 mm; nadruk rozmiaru na rurce, co najmniej w dwóch miejscach; atramautyczne zakończenie rurki i otworu Murphy'ego; zgrzewy punktowe na opakowaniu profilujące rurkę w kształcie łuku powierzchnia wewnętrzna rurki ułatwiająca wprowadzanie cewników; sterylne; w rozmiarach: 3,0; 3,5; 4,0; 4,5. | 1 | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Rurki intubacyjne silikonowane z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym, elastyczne, dwa oznaczenia głębokości w postaci pierścieni lub znacznik głębokości w postaci grubego pierścienia doskonale widocznego pod laryngoskopem, łatwo wprowadzane, z nie powodującego podrażnień i podatnego na zmiany pod wpływem temperatury materiału; zgrzewy punktowe na opakowaniu profilujące rurkę w kształcie łuku , oznaczenie głębokości; nadruk rozmiaru co najmniej w trzech miejscach oraz na baloniku kontrolnym wraz z oznaczeniem średnicy mankietu; atramautyczne zakończenie rurki i otworu typu Murphy'ego; linia kontrastowa RTG; balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem; sterylne; w rozmiarach: 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5. | 1 | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Rurki intubacyjne silikonowane, bez ftalanów, bez mankietu, elastyczne, łatwo wprowadzane, z nie powodującego podrażnień i podatnego na zmiany pod wpływem temperatury materiału; oznaczenie głębokości; nadruk rozmiaru co najmniej w 2 miejscach atramautyczne zakończenie rurki oraz otworu typu Murphy'ego, inia kontrastowa RTG; zgrzewy punktowe na opakowaniu profilujące rurkę w kształcie łuku, sterylne, skala centymetrowa podwójna co1 cm; w rozmiarach: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5. | 1 | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Rurki tracheostomijne silikonowane z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym, elastyczne łatwo wprowadzane, z nie powodującego podrażnień materiału, z linią kontrastową RTG, stałym przeźroczystym szyldem rurki; balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem, oznaczenie rozmiaru na kołnierzu rurki lub na baloniku kontrolnym; w zestawie obturator i dwie tasiemki mocujące; sterylne; w rozmiarach: 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 10,0 | 1 | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Rurka tracheostomijna dla noworodków i dzieci, z mankietem w kształcie walca lub bez – do wyboru Zamawiającego. Rozmiary dla noworodków od 2,5 mm do 4,0 mm, Rozmiary dla dzieci - pediatryczne od 2,5 mm do 6,0 mm, a) specjalnie ukształtowanie skrzydełek kołnierza dopasowane do anatomii noworodków, b) rurka posiada mankiet specjalny niskoobjetościowy, niskociśnieniowy w kształcie walca Rurka pozbawiona szkodliwych ftalanów (DEHP) | 1 | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Rurki ustno – gardłowe Guedela wykonane z PVC, jednorazowego użytku, sterylne, kod kolorystyczny rozmiaru, konstrukcja z blokerem zgryzu oraz dystalna krawędź atraumatyczna, opakowanie folia-papier; w rozmiarach: 000; 00; 0; 1; 2; 3; 4 | 1 | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Rurki intubacyjne kształtowe, nosowe z mankietem, jednokrotnego użytku, sterylne, wykonane z miękkiego elastycznego PVC, przezroczyste, silikonowane, wygięte na czoło, w rozmiarach: 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5 – | 1 | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Rurka intubacyjna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym, silikonowana, bez ftalanów, typu high Volume Lov Presure, wykonana z termoczułego materiału z oczkiem Murphy’ego i nitką RTG wzdłuż całej rurki, z wyraźnym i dokładnym oznaczeniem rozmiaru w min 2 miejsczach na rurce oraz na baloniku kontrolnym, czytelna skala głębokości co 2 cm, wyraźny podwójny oring dookoła rurki; rozmiar od 2,0 do 10,0, sterylna. Długość rurki uzależniona od rozmiaru i zawierająca się w przedziale od 160 mm do 320 mm. Niebieski zdejmowany łącznik 15 mm. Średnica mankietu od 7 mm do 32 mm | 1 | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Wielorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie, wykonana z poliestrowej plecionki pokrytej żywicą, wymiar 15Ch/60 cm, 15ch/80cm ze znacznikiem głębokości i wygiętym końcu, dostarczana w sztywnym opakowaniu z dołączoną instrukcją czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji | 1 | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna, wzmocniona na całej długości plecionką, jednorazowego użytku, skalowana ( podziałka centymetrowa), zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie, wykonana z materiału o właściwościach antypoślizgowych, wielokrotnego użytku, w rozmiarach: 3,3 mm / 600mm, 3,3 mm / 800 mm, 3,3 mm / 1000 mm, 5,0 mm / 600 mm, 5,0 mm / 800 mm, 5,0 mm / 1000 mm. | 1 | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Prowadnica do ukształtowania rurek intubacyjnych, Wszystkie rozmiary od jednego producenta, wykonane z metalu - mosiądzu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiega przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej, koniec delikatny, z przestrzenią bez drutu nie powodujący urazów, jałowa, pojedynczo pakowana, sterylizowana tlenkiem etylenu, oznaczenie nazwy producenta, numer serii, data przydatności do użycia na opakowaniu rozm. 1,9mm/ 230 mm; rozm. 2,0mm/ 230 mm; rozm. 2,2mm/ 230 mm; rozm. 3,0mm/ 340 mm; rozm. 4,0mm/ 340 mm; rozm. 4,0mm/ 600 mm; rozm. 5,0mm/ 370 mm; rozm. 5,0mm/ 600 mm; | 1 | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Rurka tracheostomijna z pojedynczym mankietem, wykonana z termoplastycznego tworzywa sztucznego, silikonowana półprzezroczysta, o zwiększonym poślizgu z kolorową linią na całej długości i w całości widoczna w promieniach RTG. Skrzydełka miękkie i gładkie , przezroczyste i dodatkowo mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy w kształcie walca. Balonik kontrolny odzwierciedlający stan wypełnienia mankietu, zawierający oznaczenie rozmiaru rurki. Opakowanie folia – papier, bez lateksu i ftalanów, sterylna.; w rozmiarach: 3,0, 3,5, 4,0, 4,5 - | 1 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC przezroczysta mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy możliwość odsysania wydzieliny znad mankietu minimalizacja ryzyka zakażeń dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem linia rtg na całej długości rurki balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki bez lateksu, bez ftalanów jałowa, jednorazowego użytku, w rozmiarach: 5,0 mm / 7,6 mm, 5,5 mm / 8,3 mm, 6,0 mm / 9,0 mm, 6,5 mm / 9,7 mm, 7,0 mm / 10,5 mm, 7,5 mm / 11,0 mm, 8,0 mm / 11,7 mm, 8,5 mm / 12,2 mm, 9,0 mm / 12,8 mm, 9,5 mm / 13,4 mm, 10,0 mm / 14,2 mm | 1 | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana rurka polecana do długotrwałej wentylacji, kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny znad mankietu, dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, linia rtg na całej długości rurki miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu w wersji stały lub ruchomy, prowadnica, 2 tasiemki mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, znacznik głębokości wprowadzania w wersji z ruchomym szyldem 5,0 mm / 6,9 mm, 5,5 mm / 7,5 mm, 6,0 mm / 8,2 mm, 6,5 mm / 8,9 mm, 7,0 mm / 9,7 mm, 7,5 mm / 10,3 mm, 8,0 mm / 11,0 mm, 8,5 mm / 11,70 mm, 9,0 mm / 12,3 mm, 9,5 mm / 13,0 mm, 10,0 mm / 13,7 mm | 1 | 960 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Pasek mocujący do rurek intubacyjnych z wygodnym systemem zapinania (na rzep) dla dzieci i dorosłych. | 1 | 16800 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Pasek mocujący do rurek tracheostomijnych z wygodnym systemem zapinania i regulacją długości (na rzep) dla dzieci i dorosłych. | 1 | 4120 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0